﻿2024山西省安全员《A证》考试题库及答案

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.根据我国工业、企业噪声标准规定，凡新建、扩建、改建企业允许噪声为（ C ）分贝。
A.60 B.80 C.85 D.90

2.单排脚手架的横向水平杆设置应满足（ A）的要求。
A.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于180mm
B.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于100mm
C.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于80mm
D.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于50mm


3.施工现场用电系统中，PE线的绝缘色应是（D ）。
A.绿色 B.黄色 C.浅蓝色 D.黄绿双色线

4.事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ D）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.2年 B.3年 C.4年 D.5年

5.建筑行业的“五大伤害”事故不包含（D ）。
A.高处坠落 B.物体打击 C.机具伤害 D.中毒

6.保护零线除必须在配电室和总配电箱处作重复接地外，还应按规定作重复接地，重复接地电阻不得大于（C ）。
A.4欧姆 B.8欧姆 C.10欧姆 D.12欧姆

7.根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求,企业法人代表、项目经理教育和培训的时间每年不少于 ( B )。
A.20学时 B.30学时 C.40学时 D.50学时

8.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，项目经理明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的；一次记（C ）分。
A.1 B.3 C.6 D.12

9.焊接用电缆线应采用（ A）。
A.多股细铜线 B.多股细铝线 C.单股铜线 D.单股铝线

10.国家对严重危机生产安全的工艺、设备实行（B）。
A.改进制度 B.淘汰制度 C.翻新制度 D.统一调换

11.（ C ）对建设工程项目的安全施工负责。
A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/278031075073006043