上海城建市政工程（集团）有限公司

洪柳花园三期B区安置房建设项目施工1标段工程

室外总坪工程专项施工方案

编制：

审核：

审定：

上海城建市政工程（集团）有限公司

洪柳花园三期B区安置房建设项目施工1标段工程项目部

2017年3月

会  签  表

| 工程名称 | 洪柳花园三期B区安置房建设项目施工1标段工程 |
| --- | --- |
| 方案名称 | 室外总坪工程专项施工方案 |
| 工程地址 | 成都市龙泉区大面镇大面街道洪柳社区10组、11组，分水村7组、8组 |
| 建设单位 | 成都经济技术开发区国有资产投资有限公司 |
| 设计单位 | 中国建筑西南设计探讨院有限公司 |
| 监理单位 | 四川飞红工程管理询问有限公司 |
| 施工单位 | 上海城建市政工程（集团）有限公司 |
| 分包单位 |  |
| 分包单位 |  |
| 总包单位 |  |
| 监理单位 |  |
| 建设单位 |  |

目 录

第一节  编制依据 …………………………………………………3

其次节  工程概况 …………………………………………………4

第三节  施工依次 …………………………………………………4

第四节  施工组织支配  ………………………………………… 4

第五节  地下室顶板土方回填…………………………………… 6

第六节  雨污排水管道施工………………………………………17

第七节  化粪池、隔油池施工……………………………………23

第八节  保证工期提前的具体施 ……………………………… 33

第九节  环保与文明施工限制措施………………………………36

室外总坪工程专项施工方案

第一节  编制依据

1、洪柳花园三期B区安置房建设项目施工1标段工程-总坪工程施工设计图。

2、GB/TO9001-2000质量标准认证和程序文件。

3、总坪工程道路、排水、绿化与建筑施工相关技术规范和平安文明施工操作规程。

4、本公司多年从事市政工程和施工的丰富实践阅历、机械设备状况和技术力气。

5、现场实地踏勘收集的有关资料。

6、施工技术规范和标准

# 《给水排水管道工程施工与验收规范》            GB50268-2008

# 《城镇道路工程施工与质量验收规范》            CJJ1-2008

《工程测量规范》                              GB50026-93

《全国给水排水标准图集》                      02S515

# 《雨污排水管道国标图集》                      04S516

# 《雨水口国标图集》                            05S518

# 《钢筋砼化粪池国标图集》                      03S702

# 《钢筋砼隔油池国标图集》                      04S519

# 《建设工程施工现场供用电平安规范》            GB50194-2014

《施工现场临时用电平安技术规范》              JGJ46-2005

《砌筑砂浆协作比设计规程》                    JGJ/T98-2010

《钢筋焊接与验收规程》                        JGJ18-2012

《混凝土质量限制标准》                        GB50164-2011

《砌体工程施工与验收规范》                    GB50203-2015

《混凝土工程施工与验收规范》                  GB50204-2002

其次节  工程概况

本工程位于成都市龙泉驿区大面镇洪柳社区10组、11组，分水村7组、8组，北面为城市交通干线驿都大道。

2#地块由5栋29～31F的住宅楼与2/3层地下室组成，建筑面积107940.74m2；4#地块由5栋30～33F的住宅楼与3层地下室组成，建筑面积117879.43 m2。

主要工程内容为洪柳花园三期B区安置房建设项目施工1标段2#、4#地块室外总坪部分，包括地下室顶板土方回填、室外给水、室外消防与消火栓系统、室外雨污排水（含钢筋砼化粪池、钢筋砼隔油池）等。我公司特别重视，主动筹备工程施工的各项打算工作，为使工程顺当施工和保证平安、质量、进度、经济目标的实现，特编制本专项施工方案。

第三节  施工工序

依据施工现场条件与工程特点，施工工序是：

（1）现场初步测量定位 ；（2）地下室顶板土方回填；（3）污雨水管道（含化粪池、隔油池）施工；（4）室外给水管道安装；（5）室外消防与消火栓系统安装；（6）清理现场。

第四节  施工组织支配

1、工程施工目标

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/278067103013006044