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室外总坪工程专项施工方案

第一节  编制依据
1、洪柳花园三期B区安置房建设项目施工1标段工程-总坪工程施工设计图。
2、GB/TO9001-2000质量标准认证和程序文件。
3、总坪工程道路、排水、绿化与建筑施工相关技术规范和平安文明施工操作规程。
4、本公司多年从事市政工程和施工的丰富实践阅历、机械设备状况和技术力气。
5、现场实地踏勘收集的有关资料。
6、施工技术规范和标准
《给水排水管道工程施工与验收规范》            GB50268-2008
《城镇道路工程施工与质量验收规范》            CJJ1-2008
《工程测量规范》                              GB50026-93
《全国给水排水标准图集》                      02S515
《雨污排水管道国标图集》                      04S516
《雨水口国标图集》                            05S518
《钢筋砼化粪池国标图集》                      03S702
《钢筋砼隔油池国标图集》                      04S519
《建设工程施工现场供用电平安规范》            GB50194-2014
《施工现场临时用电平安技术规范》              JGJ46-2005
《砌筑砂浆协作比设计规程》                    JGJ/T98-2010
《钢筋焊接与验收规程》                        JGJ18-2012
《混凝土质量限制标准》                        GB50164-2011
《砌体工程施工与验收规范》                    GB50203-2015
《混凝土工程施工与验收规范》                  GB50204-2002



其次节  工程概况
本工程位于成都市龙泉驿区大面镇洪柳社区10组、11组，分水村7组、8组，北面为城市交通干线驿都大道。
2#地块由5栋29～31F的住宅楼与2/3层地下室组成，建筑面积107940.74m2；4#地块由5栋30～33F的住宅楼与3层地下室组成，建筑面积117879.43 m2。
 主要工程内容为洪柳花园三期B区安置房建设项目施工1标段2#、4#地块室外总坪部分，包括地下室顶板土方回填、室外给水、室外消防与消火栓系统、室外雨污排水（含钢筋砼化粪池、钢筋砼隔油池）等。我公司特别重视，主动筹备工程施工的各项打算工作，为使工程顺当施工和保证平安、质量、进度、经济目标的实现，特编制本专项施工方案。

第三节  施工工序
依据施工现场条件与工程特点，施工工序是：
（1）现场初步测量定位 ；（2）地下室顶板土方回填；（3）污雨水管道（含化粪池、隔油池）施工；（4）室外给水管道安装；（5）室外消防与消火栓系统安装；（6）清理现场。

    第四节  施工组织支配
1、工程施工目标
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