JS/03.03.04-2010

# 电气安装 施工记录表格

SLA-DQ001~030-2010

电气安装施工记录目录

序号	文	件	名	称

1	封面	首页

编	号

SLA-DQ001-2010

在卷页数	备	注

1

| 2 | 变压器安装记录 | SLA-DQ002-2010 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 变压器安装记录(续) | SLA-DQ003-2010 | 1 |
| 4 | 成套配电柜（盘）安装记录 | SLA-DQ004-2010 | 1 |
| 5 | 成套配电柜（盘）安装记录(续) | SLA-DQ005-2010 | 1 |
| 6 | 电力电容器安装记录 | SLA-DQ006-2010 | 1 |
| 7 | 硬母线安装记录 | SLA-DQ007-2010 | 1 |
| 8 | 电缆敷设施工记录 | SLA-DQ008-2010 | 1 |
| 9 | 电缆头制作记录 | SLA-DQ009-2010 | 1 |
| 10 | 隔离开关、负荷开关及高压熔断器 | SLA-DQ010-2010 | 1 |
|  | 安装记录 |  |  |
| 11 | 空气开关、刀开关及交流接触器安 | SLA-DQ011-2010 | 1 |
|  | 装记录 |  |  |
| 12 | 电气设备干燥记录（一） | SLA-DQ012-2010 | 1 |
| 13 | 电气设备干燥记录（二） | SLA-DQ013-2010 | 1 |
| 14 | 蓄电池安装记录 | SLA-DQ014-2010 | 1 |
| 15 | 接地装置施工隐蔽记录 | SLA-DQ015-2010 | 1 |
| 16 | 避雷针、避雷带安装记录 | SLA-DQ016-2010 | 1 |
| 17 | 配管配线安装检查记录 | SLA-DQ017-2010 | 1 |
| 18 | 滑接线和滑接器安装记录 | SLA-DQ018-2010 | 1 |
| 19 | 架空线及路灯安装记录 | SLA-DQ019-2010 | 1 |
| 20 | 安装检查记录 | SLA-DQ020-2010 | 1 |
| 21 | 交流电动机检查记录 | SLA-DQ021-2010 | 1 |
| 22 | 电机试运转记录 | SLA-DQ022-2010 | 1 |
| 23 | 少油断路器安装记录 | SLA-DQ023-2010 | 1 |

电气安装施工记录目录（续）

| 序号 | 文 | 件 | 名 | 称 | 编 | 号 | 在卷页数 | 备 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 少油断路器安装记录（续） |  |  |  | SLA-DQ024-2010 |  | 1 |  |  |
| 25 | 真空断路器安装记录 |  |  |  | SLA-DQ025-2010 |  | 1 |  |  |
| 26 | 封闭式组合电器安装记录 |  |  |  | SLA-DQ026-2010 |  | 1 |  |  |
| 27 | 隐蔽电气管道安装记录 |  |  |  | SLA-DQ027-2010 |  | 1 |  |  |
| 28 | 蓄电池充电、放电记录 |  |  |  | SLA-DQ028-2010 |  | 1 |  |  |
| 29 | 变压器吊芯检查记录 |  |  |  | SLA-DQ029-2010 |  | 1 |  |  |
| 30 | 变压器试运行记录 |  |  |  | SLA-DQ030-2010 |  | 1 |  |  |
| 31 | 设备管道静电接地安装记录 |  |  |  | SLA-DQ031-2010 |  | 1 |  |  |
| 32 | 设备开箱记录 |  |  |  | SLA-JX003-2010 |  | 1 | 引用设备安装记录 |  |
| 32 | 隐蔽工程记录 |  |  |  | SLA-JX003-2010 |  | 1 | 引用设备安装记录 |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

JS/03.03.04—2010

SLA-DQ001-2010

电气设备安装交工技术文件

工程名称项目名称分部名称建设单位施工单位

年	月	日

编号：	SLA-DQ002-2010

项目名称

变压器安装记录

单位工程分项工程

| 变压器型号： |  |  | 额定容量： |  | kVA | 制造厂 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压： 变压器编号： | / | kV | 额定电流： 施工图号： | / | A | 出厂日期： 执行标准： | 年 | 月 | 日 |

| 序号 | 外观检查项目 | 结 | 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核对部件 |  |  |
| 2 | 油箱及其密封情况 |  |  |
| 3 | 散热器、油枕 |  |  |
| 4 | 绝缘套管 |  |  |
| 5 | 其它部件 |  |  |

|  | 部件的情况与组装 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、温度计/温度控制器 2、瓦斯继电器 |  |  |  |
| 3、散热器用 清洗 | 次，后用 MPa | 压力的 | 进行密封试验， |
| 持续 小时无渗漏。 |  |  |  |
| 4、油枕、防爆筒、呼吸器 |  |  |  |
| 5、干燥剂，种类 6、油箱密封试验 7、法兰密封垫材质 | ，颜色 ，厚度 |  | 。 mm。 |

施工负责人：

年	月	日	年	月	日

质检员：	班组长：

年	月	日	年	月	日

编号：	SLA-DQ003-2010

项目名称

# 变压器安装记录(续)

单位工程分项工程

| 变压器型号： |  |  | 额定容量： |  | kVA | 制造厂 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压： 变压器编号： | / | kV | 额定电流： 施工图号： | / | A | 出厂日期： 执行标准： | 年 | 月 | 日 |

部件的情况与组装

8、绝缘套管

9、冷却系统

10、中性点接地	接地电阻

11、其它

本	体	安	装

1、油枕侧滚轮用	垫高	mm，并用	把滚轮止动。

2、箱体已用	mm2	线与	接地干线连接。

其	它	。

施工负责人：

年	月	日	年	月	日

质检员：	班组长：

年	月	日	年	月	日

编号：	SLA-DQ004-2010

# 成套配电柜（盘） 安装记录

项目名称单位工程分项工程

制 造 厂 施工图号

开关柜型 号及编号

外  观

检  查

出厂日期：	年	月	日

|  |  |  |  | 执行标准： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 | 号 | 型 | 号 |  | 型 | 号 |
| 编 | 号 | 编 | 号 |  | 编 | 号 |

允许偏差

允许偏差

允许偏差

基础	mm/m

型钢	＜1

mm/全长

＜5

水平

mm/m

＜1

mm/全长

＜5

位置误差

mm/全长

＜5

安装	不直度

记录

实际偏差

mm/m	mm/全长

度	实际偏差

mm/m	mm/全长

及不平行度

实际偏差

mm/全长

排	列

简	图

施工负责人：

年	月	日	年	月	日

质检员：	班组长：

年	月	日	年	月	日

编号：	SLA-DQ005-2010

# 成套配电柜（盘） 安装记录(续)

项目名称单位工程分项工程

制 造 厂 施工图号

编	号	型	号	编	号

出厂日期：	年	月	日执行标准：

型	号	编 号	型	号

开关柜型 号及编号

允许偏差（mm）

允许偏差（mm）

允许偏差（mm）

盘柜	垂

＜1.5

水	相邻两盘顶部

＜2

平

成列盘顶部

＜5	＜2

盘间

安装	直

记录	度

实际偏差（mm）

实际偏差（mm）

偏

相邻两盘顶部	成列盘顶部

差

实际偏差（mm）

接缝

接地接零情况元器件检查情况

接线检查情况

手车情况	灵活：	闭锁：		照明： 施工负责人：

年	月	日	年	月	日

质检员：	班组长：

年	月	日	年	月	日

编号：	SLA-DQ006-2010

项目名称

制造厂

电力电容器安装记录

单位工程分项工程

出厂日期：	年	月	日

型	号	编	号	设计容量

施工图号：	执行标准：

一、外观检查：1、电容量：A	B	C	(μF) 2、瓷套管检查：

3、接线柱防松装置是否齐全：

4、外壳是否漏油：

二、安装检查：1、构架制作安装横平竖直：每个电容间距尺寸：

2、构架油漆：

3、电容器在构架上排列：

4、相色与母线相色一致：

5、接地线连接： 三、绝缘测定：1、各相之间：

2、各相对地：

备	注：

施工负责人：

年	月	日	年	月	日

质检员：	班组长：

年	月	日	年	月	日

编号：	SLA-DQ007-2010

项目名称

施工图号

硬母线安装记录

单位工程分项工程

执行标准

型号及规格	敷设方式	数量

绝缘子检查：型号及规格	数量	绝缘电阻	MΩ

|  | 弯 | 曲 | 母线断面尺寸 | 最小弯曲 | 半径（mm） |  | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矩 | 方 | 式 | （mm） | 铜 | 铝 | 钢 材质 弯曲半径 |  |
| 形 弯 | 平 | 弯 | 50×5 及其以下 | 2a | 2a | 2a |  |
| 母 曲 |  |  | 125×10 及其以下 | 2a | 2.5a | 2a |  |
| 线 | 立 | 弯 | 50×5 及其以下 | 1b | 1.5b | 0.5b |  |
|  |  |  | 125×10 及其以下 | 1.5b | 2b | 1b |  |
| 棒 形 | 母 | 线 | 直径为 16 及其以下 | 50 | 70 | 50 |  |
|  |  |  | 直径为 30 及其以下 | 150 | 150 | 150 |  |

|  | 允许弯度 | 全长 L 允许弯度 |
| --- | --- | --- |
| 管子规格（mm） 直径为 150 以下冷拔管 | （mm/m） ＜2.0 | （mm） ＜2.0×L |
| 直径为 150 以下热挤压管 | ＜3.0 | ＜3.0×L |
| 直径为 150～250 以下热挤压管 | ＜4.0 | ＜4.0×L |

铝合金管形母线

备	注：

施工负责人：

年	月	日	年	月	日

质检员：	班组长：

年	月	日	年	月	日

编号：	SLA-DQ008-2010

项目名称

电缆敷设施工记录

单位工程分项工程

施工图号	执行标准

电缆编号	型号及规格	敷设方式

弯曲半径

全长	中间接头个数	起点	终点

电缆敷设开始于	月	日	时	分，结束于	月	日	时	分气候情况：

气温：	°C，电缆温度：	°C

1、电缆外观检查：	绝缘检查：

2、敷设标高：

3、电缆备用长度：	m 。电缆标志牌挂设

4、并列敷设根数，间距：

5、直埋电缆埋设深度	m，砂层厚度：沟底	mm，上盖	mm。

6、防护盖板：

7、支架安装：

8、支架防腐：

9、标桩形式：

10、充油电缆：油压	MPa，供油阀门已开启 □ ，油样 合格 □ ，管接头无渗漏 □ 。注：高压电缆敷设前必须经耐压预试合格，属直埋隐蔽的应由甲方代表签字。

施工负责人：

年	月	日	年	月	日

质检员：	班组长：

年	月	日	年	月	日

编号：	SLA-DQ009-2010

项目名称

电缆头制作记录

单位工程分项工程

施工图号序

号	施工记录

电缆编号

执行标准

备注：本表适用于电力电缆

- 安装地点

- 制作日期

- 空气相对湿度（≤70%）

- 电缆型号截面(mm2)电压(kV)

- 备用长度

- 电缆头型号

- 保护壳形式

- 接地线规格

- 相序校对

- 绝缘带型号规格

电缆头

型号规格

- 绝缘填料

浇注	温度°C 情况	次	数

- 芯线连接方法

- 工艺标准

- 操作人员

施工负责人：

年	月	日	年	月	日

质检员：	班组长：

年	月	日	年	月	日

编号：	SLA-DQ010-2010

# 隔离开关、负荷开关及高压熔断器安装记录

项目名称单位工程分项工程

| 施工图号 |  | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回路名称 | 制造厂 |  | 编号 |  |
| 型号 | 额定电压 | kV | 额定电流 | kA |
| 1、外观检查： |  |  |  |  |
| 2、开关固定情况： 3、联杆：规格 |  | ，长度 |  | mm |

联杆与联接件固定方法：

4、熔断器检查情况：

5、三相操作调整：

①三相合闸时，各闸刀不同时投入的闸刀刀刃与静触头间距离调整情况：

A	mm，B	mm，C	mm。

②在断开位置各刀刃张开角度及至固定触头最短距离：

A	mm，B	mm，C	mm。

③在合闸位置各刀刃边缘至瓷瓶顶盖间距：

A	mm，B	mm，C	mm。

④接点接触情况，用 0.05×10mm 塞尺插入接点深度：

A	mm，B	mm，C	mm。6、操作机构及接触系统所有的螺栓、销子：

7、辅助接点：

①常开接点在隔离开关接近合闸终了时接通。

②常闭接点在隔离开关分断行程的75%以后接通。

8、开关经操作 3 次没有发生任何损坏和失调现象。

9、接地：用	mm	线与	接地干线连接。

10、涂漆：联杆	色，地线	色。

施工负责人：

年	月	日	年	月	日

质检员：	班组长：

年	月	日	年	月	日

编号：	SLA-DQ011-2010

# 空气开关、刀开关及交流接触器安装记录

项目名称单位工程分项工程

施工图号	执行标准

设备名称

型号及编号

制 造 厂 额定电压

出厂日期

V	额定电流	A

一、外观检查：1、外壳、油漆、操作手柄完整情况：

2、机构部件、灭弧罩、绝缘支架件损坏情况：

3、附件完好情况： 二、安装检查：

| 设备标高 | 操作手柄标高 | 固定方式 |
| --- | --- | --- |
| 离墙距离 | 垂直面倾斜度 | 线间净距离 |
| 对地净距离 接地情况 | 工作情况 |  |

三、绝缘电阻测定：1、触头在断开位置时，动、静触头间：	MΩ 2、触头在闭合位置时，不同极的带电件间：	MΩ

3、各带电部分与金属外壳间：	MΩ

四、其它： 备	注：

施工负责人：

年	月	日	年	月	日

质检员：	班组长：

年	月	日	年	月	日

编号：	SLA-DQ012-2010

项目名称

# 电气设备干燥记录（一）

单位工程分项工程

施工图号	执行标准

一次线圈（定子）

二次线圈（转子）

室温

| 月、日 | 时、分 | 铁芯温度 | 线圈温度 | 绝缘电阻 | 铁芯温度 | 线圈温度 | 绝缘电阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （°C） | （°C） | （MΩ） | （°C） | （°C） | （MΩ） |

(°C)

测试人

施工负责人：

年	月	日	年	月	日

质检员：	班组长：

年	月	日	年	月	日

编号：	SLA-DQ013-2010

项目名称

电气设备干燥记录（二）

单位工程分项工程

施工图号设备名称

执行标准额定容量

制造厂编	号

型	号	额定电压	kV	额定电流	A

|  | 干燥开始时间 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、干燥方法： | 干燥结束时间 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 |

2、绝缘级别及最大允许干燥温度：

3、温度测定方法：

4、绝缘电阻测定：

5、使用仪表：

绝缘电阻

（MΩ）

R(	)

干

15S

燥	R(60S)

前	吸收比温度(℃)

一次线圈

（定子）

二次线圈

（转子）

绝缘电阻

（MΩ）

R(	)

干

15S

燥	R(60S)

后	吸收比温度(℃)

一次线圈

（定子）

二次线圈

（转子）

干 燥 曲 线

施工负责人：

年	月	日	年	月	日

质检员：	班组长：

年	月	日	年	月	日

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/285132331042011113