ICS   29.060.20

CCS     K13

# T/CEPPC 中国电力发展促进会团体标准

T/CEPPC         17—2023

采用电力电缆屏蔽层的双端在线局部放电

监测系统

第 1 部分：技术规范

Dual   terminal   online   partial   discharge   detection   system   using   power   cable shielding      layer

—Part1:Technical specifications

2023-12-27 发布

2023-12-27 实施

中国电力发展促进会  发 布

目     次

前    言

1  范围 	2

2  规范性引用文件 	 2

3 术语和定义 	 3

4  技术要求 	 3

4.1   监测系统 	3

4.2   功能要求 	4

4.3   性能指标 	6

4.4   通用性能 	7

5 试验方法 	 9

5.1   试验条件 	9

5.2   功能检验 	9

5.3   性能指标检验 	9

5.4   通用性能检验 	10

6  检验规则 	12

6.1   检验类别 	12

6.2    型式试验 	12

6.3   出厂试验 	 12

7 标志、包装、运输与贮存 	12

7.1   标志 	12

7.2   包装 	13

7.3   运输 	13

7.4   贮存 	13

附录A   (资料性)	14

双端局放监测装置时间同步和局放源定位测试方法与步骤 	14

A基于北斗卫星共视的双端局放监测装置时间传递偏差、偏差精密度和局放源定位测试方法与步骤 	 14

A.1. 测试依据：参考GB/ T39411-2020 北斗卫星共视时间传递技术要求 	14

A.2. 测试要求： 	14

A3、测试目标：:  	14

A.4. 测试步骤： 	14

A.5. 共视时间传递偏差的数据处理 	15

A.6. 局放信号在不同电缆介质的传播速度 	 16

A.7. 实验室环境下的局放源定位测试方法 	 17

A.7.1. 测试基本要求 	17

A.7.2. 测试附件及设备要求： 	17

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/286024223153010103