# 北 京 市 地 方 计 量 技 术 规 范

JJF（京） 81－2022

身高测量仪校准规范

Calibration Specification for Height Measurement

2022-04-08 发布                         2022-05-08 实施

北京市市场监督管理局   发布

身高测量仪校准规范

Calibration Specification for

Height Measurement

JJF（京） 81-2022

归 口 单 位：北京市市场监督管理局

起 草 单 位：北京市计量检测科学研究院

本规范委托北京市计量检测科学研究院负责解释

本规范主要起草人：

刘兴荣（北京市计量检测科学研究院） 王  雪（北京市计量检测科学研究院） 岳春然（北京市计量检测科学研究院）

参加起草人：

张  博（北京市计量检测科学研究院） 王志超（北京市计量检测科学研究院） 董志佼（北京市计量检测科学研究院）

目  录

引言	 ǁ

1.范围	 1

2.概述	 1

3.计量特性	 3

3.1. 测砧工作面与底座上平面的平行度	 3

3.2. 示值误差	 3

3.3. 示值重复性	 3

3.4. 最大测力	 3

4.校准条件	 3

4.1. 环境条件	 3

4.2. 校准用的标准器及其他设备	 3

5.校准项目和校准方法	 4

5.1. 测砧工作面与底座上工作面的平行度	 4

5.2. 示值误差	 4

5.3. 示值重复性	 5

5.4. 测量力	 5

6.校准结果	 5

7.复校时间间隔	 6

附录 A	 7

引   言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1-2012《测量不 确定度评定与表示》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1094-2002 《测量仪器的特性评定》共同构成本校准规范制定工作的基础性系列规范。

本技术规范是首次制订。

身高测量仪校准规范

# 1. 范围

本规范适用于身高测量仪（计）及其它人体身高体重测量秤身高部分的校准。 其他身高测量仪可参照本规范进行校准。

# 2. 概述

身高测量仪是用于测量身高、坐高的仪器，包括采用刻度尺的身高测量仪和 采用电子传感器的身高测量仪。身高测量仪按仪器结构分为机械式和电子式；按 测量方式分为接触式和非接触式；按被测对象的姿势可分为立式、坐式和卧式。 身高测量仪广泛应用于医疗卫生、健康体检等相关行业。

图 1 刻度尺身高测量仪

1—测砧；  2—刻度尺； 3—底座

图 2 电子传感器身高测量仪

1—测高探头；  2—立柱； 3—底座

图 3 坐式身高测量仪

1—测砧；  2—刻度尺； 3—坐高底座；4-身高底座

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/288043045132006044