线圈可提高聚焦质量D.校正线圈可提高聚焦质量E.偏转线圈当通以偏转电流时产生偏转磁场正确答案：B11

测器中，构成每个像素元的是A.一个柱状碘化铯晶体B.一个储能电容器C.一个光电二极管D.一个开关二极

急性骨髓炎应增加摄影条件答案：E22.X线摄影距离缩小一半，其他条件不变，管电流应为原条件的A.1/

粗，对比剂浓度高，超过最低限值不再改善血管的显示E.增加对比剂浓度可以改善血管的显示正确答案：B12

DSA技师上岗证模拟试题

1. X线产生中, 电子从阴极射向阳极所获得的能量, 取决于

A. X 线管灯丝加热电压

B. 两极间的管电压

C. 靶物质的原子序数

D. 管电流

E. 灯丝焦点大小 答案： B

2. 在管电压与管电流相同时，与连续 X线强度有关的是

A. 靶面的倾角

B. 管内真空程度

C. 靶物质的厚度

D. 靶物质的原子序数

E. 阳极和阴极之间的距离 答案： D

3. 关于 X线的叙述，错误的是

A. X 线是一种能

B. X 线有静止质量

C. X 线是一种电离辐射

D. X 线具有波粒二象性

E. X 线的传播速度，与媒质性质有关 答案： B

4. 关于光电效应的叙述，错误的是

A. 光子能量过大，光电作用几率下降 B. 发生几率与原子序数的三次方成反比

C. 光电效应可增加 X线对比度

D. 使病人接受的照射量比其他作用多

E. 光子的能量全部被吸收 答案： B

5. 关于 X线强度的叙述，错误的是

A. X 线强度指的是管电压的高低

B. kVp 代表 X线的质

C. 靶物质的原子序数越高，X线强度越大

D. X 线强度与管电压 n 次方成正比

E. 整流后脉动电压愈近峰值，强度越大 答案： A

6. 导致 X线行进中衰减的原因是

A. X 线频率

B. X 线波长

C. X 线能量

.中通滤过C.低通滤过D.空间滤过E.时间滤过正确答案：B190.关于DSA再蒙片的叙述，错误的是A

.曲线开始至沿弧形缓慢上升为足部B.曲线开始部，与曝光量的进展平行C.达到一定曝光量，曲线开始缓慢上

传输C.大型PACS用于异地图像传输D.增加了借、还照片的手续E.随时得到医院各影像设备运行情况的数

答案：C228.支气管动脉的数目一般为A.1-2支B.1-3支C.1-4支D.1-5支E.1-6支正

D. 物质和距离

E. X 线是电磁波 答案： D

7. 下列组合，不妥的是

A. 消化道造影——急性肝炎

B. MRI ——脑梗塞

C. 超声——胆石症

D. 子宫输卵管造影——不孕症

E. 腹部平片——消化道穿孔 答案： A

8. 潜影由哪项组成

A. 感光中心

B. 显影中心

C. 银离子

D. 溴离子

E. 电子 答案： B

9. 下列影响照片密度值的因素中，能增大照片密度的是

A. 增加管电压

B. 增加照射距离

C. 增加滤线栅比

D. 增加物－片距

E. 增加焦点面积 答案： A

10. X 线胶片对 X线对比度的放大能力称

A. 照片对比度

B. 胶片对比度

C. 射线对比度

D. 照片锐利度

E. 胶片感光度 答案： B

11. 关于被照体本身因素影响照片对比度的叙述，错误的是

A. 原子序数越高，射线对比度越高

B. 组织密度越大，造成的对比越明显

C. 原子序数、密度相同，对比度受厚度支配

D. 被照体组织的形状与对比度相关

E. 具有生命力的肺有很好的对比度 答案： D

护B.副防护C.固有防护D.个人防护E.外照防护正确答案：A152.规定主防护铅当量厚度不小于A.0

肾性高血压D.不明原因的血尿E.肾肿瘤正确答案：B86.腺体型乳腺占的比例是A.10％B.20％C.

.上部胸椎及第七颈椎，或下部胸椎及第一腰椎，于照片正中显示B.棘突序列于椎体正中C.两侧横突对称显示

间分辨率C.获得最佳的信噪比D.获得最佳的对比分辨率E.获得最佳的密度分辨率正确答案：C145.关于

12. 减少几何模糊对影像锐利度影响的措施中，正确的是

A. 增加管电压

B. 增加管电流

C. 增大焦—片距

D. 缩短曝光时间

E. 增强滤线栅比 答案： C

13. 关于照片影像密度、对比度、锐利度相互关系的叙述，错误的是

A. 密度是对比度、锐利度的基础

B. 照片对比度可随密度的改变而改变

C. 锐利度与对比度无直接关系

D. 看片灯的亮度也影响着照片对比度的视觉效果

E. 在高密度背景下，对比度小的物体影像难以辨认 答案： C

14. 关于屏/ 片系统模糊的叙述，错误的是

A. 原因之一是荧光体的光扩散

B. 屏/ 片的密着不良产生模糊

C. 荧光交迭效应也是模糊的原因

D. X 线倾斜摄影不会使照片产生模糊

E. 影像最大模糊是移动模糊 答案： D

15. 影像变形的种类包括①形状变形②切线失真③放大变形④模糊失真⑤位置变形

A. ①②③ B.  ②③④ C.  ③④⑤ D.  ①③⑤ E.  ②④⑤ 答案： D

16. 16. 散射线对照片影像的影响主要是

A. 降低密度

B. 降低对比度

C. 造成量子斑点增多

D. 增大影像失真

E. 提高片基灰雾值 答案： B

17. 关于散射线含有率的叙述，错误的是

A. 随管电压升高而增大

B. 在管电压 80kV 以下时趋向平稳

C. 随被照体厚度增加而大幅度增加

D. 随照射野的增加而大幅度上升

E. 在照射野为 30cm ×30cm时达到饱和 答案： B

.中通滤过C.低通滤过D.空间滤过E.时间滤过正确答案：B190.关于DSA再蒙片的叙述，错误的是A

技术正确答案：C219.冠状动脉造影采集时间应持续至A.左冠状动脉充盈满意B.右冠状动脉充盈满意C.

DSA自动曝光的叙述，错误的是A.有光电管自动曝光控制B.有电离室自动曝光控制C.光电管自动曝光控制

误的是A.舟状骨——外展位B.三角骨、豆状骨——腕部斜位、轴位C.尺神经沟——桡、尺骨正侧位D.痛风

18. 有关滤线栅栅比的叙述，正确的是

A. 为铅条高度与其宽度之比

B. 为铅条宽度与其高度之比

C. 栅比愈大透过的散射线量越少

D. 为单位距离内铅条的数目

E. 栅比表示单位体积中铅的重量 答案： C

19. 发生栅切割效应最严重的是

A. 聚焦栅反置

B. 侧向倾斜栅焦距

C. 向上偏离栅焦距

D. 向下偏离栅焦距

E. 上、下及侧向双重偏离 答案： A

20. 关于滤线栅使用的叙述，错误的是

A. 摄影时不可将滤线栅反置

B. 活动栅的运动方向平行铅条长轴方向

C. X 线中心线应对准滤线栅的中线

D. X 线管倾斜方向应与铅条方向一致

E. 焦-片距选择应在栅焦距上下限阈值内 答案： B

21. 关于骨骼摄影条件的选择，错误的是

A. 尽可能使用小焦点

B. 管电压超过 60kVp时，应使用滤线栅

C. 胶片尺寸不宜过小，应包括软组织

D. 远端四肢关节摄影可采用乳腺摄影用片

E. 急性骨髓炎应增加摄影条件 答案： E

22. X线摄影距离缩小一半，其他条件不变，管电流应为原条件的

A. 1/8 倍  B. 1/4   倍  C. 1/2   倍  D. 2   倍  E. 4   倍 答案： B

23. 23. 解剖学水平线是指

A. 听眦线  B.   听眶线  C.   听鼻线  D.   听眉线  E.   瞳间线 答案： B

24. 24. 将人体纵断为前后两部分的断面称为

A. 矢状面 B.  冠状面 C.  水平面 D.  垂直面 E.  正中矢状面 答案： B

E.可减少图像噪声的内涵正确答案：A144.匹配滤过的优势是A.获得最佳的空间分辨率B.获得最佳的时

A检查前技术参数选择的是A.放大类型B.窗宽值设定C.X线脉冲宽度D.噪声消除方式E.X线焦点正确答

帧数C.时间分辨率越高，运动器官成像愈清晰D.评价DSA成像能力的一个指标E.DSA时间分辨率很低正

影由哪项组成A.感光中心B.显影中心C.银离子D.溴离子E.电子答案：B9.下列影响照片密度值的因素

25. 当被照体长轴不能与胶片平行时, 减少失真度的措施，哪项最佳

A. 增加摄影距离, 减小半影

B. 选用小焦点

C. 被照体尽可能靠近胶片

D. 中心线倾斜摄影, 与被照体长轴呈 45

E. 中心线倾斜摄影, 垂直被照体与胶片夹角的平分线 答案： E

26. 胸椎正位标准片所见，错误的是

A. 上部胸椎及第七颈椎，或下部胸椎及第一腰椎，于照片正中显示

B. 棘突序列于椎体正中

C. 两侧横突对称显示

D. 椎弓根不能对称显示

E. 各椎体椎间隙清晰锐利，椎骨纹理显示明了 答案： D

27. 需摄取腹部倒立位平片的疾病是

A. 胃扩张 B.  肠套叠 C.  肠扭转 D.  小肠梗阻 E.  先天性肛门闭锁 答案： E

28. 28. 下列组合中，错误的是

A. 舟状骨——外展位

B. 三角骨、豆状骨——腕部斜位、轴位

C. 尺神经沟——桡、尺骨正侧位

D. 痛风——蹠趾骨正斜位

E. 马蹄内翻足——足正位、足侧位 （含踝关节） 答案： C

29. 颈椎侧位标准片中，错误的是

A. 第 1~7 颈椎位于照片正中

B. 下颌骨与椎体重叠

C. 各椎间隙及椎间关节清晰、锐利

D. 气管及颈部软组织层次可辨

E. 椎体骨纹理清晰 答案： B

30. 排泄性胆道系统造影， 服用脂肪餐的意义与下列中哪一项无关

A. 胆总管的显示

B. 胆囊与肠内容或肠气的分离

C. 鉴别阳性结石

D. 胆囊收缩后，可进一步明确诊断

E. 胆囊功能性疾患的诊断 答案： C

.肝静脉D.门静脉E.副肝动脉正确答案：A233.肝总动脉一般起源于A.腹主动脉B.腹腔动脉C.肠系

温度的设定范围在A.180～200CB.200～250CC.300～350CD.400～450CE.

线质的叙述，错误的是A.管电压越高，X线质越硬B.X线强度越大，X线质越硬C.X线光子能量越大，X线

.1:105正确答案：D93.不属于CR曝光野形态运算步骤的是A.影像分割模式识别B.确定曝光野中心

31. 造影中发生气体栓塞，应将患者置何种体位

A. 半卧位

B. 头低足高右侧卧位

C. 头低足高左侧卧位

D. 头高足低右侧卧位

E. 头高足低左侧卧位 答案： C

32. 口服胆系造影首次摄片时间应为服药后

A. 8 小时

B. 10 小时

C. 14 小时

D. 16 小时

E. 20 小时 答案： C

33. 关于静脉胆系摄影体位的叙述，错误的是

A. 患者俯卧于摄影台上

B. 左侧腹抬高

C. 人体冠状面与台面约呈 20°

D. 中心线通过胆囊三角区垂直射入

E. 患者屏气后曝光 答案： B

34. 静脉胆系摄影第一张照片是在对比剂注射后的

A. 5 分钟 B. 10  分钟 C. 15  分钟 D. 30  分钟 E. 60  分钟

答案： C

35. 35. 不属静脉肾盂造影并发症的是

A. 喉头水肿

B. 喉头及支气管痉挛

C. 肺水肿

D. 血尿

E. 休克 答案： D

36. 左乳腺时钟 7 点的位置，相当于哪一象限

A. 上外象限

B. 上内象限

C. 下内象限

D. 下外象限

E. 内外象限 答案： D

.DSA矩阵中最小单元为像素C.图像数字化是将测到的每个像数的衰减值变为数字D.D/A即为数／模转换

放大常用于调节的因素是A.mAB.mAsC.kVD.时间E.距离正确答案：C217.通过调节kV改变

射感受性最高的腺体是A.肾腺B.汗腺C.生殖腺D.唾液腺E.甲状腺正确答案：C100.对X线照射感受

误的是A.舟状骨——外展位B.三角骨、豆状骨——腕部斜位、轴位C.尺神经沟——桡、尺骨正侧位D.痛风

37. 乳腺摄影注意事项，错误的是

A. 采用近距离摄影

B. X 线照片应有上、下、左、右标记

C. 曝光时，乳腺皮肤应平坦，乳头呈切线位

D. 较小的乳腺，不需加压摄影

E. 应屏气曝光 答案： D

38. 区域体层，系指照射角应小于

A. 5 °  B. 10   °  C. 15   °  D. 20   °  E. 30   ° 答案： B

39. 39. CR 中文全称统一称为

A. 计算机 X线摄影

B. 存储荧光体成像

C. 光激励存储荧光体成像

D. 数字存储荧光体成像

E. 数字化发光 X线摄影 答案： A

40. 影像板结构中，不包括

A. 表面保护层

B. 背面保护层

C. 感光层

D. 成像层

E. 基板层 答案： C

41. 限制 CR影像读取时间的主要因素是

A. 光激励发光强度

B. 光激励发光方向

C. 光激励发光的衰减时间

D. 信号增幅放大程度

E. 模数转换器工作效率 答案： C

42.  目前， CR图像后处理功能尚无

A. 谐调处理

B. 减影处理

C. 三维重建

D. 窗宽窗位调整

E. 空间频率处理 答案： C

力呈负相关E.加速度过大有血管破裂的危险正确答案：D204.DSA运动性伪影产生原因的叙述，错误的是

光激励发光强度与入射的X线曝光量动态范围超过A.1:10B.1:102C.1:103D.1:104E

能反置E.使用交叉栅时，可倾斜X线管摄影正确答案：E71.有关摄影条件选择中可变因素的叙述,错误的是

A.8小时B.10小时C.14小时D.16小时E.20小时答案：C33.关于静脉胆系摄影体位的叙述，

43. CR系统中分割模式类型不包括

A. 无分割 B.  任意分割 C.  垂直分割 D.  水平分割 E.   四分割 答案： B

44. 44. 对 CR图像后处理功能中谐调处理的叙述，错误的是

A. 也叫层次处理

B. 有多种协调曲线类型

C. 突出影像边像锐利度

D. 调节影像的整体密度

E. 用来改变影像的对比度 答案： C

45. 属于 DR成像直接转换方式的部件是

A. 影像板

B. 增感屏

C. 非晶硒平板探测器

D. 碘化铯+非晶硅探测器

E. 闪烁体+CCD摄像机阵列 答案： C

46. DR 摄影，与图像质量无关的是

A. 良好的线性

B. 后处理功能

C. 量子检测率

D. 直接读出方式

E. 探测器刷新速度 答案： E

47. 控制平板探测器整体图像形成的部件是

A. 行驱动电路

B. 读取电路

C. 模/ 数转换器

D. 通信接口电路

E. 中央时序控制器 答案： E

48. 可作为 CCD光敏元件的是

A. TFT

B. TFD

C. MOS

D. PSP

E. FPD  答案： C

0kVp时，应使用滤线栅C.胶片尺寸不宜过小，应包括软组织D.远端四肢关节摄影可采用乳腺摄影用片E.

、对比度、锐利度相互关系的叙述，错误的是A.密度是对比度、锐利度的基础B.照片对比度可随密度的改变而

，错误的是A.保障放射工作者健康安全B.保障放射工作者后代健康安全C.保障受检者的健康安全D.保障受

每秒几十帧的速度采集图像B.在对比剂注入前和注入过程中进行采像和减影C.得到一系列连续间隔的减影像D

49. 辐射线照射所产生的生物效应阶段，不包括

A. 物理阶段

B. 物理化学阶段

C. 化学阶段

D. 生化学阶段

E. 生理学阶段 答案： E

50. 用耒表示辐射致癌损害几率的是

A. 发病率  B.   发生率  C.   死亡率  D.   治愈率  E.   生存率 答案： C

51. 与 X线产生无关的是

A. 电子源

B. 高真空

C. 旋转阳极

D. 高速电子的产生

E. 电子的骤然减速 正确答案： C

52. 有关特征 X线的解释，错误的是

A. 是高速电子与靶物质轨道电子作用的结果

B. 特征 X线的质与高速电子的能量有关

C. 特征 X线的波长由跃迁的电子能量差决定

D. 靶物质原子序数较高特性 X线的能量大

E. 70kVp 以下不产生钨的 K系特征 X线 正确答案： B

53. 有关 X线本质的解释，正确的是

A. X 线属于电磁辐射

B. 光电效应表现了 X线的波动性

C. 衍射、反射表现了 X线的微粒性

D. X 线在真空中的传播速度低于光速

E. X 线既具有动质量，又有静止质量 正确答案： A

54. 光电效应在 X线摄影中意义，错误的

A. 光电效应可提高影像对比度

B. 光电效应下患者接受的照射量大

C. 光电效应不产生有效的散射

D. 对胶片不产生灰雾

E. 光电效应减少 X线对比度 正确答案： E

兴趣区的冠状动脉血管在介入治疗前后的一致性B.可解决感兴趣区脑血管在介入治疗前后一致性C.容易找到感

温度的设定范围在A.180～200CB.200～250CC.300～350CD.400～450CE.

.上部胸椎及第七颈椎，或下部胸椎及第一腰椎，于照片正中显示B.棘突序列于椎体正中C.两侧横突对称显示

发射光谱峰值为A.350nmB.420nmC.550nmD.633nmE.820nm正确答案：B15

55. 关于 X线质的叙述，错误的是

A. 管电压越高， X线质越硬

B. X 线强度越大， X线质越硬

C. X 线光子能量越大， X线质越硬

D. 对物质的穿透力越强， X线质越硬

E. 对同种物质半价层越厚， X线质越硬 正确答案： B

56. 对 X线吸收与衰减的叙述，错误的是

A. X 线强度与距离平方成反比

B. X 线与物质相互作用被吸收而衰减

C. X 线透过物质后，质和量都有改变

D. 透过物质后的射线平均能量降低

E. 透过物质后的平均能量接近它的最高能量 正确答案： D

57. 属于 X线特殊检查方法的是

A. 透视  B.   点片  C.   高仟伏摄影  D.   体层摄影  E.   钡餐造影 正确答案： D

58. 由载体表现出来的单位信息量，定义为

A. 像  B.   摄影  C.   信息信号  D.   成像系统  E.   摄影程序 正确答案： C

59. 59. 对照片密度值无影响的是

A. 曝光量 B.  显影液种类  C.   显影温度 D.  定影液种类 E.  胶片-焦点距 正确答案： D

60. 被照体本身，影响照片影像对比度因素：①原子序数 ②形状 ③密度 ④厚度 ⑤颜色

A. ①②③  B.   ②③④  C.   ③④⑤  D.   ①③④  E.   ①②④ 正确答案： D

61. 关于射线因素影响照片影像对比度的叙述，正确的是

A. 毫安控制着照片对比度

B. X 线管的滤过不影响照片对比度

C. 散射线与照片对比度无关

D. X 线量是照片对比度形成的决定因素

E. 摄线波长与照片对比度有关 正确答案： E

62. 导致 X线照片运动模糊的因素中，可暂时控制的是

A. 呼吸  B.   心脏搏动  C.   胃肠蠕动  D.   痉挛  E.   食道蠕动 正确答案： A

和管腔介入D.血管介入和软组织介入E.非血管介入和软组织介入正确答案：B248.介入医学的主要特点不

层次可辨E.椎体骨纹理清晰答案：B30.排泄性胆道系统造影，服用脂肪餐的意义与下列中哪一项无关A.胆

确答案：C95.DR成像，直接转换方式使用的探测器是A.成像板B.闪烁体+CCD摄像机阵列C.非晶硅

案：D57.属于X线特殊检查方法的是A.透视B.点片C.高仟伏摄影D.体层摄影E.钡餐造影正确答案：

63. 关于照片影像密度、对比度、锐利度相互关系的叙述，错误的是

A. 密度是对比度、锐利度的基础

B. 照片对比度可随密度的改变而改变

C. 锐利度与对比度无直接关系

D. 看片灯的亮度也影响着照片对比度的视觉效果

E. 在高密度背景下，对比度小的物体影像难以辨认 正确答案： C

64. 实际应用中，限定照像放大倍数的是

A. 焦点尺寸  B.   肢体大小  C.   焦—肢距  D.   焦—片距  E.   肢—片距 正确答案： A

65. 减少影像放大的措施中，错误的是

A. 使用小焦点

B. 缩小物-片距

C. 增加焦-片距

D. 垂直投射

E. 缩小焦－物距 正确答案： E

66. 关于散射线的叙述，正确的是

A. 散射线与原发 X线方向一致

B. 散射线的波长比原发射线短

C. 大部分散射线由光电效应产生

D. 散射线的量主要取决于原发射线的能量

E. 作用于胶片的 X线只是直进的原发射线 正确答案： D

67. 管电压对散射线含有率影响的叙述，错误的是

A. 散射线含有率随管电压升高而加大

B. 80 ～ 90kV 以上时散射线含有率趋向平

C. 散射线光子能量随原发射线能量增加而增加

D. 原发射线能量越大散射光子散射角越大

E. 散射线几乎全部来自康普顿散射 正确答案： D

68. 滤线栅中铅条纵轴排列的方位，称为

A. 格栅  B.   栅形  C.   栅比  D.   栅密度  E.    聚焦栅 正确答案： B

69. 发生栅切割效应最严重的是

A. 聚焦栅反置

B. 侧向倾斜栅焦距

C. 向上偏离栅焦距

DSA感兴趣区处理方法中，错误的是A.脂肪组织的测量B.多幅图像显示C.介入治疗前后图像同屏分隔显示

影片→摄取普通平片→翻印成减影片D.摄取普通平片→制备mask片→翻印成减影片→摄取血管造影片E.摄

主动脉充盈满意D.侧支循环充盈满意E.冠状静脉充盈满意正确答案：E220.DSA检查技术中的基本体位

栅焦距上下限阈值内答案：B21.关于骨骼摄影条件的选择，错误的是A.尽可能使用小焦点B.管电压超过6

D. 向下偏离栅焦距

E. 上、下及侧向双重偏离 正确答案： A

70. 有关滤线栅使用的叙述，错误的是

A. 栅比越高，患者接受的辐射线越多

B. 管电压较低情况下，不宜选用高栅比栅

C. TUBE SIDE--朝向 X线管

D. 焦聚栅不能反置

E. 使用交叉栅时，可倾斜 X线管摄影 正确答案： E

71. 有关摄影条件选择中可变因素的叙述, 错误的是

A. 应把不随意运动器官的移动作为移动因素中的主要矛盾处理

B. 同一厚度的两个健康人的胸部照片, 摄影条件应一致

C. 同部位同厚度的慢性骨髓炎与骨结核相比, 需要增加摄影条件

D. 被照体构成组织比例是摄影条件选择的重要可变因素

E. 病理因素对摄影条件的影响十分复杂, 较难掌握, 应不断积累临床经验 正确答案： B

72. 胸部摄影时要考虑的移动因素是

A. 肠蠕动  B.   肌肉痉挛  C.   胃蠕动  D.   心脏搏动  E.   血流速率 正确答案： D

73. 下述不适合高电压摄影检查的部位是

A. 纵隔   B.    喉  C.   肺   D.    乳腺   E.    鼻咽腔 正确答案： D

74. 下列摄影位置的对应关系，错误的是

A. 蝶鞍测量——头颅正、侧位

B. 额窦骨壁瘤——柯氏位

C. 上颌窦囊肿——华氏位

D. 面骨骨折——铁氏位

E. 颞颌关节脱位——开、闭口位 正确答案： A

75. 下列脊柱体表定位标志，错误的是

A. 第 2、3 胸椎间隙——胸骨颈静脉切迹同一平面

B. 第 6 胸椎——双乳头连线中点（男性） 同一平面

C. 第 11 胸椎——胸骨剑突末端同一平面

D. 第 1 腰椎——胸骨柄中点与肚脐连线中点同一平面

E. 第 3 腰椎——脐上 3cm同一平面 正确答案： D

线质的叙述，错误的是A.管电压越高，X线质越硬B.X线强度越大，X线质越硬C.X线光子能量越大，X线

/年E.500mSv/年正确答案：B104.以紫外光为光源感光的胶片是A.红外激光片B.荧光缩影胶片

谱对于DSA检查是最有效的C.使用33keV能发挥碘的最大效率，图像产生最佳对比D.实际选用可V时往

随密度的改变而改变C.锐利度与对比度无直接关系D.看片灯的亮度也影响着照片对比度的视觉效果E.在高密

76. 胸骨颈静脉切迹，相当于

A. 第四颈椎水平

B. 第五颈椎水平

C. 第一、二胸椎水平

D. 第二、三胸椎水平

E. 第四胸椎水平 正确答案： D

77. 胸主动脉全部展现的最佳体位是

A. 胸部正位

B. 胸部侧位

C. 胸部前弓位

D. 胸部右前斜位

E. 胸部左前斜位 正确答案： E

78. 在卧位腹部平片中，最易显示的器官是

A. 肝   B.    脾   C.    胰   D.    肾  E.   子宫 正确答案： D

79. 下列摄影位置, 哪一项显示正确

A. 颈椎右后斜位显示右侧椎间孔

B. 腰椎右后斜位显示右侧椎体的峡部

C. 胸椎左后斜位显示左侧椎间关节

D. 骶髂关节右后斜位显示右侧骶髂关节面

E. 腰椎左后斜位显示右侧椎体的峡部 正确答案： B

80. 属于生理排泄法的检查是

A. 尿道造影

B. 逆行肾盂造影

C. 静脉肾盂造影

D. 腹主动脉造影

E. 腹膜后充气造影 正确答案： C

81. 属于重度过敏反应的表现是

A. 恶心  B.   灼热感  C.   面部潮红  D.   血压急剧下降  E.   皮肤荨麻疹 正确答案： D

82. 82. 胆囊造影检查前 1 ～ 3 天进高脂肪食物准备，目的是

A. 减轻过敏反应

B. 增强患者体质

C. 使胆道系统扩张

急性骨髓炎应增加摄影条件答案：E22.X线摄影距离缩小一半，其他条件不变，管电流应为原条件的A.1/

，全身均匀照射剂量当量限值为A.15mSv/年B.50mSv/年C.150mSv/年D.250mSv

管E.光电和开关二极管各一个正确答案：E98.CCD成像原理中，光电荷产生的多少决定于A.被照体的密

要取决于原发射线的能量E.作用于胶片的X线只是直进的原发射线正确答案：D67.管电压对散射线含有率影

D. 增加胆汁的生成

E. 排空胆囊内存留的陈旧胆汁 正确答案： E

83. 与静脉胆系造影前准备无关的是

A. 测定肝、肾功能

B. 造影前 2 天食少渣产气食物

C. 造影前 1 天晚服用碘番酸 6g

D. 造影前 1 天中午进油脂餐，晚餐进无油脂食

E. 造影前清洁肠道 正确答案： C

84. 静脉胆囊造影应用的对比剂是

A. 碘番酸  B.   碘阿芬酸  C.   胆影葡胺  D.   泛影葡胺  E.   欧乃派克 正确答案： C

85. 不属于静脉肾盂造影适应证的是

A. 泌尿系统结石

B. 急性泌尿系炎症

C. 肾性高血压

D. 不明原因的血尿

E. 肾肿瘤

正确答案： B

86. 腺体型乳腺占的比例是

A. 10 ％  B. 20   ％  C. 30   ％  D. 40   ％  E. 50   ％ 正确答案： B

87. 乳腺摄影“CC”英文缩写代表的体位是

A. 侧位  B.   夸大位  C.   头尾位（轴位)  D.   放大位  E.   内外侧斜位 正确答案： C

88. 体层摄影中选择层间距大小的依据是

A. 被照体的厚度

B. 被照体的密度

C. 被检病灶大小

D. 照射角的大小

E. 体层面的深度 正确答案： C

89. 对于 CR优点的描述，错误的是

A. 图像可数字化存储

B. 图像可进行后处理

愈大透过的散射线量越少D.为单位距离内铅条的数目E.栅比表示单位体积中铅的重量答案：C19.发生栅切

影由哪项组成A.感光中心B.显影中心C.银离子D.溴离子E.电子答案：B9.下列影响照片密度值的因素

质越硬D.对物质的穿透力越强，X线质越硬E.对同种物质半价层越厚，X线质越硬正确答案：B56.对X线

8倍B.1/4倍C.1/2倍D.2倍E.4倍答案：B23.23.解剖学水平线是指A.听眦线B.听眶线

C. 图像可进入网络系统

D. 曝光宽容度较常规摄影小

E. 可与原有 X线摄影机匹配使用 正确答案： D

90. 有关 CR影像板的描述，错误的是

A. 影像板是 CR系统中信息的阅读部件

B. 发光中心能贮存 X线光子能量

C. 潜影可用强光照射消除

D. 本身不具备影像显示功能

E. 寿命与机械磨损和化学损伤有关 正确答案： A

91. 限制 CR扫描读取时间的主要因素是

A. 激光束的能量

B. 棱镜的转速

C. 精密电机的速度

D. 激光扫描点大小

E. 激励发光信号衰减时间 正确答案： E

92. CR 录像板的光激励发光强度与入射的 X线曝光量动态范围超过

A. 1:10  B. 1:102  C. 1:103  D. 1:104  E. 1:105

正确答案： D

93. 不属于 CR曝光野形态运算步骤的是

A. 影像分割模式识别

B. 确定曝光野中心点

C. 探测曝光野边缘点

D. 确定曝光野形态

E. 探测曝光量大小 正确答案： E

94. CR 适合胸部影像扩展诊断信息显示的处理技术是

A. 谐调处理

B. 能量减影

C. 动态范围控制技术

D. 空间频率处理

E. 层伪影抑制技术 正确答案： C

95. DR 成像， 直接转换方式使用的探测器是

A. 成像板

B. 闪烁体+CCD摄像机阵列

可以选定在对比剂消失之后D.含对比剂的静脉期影像也可以作为mask像E.重新选定应该满足诊断和治疗的

包括A.用途广泛B.操作简单C.准确安全D.高效E.无创正确答案：E249.介入放射学中.经皮肝穿胆

中，能增大照片密度的是A.增加管电压B.增加照射距离C.增加滤线栅比D.增加物－片距E.增加焦点面积

D.噪声消除方式E.X线焦点正确答案：B174.碘被用作对比剂的依据是A.具有理想的A层结合能B.具

C. 非晶硅平板探测器

D. 非晶硒平板探测器

E. 硫氧化钆平板探测器 正确答案： D

96. 当 X线照射到探测器的非晶硒层时，则产生一定比例的是

A. 荧光  B.   光电子  C.   负离子  D.   正离子  E.    电子-空穴对 正确答案： E

97. 非晶硅探测器中，构成每个像素元的是

A. 一个柱状碘化铯晶体

B. 一个储能电容器

C. 一个光电二极管

D. 一个开关二极管

E. 光电和开关二极管各一个 正确答案： E

98. CCD 成像原理中，光电荷产生的多少决定于

A. 被照体的密度

B. 被照体的厚度

C. 光敏元件数量

D. 寄存器的容量

E. 入射光子的能量与数量 正确答案： E

99. 对 X线照射感受性最高的腺体是

A. 肾腺  B.   汗腺  C.   生殖腺  D.   唾液腺  E.   甲状腺 正确答案： C

100. 对 X线照射感受性最低的腺体是

A. 肾腺  B.   汗腺  C.   生殖腺  D.   唾液腺  E.   甲状腺 正确答案： E

101. 对放射防护的目的叙述，错误的是

A. 保障放射工作者健康安全

B. 保障放射工作者后代健康安全

C. 保障受检者的健康安全

D. 保障受检者后代健康安全

E. 保障人群非随机效应的发生 正确答案： E

102. 与辐射防护无关的措施是

A. 安装铅玻璃

B. 安装推拉铅门

偏离栅焦距E.上、下及侧向双重偏离正确答案：A70.有关滤线栅使用的叙述，错误的是A.栅比越高，患者

根据，正确的是A.被照体的厚度B.曝光时间的长短C.被照体至探测器距离D.体位E.不同的造影方法和部

往高于理论值E.在DSA成像链中X线能量会有部分损失正确答案：B172.对DSA检查最有效的X线光谱

与胶片接触不良正确答案：E159.洗片机“时间控制系统”不能完成的功能是A.节能B.延时C.输片信号

C. 安装活动铅屏

D. 安装换气空调

E. 安装曝光指示灯 正确答案： D

103. 防止随机性效应，全身均匀照射剂量当量限值为

A. 15mSv/ 年  B. 50mSv/   年  C. 150mSv/   年  D. 250mSv/   年  E. 500mSv/   年 正确答案： B

104. 以紫外光为光源感光的胶片是

A. 红外激光片

B. 荧光缩影胶片

C. 干式打印胶片

D. 直接反转胶片

E. 荧光电影胶片 正确答案： D

105. 对特性曲线足部的叙述，错误的是

A. 曲线开始至沿弧形缓慢上升为足部

B. 曲线开始部，与曝光量的进展平行

C. 达到一定曝光量，曲线开始缓慢上升

D. 足部密度的上升与曝光量成正比

E. 足部反应为影像中的最小密度 正确答案： D

106. 重复性最好、操作难度最大的胶片感光测定法是

A. 感光仪测定法

B. 时间阶段曝光法

C. 铝梯定量测定法

D. Bootstrap   自举法

E. 距离法

正确答案： E

107. 对稀土增感屏的叙述，错误的是

A. 属赋活型增感屏

B. 荧光体内加有激活物

C. 可制成黄绿色发光光谱的增感屏

D. 可制成蓝紫色发光光谱的增感屏

E. 可与各种医用 X线胶片匹配 正确答案： E

108. 列举出的增感屏使用优点, 错误的是

A. 提高胶片的感光效应

管E.光电和开关二极管各一个正确答案：E98.CCD成像原理中，光电荷产生的多少决定于A.被照体的密

E.数字X线摄影中常用滤波反投影法正确答案：A178.关于-DSA图像采集时机的叙述，错误的是A.可

帧数C.时间分辨率越高，运动器官成像愈清晰D.评价DSA成像能力的一个指标E.DSA时间分辨率很低正

量D.病变部位E.对比剂的类型正确答案：E133.关于-DSA延迟的叙述，错误的是A.选择性动脉DS

B. 缩短了曝光时间, 减少被照体移动模糊

C. 提高影像锐利度

D. 提高影像对比度

E. 减少患者的受照剂量 正确答案： C

109.  自动冲洗机显影温度的设定范围在

A. 180 ～ 200C

B. 200 ～ 250C

C. 300 ～ 350C

D. 400 ～ 450C

E. 450 ～ 500C 正确答案： C

110. 激光相机中用来执行激光打印程序及幅式选择的系统是

A. 控制系统

B. 激光打印系统

C. 胶片传送系统

D. 信息传递系统

E. 信息存储系统 正确答案： A

111. 影像增强器的应用带来的好处，错误的是

A. 使操作人员从暗房中解脱出来

B. 在明室中透视

C. 为数字化成像奠定了基础

D. 直接数字化

E. 变为间接小剂量的 X线摄影 正确答案： D

112. 关于外周静脉注药获得的减影图像的描述，错误的是

A. 影像质量差

B. 图像分辨率低

C. 血管影像模糊

D. 较少运动性伪影

E. 血管影像相互重叠 正确答案： D

113. DSA 与传统心血管造影相比其优势，错误的是

A. 需要的对比剂浓度低

B. 对比剂用量少

C. 能提供软组织的结构影像

D. 血管路径图功能可作为插管的向导

.直接读出方式E.探测器刷新速度答案：E47.控制平板探测器整体图像形成的部件是A.行驱动电路B.读

的厚度B.被照体的密度C.被检病灶大小D.照射角的大小E.体层面的深度正确答案：C89.对于CR优点

化E.变为间接小剂量的X线摄影正确答案：D112.关于外周静脉注药获得的减影图像的描述，错误的是A.

栅焦距上下限阈值内答案：B21.关于骨骼摄影条件的选择，错误的是A.尽可能使用小焦点B.管电压超过6

E. 路径图功能可减少手术中的透视次数和检查时间 正确答案： C

114. 与静脉法相比，动脉 DSA的叙述，错误的是

A. 增加了病变诊断的准确性

C. 增加了对比剂的用量

D. 选择性、超选择性动脉 DSA应用日益广泛

E. 几乎取代了非选择性的静脉 DSA 正确答案： C

115. 关于摄像管工作原理的描述，错误的是

A. 摄像管的聚焦是用磁的方法实现的

B. 摄像管的偏转是用电的方法实现的

C. 聚焦线圈可提高聚焦质量

D. 校正线圈可提高聚焦质量

E. 偏转线圈当通以偏转电流时产生偏转磁场 正确答案： B

116. 高压注射器的组成，不包括

A. 注射头  B.   专用电源  C.   控制台  D.   机架  E.   多向移动臂 正确答案： B

117. IV-DSA 成像时，对对比剂的要求是

A. 量大而浓度高

B. 量大但浓度低

C. 量小但浓度高

D. 量小浓度低

E. 量和浓度中等 正确答案： A

118. 关于 mask 像的叙述，错误的是

A. 与造影像的构成一减影对

B. 选定在对比剂充盈最佳时

C. 可以选定在对比剂消失之后

D. 含对比剂的静脉期影像也可以作为 mask 像

E. 重新选定应该满足诊断和治疗的需要 正确答案： B

119. 关于 DSA成像的叙述，错误的是

A. 对比剂的量与血管的直径成反比

B. 在肾动脉成像时 IV－-DSA比 IA－DSA好

C. 血管细，对比剂浓度高， 血管显影好

D. 血管粗，对比剂浓度高，超过最低限值不再改善血管的显示

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/288135001111006026