# HUECK

Lambda 65 M IF

Fensterkonstruktion aus

wärmegedämmten Profilen

Window  construction  made

of  thermally  insulated  profiles

|  | 此文档有DWG 版本(CAD), 作为附件成为此PDF 文档的一部分。 请下载此PDF 文档，使用Adobe reader或WPS 软件打开文档。 如左图，点击软件界面“曲别针”按钮可找到并另存附件。 |
| --- | --- |

HUECK

| Lambda; -Fensterserien. Lambda; -Window series. |
| --- |
| nhaltsübersicht -Lambda 65 M IF Contents -Lambda 65 M IF | Seite Page |
| Inhaltsübersicht Contents Serieninformation Series Information Abweichungen von Systemangaben bei Fensterelementer Deviations from system specifications for window elements Profilübersicht ¦Statikwerte Profile overview ¦Static profile value Profile¦Verbindungen Profiles ¦Connections ● Blendrahmen ·Fixed frames · Sprossen-und Kämpferprofile ● Transom profiles ● Flügelprofile ● Sash profiles Verglasung Glazing ● Verglasung im Flügelrahmen ●Glazing in the sash frame ● Verglasung im Blendrahmen ● Glazing in the fixed frame Schnittpunkte ¦Details Sections ¦Details | 2 3-4 5 7-8 8-14 9-11 12 13-14 15-20 17 18-19 21-28 |

2

65 M IF

65  M  IF

10/2012

Lambda

Lambda

003000300

HUECK

Systembaukasten*

Modular    system*

System  Lambda  -65  M  IF

Systembaukasten für Aluminium-Fenster aus wärmegedämmten Profilen

Modular system for aluminium windows made of thermally insulated profiles

| Systembaukasten Modular system | ·Intelligenter Baukasten für verschiedene Anforderungen an Wärmedämmung Funktionalität und Asthetik ·Kostenvorteile in der Lagerhaltung durch serienübergreifende Verwendung der Glasleisten,Beschläge,Eckwinkel, Stoßverbinder,Zusatzprofile und Dichtungen ·Vielfaltige Gestaltungsmöglichkeiten, schlanke Ansichtsbreiten,hochwertige Beschlag-und Zubehörteile für viele Öffnungsarten ·Wahlweise RAL geprüfte,verdecktliegende oder aufliegende Beschläge ·Klipsbare Glasleisten ·Zahlreiche montagefreundliche Wandanschlussvarianten | Intelligent modular system for different requirements of insulation,functionality and aesthetics Cost efficiencies on storage due to cross-serial use of glazing beads,fittings, corner-and t-brackets,supplementary profiles and gaskets ·Variety of design possibilities,narrow elevation widths,high-quality fitting and accessory parts for numerous opening types Optionally RAL tested,concealed or exposed fittings Clip-in glazing beads Numerous easy to mount wall connection variants |
| --- | --- | --- |
| Oberflächen Surfaces | ·Anodisation nach DIN 17611 ·Kunststoffbeschichtung (Nasslack,Pulverlack)nach DIN 50939 ·Nachträglich beschichtbar | ·Anodisation in accordance with DIN 17611 Plastic coating(wet paint,powder coating lacquer)in accordance with DIN 50939 Can be coated at a later time |
| Verbindungstechnik Connecting technology | ·Eckwinkel:verpressbar,verstiftbar nachträglich verklebbar ·Stoßverbinder für Blendrahmen-und Sprossenstöße | Corner bracket:crimpable,nailable,retro gluing after assembly T-brackets for fixed frame joints and transom joints |
| Offnungsarten Opening types | Einwärts öffnend Opening in | Auswärts öffnend Opening out |

Serieninformation*

Series information*

| Konstruktionsmerkmale Design features | ·Dreikammerprofile,werkseitiger lsolierverbund ·Flügelgewicht max.100 kg | Three-chamber profiles,factory-mounted insulating composite ·Max.sash weight 100 kg |
| --- | --- | --- |
| Ansichtsbreite Elevation width | ·Schmale Ansichten der Blend-und Flügelrahmenkombination | ·Narrow elevation width of fixed frame/sash combination |
| Profilbautiefe Profile depth | ·Blendrahmen:65 mm ·Flügelrahmen:69 mm | Fixed frame:65 mm ·Sash frame:69 mm |
| lsolierzone Insulation zone | ·Werkseitig eingebrachte,glasfaserverstärkte 23 mm Polyamidstege | ·Factory-mounted,glass fibre-reinforced polyamide strips 23 mm |

*Bei   den    angegebenen    Normen   gilt    der   zur    Drucklegung    aktuelle   Stand.

Gültige   Prüfzeugnisse   sowie   technische    Informationen    finden    Sie    im    Download-Bereich    unter    www.eduard-hueck.de

*All   standards   referred   to    herein,were   valid    at   time   of    printing.

Valid   test   reports    as   well    as   technical   information    can   be   found    in   the    download   area    of   the   site   www.hueck-hartmann.com

**Ubersicht     der     Gestaltungsvarianten      -siehe     Register     Profile

*"Overview    of    design    variants     -see    register    Profiles

Lambda

Lambda

10/2012

M M

65

65

3

IF

IF

004000400

HUECK

System  Lambda  -65  M  IF

Systembaukasten für Aluminium-Fenster aus wärmegedämmten Profilen

Modular system for aluminium windows made of thermally insulated profiles

Serieninformation*

Series     information*

| Verglasung Glazing | ·Glasstärken von 18 mm bis 36 mm | Glass thickness between 18 mm and 36 mm |
| --- | --- | --- |
| Dichtungen Gaskets | ·Mitteldichtung:Hohlkammer-Dichtung mit vulkanisierten Ecken oder wahlweise vulkanisierter Rahmen ·Verglasungs-/Anschlagdichtung innen mit schmalen Ansichten ·Verglasungsdichtungen außen im Flügel vulkanisierter Rahmen ·Verglasungsdichtungen Festverglasung vulkanisierter Rahmen ·alle Dichtungen als Meterware mit Gleitpolymerbeschichtung,geeignet für selbstreinigende Verglasungen | Centre seal gasket:thermally insulating hollow chamber gasket with vulcanised corners or optionally vulcanised frame ·Glazing/rebate gaskets:narrow view on inside ·Extermal glazing gasket for the sash:vulkanized frames ·Glazing gasket for fixed lights:vulcanized frame Linear meter gaskets are coated with a polymer solution,to be suitable for the use with self-cleaning glass |
| Sicherheitskonstruktionen Safety constructions | ·Einbruchhemmung WK 2 und WK 3 nach DIN ENV 1627 | ·Burglar protection: WK 2 and WK 3 in accordance with DIN ENV 1627 |

Bauphysik*

Building physics*

| Wärmeschutz Thermal insulation | Lambda | DIN V 4108-4 | Ur 2.7 W/m²K -2.9 W/m²K** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | EN ISO 10077-2 | Ur siehe Register SCT Ur see register SCT |
| Schlagregendichtheit Water tightness |  | EN 12208 | Klasse E 1350 Class E 1350 |
| Luftdurchlässigkeit Air permability |  | EN 12207 | Klasse 4 Class 4 |
| Widerstandsfahigkeit gegen Windlast Resistance to wind load |  | EN 12210 | C5/B5 |

*Bei   den    angegebenen    Normen   gilt    der   zur    Drucklegung    aktuelle   Stand.

Gültige    Prüfzeugnisse   sowie   technische    Informationen   finden    Sie    im    Download-Bereich    unter   www.eduard-hueck.de

*All   standards   referred   to    herein,were   valid    at   time    of   printing.

Valid   test   reports    as   well    as   technical    information   can    be   found   in    the   download    area   of   the    site   www.hueck-hartmann.com

**Obersicht    der     Gestaltungsvarianten    -siehe     Register    Profile

**Overview    of    design    variants    -see     register    Profiles

M

M

4

65

65

IF

IF

10/2012

Lambda

Lambda

Datum

date

……………………………………………

Projektname

project  name                                 ………………………………………

LV Pos./ Anzah

contract     specifications

Abmessungen

dimensions

Breite x Höhe

width x height

item   /  number

…………………………………………

HUECK

Abweichungen von Systemangaben bei Fensterelementen

Deviations from system specifications for window elements

Anfrage von

request  of                                     …………………………………………

Herr / Frau

Mr/    Ms                                                           …………………………………………

Telefon

Phone

An HUECK  Anwendungstechnische Beratung

to HUECK applications  engineering  consulting

alexander.karras@hueck.de

wilfried.buff@hueck.de

+49(0)2351 151 283

…………………………………………

Fax

fax

E-Mail Adresse

e-mail address                                ……………………………………………

Antwort

reply

MitAuflagen genehmigt

approved with conditions

Abgelehnt

rejected

Geprüft / Name

checked      / name

Datum / Unterschrift

date / signature                        …………………………………

HUECK

HUECK

………………………………………

| HUECK Serie HUECK series Fenster window Tür door Schiebe sliding Hebe-Schiebe lifting-sliding Lambda | 77 XL/77L 77L IF 65M 65M IF DUO |
| --- | --- |

Volato S

VolatoM

Monorail

FlügelprofilNr,

sash    profile   No.

Beschlag

fitting

DK

turn-tilt

Dreh

side - hung

KvD

tilt before turn

Stulp

second sash

Kipp

tilt

PAF

parallelopening window

SK

top hung window

PSK

parallel       sliding    til

Gewichte

weights

Scheibenaufbau

pane construction

Flügelgewicht

sash weights

Lambda

Lambda

Lage Handhebel

location of handle

…………

……………

m

m

von UK Flügel

from bottom edge of the sash

von OK Fertigfußboden

from upper edge finished floor

Einsatz in Fassade

use in facades

ja

yes

nein

no

Einbauhöhe

installation height                        ………………  m

Anzahl Geschosse

number of storeys

Ausrichtung

orientation

Nord-Ost-S üd-West

North-East-South-West                         ………

| Windlasten DIN 1055 -4 wind loads DIN 1055 -4 Windlastzone wind load zone | 1 2 3 4 |
| --- | --- |

Anmerkungen / Hinweise

notes     / indications

- Dunkle Farben erhohen den Bi-Metalleffekt

- dark colors increase the bimetaleffect

- Besondere Einbausituation, z.B. Schwimmbad

- special installation conditions, e .g. pool

- Häufigkeit der Bedienung / Lastwechsel

-frequency of operation /load change

- Bedienungerfolgt nurzum Reinigen und Warten

- operation is only for cleaning and servicing

·

……………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………

…………………………………………………………………………………………

10/2012                                                                                                     65 M IF            5

65 M IF

009000900

HUECK

6

65 M IF

65 M IF

10/2012

Lambda

Lambda

HUECK

Profilübersicht und statische Profilwerte Serie Lambda 65 M IF

ance with

cm)

|  | Profil- Nr. Profile number | l(cm⁴) |  |  |  |  | Abw. auRon ohne Damm- Zone Extermal me xcluding Zon@ | Seite Page |  | Profil- Nr Profile numbe | l(cm⁴ |  |  |  |  | Abw. außen ohne Damm Zone Extemg xcludin zōne | Seite Page |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L(cm) <200 | Stützw nach BT Distanc by the l ab rom 2200 | eite L ( -Fichtinit e between ance with tute of B ab from >25 | am) supports L the guideli L ilding Tech ab from >300 | (cm) ne issue nology ab rom >400 |  |  |  |  | L(cm) <200 | Stützw mach HBT Distance n compl by then ab from 2200 | eite L( -Richtinle between ce with situte of B ab from >250 | cm) 8 the guidelin uilding Tec ab from >300 | e issue hnology ab from >400 |  |  |
| 33 8 78 46.5 8 91.5 23.2 8 84 23.2 8 84 33 8 123 33 94 11 27 xid =ideelles Trag lxid =effective mo | B 807020 B 807030 B 807000 B 807010 B 807300 B 807310 P 803712 P 806713 heitsmome ment of iner | 14 16 19 17 nt tia | 16 19 23 21 | 18 21 25 23 | 19 22 27 25 | 20 24 29 27 | 338 372 339 339 471 474 63 118 | 8 8 8 9 11 11 10 10 | 50 10.2 50 8 10.2 65 ⑧ 10.2 | B 807200 B 807210 B 807230 P 804710 P 804711 P 494200 P 494201 P 494202 P 494203 P 494204 P804701 eitsmome ent of iner | nt tia |  |  |  |  | 292 293 319 48 55 119 134 140 148 154 158 | 12 12 13 Verglasung lazng 17 17 15 15 15 15 15 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.8 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 6 9 12 A 6 19 29.6 lxid =ideelles Tragh lxid =effective mom |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lambda

Lambda

10/2012

Profile 65 M IF

Profiles 65 M IF

7

008002400

HUECK

Profilübersicht Glasleisten und Zubehörprofile Serie 65 M IF

Profile overview glazing beads and supplementary profiles Series 65 M IF

|  | Profil- Nr. Profile number | ¦(cm⁴) |  |  |  |  | Abw. auken ohne Damm zone Extemal 20N8 | Seite Page |  | Profil- Nr. Profile number | l(cm⁴) |  |  |  |  | Abw außen ohne Damm- Zone Extema enm 1 gula Zon@ | Seite Page |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L(cm) <200 | Stützw mach BT- Ti y th ab rom ≥200 | eite L(c Richtlinle hanat with of Bu ab from >25 | m) the guidelin ilding Tech ab from >300 | e issued nology ab rom >400 |  |  |  |  | L(cm) <200 | Stützw nach HBT- Distance in co ab ro ≥200 | eite L (c Richtnle between s ance with t te of Bu ab rom >25 | m) upports L( he guidelin ilding Tech ab >30 | cm) e issu nology ab from >400 |  |  |
| 22 13 A 12 19 lxid =ideelles Trä xid =effective mo | P594100 P 594101 P 594102 gheitsmom ment of in | ent ertia |  |  |  |  | 91 89 93 | /erglasung 16 16 16 | xid =ideelles Trä lxid =effective moment of inertia | gheitsmom | ent |  |  |  |  |  |  |

8

65 M IF Profile

65 M IF Profiles

10/2012

Lambda

Lambda

009000501

HUECK

B 807020                            B 807030

M 1:1 Scale 1:1

Stanzmesser und Stanzwerkzeuge:siehe Register Werkzeuge

Punch knives and punching tools:refer to register Tools

| 〇 | verpressbar crimpable verstiftbar nailable nachträglich verklebbar retro gluing afte assembly | AuBenkammer External profile chamber |  |  |  |  | Innenkammer Internal profile chamber |  |  |  | Ⅱ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B 807020 |  | Z 914632 Z917155 | Z 914295 | 2xZ911049 | Z911187 |  |  | Z 911956 | Z 912316 | 2xZ900023 |  | Z911187 | Z 914709 |
| B 807030 |  | Z914632 Z917155 | Z 914295 | 2xZ911049 | Z911187 |  |  | Z911956 | Z 912316 | 2xZ 900023 |  | Z 911187 | Z914709 |
| B 807020 |  | Z 914632 | Z914641 | 2 xZ911513 | Z911187 | Z917306 |  | Z914383 |  | 2xZ91435 |  | Z911187 | Z 914709 |
| B 807030 |  | Z 914632 | Z914641 | 2xZ911513 | Z 911187 | Z917306 |  | Z914383 |  | 2xZ914351 |  | Z 911187 | Z914709 |

10/2012

Lambda

Lambda

9

Profile 65 M IF

Profiles 65 M IF

010001001

HUECK

B 807000                            B 807010

Stanzmesser und Stanzwerkzeuge:siehe Register Werkzeuge

Punch knives and punching tools:refer to register Tools

*nur verstiftbar

·only nailable

M 1:1

Scale 1:1

| verpressba crimpable |  | AuBenkammer External profile chamber |  |  |  |  | nnenkammer Internal profile chamber |  |  |  | Ⅱ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | verstiftbar nailable nachtraglich verklebbar retro gluing afte assembly |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B 807000 |  | Z914563 Z 917155 |  |  |  |  |  | Z911486* | Z911488 | 2xZ900023 |  | Z911187 | Z914452 |
| B 807010 |  | Z914563 Z917155 |  |  |  |  |  | Z 911486 | Z 911488 | 2xZ 900023 |  | Z911187 | Z 914452 |

10

65 M IF Profile

65 M IF Profiles

10/2012

Lambda

Lambda

011002300

HUECK

P803712

P806713

P  803715

Die Profile sindmit Bohrungen und Senkungen o 4,5 mm versehen. Bohrungen "A"sind alle 250 mm gebohrt

Bohrungen "B"sind 125 mm vom Rand,dann alle 250 mm gebohrt

The profiles are already drilled and sinked with o 4,5 mm.

Drill holes "A"are drilled every 250 mm

Drill holes "B"are drilled 125 mm from the end,then every 250 mm

Bitte die Sageauflage Z 917400 für Profil P 803713 separat bestellen

Please order the spacer for sawing Z 917400 for profile P 803713 separately

P  803712             P  806713

Einspannprofile sind passend für den Blendrahmen B 807020

Interlocking profiles fits to the fixed frame B 807020

P  803712              P  803715

Stanzmesser und Stanzwerkzeuge:siehe Register Werkzeuge

Punch knives and punching tools:refer to register Tools

M1:1

Scale 1:1

Lambda

Lambda

10/2012

Profile 65  M  IF

Profiles  65  M  IF

11

HUECK

B 807300

B 807310

Aussteifungswinkel Z 917155

in der Dichtungsaufnahme

Optional at mitre joint:

Corner strengthening piece Z 917155 in the gasket nest

Stanzmesser und Stanzwerkzeuge:siehe Register Werkzeuge

Punch knives and punching tools:refer to register Tools

2xZ911049

M 1:1

Scale 1:1

| O | verpressba crimpable verstiftbar nailable nachtraglich verklebbar retro gluing after assembly | Außenkamme External profile chamber |  |  |  |  | Innenkammer Internal profile chamber |  |  |  | Ⅱ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B 807300 |  | Z914632 Z 917155 | Z 914295 | 2xZ911049 | Z911187 |  |  | Z911956 | Z912316 | 2xZ900023 |  | Z911187 | Z914709 |
| B 807310 |  | Z 914632 Z917155 | Z 914295 | 2xZ911049 | Z911187 |  |  | Z911956 | Z 912316 | 2xZ 900023 |  | Z911187 | Z914709 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q |  |  |  |
| B 807300 |  | Z914632 | Z914641 | 2xZ911513 | Z911187 | Z917306 |  | Z 914383 |  | 2xZ914351 |  | Z911187 | Z914709 |
| B 807310 |  | Z914632 | 28102 | 2xZ911513 | Z 911187 | Z 917306 |  | Z 914383 |  | 2xZ914351 |  | Z911187 | Z 914709 |

12

65 M IF Profile

65 M  IF  Profiles

10/2012

Lambda

Lambda

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/296110055120010050