.

材料进场验收记录

工程名称	通榆边昭与鸡舍相结合分布式光伏发电项目

生产厂家 材料名称 合格证编号

天津柯南 热镀锌扁钢00000006

进场时间规格型号代表批量

2015 年 10 月 12 日

50*5mm 23000 米

出厂检验报告号	00000006	复试报告编号	无

使用部位检查内容材料品种

材料规格尺寸

地锚、及其它接地	抽检方法及数量	现场抽样 100 米

施工单位自检情况	监理（建设）单位验收记录热镀锌扁钢

50*5mm

材料包装、外观质量

产品合格证书、中文说明书及检测报告

进口产品商品检验证明

捆装，外观合格 化学成分和物理性质合格

/

物理、力学性能检验情况	物理、力学性能检验

合格

其他	/

验收意见	合格

施工单位：（签章）

监理单位：（签章）

材料员：

质检员：

监理工程师：

年

月

日

年

月

日

.

# 材料进场验收记录

工程名称	通榆边昭与鸡舍相结合分布式光伏发电项目

生产厂家 材料名称 合格证编号

河间凯越

柔性有机堵料003

进场时间规格型号代表批量

2015 年 10 月 15 日KY-02

1 吨

出厂检验报告号	NO.2014-2762	复试报告编号	无

使用部位检查内容材料品种

材料规格尺寸

汇流箱，箱变逆变	抽检方法及数量	随机抽查 30KG

施工单位自检情况	监理（建设）单位验收记录柔性有机堵料

KY-02

材料包装、外观质量

产品合格证书、中文说明书及检测报告

进口产品商品检验证明

箱装，外观合格 燃烧性能、理化性能及耐火性能合格

/

物理、力学性能检验情况	物理性能检验合格

其他	/

验收意见	合格

施工单位：（签章）

监理单位：（签章）

材料员：

监理工程师：

质检员：

年

月

日

年

月

日

.

工程名称

通榆边昭与鸡舍相结合分布式光伏发电项目

生产厂家

天津友发

进场时间

2015 年 9 月 25 日

材料名称

钢制地锚

规格型号

Φ76mm

合格证编号

10079

代表批量

10820 根

出厂检验报告号	2015100609029

复试报告编号

Zh-2015-ja0001

使用部位

地面

抽检方法及数量

委托检验 50 根

检查内容

施工单位自检情况

监理（建设）单位验收记录

材料品种

钢制地锚

材料规格尺寸

Φ76mm

材料包装、外观质量

捆装，外观合格

产品合格证书、中文说明

物理性质合格

书及检测报告

进口产品商品检验证明

/

物理、力学性能检验情况

物理、力学性能检

验合格

材料进场验收记录

其他

/

验收意见

合格

施工单位：（签章）

监理单位：（签章）

材料员：

质检员：

监理工程师：

年

月

日

年

月

日

.

工程名称

通榆边昭与鸡舍相结合分布式光伏发电项目

生产厂家

天津中信德

进场时间

2015 年 10 月 15 日

材料名称

不锈钢外六角

规格型号

M6*30

合格证编号

QOPASS20151003

代表批量

44928 个

出厂检验报告号	20151103-001

复试报告编号

无

使用部位

支架

抽检方法及数量

委托检验 80 个

检查内容

施工单位自检情况

监理（建设）单位验收记录

材料品种

不锈钢外六角

材料规格尺寸

M6*30

材料包装、外观质量

袋装，外观合格

产品合格证书、中文说明

物理性质合格

书及检测报告

进口产品商品检验证明

/

物理、力学性能检验情况

物理、力学性能检

材料进场验收记录

验合格

其他

/

验收意见

合格

施工单位：（签章）

监理单位：（签章）

材料员：

质检员：

监理工程师：

年

月

日

年

月

日

.

工程名称

通榆边昭与鸡舍相结合分布式光伏发电项目

生产厂家

天津中信德

进场时间

2015 年 10 月 15 日

检查内容

施工单位自检情况

监理（建设）单位验收记录

材料品种

背拉杆

材料规格尺寸

φ12*3240mm

材料包装、外观质量

捆装，外观合格

产品合格证书、中文说明

物理性质合格

书及检测报告

进口产品商品检验证明

/

材料进场验收记录

| 材料名称 | 背拉杆（配 2 平 2 弹 4 | 规格型号 | φ12*3240mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 母） |  |  |
| 合格证编号 | QOPASS20151003 | 代表批量 | 1248 套 |
| 出厂检验报告号 | 20151103-002 | 复试报告编号 | 无 |
| 使用部位 | 支架 | 抽检方法及数量 | 委托检验 20 套 |

物理、力学性能检验情况

物理、力学性能检

验合格

其他

/

验收意见

合格

施工单位：（签章）

监理单位：（签章）

材料员：

质检员：

监理工程师：

年

月

日

年

月

日

.

# 材料进场验收记录

工程名称	通榆边昭与鸡舍相结合分布式光伏发电项目

生产厂家 材料名称 合格证编号

天津中信德

光伏组件连接件QOPASS20151003

进场时间规格型号代表批量

2015 年 10 月 15 日

L70*70*50mm 16848 个

出厂检验报告号	20151103-003	复试报告编号	无

使用部位检查内容材料品种

材料规格尺寸

支架		抽检方法及数量	委托检验 200 个施工单位自检情况	监理（建设）单位验收记录不锈钢组件

L70*70*50mm

材料包装、外观质量

产品合格证书、中文说明书及检测报告

袋装，外观合格物理性质合格

进口产品商品检验证明

/

物理、力学性能检验情况

物理、力学性能检

验合格

其他

/

验收意见

合格

施工单位：（签章）

监理单位：（签章）

材料员：

质检员：

监理工程师：

年

月

日

年

月

日

.

# 材料进场验收记录

工程名称	通榆边昭与鸡舍相结合分布式光伏发电项目

生产厂家 材料名称 合格证编号

天津中信德后立柱 1

QOPASS20151003

进场时间规格型号代表批量

2015 年 10 月 15 日Φ60*2789mm

1872 支

出厂检验报告号	20151103-004	复试报告编号	无

使用部位检查内容材料品种

材料规格尺寸

支架	抽检方法及数量	委托检验 50 支

施工单位自检情况	监理（建设）单位验收记录后立柱 1

Φ60*2789mm

材料包装、外观质量

产品合格证书、中文说明

捆装，外观合格

物理性质合格

书及检测报告

进口产品商品检验证明

/

物理、力学性能检验情况

物理、力学性能检

验合格

其他

/

验收意见

合格

施工单位：（签章）

监理单位：（签章）

材料员：

质检员：

监理工程师：

年

月

日

年

月

日

.

# 材料进场验收记录

工程名称	通榆边昭与鸡舍相结合分布式光伏发电项目

生产厂家 材料名称 合格证编号

天津中信德檩条 3

QOPASS20151003

进场时间规格型号代表批量

2015 年 10 月 15 日C80*40*15*4564 590 支

出厂检验报告号	20151103-005	复试报告编号	无

使用部位检查内容材料品种

材料规格尺寸

支架	抽检方法及数量	委托检验 80 支

施工单位自检情况	监理（建设）单位验收记录檩条 3

C80*40*15*4564

材料包装、外观质量	捆装，外观合格

产品合格证书、中文说明

物理性质合格

书及检测报告

进口产品商品检验证明

/

物理、力学性能检验情况

物理、力学性能检

验合格

其他

/

验收意见

合格

施工单位：（签章）

监理单位：（签章）

材料员：

质检员：

监理工程师：

年

月

日

年

月

日

.

# 材料进场验收记录

工程名称	通榆边昭与鸡舍相结合分布式光伏发电项目

生产厂家 材料名称 合格证编号

天津中信德斜梁

QOPASS20151003

进场时间规格型号代表批量

2015 年 10 月 15 日C80*40*15*4105 1800 支

出厂检验报告号	20151103-007	复试报告编号	无

使用部位检查内容材料品种

材料规格尺寸

支架	抽检方法及数量	委托检验 77 支

施工单位自检情况	监理（建设）单位验收记录斜梁

C80*40*15*4105

材料包装、外观质量

捆装，外观合格

产品合格证书、中文说明

物理性质合格

书及检测报告

进口产品商品检验证明

/

物理、力学性能检验情况

物理、力学性能检

验合格

其他

/

验收意见

合格

施工单位：（签章）

监理单位：（签章）

材料员：

质检员：

监理工程师：

年

月

日

年

月

日

.

工程名称

通榆边昭与鸡舍相结合分布式光伏发电项目

生产厂家

天津中信德

进场时间

2015 年 10 月 15 日

材料名称

前立柱 1

规格型号

Φ60*898mm

合格证编号

QOPASS20151003

代表批量

1718 支

出厂检验报告号	20151103-006

复试报告编号

无

使用部位

支架

抽检方法及数量

委托检验 50 支

检查内容

施工单位自检情况

监理（建设）单位验收记录

材料品种

后立柱 1

材料进场验收记录

材料规格尺寸

Φ60*898mm

材料包装、外观质量

捆装，外观合格

产品合格证书、中文说明

物理性质合格

书及检测报告

进口产品商品检验证明

/

物理、力学性能检验情况

物理、力学性能检

验合格

其他

/

验收意见

合格

施工单位：（签章）

监理单位：（签章）

材料员：

质检员：

监理工程师：

年

月

日

年

月

日

.

工程名称

通榆边昭与鸡舍相结合分布式光伏发电项目

生产厂家

天津中信德

进场时间

2015 年 10 月 15 日

材料名称

檩条 1

规格型号

C80*40*15*6500

合格证编号

QOPASS20151003

代表批量

1567 支

出厂检验报告号	20151103-008

复试报告编号

无

使用部位

支架

抽检方法及数量

委托检验 80 支

检查内容

施工单位自检情况

监理（建设）单位验收记录

材料进场验收记录

材料品种

檩条 1

材料规格尺寸

C80*40*15*6500

材料包装、外观质量

捆装，外观合格

产品合格证书、中文说明

物理性质合格

书及检测报告

进口产品商品检验证明

/

物理、力学性能检验情况

物理、力学性能检

验合格

其他

/

验收意见

合格

施工单位：（签章）

监理单位：（签章）

材料员：

质检员：

监理工程师：

年

月

日

年

月

日

.

工程名称

通榆边昭与鸡舍相结合分布式光伏发电项目

生产厂家

天津中信德

进场时间

2015 年 10 月 15 日

材料名称

檩条 2

规格型号

C80*40*15*6000

合格证编号

QOPASS20151003

代表批量

1569 支

出厂检验报告号	20151103-009

复试报告编号

无

使用部位

支架

抽检方法及数量

委托检验 80 支

材料进场验收记录

检查内容

施工单位自检情况

监理（建设）单位验收记录

材料品种

檩条 2

材料规格尺寸

C80*40*15*6000

材料包装、外观质量

捆装，外观合格

产品合格证书、中文说明

物理性质合格

书及检测报告

进口产品商品检验证明

/

物理、力学性能检验情况

物理、力学性能检

验合格

其他

/

验收意见

合格

施工单位：（签章）

监理单位：（签章）

材料员：

质检员：

监理工程师：

年

月

日

年

月

日

.

工程名称

通榆边昭与鸡舍相结合分布式光伏发电项目

生产厂家

天津中信德

进场时间

2015 年 10 月 25 日

材料名称

斜撑 1

规格型号

C60*40*15*1233

合格证编号

QOPASS20151003

代表批量

1891 支

出厂检验报告号	20151103-010

复试报告编号

无

材料进场验收记录

使用部位检查内容材料品种

材料规格尺寸

.

支架	抽检方法及数量	委托检验 80 支

施工单位自检情况	监理（建设）单位验收记录斜撑 1

C60*40*15*1233

材料包装、外观质量

产品合格证书、中文说明书及检测报告

捆装，外观合格物理性质合格

进口产品商品检验证明	/

物理、力学性能检验情况	物理、力学性能检

验合格

其他

验收意见

施工单位：（签章）材料员：

质检员：

/

合格

监理单位：（签章）

监理工程师：

年	月	日	年	月	日

工程名称

通榆边昭与鸡舍相结合分布式光伏发电项目

生产厂家

天津中信德

进场时间

2015 年 10 月 25 日

材料名称

斜撑 2

规格型号

C60*40*15*1753

合格证编号

QOPASS20151003

代表批量

1891 支

材料进场验收记录

出厂检验报告号	20151103-011

.

复试报告编号	无

使用部位	支架检查内容

材料品种

材料规格尺寸

材料包装、外观质量

产品合格证书、中文说明书及检测报告

抽检方法及数量	委托检验 80 支

施工单位自检情况	监理（建设）单位验收记录斜撑 2

C60*40*15*1753

捆装，外观合格物理性质合格

进口产品商品检验证明	/

物理、力学性能检验情况	物理、力学性能检

验合格

其他

验收意见

施工单位：（签章）材料员：

质检员：

/

合格

监理单位：（签章）

监理工程师：

年	月	日	年	月	日

工程名称

通榆边昭与鸡舍相结合分布式光伏发电项目

生产厂家

天津中信德

进场时间

2015 年 10 月 25 日

材料名称

角钢檩托

规格型号

L70*50*50

材料进场验收记录

|  |  |  | . |
| --- | --- | --- | --- |
| 合格证编号 | QOPASS20151003 | 代表批量 | 9482 个 |
| 出厂检验报告号 | 20151103-012 | 复试报告编号 | 无 |
| 使用部位 | 支架 | 抽检方法及数量 | 随机抽查 100 个 |

检查内容材料品种

材料规格尺寸

材料包装、外观质量

产品合格证书、中文说明书及检测报告

施工单位自检情况	监理（建设）单位验收记录角钢檩托

L70*50*50

袋装，外观合格物理性质合格

进口产品商品检验证明	/

物理、力学性能检验情况	物理、力学性能检

验合格

其他

验收意见

施工单位：（签章）材料员：

质检员：

/

合格

监理单位：（签章）

监理工程师：

年	月	日	年	月	日

工程名称

通榆边昭与鸡舍相结合分布式光伏发电项目

生产厂家

天津中信德

进场时间

2015 年 10 月 25 日

材料进场验收记录

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/297113111013006033