# 第一篇 工程概况

- 建筑概述 1。1 撤除

攀枝花市弄弄坪街道社会综合效劳中心撤除内外墙面砖、地面、水磨石地面、墙面抹灰、楼梯间栏杆、原有门窗、屋面撤除施工等。

# 1.2 装饰工程

墙面天棚、内外墙乳胶漆，墙面、卫生间、厨房瓷砖,水磨石地面翻处理， 防水；石膏板吊顶、塑钢窗、玻璃门窗、木门安装，给排水、电气安装等。

# 地理特征

本工程工程位于攀枝花市弄弄坪，工程地道路运输便利。3.施工条件

建材、构件及施工机械等可直接运入施工工地。水泥、钢材等主要材料渠道已经落实；小型预制构件由施工现场进展预制；施工机械、运输工具和劳动力由施工单位依据施工进度等要求自行调配平衡，确保工程施工进度的需要。质量、安全文明施工治理体制健全,施工现场设立办公区、生产作业区、加工车间、材料堆放场地等临时设施。

# 其次篇 资源配备打算

1、 施工设备配置打算

依据工程规模和建筑物构造形式，依据我公司施工阅历、成熟工法以及投入本工程机械、设备、人员等状况综合考虑，本工程具体机械设备的配置状况详见附表一: 拟投入本标段的主要施工设备表。

# 2、试验、检测仪器设备打算

用于工程测量、检验及建筑材料抽样、试验的设备主要包括测量的仪器及工具，混凝土、砂浆抽样检测的工具等。

# 3、劳动力打算

依据该工程构造形式和特点。模板、砼、砌筑工程量较大，以钢筋工、木工、模板工、砼工、瓦工、架工为主要配备劳动力.

# 4、施工进度打算

依据该工程工程的特点及工程量的大小，确定该建设工程工程施工总工期为90 个日历天。为实现打算施工工期要求，我公司依据进度必需确保质量、安全的施工原则，编制总掌握性网络(横道〕打算，在施工中，组织好各分局部项工程的施工,协调掌握各专业工程的施工进度，确保打算关键节点施工工期的实现。

# 5、主要材料预备与选购打算

依据工程进度打算及施工预算的材料分析 ,准时准确地编制工程所需的材料明细表及进场打算，选购打算,提前签定合同。需加工订货的材料应充分考虑加工周期和运距。以保证施工进度的需要。材料进场应分期、分批，既满足施工需要， 又不占用场地.

需要业主选定的材料，按招标法，选择三家以上供给商或分供商，上报业主、监理共同考察，确保所选的生产厂家信誉好、资源充分、供货准时，效劳周到。 优先选用有环保标志的产品,以保证到场后的材料满足质量和环保要求.

施工中考虑雨季期间气候影响，此时材料由专人负责打算、治理,以保证各项工序的顺当进展。

本工程实施过程中,依据工程进度会不断产生物资、材料的使用打算，依据这些打算，材料人员进展租赁、选购，以满足施工需求。在工程开头初期，材料员应会同工程技术人员、预算人员对工程使用的主要材料进展计算统计，并形成主要材料需要打算单，此打算单作为后期分项材料打算的指导和掌握线，便于材料选购的本钱掌握。

主要材料的选购打算，由工程技术人员提出，技术负责人审核，工程经理批准，交工程材料人员进展选购，并建立台账、建立材料资信资料收集账目,材料选购进入施工现场，应进展材料外观、性能、及出厂合格证明的检查，钢筋、水泥

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/305000310242011033