电梯维护保养方案

## 工程名称：

维保单位：	河北双金电梯设备安装有限公司

## 编	制：

审	核：

## 批	准：

编制日期：	年	月	日

# 目	录

第一章	编制依据	………………………………………

第三章	维保公司介绍 ……………………………………

第三章第四章第五章第六章第七章第八章

维保项目 ……………………………………

维保作业流程图 …………………………………

施工组织管理措施 ………………………………

施工人员组织机构 ………………………………

维修工具配备表 …………………………………

维保业绩介绍 ……………………………………

# 第一章、编制依据

根据	的电梯维护保养工程，特制定本施工组织设计，编制依据如下：

1、 GB/T10058—1997《电梯技术条件》

2、 GB/T10059-1997《电梯试验方法》

3、 GB/T3435—1992《电梯曳引机》

4、 JGA/T5009—1992《电梯操作装置、信号及附件》

5、 GB/50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》

6、 JGJ/T16—1992《建筑电气设计规范》

7、 GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》

8、 GB16899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》

9、 GB/T7024-1997《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》

# 第二章、维保公司介绍

## 石家庄瑞丰电器/河北双金电梯企业简介

石家庄市瑞丰电器有限公司 ，是一家以电梯销售及工程安装为主的公司，是知名电梯河北区域的特许经销商。公司经石家庄工商行政管理局批准成立于 2007 年 11 月，注册资本壹佰万元，主要经营：电梯销售；电器销售、安装、维修、维护、保养。公司地址位于石家庄高新区黄河大道 96 号。

河北双金电梯设备安装有限公司是负责电梯安装、维保及售后服务为一体的专业化电梯公司，注册资金叁佰万元。公司位于石家庄市桥东区四中路9 号，办公面积 500 多平方米，可为用户提供电梯的选型、销售、安装、改造、维修保养、零配件供应一条龙服务。

目前两公司员工共 72 人，销售人员 20 人，安装维保人员 52 名，其中工程师、技师 10 人、电工 18 人、焊工 10 人、钳工 14 人、安装、维修技工45 人（持证人员）。现有安装队 3 个、维保班组 4 个、修理改造班组 2 个、急修人员 6 名。公司下设石家庄、邯郸两个服务中心，年销售额达千万元。几年来，公司已建立强大的销售服务网络，公司经销的电梯产品已在全省及周边省市广泛安装使用，并得到用户一致好评。在2011 年电梯营销年会上， 公司被授予 2010 年度金羚奖。经过全体员工共同努力，公司已发展成为河北市场最具竞争力、发展势头强劲的电梯销售及售后服务公司。

公司组织体制实行总经理负责制，下设六部两组一室，即销售部、安装部、维保部、全质部、财务部、配件工具部、质检组、安监组和办公室，全质部负责公司全面质量管理。

公司一直以“诚信、敬业、知识、技能、团队精神”为核心价值观，尽心尽职、提供顾客和我们自己都满意的产品与服务。公司服务理念是永远将服务做到最好，“销售未动，服务先行”，为客户提供安全、科技、人性的高

品质电梯及电器产品。在抓管理、抓员工队伍素质教育、技术培训方面很下功夫，逐步健全和完善了领导管理体制，建立了一整套行之有效的管理规章制度，加强和完善了员工队伍的技术配置，对公司销售、安装、维保、质检、安监人员逐一到政府部门举办的各种培训进行培训学习，做到全体员工持证上岗，达到了提高员工技能和业务素质的目的，从而保证了能够承担具有国际最新技术的全电脑控制的交流变压变频各种品牌的原装、合资及电梯安装改造修理与维修保养工作。

企业要发展，人才是关键，公司为谋求长远发展，建立并完善了人才资源库，努力做到让所有的员工人尽其才，才尽其用，让其在岗位上发挥特长， 尽忠职守。

我们相信，在公司员工共同努力下，公司必将成为河北省电梯行业销售、安装、维保服务优秀的领先企业。

序

维保部位

项	目

维保项目

号

1

检修、清洗蜗轮蜗杆

2

更换曳引机齿轮机油

3

检修曳引机

4

更换曳引轮

曳 引 机

5

检修、清洗导向轮

6

机

制动器分解调整、清洗

7

检修、更换制动器闸皮、测量绝缘阻值

8

更换曳引机钢丝绳

9

机房地板

涂刷机房地板漆、危险标志等

1

马

达

检修、清理、测量绝缘阻值，测量电流

0

1

房

清洗、检修开关

1

限 速 器

1

检修限速器钢丝绳

2

1

检修、清理控制板、继电器、接触器等电器元

控 制 柜

3

件

第三章、维保项目

一、	各方主体概况： 1、 工程名称：

2、 维保公司：

3、 负 责 人：

4、 维修电话：

### 二、	工程地址：

三、	维保项目及范围：

1

4

1

控 制 板

5

1

检修防粘连系统

清理、测量绝缘阻值

程 序 板	清理、测量绝缘阻值

6

1

拖 动 板	清理、测量绝缘阻值

7

1

检修支架固定螺栓，调整接口板

8

导	轨

1

清洗导轨、清理支架，校正导轨

9

2

井道照明

0

2	钢带选层

- 系统

井

2

导	靴

2

2

开	关

3

道

2

显 示 板

4

2

检修维修井道照明

检修钢带选层系统并更换钢带

检修、更换导靴靴衬

检修、更换各安全机械开关

检修确认显示板安装位置，调整更换

平 衡 链	检修平衡链

5

2

随行电缆	检修外观、测量绝缘阻值，测量电流

6

2

线槽、配线	外观检修，地线连接，线路外观绝缘阻值

7

2

补偿装置	外观检修、补偿装置的安全部件

8

2

检修缓冲器，除锈、更换缓冲器油

9

底	坑

3

检测、更换各安全开关

0

3

对重导靴分解清洗更换、调整

1

  - 对

对	重	对重紧固、清理

- 重

3

检测对重导轨

3

3

各开关功能检测，更换

4

3

门机光电系统开关功能确认调整

5

3

导靴分解清洗更换、调整

6	轿

3

各部位连接螺栓检修、调整

7

轿	顶

3

更换上下行检修按钮

8

3

检修轿顶通风系统

9	厢

4

更换轿顶应急灯储存器

0

4

轿顶平层系统清理，检测线路

1

4

2

安 全 钳

4

3

4

4

4

5

4

6

4

7

轿门系统

4

8

4

9

5

0

5

1

5

2

5

轿 厢 内

3

5

4

5

轿	壁

5

安全钳检修，清洗

调整安全钳，并试验合格

更换轿门滑块、厅门滑块

更换安全触板开关

检修安全触板

导靴分解清洗更换、调整

轿门马达分解，清理、更换炭刷

轿门传动部件，联动机械部件检修与更换、调

整

门机编码器清理，线路检测，调试

打磨，找平，喷漆

照明、应急灯确认与更换

操纵盘检修和开关确认或更换

检修轿箱显示器

打磨，找平，喷漆

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/306024001022010043