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安全疏散演练活动方案（精选17篇）
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　　一、指导思想：
　　以《消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等法律法规为依据，以提高师生防火安全意识并预防和遏止重特大火灾事故，特别是群死群伤恶性事故为目标，进一步强化监督管理，以学校校长为消防安全第一责任人，全面落实消防安全责任，确保学校的消防安全。
　　二、目的
　　通过普及学生消防常识，经过消防安全疏散演练，有效增强师生的防火意识和逃生能力。通过消防安全知识讲授和演练进一步加强学校的消防安全意识，预防火灾和减少火灾危害，保护人、财、物的安全，本着"预防为主，防消结合"的宗旨，切实做好"和谐校园"活动实施，确保春季防火、灭火工作开展，特举行此次消防宣传活动，让学生学到有关的安全防护知识，做到有事不慌、积极应付、自我保护的目的。
　　三、地点：
　　学校教学楼、操场。

　　四、时间：
　　20__年11月21日下午
　　五、组织领导：
　　演练总指挥
　　组织策划
　　现场指挥
　　医疗保障
　　参加对象：学校全体师生
　　六、组织分工：
　　准备好知识讲座的场地及仪器；参加演练，负责楼道口的安全，指挥学生按就近楼梯逃生撤退到学校指定的场地，各班班主任清点各班人数，并逐个向校长(或指定安全负责人)汇报各班情况，以查清是否有同学被困，以及大概在哪个教室被困。
　　七、演练前的准备：
　　1、星期四开始，放置消防知识宣传板，营造氛围，地点：学校操场。
　　2、参加灭火演练师生准备一块小毛巾，以备逃生演练时捂住自己的口鼻，逃生时尽可能用湿毛巾捂住鼻子，以防燃烧产生的浓烟及毒气，便于安全疏散；
　　3、议程安排：3月6日(星期五)
　　1：45全体教师到大报告厅进行消防演练培训(各班学生改自学)
　　2：45各班主任到教室对学生进行消防演练培训

　　3：10消防演练开始
　　3：40左右消防演练结束
　　4、对班主任的要求：
　　①对学生进行演练前的动员，提高认识、保持紧张状态，教育学生听从指挥，有序疏散并教育好逃生的准确动作"猫腰、捂嘴"。各楼层疏散时要听从指挥，绝不能把演练当成游戏。
　　②演练前检查学生鞋带是否系好。
　　③当听到报警信号后迅速指挥本班学生立即快速、安全的疏散，不能再收拾物品，关闭电灯。
　　④疏散时要尽量降低重心，在楼道口不允许学生推挤、不许发出声音。学生走出楼梯口后，快速跑步进入操场，按各班顺序依次站好，成升旗仪式队形站位，保持良好的秩序，班主任在必要时进行巡视、辅导、教育。
　　⑤班主任认真清点本班人数向年级组长汇报，年级组长向校长汇报。
　　5、紧急疏散演练各楼梯拐弯处教师安排
　　楼梯口值班教师
　　备注：
　　1、班主任：听到火警演练发出的警报后，第一时间进教室，组织疏散。应随时在本班学生队列旁，对学生进行指导、教育、心理辅导。

　　2、紧急疏散时的学生队形：两列纵队；靠右；保持安全距离；有序快速前进；所有教师应当在就近各拐弯处指挥。班主任要随学生队尾。出楼梯口后学生跑步前进。
　　八、演练过程：
　　3月6日下午3：10(左右)消防演练总指挥宣布消防演习开始。
　　1、(假设)老师在教学楼某处发现明火，教师把火灾情况及时上报校长室。
　　"报告校长，在学校某处楼梯口发现火情，请您指示"
　　2、校广播播报紧急疏散警报《火警警报声》，曾校长发出疏散逃生指令。
　　"现在校园内发生火情，请各班主任组织学生尽快进行紧急疏散，紧急疏散"，同时向消防队报警。
　　3、班主任按学校紧急疏散的方案带领本班学生撤退。(三至五分钟内到达现场并清点人数)。
　　4、各班主任向年级组长汇报人数，年级组长向曾校长汇报人数。"学生报数———清点人数"。报告顺序依次由高年级开始。
　　"报告曾校长：__年级组实到几人，应到几人，报告完毕"
　　5、石书记点评并宣布演习结束。
　　6、消防官兵讲解灭火器使用，体育组4名男教师和七年级四名学生代表进行灭火器使用方法演练。
　　7、伍校长对本次消防演练进行总结发言
　　8、五年级两个班级参观消防车辆及消防器材。
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　　一、消防演练目的
　　(一)使员工掌握发生火灾时的处置和逃生方法，提高员工自我防范和自救能力，消除事故隐患，避免人员伤亡和最大限度地减少公司财产的损失。
　　(二)使员工熟悉综合楼消防设施的种类、位置和使用方法。
　　(三)增强员工对消防设施的保护意识，提高综合楼整体安全防范的可靠性。
　　二、消防演练的领导和组织
　　为保证消防演练工作的有效指挥和领导，组成消防演练工作领导小组，负责演练工作的组织、指挥、调度和总结。
　　(一)消防总指挥：钱明俊总经理
　　副总指挥：曹炳祥副总经理，负责整个楼宇的人员疏散 副总指挥：现场经理徐和平，负责着火部位的灭火指挥调度
　　(二)领导小组下设3个分队
　　1、灭火行动分队
　　队长：保安部负责人(男性)，负责13层灭火指挥；
　　2、疏散引导分队
　　队长：综合部负责人，负责8层及以上楼层人员疏散指挥；
　　3、消防系统控制分队 队长：综合部安全管理 成员：环宇物业保安成员
　　三、消防演练时间
　　20__年__月__日10：30~11：00

　　四、消防演练地点
　　人民银行办公楼及后院
　　五、参加消防演练人员
　　1、人民银行综合楼内工作人员
　　2、人民银行综合楼物业人员
　　六、消防演练方法、步骤
　　(一)总指挥在人民银行综合楼监控室通过消防广播发布消防演练命令，演练正式开始，并通过闭路电视观察各楼层、各部门人员情况，及时指挥调度。
　　(二)负责灭火指挥副总指挥分别通知所管辖的灭火分队队长到达火情现场集结，投入组织灭火行动；灭火分队副队长分别通知本队成员到达指定地点，投入灭火行动；火灾扑灭后，灭火行动分队队长向负责灭火指挥副总指挥报告灭火情况。
　　1、着火点假设在人民银行综合楼5层 2、各分队集结地点：
　　(1)灭火行动分队——火情现场。
　　(2)疏散引导分队——火情现场、各楼层、银行院落。
　　(3)消防系统控制分队——消防控制室。
　　(三)负责疏散指挥副总指挥通知所管辖的疏散引导分队引导员工向公司后院疏散，疏散引导分队正、副队长分别通知本队成员引导各楼层员工向指定地点疏散；疏散完成后，疏散引导分队队长向负责疏散指挥副总指挥报告员工疏散情况。
　　1、疏散引导分队成员

　　(1)在火情现场
　　a)查看门禁是否打开，如未打开，则尽快采取措施打开；
　　b)引导员工向远离着火点的疏散楼梯撤离，并维持撤离秩序；
　　c)提醒和阻止大家千万不要进入电梯，以免电梯井产生烟囱效应而置人于死地；
　　d)动员撤离人员为灭火人员让道，并为灭火人员指明着火点。
　　(2)在各楼层的
　　a)采取各种措施打开门禁；
　　b)引导员工撤离，维持撤离秩序；
　　c)提醒和阻止大家千万不要进入电梯；
　　d)动员撤离人员为灭火援救人员让道。
　　(3)人员疏散通道方向
　　5层、6层、7层、8层、9层、10层、11层、12层人员从西边安全楼梯通道疏散；
　　(四)扑救初起火灾程序和措施 1、消防系统控制分队成员
　　(1)打开消防控制锁，使消防主机处于应急状态(模拟操作)；
　　(2)通知相关人员关闭空调系统(模拟操作)；
　　(3)检查消防喷淋水泵、消防栓水泵、正压风机等联动设备是否正常；
　　(4)通知相关人员切断着火楼层及上下相邻楼层的正常照明和供电系统(模拟)。
　　2、灭火行动分队成员

　　(1)着火楼及相邻上下楼层的灭火行动分队成员迅速就近提取手提灭火器冲向起火点进行灭火扑救(模拟操作，将手提灭火器拿至起火点即可)；
　　(2)迅速连接附近的消火栓水龙带，将水龙带放至本楼层卫生间水池处，开启阀门，进行灭火扑救(放水试验)；
　　(3)加强与消防控制室现场人员的联系，防止发生灭火系统故障；
　　(4)及时向负责灭火副总指挥报告现场灭火情况。
　　(五)进行消防技能培训和演示
　　请市消防支队人员讲解灭火器和防毒面具的使用方法，并就消防工作作思想教育，组织员工进行实际灭火操作。
　　(六)总指挥点评消防演练情况并提出要求，宣布人民银行综合楼消防演练结束。
　　七、演练注意事项
　　(一)各部门负责人是消防演练整个过程的责任人，消防演练前，要认真组织本部门员工熟悉演练步骤和疏散通道，做到准备充分，确保演练安全、有序；
　　(二)消防演练过程中，各部门要明确具体责任人，要组织严密，认真指挥，确保人员、物品的安全，防止发生意外；
　　(三)全体员工思想上必须高度重视，认真对待消防演练，人员疏散要有序，严禁拥挤、推拉，严禁嬉笑打闹和动作懒散，更不得无动于衷，必须人人全力投入到演练中去，达到演练的预期目的；

　　(四)员工要会报警，报警报告内容：单位、地址、起火楼层、起火部位、火势情况、人员受伤情况、联系人和电话等。
　　(五)消防演练结束后，各部门要认真做好现场的整理工作和演练的总结工作，进一步改进防范措施，使消防安全防范和管理工作有一个新的提高。
　　(六)在不影响整体工作的情况下，尽量安排人员参加本部门的演练过程，让更多的员工通过演练，提高防范能力。
　　(七)环宇公司保安部要组织好演练全过程的摄像和拍照工作，作为资料保存。
　　八、发生火灾时，疏散应注意的事项
　　1、组织着火楼层及上下相邻的两层人员进行疏散；
　　2、优先向一层和楼外疏散，千万不要进入电梯；
　　3、如果一方疏散通道下方被烟火封堵，切勿试图从烟火里冲出去，应迅速向另一方疏散通道撤离；或尽快逃向楼顶平台，等待救援；
　　4、如果向上、向下及前、后疏散通道均被烟火封住，也可退守到厕所等有利避难的房间内，关堵好房门，向外示意呼救；
　　5、疏散撤离人员进入疏散楼梯后，应立即将身后的防火门关闭，防止烟雾侵入；
　　6、疏散过程中切勿慌乱，井然有序，防止乱用乱挤；
　　7、疏散时如烟雾较大，应屏住呼吸迅速撤离；或将毛巾、衣服用水浇湿，捂住口鼻，弯腰匍匐迅速撤离；

　　8、当身上衣服着火时，切不可奔跑，应迅速脱下衣服或就地打滚，将火扑灭。
　　9、切勿返回着火楼层取任何物品。
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　　一、活动相关事项
　　活动开始时间：20__年__月__日下午15：00
　　消防安全知识讲座活动地点：水厂会议室
　　消防演练活动地点：水厂院内指定区域
　　参加活动人员：办公室人员、各班组人员、安保人员
　　二、活动程序
　　参加演练人员室外集合——安全员强调活动注意事项——安全员讲解灭火器使用知识和动作要领——演练人员分组灭火演练——参加演练人员集合——车间技术人员技术员点评演练效果——厂长、副厂长分别点评演练效果——安全员点评演练效果——活动结束
　　三、活动注意事项
　　1、演练活动坚持“安全第一”的原则，不能影响正常的安全生产秩序。
　　2、演练设定安全可靠的活动区域，现场布置隔离绳将活动区域同生产设施有效隔离。
　　3、演练所用灭火器，须选用临近保质期限的部分。现场灭火器要有序摆放。
　　4、现场负责点然火具人员首先要注意自身安全，其次在浇注燃料、引燃火具时，应小心谨慎，防止引燃周围其他物品设施。

　　四、活动具体事项安排
　　1、消防安全知识讲座会场布置、消防演练活动场所布置由自来水厂安排。
　　2、现场所用灭火器由清二级泵房提前准备，并做好统计，以备后续及时补充新的灭火器。
　　3、消防演练所用木柴、油料、抹布由维修组准备，并进行现场的火具点燃工作。
　　4、消防安全知识讲座由安全员面授方式进行。
　　5、消防演练所用火盆由维修组制作准备。
　　五、其他有关要求
　　1、如若有事不能参加必须提前请假，无故不参加者按照厂部规定进行月度考核。
　　2、参加活动人员须提前10分钟到达现场，签字报到。
　　3、进入参演现场必须穿工装、戴安全帽，并系好安全帽带。
　　4、参加活动人员在演练前到指定地点整装列队集合。
　　5、遵守活动现场秩序，文明有序行动，不得大声喧哗，不得随意进出走动，不得随意到其他无关场所逗留。
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　　一、活动目的

　　为了贯彻落实上级教育部门有关加强校园安全的文件精神，以及进一步加强本园教师和幼儿对突发事故的灵活应变能力，使幼儿掌握消防安全知识，从小培养消防意识；掌握更多的自救、逃生、自我保护的具体方法，创造良好的消防安全环境，结合“幼儿园安全周”活动，对全园师生及教职工进行消防安全知识教育的学习，并举行幼儿园消防疏散演习活动。旨在培养幼儿掌握正确的逃生要领，从容应对火灾等突发事。
　　二、时间、地点、参加人员
　　1、时间：__年5月12日上午9点。
　　2、地点：石小幼儿园。
　　3、参加人员：全体教职员工及幼儿。
　　三、演练道具
　　木材少许、打火机、灭火器等，湿毛巾或口罩，每人一份。
　　四、现场人员分工
　　组长：
　　副组长：
　　成员：
　　疏散人员：
　　救护人员：
　　五、演练的具体操作程序
　　幼儿在教室进行正常的教学活动，在听到警报时，不要慌张，要镇静，保持清醒的头脑，然后按照拟定的路线进行迅速撤离。
　　疏散顺序：
　　1、教师领队，幼儿排两列队伍，分班依次快速、安全下楼，不能抢先下楼，以免发生拥挤践踏事故。

　　拟定路线：
　　一楼的小小班、小二班、小一班、在本班集合迅速疏散到操场指定地点，大一班、中一班从右边侧楼梯下，大二班、中二班、大三班走左楼梯，按楼层顺序依次进入操场指定地点。
　　2、为模拟活动的真实性，参加演习的幼儿在有烟的环境里，尽量闭嘴，减少说话，尽可能地用湿毛巾、口罩等捂口鼻，弯腰、低头从楼道撤离。
　　3、在撤离过程中，注意根据教师指示，按照撤离路线迅速逃出楼外。
　　4、从楼内撤离出的幼儿以班级为单位，有组织的在操场集合。在活动结束前，从楼内撤出的幼儿不能随意再次进入楼内，不要在操场随意走动。
　　5、教师安排：各班正班老师带领本班幼儿撤离；各位副班教师必须时刻注意幼儿情况，避免楼梯、过道拥堵造成危险。
　　6、在操场集中后，各班班主任清点本班幼儿人数，各班组向组长报告，确定无人员“受伤”后，宣布疏散演习成功。
    安全疏散演练活动方案 篇5 
　　为了强化偶发事件中应急疏散的意识，提高自我防范能力，学校决定将于20-年5月13日进行防震应急疏散演习，请各班加强宣传教育，并严格要求学生按照防震和疏散规定的程序进行疏散，让师生在演习中提高广大师生防范各类自然灾害的意识和掌握减灾技能，抗击突发事件的应变能力。

　　一、目的
　　提高对学校地震、火灾等事故的处置能力和快速反应能力，最大限度地避免和减少人员伤亡、财产损失，确保师生平安，维护学校正常的教育教学秩序，让师生们对防灾知识的理解从理论到实践，切实掌握避灾逃生技能。
　　二、组织安排
　　1、活动领导小组：
　　组长：-
　　副组长-
　　成员：行政人员、段长及各班班主任
　　2、现场指挥小组
　　总指挥：郑忠勇现场指挥：-
　　消防扑救组：组长：-成员：-
　　宣传摄像组：组长：-(中学)成员：-(小学)
　　音响警报组：组长：-(中学)成员：-(小学)
　　联络协调组：组长：-
　　人员疏散组：组长：-成员：各科室及各班班主任等
　　三、参加对象：
　　全校师生
　　四、演练时间：
　　20-年5月13日(星期二)上午
　　五、演练内容：

　　演练包括应急避震和疏散两个内容。当地震发生时，先进行应急避震。当主震结束后，再进行疏散，到预定地点集中，以防余震发生。
　　六、组织实施要求
　　1、上星期二班会课进行观看《地震中如何自救逃生》视频活动，对学生进行有关知识的教育《地震避险自救常识》。注：视频在校园网德育栏中，或者到自己群邮箱里下载。
　　2、星期二上午进行演练。防震安全领导小组迅速组织全校师生疏散逃生，各楼层负责人在各教学楼楼梯口指挥疏散，班主任及随班老师负责组织本班学生疏散逃生。
　　3、具体疏散工作安排：
　　(1)主要流程(见附件1)
　　(2)操场及楼梯口疏散指挥员安排。(附件2)
　　(3)教室内学生疏散指挥人员安排由任课教师负责。
　　七、疏散要求与注意事项
　　1、通过消防演练达到安全教育目的，各班级要在演练前对全体学生开展一次安全常识、自救、逃生知识的教育，使每个学生都掌握基本的安全知识。
　　2、所有参练人员必须服从指挥，听从命令，不得擅自指挥或干扰指挥，全体教师要认真负责。

　　3、疏散过程要按疏散要求及路线进行，保证应急防震演练严肃性，达到预期效果。同时，又要注意演练中的安全，不追跑、拥挤、推搡，更不得喧哗、开玩笑;以防意外发生。如发现有人摔倒，应将其扶起，帮助一起逃离危险地。
　　4、听到学校发出的警报声后，全校师生立即快速、有序、安全进行疏散，不能再收拾物品;严禁重返教室，以免影响疏散通道的畅通。
　　5、疏散顺序：教师领队，学生排二列队伍(不用按身高排列)靠右下楼道，各班按下列方案疏散。(附件3)
　　6、各楼层工作人员在岗加强巡视，防止意外发生。
　　7、离开危险地后，按广播操的队列顺序集中到操场(如情况需要，则听从领导指挥，疏散到校外安全地带)。
　　8、医务人员在广播室前待命，及时处理伤病员。
　　9、考虑到安全因素，楼房所有门窗保侍畅通。
　　八、总结：
　　逃生时要熟悉环境，要稳定情绪，要克服惊慌失措，冷静选择逃生办法和途径。这次活动，防震安全工作领导小组就各班的组织疏散情况进行总结。
    安全疏散演练活动方案 篇6 
　　一、总则

　　为加强全厂高配系统的消防安全管理，预防和减少高配火灾事故的发生，增强高配系统突发火灾事故后的快速反应、应急处理和协调组织等综合应急救援能力，最大限度减少人员伤亡和财产损失，确保炼铁供配电系统的安全受控，特制定本演练方案。各单位应按照《炼铁厂高配因火灾引起大面积停电事故应急预案》的程序和各部门职责，开展好应急演练，提高内部应急预警和响应能力。
　　二、演习目的
　　检验、评价炼铁厂高配系统火灾应急救援体系，提高广大员工应对高配系统火灾事故的应急能力，同时加强应急救援队伍的建设，一旦发生火灾事故，能够统一指挥，科学调度，迅速针对火势实施有组织的控制和扑救，最确保人员安全，减少财产损失。
　　三、演练内容
　　1、模拟事故现场
　　喷煤高配22#高压柜因不明原因发热，柜内电气设备融化，产生大量浓烟，高压开关跳闸，高配值班人员发现后，立即电话通知厂调度，组织开展应急救援行动。
　　2、检验事故处置程序
　　（1）接报警程序
　　（2）警戒程序
　　（3）指挥控制程序
　　（4）辅助工作
　　（5）结束程序
　　四、成立演习临时指挥小组
　　组长：
　　成员：
　　五、演习时间

　　初定为20__年8月20日下午12：10至13：30
　　六、演习地点：
　　喷煤高配
　　七、参加单位
　　公司设备处、炼铁厂（综合站、生技科、设备科、安环科、人保科、喷煤车间）
　　八、演习要求
　　1、本次演习对运行设备只模拟，不操作。演习人员在进行模拟操作和事故处理时应按照现场运行规定进行，并有专人对参演人员进行监护，监护人员应落实到位、认真监护，确保不对设备进行实际操作。
　　2、演习操作应与正式操作同等对待，所有参演人员应穿戴好劳保用品，安全工器具齐全。
　　3、在演习过程中现场一旦出现事故，演习指挥小组组长应立即终止正在进行的事故演习，并通知各演习小组离开演习现场。在事故处理结束后，再继续演习进程。
　　4、演习记录。各演习点由演习评估小组人员负责记录（包括：报警时间，指令发出时间，人员到达时间，处置过程等）
　　5、演习结束，演习指挥工作小组确认演习工作已全部结束后，由指挥小组组长宣布演习全部结束，所有参演人员及工作小组全部撤离演习现场。

　　6、演习评估。演习结束后，由演习临时指挥小组和评估组成员对本次演习进行评估，对演习工作的开展情况和存在问题进行认真，汇总后报演习领导小组。
    安全疏散演练活动方案 篇7 
　　一、活动目的
　　为进一步增强我园师生消防安全认识，提高自救防范能力，做到在发生火警火灾时，能临危不乱，有序、迅速地按照消防逃生路线安全疏散，确保生命安全。
　　通过紧急疏散演练，巩固幼儿所学的安全防护知识，逐步学会有事不慌、主动应对、自我保护。让教职工掌握保护幼儿逃生的方法，提高抗击突发事件的应变能力。
　　二、时间、地点、参加人员
　　1、时间：20__年11月26日下午2点30分。
　　2、地点：幼儿园操场内。
　　3、参加人员：全体教职员工及幼儿。
　　三、演练道具
　　灭火设备、水等，湿毛巾，每人一份。
　　四、现场人员分工
　　现场总指挥：
　　疏散人员：全体教职工及幼儿
　　救护人员：
　　协助指挥人员：各班老师
　　五、演练的具体操作程序

　　1、幼儿在教室进行正常的教学活动，在听到警报时，不要慌张，要镇静，保持清醒的头脑，然后按照拟定的路线进行迅速撤离。
　　2、报警组卢继珍拨打119报警；由彭继英园长迅速向上级领导报告失火情况；保安李玉平打开幼儿园前、的消防通道，并负责门口安全保卫。
　　3、园长通过广播指挥师生向操场疏散：“大家不要慌，马上有秩序地撤离”“消防战士用灭火设备和水开始灭火”等。
　　疏散顺序：教师领队，幼儿排两列队伍，分班依次快速撤离，以免发生拥挤践踏事故。
　　拟定路线：疏散路线：教师领队，幼儿排二列队伍下楼道，分班按下列路线疏散：第一组大一班、大二班；第二组中班、小班。要求依次快速、以免发生拥挤踩踏事故，操场以两列列队伍，按做操集合顺序。
　　注意：具体疏散还要根据现场实际情况，听从疏散指挥教师的指挥。疏散通道必须保证时刻畅通。
　　4、为模拟活动的真实性，参加演习的幼儿在有烟的环境里，尽量闭嘴，减少说话，尽可能地用湿毛巾、口罩等捂口鼻，弯腰、低头撤离。
　　5、在撤离过程中，注意根据教师指示，按照撤离路线迅速逃出。
　　6、撤离出的幼儿以教室为单位，有组织的在操场集合。在活动结束前，撤出的幼儿不能随意再次进入园内，不要在操场随意走动。

　　7、教师安排：各班保教人员带领本班幼儿撤离；各位教师必须时刻注意幼儿情况，避免幼儿跌倒受伤。
　　在操场集中后，各班教室领导清点本班幼儿人数，并向园长报告、确定无人员“受伤”后，宣布疏散演习成功。
    安全疏散演练活动方案 篇8 
　　教育部在3月3日发布的《中小学幼儿园应急疏散演练指南》，中小学校每月至少要开展一次应急疏散演练。我校根据上级通知精神，结合实际情况，在3月份安排一次全校性的防震应急疏散演练。为确保学校发生地震时，各项应急工作能高效、有序地进行，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，特制定本次演练实施方案。
　　一.指导思想
　　通过组织开展防震减灾演练活动，进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的学校安全工作方针，筑校园安全长城，护学校师生安全，使师生了解防震避险逃生知识，掌握从容应对应急避震逃生措施和方法，增强师生紧急避险、自救自护和应变的能力，提高学校快速有效应对和妥善处置自然灾害的战斗力，从而最大限度地保护全校师生的生命安全，特别是减少不必要的非震伤害。
　　二.组织领导
　　(一)防震减灾演练领导小组
　　组长：李国庆
　　副组长：卢悦生吴华堂吴有灵
　　成员：全体行政及年级级长。
　　(二)防震减灾工作小组

　　1.指挥组
　　总指挥：李国庆
　　副总指挥：卢悦生吴华堂吴有灵(现场指挥、现场人员调度、楼道疏散安全调度、师生意外伤害救护调度)
　　2.宣传组：卢其爽(组长)、各班主任(负责抗震减灾、应急避震、紧急疏散、自救、互救、自护方法、技能等知识和防灾减灾演练目的、意义及注意事项的宣传教育培训、地震演练警报信号发布)。
　　3.避震疏散护导组：卢悦生吴华堂吴有灵(组长)及各年级级长、班主任(负责学生应急避震、疏散撤离的安全护导，确保学生安全、有序、快速撤离到操场规划定“安全”地带)。各年级班疏散路线按学校各楼道疏散图进行,各年级楼道楼层护导教师安排由年级组安排。
　　4.意外伤害救护组：黄梳根(组长)林仕洪(副组长)及全体总务人员(负责师生演练意外害伤应急处置与救治护送)。应急救护处置处所为校警门卫办公室前球场空旷地带。
　　5.安全集中(合)管理组：吴有灵(组长)及各年级级长(负责演练中应急避震、安全疏散撤离环节的时间测定与“安全地带”学生集合调度指挥管理)。
　　6.安全保卫组：卢其爽(组长)及全体督查人员和校警(负责活动期间校园环境治安安全保卫)。
　　7.摄影：黄梳根关永棠卢振鹏褚祖文(班级学生在教室内应急避震、疏散撤离与“安全地带”集中(楼道、“安全地带”集合等演练过程环节、情景的摄影照相)。
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