# 农用机井单元工程质量评定表

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工称名称 |  |  |  |  | 单元工程量 |  |  |  |
| 单元工称名称、 部位 |  |  |  |  | 评定日期 |  |  |  |
| 项 次 |  |  | 工 序 名 称 | 工 序 质 量 评 定 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 井筒 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 井房 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 水泵安装 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 配电设备安装 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定 结果 |  | 单元工程工序 个，其中合格 个，合格率 % |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 单 位 | 自评质量 等 级 |  |  | 监 理 机 构 |  | 监理复核 质量等级 |  |  |
|  | 技术负 责 人 |  |  |  |  | 现场监理 |  |  |
|  | 项目经理 (公章) |  | 年 月 日 |  |  | 总监理工 程 师 (公章) |  | 年 月 日 |

滴灌单元工程质量评定表

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工称名称 |  |  |  |  |  |  | 单元工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元工称名称、 部位 |  |  |  |  |  |  | 评定日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 次 |  | 检查项目 |  | 质 量 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检 查 结 果 |  |  |
| 1 |  | 水源工程 |  | 施工质量符合规范要求，水源拦污、沉淀等 净化设施符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 水泵、管材 管件质量 |  | 规格、型号、数量符合设计，产品出厂合格 证及质量检验资料齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 首部设备 安 装 |  | 符合(微灌工程技术规范SL103--95)中 7.3.1—7.2.4条要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 管道、阀门 安 装 |  | 符合(微灌工程技术规范SL103--95)中 7.3.1—7.3.4、741-742,751-753条要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 毛管与滴水 管 安 装 |  | 符合(微灌工程技术规范SL103--95)中 7.6.1—7.6.4条要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果：检查项目 项，均符合设计要求及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 | 检查项目 |  |  | 设计值 | 允 许 值 |  |  | 实 测 值 |  |  |  |  |  |  | 合格率 |
| 1 | 管道轴线偏 移 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 支管间距 |  |  |  | +-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 毛管间距 |  |  |  | +-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 灌水器间距 |  |  |  | +-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 槽底比降 |  |  |  | +-0.05%设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 灌水均匀度 |  |  |  | 符合设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果：共检测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 单 位 | 自评质量 等 级 |  |  |  |  | 监 理 机 构 | 监理复核 质量等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负 责 人 |  |  |  |  |  | 现场监理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目经理 (公章) |  | 年 月 日 |  |  |  | 总监理工 程 师 (公章) |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

水泵安装工序施工质量评定表

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工称名称 |  |  |  |  |  |  |  | 单元工程量 |  |  |  |  |  |  |
| 单元工称名称、 部位 |  |  |  |  |  |  |  | 评定日期 |  |  |  |  |  |  |
| 项次 | 检查项目 |  |  | 质 量 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 检 查 结 果 |  |  |
| 1 | 机泵设备质量 |  |  | 有出厂合格证和产品说明书，规格型 号符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 泵管连接 |  |  | 管节连接紧固、蜜封、不漏水，在进 口处用铁夹板固定牢靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电缆接头 |  |  | 牢固、蜜封 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 出水管连接 |  |  | 连接紧固、蜜封，不漏水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电缆固定 |  |  | 电缆固定牢靠、无松动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 井口封闭 |  |  | 井盖尺寸符合要求、封闭严蜜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 试运行 |  |  | 井泵运转正常、出水量符合机井技术 规范(SL256-2000)的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果：检查项目 项，均符合设计要求及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 | 检查项目 |  |  | 设计值 | 允 许 值 |  |  |  | 实 测 值 |  |  |  |  | 合格率 |
| 1 | 水泵安装深度 |  |  |  | >设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 出水量 |  |  | 37.5m3 /h | 不小于设计值的 75% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果：共检测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 单 位 |  | 自评质 量等级 |  |  |  | 监 理 机 构 | 监理复核 质量等级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术负 责 人 |  |  |  |  | 现场监理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项 目 经 理 (公章) | 年 月 日 |  |  |  | 总监理工 程 师 (公章) |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

井筒工序施工质量评定表

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工称名称 |  |  |  |  |  |  |  | 单元工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元工称名称、 部位 |  |  |  |  |  |  |  | 评定日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 次 | 检查项目 |  |  | 质 量 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检 查 结 果 |  |  |
| 1 | 井位 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 井径 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 井管及安装 |  |  | 井管内径、壁厚符合设计，外型园直，无 蜂窝麻面、漏筋裂纹，安装对正接直、封 闭严蜜，滤管包扎牢固。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 滤料回填 |  |  | 管周均匀连续 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 相关资料 |  |  | 地层记录、柱状图，抽水试验记录齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果：检查项目 项，均符合设计要求及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 | 检查项目 |  |  |  | 设计值 | 允 许 值 |  |  |  | 实 测 值 |  |  |  |  |  | 合格率 |
| 1 | 井 深 |  |  |  |  | +-5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 含 沙 量 | 中细沙 含水层 |  |  |  | <1/20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 粗沙、砾 石、卵石 含水层 |  |  |  | <1/50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 垂直度 |  |  |  |  | <2度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 井底沉淀厚度 |  |  |  |  | <1/200H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果：共检测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 单 位 | 自评质量 等 级 |  |  |  |  |  | 监 理 机 构 |  | 监理复核 质量等级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负 责 人 |  |  |  |  |  |  |  | 现场监理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目经理 (公章) |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  | 总监理工 程 师 (公章) |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

井房(台)工序施工质量评定表

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工称名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单元工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元工称名称、 部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评定日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 |  |  | 检查项目 |  |  | 质 量 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检 查 结 果 |  |  |
| 1 |  |  | 外观 |  |  | 平面、立面尺寸、墙砌体、地坪、散 水等符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 门窗 |  |  | 材料、尺寸、安装位置符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 屋面处理 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 井台 |  |  | 尺寸、砼(砌砖)符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 井盖 |  |  | 尺寸及钢筋砼符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果：检查项目 项,均符合设计要求及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 | 检查项目 |  |  |  | 设计值 |  | 允 许 值 m m |  |  |  | 实 测 值 |  |  |  |  |  |  |  | 合格率% |
| 1 | 井 房 尺 寸 |  | 长度 |  | 6720mm |  | +-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 宽度 |  | 4200mm 3500 |  | +-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高度 |  |  |  | +-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 屋面平整度 |  |  |  | +-5 |  | +-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 墙面平整度 |  |  |  | +-8mm |  | +-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 室内地坪高程 |  |  |  | +-0.0 |  | +-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果：共检测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 单 位 |  | 自评质量 等 级 |  |  |  |  |  | 监 理 机 构 | 监理复核 质量等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术负 责 人 |  |  |  |  |  |  | 现场监理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目经理 (公章) |  | 年月 日 |  |  |  |  | 总监理工 程 师 (公章) |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

机井低压电气设备单元工程质量评定表

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工称名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单元工程量 |  |  |  |  |  |
| 单元工称名称、部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评定日期 |  |  |  |  |  |
| 项 次 |  | 检查项目 |  | 质 量 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检 查 结 果 |  |  |
| 1 |  | 计量箱 |  | 规格型号、安装位置符合设计及施工 规范要求，仪表动作灵敏，指示正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 配电柜 |  | 规格型号符合设计，安装牢固牢靠， 柜面垂直、水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 启动设备 |  | 接线正确，启动灵活，安装规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 电缆敷设 |  | 符合设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 电动机 |  | 出厂有合格证，功率、转速符合设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果：检查项目 项，均符合设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 | 检查项目 |  | 设计值 |  |  |  | 允 许 值 |  |  | 实 测 值 |  |  |  |  | 合格率% |
| 1 | 电动机对 地绝缘 |  | >0.5毫 欧姆 |  |  |  | 不小于1毫欧姆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电动玑相 间绝缘 |  | 无 |  |  |  | 不小于1毫欧姆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电气设备 对地安佥 距离 |  | 无 |  |  |  | 不小于规定值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果：共检测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 单 位 |  | 自评质量等 级 |  |  |  |  |  | 监 理 机 构 | 监理复核 质量等级 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术负 责 人 |  |  |  |  |  |  | 现场监理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总监理工 程 师 (公章) |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  | 项目经理 (公章) |  |  | 年月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

砂石路面单元工程质量评定表

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工称名称 |  |  |  |  |  |  |  | 单元工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元工称名称、部 位 |  |  |  |  |  |  |  | 评定日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 |  | 检查项目 |  |  | 质量 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |
| 1 |  | 路基处理 |  |  | 路基土质蜜实坚硬，路面杂物清除干 净，否则应进行碾压处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 粘土层碾压 |  |  | 回填土料符合要求，含水率粘土 19-23%,壤土12-15%,土块粒径不 大于8cm,摊铺厚度不超过30cm,搭 接长度不小于50cm,蜜实度应符合设 计要求，路面平整无凹凸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 灰土层碾压 |  |  | 土料不超过5cm,石灰充分消解，拌 和均匀，配合比。铺设厚度不超过 30cm,碾压便数及搭接长度、蜜实度、 养生符合规定要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 路面砂石 |  |  | 泥结石混和料质量、级配、比例符合 设汁要求。拌合均匀、碾压、搭接长 度、蜜实度符合设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果：全部检查项目 项，均符合设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 | 检查项目 |  |  |  | 设计值 | 允 许 值 ( mm ) |  |  |  | 实 测 值 |  |  |  |  |  | 合格率% |
| 1 | 中心线高程 |  |  |  |  | +-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 压实度 |  |  |  |  | 不低于设讨值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 路面宽度 |  |  |  |  | +100, -50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 厚度 |  |  |  |  | 面层-10基层-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 横坡 |  |  |  |  | +-0.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 平整度 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果：共检测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 单 位 | 自评质 量等级 |  |  |  |  |  | 监 理 机 构 |  | 监理复核 质量等级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负 责 人 |  |  |  |  |  |  |  | 现场监理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项 目 经 理 (公章) |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  | 总监理工 程 师 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

砼路面单元工程施工质量评定表

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工称名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单元工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元工称名称、部位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 评定日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 |  | 检查项目 |  |  |  | 质 量 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检 查 结 果 |  |
| 1 |  | 路基处理 |  |  |  | 路基土质蜜实坚硬，路面杂物清除干 净，否则应进行碾压处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 粘土层碾压 |  |  |  | 回填土料符合要求，含水率粘土 19-23%,壤土12-15%,土块粒径 不大于8cm,摊铺厚度不超过30cm, 搭接长度不小于50cm,蜜实度应符 合设计要求，路面平整无凹凸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 灰土层碾压 |  |  |  | 土料不超过5cm,石灰充分消解，拌 和均匀，配合比符合规范要求。铺设 厚度不超过30cm,碾压便数及搭接 长度、蜜实度、养生符合规定要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 砼骨料及原材 料 |  |  |  | 砼骨料及水泥规格质量符合设计要 求复试合格。配合比经试验并符合设 计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果：全部检查项目 项,均符合设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 | 检查项目 |  |  |  | 设计值 |  | 允 许 值 ( mm ) |  |  |  | 实 测 值 |  |  |  |  |  | 合格率% |
| 1 | 中心线高程 |  |  |  |  |  | +-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 基层厚度 |  |  |  |  |  | +-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 路面宽度 |  |  |  |  |  | 0.5%设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 砼面层厚度 |  |  |  |  |  | +-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 横坡 |  |  |  |  |  | +-0.25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 平整度 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 相邻板面高差 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 纵横缝顺直度 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果：共检测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 单 位 |  | 自评质 量等级 |  |  |  |  |  | 监 理 机 构 |  | 监理复核 质量等级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术负 责 人 |  |  |  |  |  |  |  | 现场监理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总监理工 程 师 (公章) |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 项 目 经 理 (公章) | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

沥青砼及沥青碎石路面单元工程评定表

单位工程名称                           施工单位

梯田修筑单元工程施工质量评定表

| 分部工称名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单元工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元工称名称、部位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 评定日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质 |  |  |  | 量 标施，难单位 |  |  |  |  |  |  |  | 检 查 结 果 |  |
| 1分 | 部工吊 地 |  |  |  | 耕层为砂壤土或兼垂工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 田面排洪 |  |  |  | 田面排洪设施齐全，积水能及时排除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3* | 田面平整度 |  |  |  | 水平梯田田面应水平，纵向与横向高差应 小于1%,田边应有宽1m左右外高里低的反 坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 田坎修筑 |  |  |  | 断面尺寸符合设计，土坎顺直、蜜实、石 坎平整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果：全部检查项目 项,均符合设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 | 检查项目 |  |  |  |  | 设计值 | 允 许 值 ( mm ) |  |  |  | 实 测 值 |  |  |  |  |  |  | 合格率 |
| 1 | 田间坡度 |  |  |  |  |  | +-0.05% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2* | 田面长度 |  |  |  |  |  | ≤2%L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 田面宽度 |  |  |  |  |  | ≤10%B, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4* | 田 坎 |  | 高度 |  |  |  | +-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厚度 |  |  |  | +-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外坡比 |  |  |  | 不陡于设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5* | 耕层厚度 |  |  |  |  |  | ≥设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PH值 |  |  |  |  |  | > 6 而 < 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果：共检测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 单 位 |  | 自评质 量等级 |  |  |  |  |  | 监 理 机 构 |  | 监理复核 质量等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术负 责 人 |  |  |  |  |  |  |  | 现场监理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项 目 经 理 (公章) |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总监理工 程 师 (公章) |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

说明： L 为梯田面设计长度， B 为田面设计宽度。

土地复垦单元工程施工质量评定表

| 单元工称名称、部位 |  |  |  |  |  |  |  | 评定日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项次 | 检查项目 |  |  | 质 量 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检 查 结 果 |  |  |
| 1 | 田块方向 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 田面平整度 |  |  | 田面基本平整，无坑洼、无遗留物或漳碍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 | 位工程名称 |  |  | 物 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耕层土壤质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3粉 | 部工称氛称 |  |  | 砂壤土或 |  |  |  |  | 壤土单元工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 |  |  |  | 摊铺均匀，无漏田面 |  |  |  |  | 评定日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果：全部检查项目 项,均符合设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 | 检查项目 |  |  |  | 设计值 | 允 许 值 ( mm ) |  |  |  |  | 实 测 值 |  |  |  |  |  |  | 合格率 |
| 1 | 田间坡降 |  |  |  |  | +-0.03% -0.05% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2* | 田面长度 |  |  |  |  | ≤2%L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 田面宽度 |  |  |  |  | ≤2%B, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4* | 充滇物有害成 分含量 |  |  |  |  | 不超过土壤环境 质量标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5* | 覆土厚度 |  |  |  |  | ≥设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6* | 客土肥力及PH 值 |  |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果：共检测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 单 位 |  | 自评质 量等级 |  |  |  |  | 监 理 机 构 |  |  | 监理复核 质量等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术负 责 人 |  |  |  |  |  |  |  | 现场监理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项 目 经 理 (公章) | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总监理工 程 师 (公章) |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1、带*为主要检查、检测项目。

2、L 为梯田面设计长度，B 为田面设计宽度

渠道衬砌单元工程施工质量评定表

于

|  | 项 次 |  |  | 检查项目 |  |  |  | 质 量 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检 查 结 果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 渠槽轴线、曰宽放样、断面开挖尺寸应符合设计 要求，槽内出现隐患应按设 接进行处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分 部 工 |  |  | 称名称 |  |  |  | 弃土应堆放指定 |  |  |  | 位置 连泡 |  |  |  | 水 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 块 | 径 | 应小 |  | 5 | cm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 回填土料含水量符合试 结合层应创毛湿润，土 |  |  |  | 验要求， 料厚爱窝身糊大于 |  |  |  | 25om,; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 压实干蜜度合格率>90%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 砼浇筑 |  |  |  | 模板安装牢靠，接缝严蜜、表面光洁、配合比符 合设计，并有试验资料，拌合均匀震捣有序、养 护及时，伸缩缝符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 砼预制 安 装 |  |  |  | 砼预制块强度、外形尺寸、表面平整度符合设计 及规范要求；安砌平稳，砌缝均匀，填塞蜜实， 勾缝平整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检查结果：全部检查项目 项,均符合设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项次 |  | 检查项目 |  |  |  |  |  | 设计值 | 允 许 值 m m |  |  |  | 实 测 值 |  |  |  |  |  | 合格率% |
|  | 1 |  | 渠底比降 |  |  |  |  |  |  | +-0.05%设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 衬砌 断面 |  | 口宽 |  |  |  |  | -10 +30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 渠深 |  |  |  |  | +-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | U型直径 |  |  |  |  | +-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 内坡比 |  |  |  |  |  |  | +-0.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 衬沏厚度 |  |  |  |  |  |  | 不小于设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测结果：共检测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 承 包 单 位 | 自评质 量等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监 理 机 构 |  | 监理复核 质量等级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术负 责 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场监理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项 目 经 理 (公章) |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 总监理工 程 师 (公章) |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

低压管道输水单元施工质量评定表

| 项 次 |  |  |  |  | 检查项目 |  |  |  | 质 量 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检 查 结 果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位工程 |  |  |  |  |  |  | 规格型号及耐压性能符合淼计睾位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部工称 |  |  | 名称 |  |  |  | 求，有产品合格证和质量斡测报程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单元工称名称 |  |  |  | 、管槽开挖 |  |  |  | 管槽断面尺寸及轴线符合谖赴睡期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 检查项且 |  |  |  | 求，不得出现逆坡 山 矿 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检 查 结 果 |  |
| 3 |  |  |  |  | 管道铺设 |  |  |  | 管道轴线平直，管底与槽底接触紧 蜜。管道连接及闸阀、管件安装紧 固、蜜封。充水后无漏水、渗水现 象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 管槽回填 |  |  |  | 回填时管顶以上不得回填石块、坚 硬等杂物。回填土蜜实度不低于土 壤自然蜜度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检检查结果：全部检查项目 项,均符合设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 |  |  |  | 检查项目 |  |  |  | 设计值 |  | 允 许 值 m m |  |  | 实 测 值 |  |  |  |  |  |  | 合格率% |  |
| 1 |  |  |  | 管槽比降 |  |  |  |  |  | +-0.05%设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 管 材 |  | 直径 |  |  |  | +-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 壁厚 |  |  |  | +-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 管轴线偏移 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果：共检测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 单 位 |  |  | 自评质 等 级 |  |  |  |  |  |  |  | 监 理 机 构 | 监理复核 质量等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术负 责 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场监理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目经 理 (公章) |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 总监理工 程 师 (公章) |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

喷灌单元工程质量评定表

| 1 |  | 水泵、管材、管件质 量 |  |  | 规格、型号、数量符合设计，产品出厂 合格证及质量检验资料齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 |  | 工程名稽槽开 | 挖 |  | 管槽断面尺寸及轴线黛全谭莅要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部 |  | 王称名称 |  |  |  | 求 ， 不 | 得 出 | 现 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 管 道 轴 线 平 直 ， 管 底 与 稻 虑 接 藏 紧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元工称 |  | 名称、部位 |  |  | 蜜。管道连接及闸阀、 只要装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项ʒ次 |  | 管癃查髓街喷头 |  |  | 紧固、蜜封质进瞳口麻向雒合设计； |  |  |  |  |  | 检 查 结 果 |  |  |
|  |  | 安 装 |  |  | 软管开启灵活，支架牢固，喷洒均 匀，雾化好。水压试验后无漏水、 渗水现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 水泵安装 |  |  | 水泵基座水平，地脚螺栓紧固，安装同 心度符合规范要求；使用潜水泵时，水 泵安装深度符合设计要求，固定牢固。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 出水桩、保护桩 |  |  | 桩身尺寸符合设计，桩顶平整、端直。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果：全部检查项目 项,均符合设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 | 检查项目 |  | 设计值 |  |  | 允 许 值 |  | 实 测 值 |  |  |  |  | 合格 率 |
| 1 | 槽底比降 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管轴线偏移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果：共检测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 单 位 |  | 自评质量等 级 |  |  |  |  | 监 理 机 构 | 监理复核 质量等级 |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术负 责 人 |  |  |  |  |  | 现场监理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总监理工 程 师 (公章) |  |  | 年月 日 |  |  |
|  |  | 项目经理 (公章) | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

水窖单元工程质量评定表

| 1 |  |  | 集流场 |  |  |  | 场地布设位置、面积、集流面防渗处理符合 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  | 截流沟渠 |  |  |  | 沟渠断面尺寸、高程及布置符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | 告 型 及 结 构 尺 |  | 出 符 硫 表 是 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分 部王称名称 |  |  |  |  |  |  | 单元 一 程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单元 |  | 工称 部位 |  |  | 各抹灰层间粘结牢固、 |  |  |  | 无空鼓 、 起 |  |  |  | 泡 、 |  |  |  |  |
|  | 4项 次 |  |  | 抹灰及帽盖砼 检密颈目 |  |  |  | 线角平直，曲面平滑，帽盖砼人王捣固蜜 实，不露筋，不赓石量不断施工健，养护 |  |  |  |  |  | 度 及 | 检 查 结 果 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时 | 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果：全部检查项目 项,均符合设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 |  | 检查项目 |  |  | 设计值 |  |  |  | 允 许 值 |  | 实 测 值 |  |  |  |  |  | 合格率 |  |
| 1 |  | 集流面坡度 |  |  |  |  |  |  | >设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 沉 砂 池 | 长度 |  |  |  |  |  |  | 十 - 1 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 宽度 |  |  |  |  |  |  | 十 - 1 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 深度 |  |  |  |  |  |  | 十 - 1 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 窖体 | 窖深 |  |  |  |  |  |  | 十-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中部直径 |  |  |  |  |  |  | 十 - 5 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 抹灰或砼厚 度 |  |  |  |  |  |  | 十—5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果：共检测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 单 位 |  |  | 自评质量 等 级 |  |  |  |  |  |  | 监 理 机 构 | 监理复核 质量等级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技 术 负 责 人 |  |  |  |  |  |  |  | 现场监理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总监理工 程 师 (公章) |  |  |  | 年月 日 |  |  |  |
|  |  |  | 项目经理 (公章) |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

抽水站进、出水池单元工程质量评定表

| 1 | 基础开挖 |  |  |  | 开挖尺寸符合设计，无欠挖，基底 土质坚硬、蜜实。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 原材料复试报验质量合格，砌筑砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | 工程焰称石 |  | 砌筑 |  | 浆符合设计，砌体 |  |  |  | 上下锚缝，单麻外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部 | 工称名称 |  |  |  | 搭接，坐浆饱满， |  |  |  | 表面乾穆窝穰勤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元工 3 | 称名称、 部位砼浇 |  | 筑 |  | 原材料复试报验质 合比有试验报告， |  |  |  | 量符盒要者配 并符合设计要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  | 求，浇筑蜜实…表面无蜂窝麻面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检 查 结 |  |  |
| 济 | 检查项目 |  |  |  |  | 质一量—标“准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 果 |  |  |
| 检查结果：全部检查项目 项,均符合设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 | 检查项目 |  |  | 设计值 |  |  | 允 许 值 m m |  |  | 实 测 值 |  |  |  |  |  |  |  | 合格率 |  |
| 1 | 水池底板高程 |  |  |  |  |  | +-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 墩 墙 断 面 尺 寸 | 长度 |  |  |  |  | +-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高度 |  |  |  |  | +-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厚度 |  |  |  |  | +-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 墙面平整度 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果：共检测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 单 位 | 自评质 量等 级 |  |  |  |  |  |  | 监 理 机 构 | 监理复核 质量等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负 责 人 |  |  |  |  |  |  |  | 现场监理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项 目 经 理 (公章) |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  | 总监理工 程 师 (公章) |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

抽水站管道安装单元工程质量评定表

| 1 | 管床开挖 |  |  |  | 开挖断面尺寸符合设计，管槽边坡 稳定，管床基面原状土蜜实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 原材料报验合格，砂浆配合比及砌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2单 | 位篡癃名森墩砌 |  | 筑 |  | 筑尺寸德正谱位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 | 部工称名称 |  |  |  | 管材报验合格。钢金 一 委舞接 |  |  |  |  |  | 螺栓 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元工 | 称名称、部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 次 | 管道安装 检查项目 |  |  |  | 紧固，止水蜜封。砼承擂管安装接 口平直，环形阅隙勤匀标灰准整齐 蜜 实 ， 无 裂 缝 和 空 鼓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检 查 结 |  | 果 |
| 4 | 管床回填 |  |  |  | 管道镇墩、支墩砌体强度达到设计 强度的70%,方可回填，回填干蜜 度符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果：全部检查项目 项,均符合设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 | 检查项目 |  |  | 设计值 |  | 允 许 值 m m |  |  | 实 测 值 |  |  |  |  |  |  |  | 合格率 |  |
| 1 | 管床高程 |  |  |  |  | +-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 出水口高程 |  |  |  |  | +-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 管道轴线 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果：共检测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 单 位 | 自评质量 等 级 |  |  |  |  |  | 监 理 机 构 | 监理复核 质量等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负 责 人 |  |  |  |  |  |  | 现场监理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项 目 经 理 (公章) | 年 月 日 |  |  |  |  |  | 总监理工 程 师 (公章) |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

抽水站配电设备安装单元工程质量评定表

| 1 | 配电柜 |  |  | 规格型号符合设计，具有出厂合格证。 安装牢靠，柜面平直，油漆完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规格型号符合设计，具有出厂合格证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程 |  |  | 端子连接 | 紧固工要亵稳固 |  |  |  | 操作方便 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部 | 壬称名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单元工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 称名称、 部位 |  |  |  | 评定日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果：全部检查项目 项,均符合设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 | 检查项目 |  |  | 设计值 |  | 允 许 值 mm |  |  | 实 测 值 |  |  |  |  |  | 合格率 |  |
| 1 | 电动机对地绝缘 |  |  |  |  | 不小于¦毫欧姆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电动机相间绝缘 |  |  |  |  | 不小于¦毫欧姆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电设备对地安全距离 |  |  |  |  | 不小于规定值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果：共检测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 单 位 | 自评质 量等 级 |  |  |  |  |  | 监 理 机 构 | 监理复核 质量等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负 责 人 |  |  |  |  |  |  | 现场监理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项 目 经 理 (公章) | 年 月 日 |  |  |  |  |  | 总监理工 程 师 (公章) |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

抽水站机房单元工程质量评定表

| 项次 | 检查项目 |  |  |  | 质 量 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检 查 结 果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 开挖尺寸符合设计要求，基底原状基土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开 |  | 挖 |  | 蜜实、坚硬，基础处 |  |  | 理符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 王称名称 |  |  |  | 质量 |  |  | 要 单3 程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量 |  | 原材料报验合格，配 |  |  | 合比经试!报 审 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 部位 |  |  |  | 砖砌体砂浆蜜实饱满 |  |  | F h 年 , |  | 无通 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主体工程 |  |  |  | 缝，砼枸造柱与墙体结合的拉筋、马牙 槎及砼梁、柱、面板的钢筋绑扎、浇筑 强度、尺寸等必须符合设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 外观 |  |  |  | 平面、立面尺寸、墙砌体、地坪、屋面 防渗处理、门窗、散水等符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果：全部检查项目 项,均符合设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 | 检查项目 |  |  | 设计值 |  | 允 许 值 m m |  |  | 实 测 值 |  |  |  |  |  |  | 合格率 |  |
| 1 | 室内地坪高程 |  |  |  |  | +-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 中心线位 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 房 屋 尺 寸 | 长度 |  |  |  | +-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 宽度 |  |  |  | +-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高度 |  |  |  | +-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 外墙平整度 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果：共检测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 单 位 | 自评质 量等 级 |  |  |  |  |  | 监 理 机 构 | 监理复核 质量等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负 责 人 |  |  |  |  |  |  | 现场监理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项 目 经 理 (公章) |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 总监理工 程 师 (公章) |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

抽水站水池单元工程质量评定表

| 项次 | 检查项目 |  |  |  | 质 量 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 检 查 结 果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 开挖尺寸符合设计要求，基底原状基土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程 |  |  |  | 蜜实、坚 | 硬，基础处理符合 |  |  | 设计要求和 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 王称 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二称名料质 |  | 量 |  | 原材料报 | 验合格，配合比经 |  |  | 试验报审。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 部位 |  |  |  | 砌筑砂浆 | 配合比强度符合设 |  |  | 计要求，砌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 浆砌石砌筑 |  |  |  | 体上下缝错缝，内外搭接，坐浆饱满， 勾缝蜜实平整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 砼浇筑 |  |  |  | 各部尺寸及砼配合比强度符合设计，砼 浇筑震捣蜜实，表面无蜂窝麻面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果：全部检查项目 项,均符合设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 | 检查项目 |  |  | 设计值 |  | 允 许 值 m m |  |  | 实 测 值 |  |  |  |  |  | 合格率 |  |
| 1 | 水池底地高程 |  |  |  |  | +-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 中心线位 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 房 屋 尺 寸 | 长度 |  |  |  | +-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厚度 |  |  |  | +-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高度 |  |  |  | +-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 外墙平整度 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果：共检测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 单 位 | 自评质量 等 级 |  |  |  |  |  | 监 理 机 构 | 监理复核 质量等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负 责 人 |  |  |  |  |  |  | 现场监理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项 目 经 理 (公章) |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 总监理工 程 师 (公章) |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

抽水站机组安装单元工程质量评定表

| 项次 | 检查项目 |  |  | 质 量 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检 查 结 果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵、电机 |  |  | 规格型号符合设计，具有出厂合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | 工程名称 |  |  | 证及产施说單莅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部 | 工称名称 |  |  | 地脚螺栓位置弹硫、马辑量二 |  |  |  |  |  | 期砼配 |  |  |  |  |  |  |
| 单2元工 | 称名组安 部位 | 装 |  | 合比符合设计。捣圆密窦。 接紧固、牢靠 |  |  |  |  |  | 螺栓连 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机组试运转 |  |  | 水泵运转平稳，无异常声响，电机 温升正常，水泵出水量符合设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果：全部检查项目 项，均符合设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 | 检查项目 |  | 设计值 |  | 允 许 值 m m |  |  | 实 测 值 |  |  |  |  |  |  |  | 合格率 |
| 1 | 水泵安装高程 |  |  |  | +-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水泵同心度 |  |  |  | 0.8 /m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果：共检测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 单 位 | 自评质 量等 级 |  |  |  |  | 监 理 机 构 | 监理复核 质量等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负 责 人 |  |  |  |  |  | 现场监理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项 目 经 理 (公章) | 年 月 日 |  |  |  |  | 总监理工 程 师 (公章) |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

渠系建筑物砼水闸单元工程质量评定表

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/315331342334011043