T/CIA 007-2023

# 产品碳足迹量化方法 风力发电机组叶片

1  范围

本文件规定了风力发电机组叶片产品碳足迹量化的基本规则和要求，包括术语和定义、量化目的、 量化范围、清单分析、影响评价、结果解释、产品碳足迹报告和产品碳足迹声明等。

本文件适用于风力发电机组叶片的产品碳足迹评价。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适 用于本文件。

GB/T 24025  环境标志和声明 Ш型环境声明 原则和程序

GB/T 24040  环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044  环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB/T 32150  工业企业温室气体排放核算和报告通则

3  术语和定义

GB/T 24040、GB/T 24044、GB/T 24025和GB/T 32150界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

产品碳足迹 carbon footprint of a product

产品系统中的温室气体排放量和温室气体清除量之和， 以二氧化碳当量表示，并基于生命周期评 价，使用气候变化单一影响类别。

注 1：一个产品碳足迹可分解成一组数字，确定具体的温室气体排放量和清除量。一个产品碳足迹也可以被分解成 生命周期的各个阶段。

注 2：产品碳足迹研究报告中记录了产品碳足迹的量化结果，以每个功能单元的二氧化碳当量质量表示。 [来源：ISO 14067:2018，3.1.1.1]

3.2

生命周期 life cycle

产品系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。 [来源：GB/T 24044-2008，3.1]

3.3

生命周期评价 life cycle assessment；LCA

对一个产品系统的生命周期中输入、输出及其潜在环境影响的汇编和评价。

T/CIA 007-2023

[来源：GB/T 24044-2008，3.2]

3.4

生命周期清单分析 life cycle inventory analysis；LC I

生命周期评价中对所研究产品整个生命周期中输入和输出进行汇编和量化的阶段。 [来源：GB/T 24044-2008, 3.3]

3.5

生命周期影响评价 life cycle impact assessment；LCIA

生命周期评价中理解和评价产品系统在产品整个生命周期中的潜在环境影响大小和重要性的阶段。 [来源：GB/T 24044-2008，3.4]

3.6

生命周期解释 life cycle interpretation

生命周期评价中根据规定的目的和范围的要求对清单分析和（或）影响评价的结果进行评估以形 成结论和建议的阶段。

[来源：GB/T 24044-2008，3.5]

3.7

产品种类规则 product category rules(PCR)

对一个或多个产品种类进行III型环境声明所必须满足的一套具体的规则、要求和指南。 [来源：GB/T 24025-2009，3.5]

3.8

温室气体 greenhouse gas

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、 波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

注 1：包括二氧化碳（CO2 ）、甲烷（CH4 ）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化合物（HFCs）、全氟碳化合物（PFCs）、 六氟化硫（SF6 ）和三氟化氮（NF3 ）等。

[来源：GB/T 32150-2015，3.1，有修改]

3.9

功能单位 functional unit

用来作为基准单位的量化的产品系统性能。

[来源：GB/T 24040-2008，3.20]

3.10

声明单位 declaredunit

产品数量，用来量化部分产品碳足迹的基准单位。

注:例如重量（1公斤原钢）、体积（1升原油）等。

[来源 : ISO 14067:2018，3.1.3.87]

T/CIA 007-2023

3.11

单元过程 unit process

生命周期评价中为量化输入和输出数据而确定的最基本部分。

[来源：GB/T 24040-2008，3.34]

3.12

取舍准则 cut—off criteria

对与单元过程或产品系统相关的物质或能量流的数量或环境影响重要性程度是否被排除在评价范 围之外所作的规定。

[来源：GB/T 24040-2008，3.18]

3.13

初级数据 primary data

通过直接测量或基于直接测量的计算而得到的过程或活动的量化值。

注 1：初级数据不是必须来自所量化的产品系统，因为初级数据可能涉及其他与所量化的产品系统具有可比性的 产品系统。

注 2：初级数据可以包含温室气体排放因子和/或温室气体活动数据。

[来源：ISO 14067:2018，3.1.6.1]

3.14

次级数据 secondary data

不符合初级数据要求的数据。

注 1：次级数据可以包括数据库和公开文献中的数据、国家清单中的缺省排放因子、计算数据、估计值或其他经 主管部门验证的代表性数据。

注:2：辅助数据可以包括从代替过程或估计获得的数据。

[来源：ISO 14067:2018，3.1.6.3]

3.15

分配 allocation

将过程或产品系统中的输入和输出流划分到所研究的产品系统以及一个或更多的其他产品系统中。 [来源：GB/T 24040-2008，3.17]

3.16

全球增温潜势 g lobal warming potential（GWP）

将单位质量的某种温室气体在给定时间段内辐射强迫的影响与等量二氧化碳辐射强度影响相关联 的系数。

[来源：GB/T 32150-2015，3.15]

3.17

排放因子 emission factor

表征单位生产或消费活动量的温室气体排放的系数。

[来源：GB/T 32150-2015，3.13]

排放

运输、存储

能源、资源

使用阶段

T/CIA 007-2023

4  量化方法

采用生命周期评价方法进行风力发电机组叶片产品碳足迹量化，包括四个阶段，即目的和范围界 定、清单分析、影响评价和结果解释。

5  量化目的

通过量化风力发电机组叶片生命周期过程中气候变化环境影响，提出风力发电机组叶片在产品研 发设计、生产制造和回收利用等各环节减少温室气体排放的改进方案和建议。

6  量化范围

6.1 功能单位

功能单位包含产品名称、规格型号、重量、功能描述和技术参数（长度，功率，特种材料等）信 息。

本文件功能单位定义为“一支风力发电机组叶片 ”。

6.2 系统边界

6.2.1 概述

风力发电机组叶片产品的系统边界涵盖原材料获取及加工、生产制造、分销（运输）、使用、回 收报废五个阶段，具体系统边界内容如图1所示。

排放

排放

原料增强纤维、树脂 （基 体 材 料 ）、 芯 材、结构胶、金属及 配件和其他材料

能源、资源

腹板模具准备 （裁剪、放入模具）. 抽真空. 灌注与固化. 脱模与后加工.

排放

排放

废物回收处 理与处置

能源、资源

能源、资源

能源、资源

原材料获取                   制造阶段             分销阶段         使用阶段      生命末期阶段

吊装

切割/打磨

组装

精加工

主支架制作

T/CIA 007-2023

图1  风力发电机组叶片产品生命周期系统边界示例图

6.2.2 原材料获取阶段：

原材料获取阶段应包括：

a)  构成1支风力发电机组叶片的材料包括增强纤维、树脂（基体材料）、芯材、结构胶、金属及 配件和其他材料等；

b)  制造零部件所需原材料的生产（开采、处理和成型等）和运输，零部件的成型与制造过程， 从材料、零部件和组件供应商的生产地点到产品组装地点和（或）包装地点之间的运输；

c)  包装材料的生产运输，包括1支风力发电机组叶片的包装、说明书、标识等。

6.2.3 生产制造阶段

组装1支风力发电机组叶片（功能单位）并进行包装和出厂运输至销售商的过程，是产品形成的核 心阶段。风力发电机组叶片核算边界内的具体生产工艺流程如图2所示。

叶片模铸

合模

图2  风力发电机组叶片生产工艺流程图

6.2.4 分销（运输）阶段

1支风力发电机组叶片从企业出厂运输至各级销售商的过程。

6.2.5 使用阶段

1支风力发电机组叶片使用时产品使用、更换和产品操作辅助系统耗能和耗水。

6.2.6 生命末期阶段

生命末期风力发电机组叶片所需要的运输，包括从使用者至产品收集地点，再至最终处置地点的 运输阶段，以及废弃产品拆解、分选、运输、处理和处置（废弃物或处理和垃圾焚烧或填埋）的过程。

7  清单分析

7.1概述

应按以下步骤编制风力发电机组叶片产品系统边界内的生命周期清单：

T/CIA 007-2023

a)  数据收集和确认；

b)  数据分配；

c)  取舍准则。

7.2 数据收集和确认

7.2.1 数据收集和确认步骤

风力发电机组叶片产品数据收集应遵循以下步骤：

a ） 确定数据收集范围，应包含系统边界内所有单元过程；

b） 收集纳入生命周期清单中的定性和定量数据，用来量化单元过程的输入输出；

c ） 可通过建立质量平衡、能量平衡和（或）排放因子的比较分析等方法，在数据收集过程中对 数据的有效性进行检查（数据确认）；

d） 将系统边界的输入输出数据与功能单位建立联系，主要包括初级数据和（或）次级数据； e ） 详细记录数据来源等信息，进行数据质量评价。

7.2.2 初级数据收集

通过直接测量、计算、估算或调查获得的数据为初级数据，应包括风力发电机组叶片产品系统边 界内各单元过程的所有输入输出数据。输入包括消耗的原材料、能源、辅助材料、包装材料和水等， 输出包括产品、副产品和排放物。

初级数据来源包括但不限于：

——原材料采购和预加工数据；

——原材料由原材料供应商运输至风力发电机组叶片产品生产工厂处的运输数据；

——生产过程的能源与水资源消耗数据；

——原材料分配及用量数据；

——包装材料数据，包括原材料包装数据；

—— 由工厂运输至运营方至使用方，或由使用方至运营方的运输数据；

——运营过程的能源与水资源消耗数据；

——运营方废弃的产品数据。

7.2.3 次级数据收集

应尽量使用初级数据，如果初级数据缺乏，可以选择次级数据。次级数据是经权威机构验证且具 有可信度的数据，可来源于数据库、公开文献、 国家排放因子、计算估算数据、从代替过程获得的数 据或其他具有代表性的数据，推荐使用本土化数据库（优先选择代表国内平均水平的生命周期评价数 据）。次级数据包括但不限于主要原材料和能源数据等。

7.3 数据分配

在风力发电机组叶片产品系统边界设置或数据收集时，若发现至少有一个单元过程的输入和输出 包含多个产品，应按以下原则将输入和输出在产品生命周期内进行分配：

T/CIA 007-2023

a ） 尽量避免进行数据分配；

b） 一个单元过程分配的输入和输出总和应与其分配前的输入和输出相等；

c ） 优先使用物理关系参数进行分配，例如在风力发电机组叶片产品生产阶段，因生产的产品主 要成分比较一致，选取“重量分配 ”作为分摊的比例，即重量越大的产品，其分摊额度就越大；

d） 无法找到物理关系时，可根据产品的经济价值按比例将输入输出数据分配到共生产品；

e ） 有些输出可能同时包括共生产品和废物，此时应确定两者的比例；

f） 对系统中相似的输入输出，应采用同样的分配程序；

g） 当同时有几种备选分配程序时，应通过敏感性分析阐明偏离所选方法产生的影响。

7.4 数据取舍原则

风力发电机组叶片产品生命周期系统边界内物质流或能量流对某一单元过程的碳足迹无实质性贡 献时，可将其作为数据排除项排除并进行报告，原则如下：

a ） 所有能源的输入均列出；

b） 所有原料的输入均列出；

c ） 辅助材料质量小于原料总消耗 1%的项目输入可忽略；

d） 主要大气和水体的排放均列出；

e ） 小于固体废物排放总量 1%的一般性固体废物可忽略；

f） 排放源温室气体排放量估测值小于或等于产品生命周期内温室气体排放量估测值的 1% ，可 忽略。但所有忽略排放源的温室气体排放总量估测值不得超过产品生命周期内温室气体排放 量估测值的 5%。

g） 道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂区内人员及生活设施的消耗和排放，均忽略； h） 任何有毒有害的材料和物质均应包含于清单中，不可忽略。

7.5 清单计算

对所收集的数据进行分析、汇总和处理，可得到全部输入与输出物质和温室气体排放清单。风力 发电机组叶片产品碳足迹量化数据收集表可参考附录A。

8  影响评价

8.1 概述

应通过排放或清除的温室气体的质量乘以政府间气候变化专门委员会（IPCC）给出的 100 年全球 变暖潜势（GWP），具体数值可参考附录 C ，来计算风力发电机组叶片产品系统每种温室气体排放和 清除的潜在气候变化影响，单位为每千克排放量的千克二氧化碳当量。风力发电机组叶片产品碳足迹 为所有温室气体潜在气候变化影响的总和。

若 IPCC 修订了全球变暖潜势值（GWP），应使用最新数值，否则应在报告中说明。

除 GWP100 外，还可以使用 IPCC 提供的其他时间范围的全球变暖潜势（GWP）和全球温度变化 潜势（GTP），但应单独报告。

注： 100 年全球变暖潜势（GWP 100）代表短期的气候变化影响，可反映变暖速度。100 年全球温度变化潜势 （GTP 100）代表长期的气候变化影响，可反映长期温升。与其他时间范围相比，选择 100 年的时间范围并无

T/CIA 007-2023

任何科学依据。该时间范围是国际公约的一个价值判断，它权衡了不同时间范围内可能发生的影响。

8.2 产品碳足迹计算

风力发电机组叶片产品碳足迹计算方法，见公示（1）：

퐶퐹푃퐺퐻퐺 = ∑ (活动数据푖 × 排放系数푖 × 퐺푊푃푖)……………………(1)

式中：

CFPGHG ——风力发电机组叶片产品碳足迹，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；

活动数据 i—— 第 i 种活动的温室气体排放和清除相关数据（包括初级数据和次级数据），单位根 据具体排放源确定；

排放系数 i——第 i 种活动对应的温室气体排放系数，可参考附件 D ，单位与温室气体活动数据相 匹配；

GWPi ——第 i 种活动对应的全球变暖潜势值（GWP），可参考附件 C。

9  结果解释

结果解释可包括以下内容：

a)  根据产品碳足迹的量化目的、范围和结果，确定重大问题；

注1：重大问题可以是生命周期阶段、单元过程或流程。

b)  完整性、一致性、不确定性和敏感性分析，例如重要输入、输出和方法选择（取舍原则和分 配程序）进行敏感性分析；

c)  结论、局限性和建议的编制。

10  产品碳足迹报告

依据附录B中的产品碳足迹研究报告模板提供产品碳足迹报告。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/316132031153010102