电梯维护保养项目及要求．

附件： 求 要	养 项 目及保

# 电 梯维 护

周序

机房曳引机、限速器清洁卫生，无积油，控制柜内清洁、干燥，门窗

完好，防雨、防盗；通风应保持效，通风及

恒温设备（如设有时机房应保持运行正常； 机房内温度保备、环境 4℃之间机房永久性照 个 1

门窗、装置应保持有效，地面上的照度一明应小 200 l 电源插座及控制房照明的开关应有效。机房内应置相应的消防器具。通道应

无碍、无杂物。．

曳引机减速箱运行状态、电动机的油位、温升正常；运行时无异响、

振动和漏油；一般按相应技术规及时添加或更换曳引机减速箱曳引机季 2

（应按制造厂家对油的电动润滑油一；电机

类及换油期的要求执行缘正常、接线紧固，

符合电动机用说明书的规定检查轴承运行 状态，应无异常损，润滑良好，工作正常。添加更换曳引轮轴承、导向轮轴承的曳引季3

滑油，确保各轴承润滑良好（应向转一制造厂对油的种类及换油期的要	；求执行）．

检查电磁抱闸弹簧、电磁抱闸铁芯；检查制动闸瓦磨损情况，磨损

严重的应予以更换；检查制动器轴运动杆件

是否灵活工作正常个制动 4 无异常磨损，必要时加以润滑；查制动器是否在持续通电下保松开状态。保证制动器工作灵活靠。．

清洁限速器，添加限速器轴承的润滑油(按制造厂要求添加)（限速器

整定、检测两项由国家定点专检个构执行，

每两年一次，使限速5 限速统工作正常；限速器轮及张紧轮绳槽及夹绳钳口（如设有时） 应洁且无异常磨损，使限速器保持靠动作状 态。．

用电压表测量各档电压是否正常；检查控制

柜内各电器元件，接触器

或继电器触点的表面有无凹痕一严重燃弧

的痕迹。检查与厅外 控制 6 唤、轿厢层显和指令按钮相连各一线的安全可靠性，各连线应绝缘好、无内部短路、导体无损伤，保接触良好通过观察正常运行时有无异常响， 判断机械磨损情况及编码器个编码7 无损伤

可能。清洁编码器积尘，一污，检查接线是

否牢固；

检查并紧固机房主电源、辅助电各回路端源、控制柜中各接线端子；	半年子及电源 8

一检查主电源及控制电源的熔断端或自动保护开关，确保接触良好半曳引机检查是否

牢固可靠，有无松动、9

安装螺蚀现象一一相序继检查功能正确与否，接线是否 0 固一一机房检检查机房检修盒信号指令是否

确、有效装 1 次．

用手动紧急操作装置将轿厢移动半年 1 曳引机盘到一个层站时，曳引机盘车状态稳一次

2	车功能

定、正常曳引轮轮槽应无异常磨损，轮子运

转时季3 无异常声音和明显跳动一层楼数定期调整电脑数据或功能，保证一层精一 4 写检查机房内是否配备有可拆卸盘车手轮以 及用于松开制动器半松闸扳手柄（盒，并放置在机房容易近的地方；其周围的墙上是否张)

5 一有适当的识别标记、使用说明和警	示标

志。．

称重装 1 置，超载,通过载重运行，测试调校各状态下二年

的控制数据是否有效、准确一 6 空载及载开

层楼指示正确，无损坏，声视信外厅召个 1

层门正常一清洁滑槽，对层门滑块进行检查半层地对磨损严重和老化的滑块进行 2

滑一换检查三角钥匙的锁芯是否灵活，半三角钥保在检修时能用三角钥匙打开 3

开关	一次	扇层门。．

一对厅轿门的垂直度、门缝、门足间个月	, 轿门	4	厅	隙进行调整，符合技术规范要求。

一

开关门电梯开关门时，应无明显撞击声 5 季其它异响运一一门刀与对啮合不良的厅门轮进行调整 6

门一

半各厅门7 对厅门上个轴承进行清洁或加油一

清洁按钮盒内的垃圾，对线路进半各按 8 一

紧固

各绝缘电对各层门上各线路进行绝缘测量一年 9	一次	阻	数据符合技术规范要求。

检查，调整地坎和轿坎，地坎和一地坎间刀的间隙保证符合技术规范要求一 0

半 1 轿轿顶无垃圾、无油垢、无积尘

一

安全窗闭合平整、开关接触可靠半各安全开关动作时，停止运行；2 明灯和开关完好； 检修箱的开关等开一按钮功能完好。．

轿顶低压半个 220 及确保轿顶低压照明灯、

开关、照明灯月 3

22∨插座正常，外观无损开关一伏插检查钢

丝绳有否断、坏股及断丝象，如有应及时处置；钢丝绳之一的张力应一致；绳头组合的紧固 4

绳头组母、弹簧、开口销无缺损；绳头一牢固；绳头二次保护有效

称重装置灵活有效；停电灯电源秤重装个入

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/318020013016006033