目   录

第1章、编制说明	1

1.1、招标文件和编制依据	1

1.2、本工程适用的规范、规程和标准	1

1.3、编制原则	1

第2章、工程概况	3

2.1、工程简介	3

2.2、主要工程内容	3

2.3、设计图纸内容	4

2.4、工期和质量要求	5

2.5、施工环境与现场条件	6

2.6、工程地质与水文地质条件	6

第3章、工程特点与重点	7

3.1、工程特点	7

3.2、工程重点	7

第4章、施工组织与施工部署	8

4.1、组建项目组织机构	8

4.2、专业技术力气配备	8

4.3、施工总体部署	9

4.4、工程目标	10

4.5、总平面布置	11

第5章、人员、材料、机械打算	13

5.1、劳动力组织	13

5.2、机械设备、测量和试验设备配备	13

5.3、主要材料支配与保障措施	15

第6章、主要施工技术措施	17

6.1、施工测量	17

6.2、雨污水管道施工	18

6.3、预制砼化粪池施工	25

6.4、中水、消防管线工程	28

6.5、采暖工程	32

6.6、电缆工程	42

6.7、土方工程专项方案	44

第7章、施工总体进度支配与保障措施	47

7.1、总工期限制和支配编制形式	47

7.2、技术组织措施	47

7.3、资源供应支配保证	48

7.4、工期保证措施	48

第8章、质量保证措施	50

8.1、质量目标与质量保证体系	50

8.2、工程施工重点质量限制	50

8.3、质量管理保证措施	50

8.4、质量限制措施	51

8.5、分项工程质量限制措施与质量标准	53

8.6、竣工技术资料的整理、编制	53

第9章、各项保证措施	55

9.1、平安防护与保证措施	55

9.2、文明施工措施	58

9.3、环境爱护措施	60

9.4、防止施工扰民和民扰措施	62

9.5、消防保卫措施	62

第10章、与相关单位的协作措施	63

10.1、与发包方、监理工程师、设计人员协调协作措施：	63

10.2、与总承包协作协调措施	63

10.3、协作与服务工作	64

第11章、冬雨季施工方案	65

11.1、冬季施工措施	65

11.2、雨天施工措施	67

第12章、合理化建议	68

图表部分：

1、拟投入的主要施工机械设备表

2、劳动力支配表

3、工程主要材料需求支配表

4、拟配备本工程试验检测设备一览表

5、施工进度支配横道图

6、总平面布置图

7、项目经理部组织机构框图

8、质量保证体系图

9、平安保证体系图

10、文明施工、环境爱护体系图

11、雨、污水管线施工工艺流程图

12、中水管线施工工艺流程图

13、采暖管线施工工艺流程图

14、计量限制程序

# 第1章、编制说明

本次招标工程为北京亦庄三羊居住区三期25项（支五路以西）红线内小市政工程、三期锅炉房商业配电室至37#、38#楼低压供电电缆工程。

## 1.1、招标文件和编制依据

三羊居住区三期25项（支五路以西）红线内小市政工程、三期锅炉房商业配电室至37#、38#楼低压供电电缆工程施工招标文件。

三羊居住区三期25项（支五路以西）红线内小市政工程、三期锅炉房商业配电室至37#、38#楼低压供电电缆工程设计图纸。

本公司现有的技术势力、施工管理水平和机械设备配套实力。

现场踏勘、调查所驾驭的现场状况和环境资料。

## 1.2、本工程适用的规范、规程和标准

《工程测量规范》（GB50026-98）

《北京市给水排水管道工程施工技术规程》（DBJ01-47-2000）

《给水排水管道工程施工与验收规范》（GB50268-97）

《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》（CECS122：2001）

《城镇供热管网工程施工与验收规范》（CJJ28-2004）

《北京市市政工程施工平安操作规程》（DBJ01-56-2001）

《混凝土结构工程施工与验收规范》GB50204-2002

《工业金属管道工程施工与验收规范》GB50235-97

《气焊、手工电弧焊与气体爱护焊缝坡口的基本型式与尺寸》GB/T985-1988

《城市供热管网工程施工与验收规范》CJJ28-89

《建筑防腐蚀工程施工与验收规范》(GB50212-2002)

《市政基础设施工程资料管理规程》DBJ01-71-2003

《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）

《电气装置安装工程电缆线路施工与验收规范》（GB50168-2006）

《施工现场临时用电平安技术规范》JGJ46-2005

《北京市市政工程施工平安操作规程》DBJ01-56-2001

## 1.3、编制原则

充分探讨招标文件和图纸，结合考察现场状况的基础上，依据工程特性和客观要求，全方位协作业主和总包单位做好工程各项任务，制定组织完善、支配周密、支协作理、方案牢靠的施工组织设计。

“高质量、高标准、满意工期要求”的原则。执行招标文件各条款的具体要求，确保实现业主要求的工期、质量前提下，尽可能的提高工程质量标准、缩短施工工期。

充分探讨现场施工环境，妥当处理施工组织与周边接口问题，周密支配交通疏解和地下管线爱护，使施工对周边环境的影响最小化。

“平安第一、以人为本”的原则。平安目标明确、管理到位、制度完善，强调生命平安为第一，实行有效的平安生产技术措施，确保施工全过程平安。

“绿化环保、文明施工”的原则。爱护环境和文明施工是公司形象的体现，在施工中确保实现整个工地达到文明施工工地标准。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/318141027004006042