# 外墙脚手架双排搭设节点受力分析

第一部分	外墙脚手架双排搭设节点受力特点	2

第二部分	外墙脚手架竖向荷载传递路径	4

第三部分	外墙脚手架水平荷载传递路径	7

第四部分	外墙脚手架节点连接方式分析	9

第五部分	外墙脚手架节点受力计算方法	12

第六部分	外墙脚手架节点受力安全检查	15

第七部分	外墙脚手架节点受力优化策略	19

第八部分	外墙脚手架双排搭设节点受力实验研究	22

# 第一部分	外墙脚手架双排搭设节点受力特点

| 关键词 | 关键要点 |
| --- | --- |
| 节点受力特点 | - 双排搭设结构中，外排受力复杂，内排受力相对简单。 - 外排立杆承受水平风荷载和垂直荷载，内排立杆承受垂直荷载。 - 水平杆在水平风荷载作用下产生弯矩和剪力，在竖向荷载作用下产生轴力。 |
| 节点连接特点 | - 双排搭设节点的连接方式主要有刚接、铰接和半刚接。 - 刚接节点通常采用焊接或螺栓连接，铰接节点通常采用销连接或铰链连接，半刚接节点通常采用刚柔结合的方式连接。 - 刚接节点传力明确，刚度较大，但应力集中现象严重；铰接节点传力不确定，刚度较小，但应力集中现象不严重；半刚接节点介于两者之间。 |
| 受力分析方法 | - 双排搭设节点的受力分析方法主要有解析法、有限元法和试验法。 - 解析法根据节点的受力特点和连接方式，建立受力模型，然后通过计算求解节点的受力情况。 - 有限元法将节点离散成有限个单元，然后通过求解单元方程组得到节点的受力情况。 - 试验法通过实物试验测得节点的受力情况。 |
| 节点受力影响因素 | - 节点的受力情况受风荷载、竖向荷载、节点连接方式、材料性能和施工质量等因素的影响。 - 风荷载的大小和方向对节点的受力影响较大，竖向荷载的大小对节点的受力影响较小。 - 节点连接方式对节点的受力影响也较大，刚接节点的受力较大，铰接节点的受力较小。 - 材料性能和施工质量对节点的受力也有影响，材料性能较好的节点受力较小，施工质量较好的节点受力也较小。 |
| 节点受力安全 | - 双排搭设节点的受力安全是整个脚手架结构安全的重要保障。 - 节点的受力应满足相应的规范要求，以确保节点的强度、 刚度和稳定性。 |

|  | 3. 应定期对节点进行检查和维护，以确保节点的受力安全。 |
| --- | --- |
| 节点受力优化 | - 通过优化节点的连接方式、材料性能和施工质量等因素，可以提高节点的受力性能。 - 采用合理的节点连接方式，可以降低节点的受力。 - 选用性能良好的材料，可以提高节点的受力性能。 - 提高施工质量，可以降低节点的受力。 |

# 外墙脚手架双排搭设节点受力特点

外墙脚手架双排搭设节点受力特点主要表现在以下几个方面：

- 节点受力复杂，应力集中。

由于外墙脚手架双排搭设节点连接多个构件，受力情况复杂，容易产 生应力集中。节点处的受力主要包括轴向力、剪切力和弯矩。其中，轴向力主要由竖向荷载引起，剪切力主要由水平荷载引起，弯矩主要 由风荷载和地震荷载引起。

- 节点刚度较弱，容易变形。

外墙脚手架双排搭设节点处的连接通常采用螺栓连接或销接连接，节点刚度较弱，容易变形。节点的变形会影响整个脚手架结构的稳定性，甚至导致脚手架坍塌。

- 节点连接处容易产生疲劳破坏。

外墙脚手架双排搭设节点经常受到风荷载、地震荷载和施工荷载的作用，这些荷载会反复交变，导致节点连接处产生疲劳破坏。疲劳破坏是节点破坏的主要原因之一。

- 节点连接处容易产生腐蚀。

外墙脚手架双排搭设节点经常暴露在雨水、阳光和化学物质中，容易产生腐蚀。腐蚀会降低节点的强度和刚度，增加节点破坏的风险。

- 节点连接处容易产生位移。

外墙脚手架双排搭设节点在受力后会产生位移，位移的大小与节点的刚度、受力情况和连接方式有关。位移过大会影响脚手架结构的稳定性和安全性。

外墙脚手架双排搭设节点受力特点决定了其设计、施工和维护的难点。在设计时，应充分考虑节点受力情况，合理选择连接方式和连接件，确保节点具有足够的强度、刚度和耐久性。在施工时，应严格按照设 计要求进行搭设，确保节点连接牢固可靠。在使用过程中，应定期对 节点进行检查和维护，及时发现和排除隐患，确保脚手架的安全使用。

# 第二部分	外墙脚手架竖向荷载传递路径

| 关键词 | 关键要点 |
| --- | --- |
| 外墙脚手架竖向荷载传递路径 | - 外墙脚手架竖向荷载的传递途径主要有以下三种： * (1)自上而下传递：脚手架顶层的荷载通过立杆传递给下一层，再由下一层传递给第二层，依次传递至底层，直至传递到地基或其他承重结构上。 - 外墙脚手架竖向荷载的传递过程中，荷载的分布并不均匀，而是随着高度的增加而逐渐减小。 - 外墙脚手架竖向荷载的传递路径受多种因素的影响，包括脚手架的结构形式、材料性能、施工工艺等。 |
| 外墙脚手架立杆受力分析 | - 外墙脚手架立杆承受的竖向荷载主要由脚手架顶层的荷载、中间层的荷载和底层的荷载组成。 - 外墙脚手架立杆受力的大小与立杆的截面面积、材料性能、立杆的长度等因素有关。 - 外墙脚手架立杆受力过大可能会导致立杆弯曲或折断，因此需要对立杆进行合理的受力分析和设计。 |
| 外墙脚手架横杆受力分析 |  |

|  | - 外墙脚手架横杆承受的竖向荷载主要由脚手架顶层的荷载、中间层的荷载和底层的荷载组成。 - 外墙脚手架横杆受力的大小与横杆的截面面积、材料性能、横杆的长度等因素有关。 - 外墙脚手架横杆受力过大可能会导致横杆弯曲或折断，因此需要对横杆进行合理的受力分析和设计。 |
| --- | --- |
| 外墙脚手架剪刀撑受力分析 | - 外墙脚手架剪刀撑承受的竖向荷载主要由脚手架顶层的荷载、中间层的荷载和底层的荷载组成。 - 外墙脚手架剪刀撑受力的大小与剪刀撑的截面面积、材料性能、剪刀撑的长度等因素有关。 - 外墙脚手架剪刀撑受力过大可能会导致剪刀撑弯曲或折断，因此需要对剪刀撑进行合理的受力分析和设计。 |
| 外墙脚手架连墙件受力分析 | - 外墙脚手架连墙件承受的竖向荷载主要由脚手架顶层的荷载、中间层的荷载和底层的荷载组成。 - 外墙脚手架连墙件受力的大小与连墙件的截面面积、材料性能、连墙件的长度等因素有关。 - 外墙脚手架连墙件受力过大可能会导致连墙件弯曲或折断，因此需要对连墙件进行合理的受力分析和设计。 |
| 外墙脚手架地基受力分析 | - 外墙脚手架地基承受的竖向荷载主要由脚手架顶层的荷载、中间层的荷载和底层的荷载组成。 - 外墙脚手架地基受力的大小与地基的承载力、地基的面积等因素有关。 - 外墙脚手架地基受力过大可能会导致地基沉降或破坏， 因此需要对地基进行合理的受力分析和设计。 |

外墙脚手架竖向荷载传递路径

外墙脚手架的竖向荷载主要由以下几个部分组成：

  - 脚手架自重：包括脚手架杆件、扣件、脚手板等构件的重量。

  - 施工荷载：包括建筑材料、工具、工人等在脚手架上产生的荷载。

  - 风荷载：指风对脚手架的作用力。

  - 地震荷载：指地震对脚手架的作用力。

外墙脚手架的竖向荷载传递路径主要有以下几条：

  - 脚手架杆件：竖向荷载首先传递到脚手架杆件上，然后通过杆件传递到脚手架基础。

  - 脚手架扣件：竖向荷载在杆件之间传递时，需要通过扣件连接。扣件可以将杆件可靠地连接在一起，确保荷载能够顺利传递。

  - 脚手架脚手板：竖向荷载传递到脚手架脚手板后，一部分荷载会直接传递到脚手架基础，另一部分荷载会通过脚手架杆件传递到脚手架基础。

  - 脚手架基础：竖向荷载最终传递到脚手架基础上，脚手架基础可以将荷载均匀地分布到地面上，防止脚手架倾覆。

外墙脚手架的竖向荷载传递路径是一个复杂的体系，每个部分都发挥着重要的作用。如果任何一个部分出现问题，都会导致竖向荷载传递不畅，从而危及脚手架的安全。因此，在搭建外墙脚手架时，必须严格按照规范要求进行施工，确保每个部分都能够正常发挥作用。

外墙脚手架竖向荷载传递路径受力分析

外墙脚手架竖向荷载传递路径受力分析主要包括以下几个方面：

  - 脚手架杆件受力分析：分析脚手架杆件在竖向荷载作用下的应力、应变和位移等受力情况。

  - 脚手架扣件受力分析：分析脚手架扣件在竖向荷载作用下的应力、应变和位移等受力情况。

  - 脚手架脚手板受力分析：分析脚手架脚手板在竖向荷载作用下的应力、应变和位移等受力情况。

  - 脚手架基础受力分析：分析脚手架基础在竖向荷载作用下的应力、应变和位移等受力情况。

外墙脚手架竖向荷载传递路径受力分析是一项复杂而重要的工作，需要综合考虑多种因素，包括脚手架的结构、材料、施工工艺、荷载情况等。通过受力分析，可以评估外墙脚手架的安全性，并为优化脚手架设计和施工提供依据。

# 第三部分 外墙脚手架水平荷载传递路径

| 关键词 | 关键要点 |
| --- | --- |
| 外墙脚手架垂直荷载传递路径 | - 外墙脚手架的垂直荷载主要由脚手架自重、施工荷载和风荷载组成。 - 脚手架自重主要由脚手架杆件、扣件和脚手板等构件的重量组成。 - 施工荷载主要由施工人员、施工材料和施工设备等组成。 - 风荷载主要由风力作用在脚手架上的压力和吸力组成。 |
| 外墙脚手架水平荷载传递路径 | - 外墙脚手架的水平荷载主要由风荷载和地震荷载组成。 - 风荷载主要由风力作用在脚手架上的压力和吸力组成。 - 地震荷载主要由地震波作用在脚手架上的惯性力组成。 |

外墙脚手架水平荷载传递路径

外墙脚手架的水平荷载主要由风荷载和地震荷载引起。风荷载是由于风作用在脚手架上的压力，而地震荷载是由于地震时地面的加速度作用在脚手架上的惯性力。

外墙脚手架的水平荷载传递路径主要有以下三种：

  - 脚手架立杆：水平荷载首先传递到脚手架立杆，然后通过立杆传递

到地基。

  - 脚手架横杆：水平荷载也可以通过脚手架横杆传递到相邻的立杆，然后通过立杆传递到地基。

  - 脚手架斜杆：水平荷载还可以通过脚手架斜杆传递到相邻的立杆或横杆，然后通过立杆或横杆传递到地基。

在实际工程中，外墙脚手架的水平荷载传递路径往往是多种形式的组合。例如，当外墙脚手架受到风荷载时，水平荷载可以通过立杆、横杆和斜杆同时传递到地基。

为了确保外墙脚手架能够承受水平荷载，在设计和施工时应注意以下几点：

  - 脚手架立杆的选用：应根据外墙脚手架的高度和荷载情况选择适当的立杆规格。

  - 脚手架横杆的选用：应根据外墙脚手架的宽度和荷载情况选择适当的横杆规格。

  - 脚手架斜杆的选用：应根据外墙脚手架的高度和荷载情况选择适当的斜杆规格。

  - 脚手架的搭设：应严格按照设计要求搭设脚手架，并确保脚手架的稳定性。

通过以上措施，可以确保外墙脚手架能够承受水平荷载，并保证施工人员的安全。

外墙脚手架水平荷载传递路径受力分析

外墙脚手架水平荷载传递路径的受力分析主要包括以下几个方面：

  - 立杆的受力分析：立杆承受着来自上部横杆和斜杆的水平荷载，以及来自下部地基的竖向反力。

  - 横杆的受力分析：横杆承受着来自立杆的水平荷载，以及来自施工荷载和风荷载的竖向荷载。

  - 斜杆的受力分析：斜杆承受着来自立杆和横杆的水平荷载，以及来自地基的竖向反力。

外墙脚手架水平荷载传递路径的受力分析是一个复杂的过程，需要考虑多种因素，包括脚手架的几何形状、材料性能、荷载情况等。通过受力分析，可以确定外墙脚手架各构件的受力情况，并为脚手架的设计和施工提供依据。

外墙脚手架水平荷载传递路径受力分析是保证外墙脚手架安全的重要环节。通过科学合理的受力分析，可以确保外墙脚手架能够承受水平荷载，并保证施工人员的安全。

# 第四部分 外墙脚手架节点连接方式分析

| 关键词 | 关键要点 |
| --- | --- |
| 脚手架外支撑节点连接分析 | - 独立式脚手架脚手架外支撑节点连接：一般为横杆与立杆连接点，通过销轴或者螺栓连接，确保脚手架的稳定性和安全性。 - 附着式脚手架外支撑节点连接：外支撑与建筑物墙体相连时，连接方式多种多样，常用钢丝绳、钢管、扣件、螺栓等连接。 - 外支撑与外立面构件的连接：通常采用焊接、螺栓连接、预埋件连接等方式，要求连接牢固，满足设计要求，且不损坏建筑物外立面。 |
| 脚手架内支撑节点连接分析 |  |

|  | - 立杆与横杆节点连接：立杆与横杆的连接是脚手架内支撑节点连接的关键，常用的连接方法有销轴连接、扣件连接、螺栓连接等。 - 立杆与剪刀撑节点连接：剪刀撑作为内支撑的抗风构件，与立杆的连接非常重要，一般采用螺栓连接或焊接连接，以确保剪刀撑的稳定性和承载能力。 - 水平杆件与斜杆件节点连接：水平杆件与斜杆件节点连接是内支撑节点连接的另一个重要方面，常用的连接方法有扣件连接、销轴连接、螺栓连接等。 |
| --- | --- |
| 脚手架立杆与基础节点连接分析 | - 立杆与基础的刚性连接：通过螺栓或焊接将立杆固定在基础上，确保立杆的稳定性和承载能力，适用于较为稳定的地基条件。 - 立杆与基础的铰接连接：通过销轴将立杆与基础连接，允许立杆有一定的摆动空间，适用于较为松软的地基条件或抗震要求较高的地区。 - 立杆与基础的预埋连接：在基础中预埋钢筋或螺栓，并 将立杆与预埋件连接，适用于各种地基条件，具有较高的稳定性和抗震性能。 |

外墙脚手架节点连接方式分析

外墙脚手架节点连接方式主要有以下几种：

- 插销式连接

插销式连接是外墙脚手架最常见的连接方式，其连接原理是将插销插入横杆和立杆的连接孔中，然后用销子固定。插销式连接的优点是简单易行，连接速度快，但缺点是连接强度较低，容易松动。

- 楔形销连接

楔形销连接是一种比插销式连接强度更高的连接方式，其连接原理是将楔形销打入横杆和立杆的连接孔中，然后用销子固定。楔形销连接的优点是连接强度高，不易松动，但缺点是连接速度较慢。

- 螺栓连接

螺栓连接是一种非常牢固的连接方式，其连接原理是使用螺栓将横杆

和立杆连接在一起。螺栓连接的优点是连接强度高，不易松动，但缺点是连接速度较慢，成本较高。

- 焊接连接

焊接连接是一种非常牢固的连接方式，其连接原理是使用电焊将横杆和立杆焊接在一起。焊接连接的优点是连接强度高，不易松动，但缺点是连接速度较慢，成本较高，且拆除时较为困难。

- 抱箍连接

抱箍连接是一种新型的连接方式，其连接原理是使用抱箍将横杆和立杆连接在一起。抱箍连接的优点是连接速度快，连接强度高，不易松动，但缺点是成本较高。

外墙脚手架节点连接方式的选择

外墙脚手架节点连接方式的选择应根据以下因素确定：

- 外墙脚手架的类型

外墙脚手架的类型主要有单排脚手架、双排脚手架和多排脚手架。不同类型的脚手架对节点连接方式的要求不同。

- 外墙脚手架的高度

外墙脚手架的高度会影响其承受的荷载，因此对节点连接方式的要求也会不同。

- 外墙脚手架的荷载

外墙脚手架的荷载主要包括自重、施工荷载和风荷载。不同荷载对节点连接方式的要求不同。

- 外墙脚手架的施工环境

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/325330121042011120