课程名称		供暖通风与空气调节教师姓名	康侍民、刘勇、谢玲、杨露露教师编号

# 学	年

# 学	期	2

重 庆 大 学 教 务 处 制

《供暖通风与空气调节》课程教案

课程名称：	供暖通风与空气调节课程分类：	主干专业课

适用专业：	建筑环境与设备工程适用年级：	3 年级

学年学期：	第六学期

课程总学时： 课程总学分： 任课教师：

64

3.5

康侍民、刘勇（1-3 班） 谢玲、杨露露（4-6 班）

# 第 1 章 建筑环境控制与暖通空调

## 教学目标：

使学生了解建筑环境的概念和建筑热湿环境控制的基本方法。使学生对建筑环境控制技术的发展趋势有所认识。

## 基本要求：

掌握热湿环境控制的基本技术分类，明确“供暖”、“通风”和“空气调节”的意义和区别。

了解暖通空调技术的发展趋势。

## 本章内容：

  - 建筑环境控制的意义与简史

  - 建筑环境控制的基本方法

  - 建筑环境控制的技术发展趋势

## 本章课内学时：2 学时

Unit 1	单元教案	2h

### 一、本单元教学任务

通过本单元的教学，使学生对建筑室内空气环境控制的内容、手段和技术发展有较为清楚的认识。

### 二、教学内容及重点

⒈ 本单元内容

⑴建筑环境控制的意义与简史；

⑵建筑环境控制的基本方法；

⑶建筑环境控制技术的发展趋势。

### ⒉ 本单元重点

建筑环境控制的基本概念、基本方法及发展趋势。

### 三、教学难点及处理方法

⒈ 本单元重点要求掌握的内容有以下难点：

⑴建立“系统”概念：

本课程为建环专业首次较为完整、系统地接触专业知识，因此使学生建立“系统” 的概念，竖立起对暖通专业技术的总体认识，是本单元教学所要解决的重要任务。

⑵掌握技术发展趋势。

### ⒉ 处理方法：

⑴围绕着“系统”的概念，重点介绍暖通各主要系统的组成、作用和分类。

⑵将教材内容进行整理，把暖通专业技术发展现状和趋势划分为若干方面来归纳介绍。

### 四、教学方法、手段、教学时数

⒈ 简要介绍主要系统构成和原理，加深学生对“系统”的理解；

⒉ 将教材内容进行归纳、精炼，将发展趋势更清晰地从几个方面来表述；

⒊ 尽量利用多媒体，激起学生学习兴趣，建立学好该课程的信心；

⒋ 教学时数：2 学时。

### 五、对学生的要求

⒈ 要求学生掌握室内空气环境控制技术的主要系统组成、作用和分类；

⒉ 了解暖通专业技术发展的主要特征和趋势。

# 第 2 章 室内热湿环境污染与负荷计算（重点章）

## 教学目标：

通过本章教学，使学生了解室内热湿环境的影响因素和负荷计算方法，并能对供暖和空调设计负荷进行计算。

## 基本要求：

- 掌握得失热（湿）量与热、湿负荷的基本概念、区别和相互关系；

- 能够分析室内外空气计算参数取值对暖通设计的影响；

- 掌握暖通空调设计负荷的计算方法。

## 本章内容：

  - 热湿环境污染源与负荷

  - 室内外空气计算参数

  - 建筑供暖设计负荷计算

  - 建筑供冷设计负荷计算

## 本章课内学时：8 学时

Unit 2	单元教案	2h

### 一、本单元教学任务

- 使学生对热湿负荷及得失热量的概念有较清楚的认识；使学生了解空气污染物的种类和主要来源。

- 让学生了解计算参数和实际参数的不同，能够明确计算参数的作用和意义。

### 二、教学内容及重点

⒈ 本单元内容

### §2.1 热湿环境污染源与负荷

⑴热湿负荷的基本概念；

⑵热湿负荷与热湿量的关系；

⑶空气污染物种类及来源。

### §2.2 室内外空气计算参数

⑴室外空气计算参数；

⑵室内空气计算参数。

### ⒉ 本单元重点

⑴热湿负荷的基本概念及其与热湿量的关系。

⑵室外计算参数的种类较多，重点在理解它们的意义和应用范围。

### 三、教学难点及处理方法

⒈ 本单元重点要求掌握的内容有以下难点：

⑴负荷与热量间的区别。

⑵各种室外计算温度的定义和用途。

### ⒉ 处理方法：

通过对基本概念的介绍，使学生加强对负荷与热量的认识。

### 四、教学方法、手段、教学时数

课堂讲授 2 学时。

### 五、对学生的要求

⒈ 要求学生掌握得失热（湿）量与热、湿负荷的基本概念；

⒉ 要求学生弄清热湿负荷与热湿量的区别和相互关系；

⒊ 了解空气污染物种类和主要来源。

⒋ 了解室外空气温湿度变化规律；

⒌ 了解什么叫计算参数，为什么会有不同类型的计算参数；

⒍ 能够分析室内外空气计算参数取值对暖通设计的影响；

⒎ 了解影响人体冷热感的主要热环境因素。

## Unit 3	单元教案	3h

### 一、本单元教学任务

使学生掌握供暖、空调冬季设计热负荷的计算方法，能够对一般民用和工业建筑进行冬季负荷计算。

### 二、教学内容及重点

⒈ 本单元内容

### §2.3 建筑供暖设计负荷计算

⑴冬季主要得失热量的内容；

⑵冬季设计热负荷的计算内容和计算方法。

### ⒉ 本单元重点

围护结构传热耗热量的计算方法。

### ⒊ 计算公式

w

要求记住教材式（2.6）：Q1 =ΣkF(tn-tw)a、式（2.8）：Q2 =0.28cpL(tn-tw)ρ

### 三、教学难点及处理方法

⒈ 本单元重点要求掌握的内容有以下难点：

⑴高度修正方法的正确应用；

⑵房间总设计负荷的汇总方法。

### ⒉ 处理方法：

以简单例题，逆向求解，说明不正确的处理方法会产生什么误差。

### 四、教学方法、手段、教学时数

课堂讲授，布置作业。学时数：2 学时。

### 五、对学生的要求

⒈ 了解冬季设计热负荷计算的基本概念；

⒉ 掌握冬季设计热负荷的计算原理；

⒊ 熟练掌握冬季围护结构传热各项耗热量的计算方法和公式；

⒋ 完成习题。

## Unit 4	单元教案	3h

### 一、本单元教学任务

使学生掌握夏季设计冷负荷的计算方法，能够对一般民用和工业建筑进行夏季冷负荷和湿负荷的计算。

### 二、教学内容及重点

⒈ 本单元内容

### §2.4 建筑供冷设计负荷计算

⑴冷负荷计算中的基本概念；

⑵夏季冷负荷计算方法；

⑶夏季湿负荷计算方法；

⑷通风冷负荷的计算。

### ⒉ 本单元重点

夏季冷负荷的计算方法。

### ⒊ 计算公式

本节计算公式较多，因其计算方法较多，公式也不是唯一的，故不要求学生记忆公式，而是掌握基本用法。

### 三、教学难点及处理方法

⒈ 本单元重点要求掌握的内容有以下难点：

⑴不稳定传热计算和稳定传热计算的区别及各自的处理方法；

⑵各项计算中，负荷温差的确定方法；

⑶作用时刻、计算时刻及延迟时间的概念及在计算过程中的正确运用。

### ⒉ 处理方法：

课堂讲授主要原理和基本概念，通过课外练习巩固课堂内容，再由以后的课程设计进行计算，系统掌握冷负荷计算方法。

### 四、教学方法、手段、教学时数

课堂讲授与课后练习相结合，根据学生作业情况，进行习题讲评。教学时数：3 学时。

### 五、对学生的要求

⒈ 掌握围护结构冷负荷的计算项目和计算方法；

⒉ 掌握室内热源冷负荷的计算项目和计算方法；

⒊ 掌握人体湿负荷的计算方法；

⒋ 掌握通风冷、热、湿负荷的计算方法。

# 第 3 章 空气热湿处理过程与设备（重点章）

## 教学目标：

使学生熟悉空气热湿处理的基本途径和方法，了解常用热湿处理设备。能根据建筑环境控制要求，进行空气热湿处理过程设计计算。

## 基本要求：

- 了解空气热湿处理的基本途径，掌握热湿处理的基本方法；

- 掌握风量（送风、新风）的确定和风平衡分析方法；

- 熟悉空气状态描述和空气混合过程分析；

- 了解空气热湿处理设备的原理和选型方法。

## 本章内容：

  - 空气热湿处理的依据与途径

  - 喷水室

  - 表面式换热器

  - 其他加湿处理过程与设备

  - 其他减湿处理过程与设备

## 本章课内学时：8 学时

Unit 5	单元教案	3h

### 一、本单元教学任务

使学生掌握空气热湿处理的基本过程，并根据基本处理过程分析空气热湿处理的途径与方案。

掌握送风量、新风量的确定方法。

### 二、教学内容及重点

⒈ 本单元内容

### §3.1 空气热湿处理的依据与途径

⑴送风状态的概念，送风状态点与送风量的关系；

⑵送风量、新风量影响分析及确定方法；

⑶空气热湿处理的基本过程；

⑷空气热湿处理的途径与方法；

⑸空气量平衡、热湿平衡、污染物平衡的基本概念；

⑹通风的目的及通风量的计算。

### ⒉ 本单元重点

热湿处理是本单元的重点内容。

### ⒊ 计算公式

通风量的计算（式 3.5、3.6）

### 三、教学难点及处理方法

⒈ 本单元重点要求掌握的内容有以下难点： 空气热湿处理的基本过程及其运用方法；

送风状态与送风量的关系及对空气热湿处理的影响。

### ⒉ 处理方法：

利用湿空气的焓湿图，介绍各种空气处理过程在焓湿图上的状况；简单介绍常用空气处理设备的功能及能实现的空气处理过程，启发学生应用基本过程实现空气的热湿处理。

从平衡的角度分析风量与状态间的关系，利用焓湿图和各种平衡关系式确定送风量的大小。

### 四、教学方法、手段、教学时数

课堂讲授基本原理，利用多媒体课件，幻灯演示空气处理过程在焓湿图上的变化过程，加深学生的理解；课堂讨论提问，激发学生的自主思维。

教学时数：3 学时

### 五、对学生的要求

通过本节的学习，要求学生掌握空气热湿处理的方法，能够确定送风量、新风量的大小，掌握基本的计算公式和方法。

## Unit 6	单元教案	3h

### 一、本单元教学任务

⒈ 介绍喷水室装置，使学生对该设备的功能、特性和性能影响因素有一定的了解。

⒉ 通过本单元的学习，使学生了解表面式换热器的工作特性，能够进行表面式换热器的选择和校核计算。

### 二、教学内容及重点

⒈ 本单元内容

### §3.2 喷水室

⑴了解喷水室的基本构造、功能和特性；

⑵了解喷水室设计计算的主要内容：热工计算、阻力计算；

⑶理解热工计算的几个基本概念和影响因素。

### §3.3 表面式换热器

⑴介绍表面式换热器的构造、功能、特性及应用；

⑵分析表面式换热器的空气处理过程；

⑶讲述表面式换热器的设计计算。

### ⒉ 本单元重点

⑴表面式换热器空气处理过程分析；

⑵表面式换热器热工计算方法。

⑶喷水室内容作一般了解。

### ⒊ 计算公式

换热扩大系数（析湿系数）定义式：（式 3.25）；

全热交换效率（热交换效率系数）定义式：（式 3.30）； 通用热交换效率（接触系数）定义式：（式 3.32）。

### 三、教学难点及处理方法

⒈ 本单元重点要求掌握的内容有以下难点： 概念术语较多，容易混淆；

影响因素多变，热工计算复杂。

### ⒉ 处理方法：

注意区分各概念之间的区别；阐明喷水室与表面式换热器的异同特点；复习《热质交换原理与设备》的相关内容，加深理解。

### 四、教学方法、手段、教学时数

课堂讲授重点内容，辅以多媒体演示图片，注意说明表面式换热器与喷水室的异同， 讲述各术语的区别和作用。

通过习题进一步加深理解。教学时数：3 学时

### 五、对学生的要求

⑴了解喷水室的功能和特性；

⑵掌握有关名词术语的含意和数学计算式；

⑶喷水室设计计算的主要内容；

⑷了解表面式换热器主要类型和工作特性；

⑸掌握表面式换热器的热工计算方法和影响因素分析；

⑹认真完成作业；

⑺结合《热质交换原理与设备》自学有关内容。

## Unit 7	单元教案	2h

### 一、本单元教学任务

使学生了解常用的几种空气加湿、减湿方法和装置；学会分析几种典型方法的空气处理过程。

### 二、教学内容及重点

⒈ 本单元内容

§3.4 其他加湿处理过程与设备介绍空气加湿方法和设备类型。

### §3.5 其他减湿处理过程与设备

⑴加热通风除湿；

⑵冷冻除湿；

⑶吸收、吸附除湿。

### ⒉ 本单元重点

⑴常用的加湿方法及基本原理。

⑵冷冻除湿的装置及原理；

⑶吸收、吸附除湿过程及原理。

### ⒊ 计算公式

加湿量的计算。

### 三、教学难点及处理方法

⒈ 本单元重点要求掌握的内容有以下难点：

冷冻除湿和吸收、吸附除湿的过程分析和成本分析。

### ⒉ 处理方法：

利用焓湿图，分别讲述几种除湿方法的处理过程中，空气状态的变化过程。

### 四、教学方法、手段、教学时数

以课堂讲授为主，利用多媒体课件，图示空气处理过程。提出参考资料要求学生课后查阅，按资料所列，进一步了解加湿装置的选择方法。

教学时数：2 学时。

### 五、对学生的要求

了解常用加湿方法和装置；

掌握不同加湿介质空气加湿的原理；

查阅设计手册，了解加湿装置的选择方法；

掌握几种典型空气减湿处理的分析方法，能够画出减湿过程焓湿图。

# 第 4 章 空气净化与空气品质

## 教学目标：

通过本章学习使学生掌握空气净化和空气品质的相关概念，认识室内空气净化的要求和洁净等级的划分标准，了解空气净化处理的主要技术措施和装置，能够进行空气过滤器的选择及过滤效率的计算。

## 基本要求：

- 掌握空气中悬浮污染物浓度的表示方法；

- 了解主要空气净化设备，掌握过滤器主要性能指标的意义和计算方法；

- 熟悉超净空调系统主要类型和设计要点；

- 了解室内空气品质的评价方法和改善室内空气品质的主要途径。

## 本章内容：

  - 空气净化处理

  - 超净净化空调系统

  - 空气的除臭、灭菌和离子化（自学）

  - 室内空气品质及其评价

## 本章课内学时：4 学时

Unit 8	单元教案	4h

### 一、本单元教学任务

通过本章学习使学生掌握空气净化和空气品质的相关概念，认识室内空气净化的要求和洁净等级的划分标准，了解空气净化处理的主要技术措施和装置，能够进行空气过滤器的选择及过滤效率的计算。

### 二、教学内容及重点

⒈ 本单元包括下列内容：

⑴空气悬浮污染物的净化处理；

⑵空气气相污染物净化及空气灭菌处理的方式；

⑶室内空气的质量控制基础，包括影响因素、评价方法和改善途径。

### ⒉ 本单元重点为：

⑴空气悬浮微粒的净化处理标准；

⑵空气过滤装置的构造、类型与工作特性；

⑶空气净化系统主要型式。

### ⒊ 计算公式：

⑴过滤效率计算式	（式 4.1、4.2）

⑵穿透率计算式	（式 4.3）

⑶按室内发尘量计算的送风量计算式：	L

### 三、教学难点及处理方法

⒈ 本单元重点要求掌握的内容有以下难点：

⑴空气过滤器的滤尘机理；

⑵空气过滤器类型和特点；

⑶空气净化系统型式和特点。

### ⒉ 处理方法：

aM

c	 c

n	s

m3/h

⑴本章教学主要着重第一项任务，即空气悬浮污染物的净化处理，包括净化的要求、技术措施和装置；

⑵课堂上对气相污染物及空气品质部分的内容作简单介绍，要求学生课后对有关章节继续深入学习；

⑶通过课外作业加深对空气悬浮粒子净化机理、方式和空气过滤器过滤效率等的理解。

### 四、教学方法、手段、教学时数

⒈ 课堂理论教学，课外作业加强概念。

⒉ 过滤器类型、特点以及空气净化系统型式采用电脑幻灯、动画形象展示，加强理解。

⒊ 充分利用课堂时间，重点讲述重点、难点，简单介绍其它内容。

⒋ 教学时数：4 学时。

### 五、对学生的要求

自学相关内容，认真完成本章作业。习题：3-1、3-2、3-5

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/346005142022010051