消 防 设 施 测 试 报 告

项目名称：

维保单位：

日    期：

消防设备检查测试记录表

项目名称

维保时间

火灾自动报警系统

自动喷淋灭火系统

消火栓灭火系统

防火卷帘系统

维保测试中发现问题：

解决建议：

客户意见：

客户负责人签字：

日期：           年

地址

参加人员

维  保  测  试  内  容

| 全检( ) 抽测( ) 全检( ) 抽测( ) 全检( ) 抽测( ) 全检( ) 抽测( ) | 防排烟系统 消防广播及通讯系统 气体灭火系统 消防电梯 | 全检( ) 抽测( ) 全检( ) 抽测( ) 全检( ) 抽测( ) 全检( ) 抽测( ) |
| --- | --- | --- |

维保负责人签字：

月     日           日期：             年     月      日

消防控制中心设备检查记录表

工程名称

控制器部分检查记录

控制器数量                        型号

基本配置

现场设备数量                       回路

启机                           显示

声音                           打印

控制器   基本功能        黑匣子记录                        备电

设备定义                       联动公式

通讯                       报火警、故障

手动盘         灯检                        启动及显示

多线制盘        灯检                        启动及显示

输出电源              显示                                 输出电压

CRT 显示           通讯测试                               信息传输

消防广播电话检查记录

卡座型号                         功放型号

基本配置

消防广播                 CD 机型号                         送话器     话筒 (  ) 手柄 (  )

基本功能        显示                             放音

电话主机型号                              通话器     分机 (  ) 手柄 (  )

消防电话

显示                                   功能

注：在选定对象的括号内打“ √ ”或“╳”。

探测器/手动报警按钮试验记录表

项目名称

探测器/手报

数量

感烟探测器型号

本次试验探测器/手报数量

试验设备及结果

原码(用户编码)     安装位置      试验结果 原码(用户编码)    安装位置     试验结果

不具备试验条件的设备及原因

原码(用户编码)

试验人

安装位置

原因   原码(用户编码)    安装位置

日期

原因

备注：试验结果项按如下选项填写，  —正常、  —不报警、  、报警但时间慢、  —报警但指

示灯不亮、  —报警但显示地址不正确。

自动喷水灭火系统测试记录

项目名称

外 观 检 查

消防泵房工作环境    正常(  )异常(  )

稳压设备        正常(  )异常(  )

喷淋泵

电源控制柜

正常(  )异常(   )

正常(  )异常(   )

湿式报警阀

水泵接合器

正常(  )异常(  )

正常(  )异常(  )

喷头

储水设施

正常(  )异常(   )

正常(  )异常(   )

泵的启动试验

在电源控制柜启动

在消防控制中心启动

备用泵的互投试验

主备电源互投试验

正常(      )故障(      )不具备试验条件(      )

正常(      )故障(      )不具备试验条件(      )

正常(      )故障(      )不具备试验条件(      )

正常(      )故障(      )不具备试验条件(      )

报警阀的放水试验

压力开关    正常(      )故障(      )    水力警铃    正常(     )故障(     )

信号碟阀信号  正常 (      ) 故障 (     )   控制阀信号   正常(     )故障(     )

末端放水装置放水试验

水流指示器动作及   末端放水装置位置及   水流指示器动作及   末端放水装置位置及

信号反馈            压力情况            信号反馈            压力情况

正常(   )故障(   )                       正常(  )故障(   )

正常(   )故障(   )                       正常(  )故障(   )

正常(   )故障(   )                       正常(  )故障(   )

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/348055000124006046