目  录

第一章	编制依据	1

第二章	工程概况	1

第三章  施工部署	3

3.1施工部署原那么	3

3.2施工部署及施工顺序	3

3.3质量目标	4

3.4劳动组织	4

3.5施工段划分	4

3.6工期安排	4

3.7施工重难点分析	5

第四章  施工预备	5

4.1材料预备	5

4.2机具预备	6

4.3施工条件预备	7

4.4技术预备	8

4.5标准击实实验	9

4.6现场碾压实验	9

第五章  要紧施工技术方法	9

5.1施工工艺	9

5.2操作工艺	10

5.2.1场地内垃圾、杂物清理	10

5.2.2地下车库顶板防水层验收、标高测量	10

5.2.3外购土方进场、查验土质	10

5.2.4分层铺土、机械平整及人工耙平	10

5.2.5机械压实及人工配合机械夯打密实	11

5.2.6取样查验密实度	13

5.2.7修整、找平、验收	13

5.3雨期施工	13

第六章  质量保证方法	14

第七章  工程质量通病防治方法	16

第八章  成品爱惜方法	17

第九章  平安文明施工方法	18

第十章  环保方法	20

工程地下车库顶板土方回填施工方案 全文共1页，当前为第1页。

# 编制依据

| 序号 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 如意佳苑三期施工组织设计 |  |
| 2 | 安全防范工程技术规范 | GB50330-2002 |
| 3 | 土工试验方法标准 | GBJ/T50123-99 |
| 4 | 工程测量规范 | GB50026－2007 |
| 5 | 建筑工程施工质量验收统一标准 | GB50300-2001 |
| 6 | 建筑机械使用安全技术规程 | JGJ33-2001 |
| 7 | 建筑工程资料管理规程 | JGJ/T 185-2009 |
| 8 | 施工现场安全质量保证体系 | DG/TJ08-1201-2005 |
| 9 | 建筑工程扬尘污染防治规范 | DG/TJ08-121-2006 |

# 工程概况

建设单位：海安保障性住房投资建设

设计单位：南京回归建筑环境设计研究院

监理单位：吴江新世纪工程项目治理咨询

总包单位：中国核工业二四建设

工程地址：海安县中坝中路西侧、江海路北侧、草坝路东侧；

工程地下车库顶板土方回填施工方案 全文共2页，当前为第2页。

三期工程建筑面积127861.88m2 (包括地上建筑面积96717.98 m2，地下建筑面积31143.9 m2），共计26层2栋，24层2栋，18层3栋，裙房3栋、配电室2座。08#（24层）、15#（26层）、16#（24层）、

17#（26层）、18（18层）#、19#（18层）、20#（18层）楼和对应裙房和商业用房（二层），地下室（主楼部份为地下二层，其余部份地下一层）。

本工程考虑现场实际情形及现场的场容场貌，地下车库顶板土方回填及主楼与地下车库相交处土方回填，均采纳素土回填，采纳机械回填、人工回填、机械平整、机械夯实、人工夯实的施工方式。依照地下车库结构因素及场地现状，为确保土方回填施工质量，考虑地下车库结构的平安问题，项目经研究讨论，确信在地下车库顶板土方采纳PC220型挖掘机回填并夯实，商业裙房内回填土采纳PC60型挖机回填并夯实，局部采纳人工回填并利用蛙式打夯机夯实，详见土方回填平面布置图及剖面图。

依照现场施工条件，地下车库钢筋混凝土顶板上部的防水卷材、防水爱惜层与防水实验等必需已经完成，各分项施工知足设计及标准要求，才能具有回填施工条件。

如意佳苑三期地下室顶板种植屋面做法：

种植地面覆土层

70厚C20混凝土爱惜层

爱惜层30厚黄沙

4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材

4.0厚SBS改性沥青防水卷材

20厚1:3水泥砂浆找平

2厚水泥凝胶

工程地下车库顶板土方回填施工方案 全文共3页，当前为第3页。

自防水钢筋混凝土结构顶板，抗渗品级P6级

工程地下车库顶板土方回填施工方案 全文共4页，当前为第4页。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/348106074031006036