恒远模具生产车间单向板设计

1 设计资料

## 1.1 结构形式

本设计为恒远模具生产车间进行肋梁楼盖设计。本工业厂房柱网尺寸为6.3m×6.3m，横向3跨，纵向5跨，柱截面尺寸为400mm×400mm。其轴网布置见图1.1。

本厂房环境类别为一类，抗震设防等级为6度，标准设防。

##### 图1.1 轴网平面布置图

## 1.2平面布置

需要进行主次梁的布置，其布置形式如下：

##### 表1.1 平面布置方案

| 构件 | 跨度 |
| --- | --- |

| 板 | 横向跨度：6.3/3=2.1m 纵向跨度：6.3m 6.3/2.1=3，需要按照单向板进行设计 |
| --- | --- |
| 次梁 | 跨度：6.3m，共计5跨，沿着结构纵向布置 主梁跨度内，布置两道次梁。 |
| 主梁 | 跨度：6.3m，共计3跨，沿着结构横向进行布置 |

### 1.2.1 板厚的确定

根据经验可知，取：

l/ℎ≤30

即：

ℎ≥l30=210030=70mm

同时考虑规范规定的，作为单向板的工业厂房，其板厚要求：

ℎmin=70mm

初步考虑，取：ℎ=100mm

### 1.2.2 次梁高宽的确定

ℎ=118~112l=118~112×6300mm=350mm~525mm

取ℎ=500mm

b=13~12ℎ=13~12×500mm=167mm~250mm

取b=200mm。

### 1.2.3 主梁高宽的确定

ℎ=115~110l=115~110×6300mm=420mm~630mm

取ℎ=600mm

b=13~12ℎ=13~12×600mm=200mm~300mm

取b=300mm。

###### 表1.2 楼盖平面布置图

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/365024122323011101