建筑与市政工程施工质量控制通用规范

GB55032-2022

解读PPT

2023年8月

目录

CONTENTS

0  前言

1  总则

2     基本规定

43   施工过程质量控制

4     施工质量验收

5  质量保修与维护

通用规范发布公告

现批准《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》为国家标准，编号为GB   55032-2022,自2023年3月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范，

全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的，以本规范的规定为准。同时废止下列工程建设标准相关强制性条文：

一、《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB   50210-2018第3.1.4、6.1.11、6.1.12、7.1.12、11.1.12条。

二、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB   50300-2013第5.0.8、6.0.6条。

三、《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》 GB   50618-2011第3.0.3、3.0.4、3.0.10、3.0.13、4.1.1、4.2.1、4.4.10、5.4.1条。

四、《建筑工程检测试验技术管理规范》 JGJ190-2010  第3.0.4、3.0.6、3.0.8、5.4.1、5.4.2、5.7.4条。

本规范在住房和城乡建设部门户网站 (www.mohurd.gov.cn)   公开，并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑出版传媒有限公司出版发

行 。

住房和城乡建设部

2022年7月15日

0前言

为适应国际技术法规与技术标准通行规则，住房和城乡建设部 陆续印发《深化工程建设标准化工作改革的意见》等文件，提出政 府制定强制性标准、社会团体制定自愿采用性标准的长远目标，明 确了逐步用全文强制性工程建设规范取代现行标准中分散的强制性 条文的改革任务，逐步形成由法律、行政法规、部门规章中的技术

性规定与全文强制性工程建设规范构成的“技术法规”体系。

关于规范种类

| 强制性工程建设规范体系覆 | 项目规范以工程建设项目整 | 通用规范以实现工程建设项目 |
| --- | --- | --- |
| 盖工程建设领域各类建设工 | 体为对象，以项目的规模、 | 功能性能要求的各专业通用技 |
| 程项目，分为工程项目类规 | 布局、功能、性能和关键技 | 术为对象，以勘察、设计、施 |
| 范(简称项目规范 )和通用 | 术措施等五大要素为主要内 | 工、维修、养护等通用技术要 |
| 技术类规范(简称通用规范 ) 两种类型。 | 容。 | 求为主要内容。在全文强制性 工程建设规范体系中，项目规 范为主干，通用规范是对各类 项目共性的、通用的专业性关 键技术措施的规定。 |

建筑与市政工程施工质量控制通用规范GB55032-2022 解读PPT

关于五大要素指标

规模                                 布局

项目的规模要求主要规定了建设工程

项目应具备完整的生产或服务能力，应

与经济社会发展水平相适应。

项目的布局要求主要规定了产业布局、建设工 程项目选址、  总体设计、总平面布置以及与 规模相协调的统筹性技术要求，应考虑供给

能力合理分布，提高相关设施建设的整体水平。

功能

项目的功能要求主要规定项目构成和用

途，明确项目的基本组成单元，是项目

发挥预期作用的保障。

关键技术措施

关键技术措施是实现建设项目功能、

性能

性能要求的基本技术规定，是落实城乡

建设安全、绿色、韧性、 智慧、宜居、

公平、有效率等发展目标的基本保障。

项目的性能要求主要规定建设工程项目建设水平或技术水平的高低程度，体现建设工程项目的适

用性，明确项目质量、安全、节能、环保、宜居环境和可持续发展等方面应达到的基本水平。

关于规范实施

01                                     02                                   03

| 实施范围：工程建设 | 对于既有建筑改造项 | 推荐性工程建设标准、 |
| --- | --- | --- |
| 项目的勘察、设计、 | 目(指不改变现有使 | 团体标准、企业标准 |
| 施工、验收、维修、 | 用功能),当条件不 | 要与强制性工程建设 |
| 养护、拆除等建设活 | 具备、执行现行规范 | 规范协调配套，各项 |
| 动全过程中必须严格 | 确有困难时，应不低 | 技术要求不得低于强 |
| 执行。 | 于原建造时的标准。 | 制性工程建设规范的 相关技术水平。 |

1总则

1

目的：1.0.1为规范建筑与市政工程施工质量控制活动，保证人民群众生命财产安全和人身健康，提高施 工质量控制水平，制定本规范。

2    适用范围：1.0.2建筑与市政工程施工质量控制必须执行本规范。

3

特殊情况处理：1.0.3工程建设所采用的技术方法和措施是否符合本规范要求，由相关责任主体判定。其

中，创新性的技术方法和措施，应进行论证并符合本规范中有关性能的要求。

2 基本规定

2.0.1工程项目施工应建立项目质量管理体系，明确质量责任人及岗位职责，建立质量 责任追溯制度。

2.0.2施工过程中应建立质量管理标准化制度，制定质量管理标准化文件，文件中应明 确人员管理、技术管理、材料管理、分包管理、施工管理、资料管理和验收管理等要 求。

2.0.3工程项目各方的工程建设合同，应明确具体质量标准、各方质量控制的权利与责

任。

2.0.4勘察、设计文件应符合工程特点和合同要求，应说明工程地质、水文和环境条件 可能造成的工程质量风险，设计深度应符合施工要求，并应经过质量管理程序审批。 2.0.5工程项目各方不得擅自修改工程设计，确需修改的应报建设单位同意，由设计单 位出具设计变更文件，并应按原审批程序办理变更手续。

2.0.6施工进度计划应经建设单位、监理单位审批后执行。施工中不得任意压缩工期，进度 计划的重大调整应按原审批程序办理变更手续，并应制定相应的质量控制措施。

2 基本规定

2.0.7工程质量控制资料应准确齐全、真实有效，且具有可追溯性。当部分资料缺失时，应  委托有资质的检验检测机构进行相应的实体检验或抽样试验，并应出具检测报告，作为工程 质量验收资料的一部分。

2.0.8实行监理的工程项目，施工前应编制监理规划和监理实施细则，并应按规定程序审批， 当需变更时应按原审批程序办理变更手续。

2.0.9未实行监理的工程项目，建设单位应成立专门机构或委托具备相应质量管理能力的单 位独立履行监理职责。

2.0.10施工现场应根据项目特点和合同约定，制定技能工人配备方案，其中中级工及以上占 比应符合项目所在地区施工现场建筑工人配备标准。施工现场技能工人配备方案应报监理单 位审查后实施。

2.0.1 1施工管理人员和现场作业人员应进行全员质量培训，并应考核合格。质量培训应保留 培训记录。应对人员教育培训情况实行动态管理。

建筑与市政工程施工质量控制通用规范GB55032-2022  解读PPT

3 施工过程质量控制

3.1一般规定

3.1.1工程项目中使用的施工图纸及其他有关设计文件应合格有效。施工

前应进行勘察说明、设计交底、图纸会审 ·并应保留记录。

3.1.2工程项目开工前应进行质量策划，应确定质量目标和要求、质量管

理组织体系及管理职责、质量管理与协调的程序、质量控制点、质量风险、

实施质量目标的控制措施，并应根据工程进展实施动态管理。

3.1.3工程质量策划中应在下列部位和环节设置质量控制点：

1影响施工质量的关键部位、关键环节；

2影响结构安全和使用功能的关键部位、关键环节；

3采用新技术、新工艺、新材料、新设备的部位和环节；

4隐蔽工程验收。

建筑与市政工程施工质量控制通用规范GB55032-2022  解读PPT

3 施工过程质量控制

3.1 .4施工组织设计和施工方案应根据工程特点、现场条件、质量风险和  技术要求编制，并应按规定程序审批后执行，当需变更时应按原审批程序 办理变更手续。

3.1.5施工前应对施工管理人员和作业人员进行技术交底，交底的内容应

包括施工作业条件、施工方法、技术措施、质量标准以及安全与环保措施

等，并应保留相关记录。

3.1.6分项工程施工，应实施样板示范制度 ，以多种形式直观展示关键部 位、关键工序的做法与要求。

3.1.7施工使用的测量与计量设备、仪器应经计量检定、校准合格，并在 有效期内。 监理单位应定期检查设备、仪器的检定和校准报告。

建筑与市政工程施工质量控制通用规范GB55032-2022  解读PPT

3 施工过程质量控制

3.2材料、构配件及设备质量控制

3.2.1工程采用的主要材料、 半成品、成品、构配件、器具和设备应进行  进场检验。涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品

应按各专业相关规定进行复验，并应经监理工程师检查认可。

3.2.2对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及  材料，应按规定进行见证检验。见证检验应在建设单位或者监理单位的监 督下现场取样、送检，检测试样应具有真实性和代表性。

原《建筑工程检测试验技术管理规范》 JGJ190-2010    规范条文：

3.0.4施工单位及其取样、送检人员必须确保提供的检测试样具有真实性 和代表性。

3.0.6见证人员必须对见证取样和送检的过程进行见证，且必须确保见证

取祥和送检过程的真实性。

3.0.8检测机构应确保检测数据和检测报告的真实性和准确性。

建筑与市政工程施工质量控制通用规范GB55032-2022  解读PPT

3 施工过程质量控制

3.2.3进口产品应符合合同规定的质量要求，并附有中文说明书和商检证 明 ，经进场验收合格后方可使用。

3.2.4施工现场的材料、半成品、成品、构配件、器具和设备， 在运输和 储存时应采取确保其质量和性能不受影响的储存及防护措施。

3.3工艺质量控制

3.3.1施工单位应对施工平面控制网和高程控制点进行复测，其复测成果  应经监理单位查验合格，并应对控制网进行定期校核。重要线位、控制点 和定位点测设完成后应经复测无误后方可使用。

3.3.2施工单位应保留工程测量原始观测数据的现场记录及测量成果交付 记录，并应对测量结果进行校核。

3.3.3监理人员应对工程施工质量进行巡视、平行检验，对关键部位、关 键工序进行旁站，并应及时记录检查情况。

建筑与市政工程施工质量控制通用规范GB55032-2022  解读PPT

3 施工过程质量控制

3.3.4施工工序间的衔接，应符合下列规定：

1每道施工工序完成后，施工单位应进行自检，并应保留检查记录；

2各专业工种之间的相关工序应进行交接检验，并应保留检查记录；

3对监理规划或监理实施细则中提出检查要求的重要工序 ，应经专业监

理工程师检查合格并签字确认后 ，进行下道工序施工；

4隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收，并应留存现 场影像资料，形成验收文件，经验收合格后方可继续施工。

3.3.5基坑、基槽、沟槽开挖后，建设单位应会同勘察、设计、施工和监 理单位实地验槽，并应会签验槽记录。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/366045203110010100