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消防安全
消防设计原则
1. 在大、中容量数字程控交换机项目建设中，承办单位应全部采用阻燃性建筑材料，坚持"预防为主"的原则，明确定义重点消防对象，并采取适当的安全消防措施，以确保在火灾发生时能够迅速扑灭火源、安全疏散相关人员，将损失降至最低。
2. 实施巡检制度，及时发现和处理异常情况，确保安全生产。在可能产生爆炸危险的场所，应采取正压或自然通风措施，以防止爆炸危险环境的形成。在设计中，要严格遵守国家标准、行业规范和强制性标准，确保建筑结构和设备在生产过程中的质量和安全。
消防设计
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