# 燃气系统安全防范要求

# 目	次

前言	III

引言	IV

- 范围	1

- 规范性引用文件	1

- 术语和定义	2

- 基本原则	4

  - 单位负责、政府监管	4

  - 预防为主、源头治理	4

  - 法治保障、科技支撑	4

  - 社会协同、公众参与	4

  - 综合治理、确保供应	4

- 总体要求	4

  - 总体规划	4

  - 突出重点	4

  - 四防结合	4

  - 长效机制	5

- 单位分类	5

- 重要部位（区域）	5

- 人力防范	5

  - 基本要求	5

  - 机构设置	6

  - 保卫力量	6

  - 管理要求	8

- 实体防范	8

  - 基本要求	8

  - 主要组成	9

  - 配置要求	9

  - 实体防范设施设备要求	10

  - 管理要求	12

- 电子防范	12

  - 基本要求	12

  - 系统组成	12

  - 配置要求	12

I

  - 电子防范系统要求	17

  - 管理要求	22

- 制度防范	22

  - 基本要求	22

  - 主要组成	22

  - 管理要求	23

- 监督检查	24

  - 监督检查类别	24

  - 外部监督检查	24

  - 内部监督检查	24

  - 监督检查要求	25

附录 A（规范性）  监督检查记录表	26

单位内部安全防范要求	第 9 部分：燃气系统

- 范围

本文件规定了燃气系统的单位内部安全防范的术语和定义、基本原则、总体要求、单位分类、重要     部位（区域）、人力防范、实体防范、电子防范、制度防范和监督检查。

本文件适用于燃气系统内燃气经营企业的单位内部安全防范。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，      仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2887	计算机场地通用规范

GB 2890	呼吸防护	自吸过滤式防毒面具

GB/T 2893(所有部分） 图形符号	安全色和安全标志GB 2894	安全标志及其使用导则

GB/T 3836.1		爆炸性环境		第1部分:设备 通用要求GB 10408.1	入侵探测器	第1部分：通用要求

GB 10409	防盗保险柜(箱)

GB 12014	防护服装	防静电服

GB 12663	入侵和紧急报警系统	控制指示设备GB 12899	手持式金属探测器通用技术规范

GB 13392	道路运输危险货物车辆标志

GB 15208.1	微剂量X射线安全检查设备	第1部分:通用技术要求

GB 15208.2		微剂量X射线安全检查设备	第2部分:透射式行包安全检查设备GB 15210	通过式金属探测门通用技术规范

GB/T 15408	安全防范系统供电技术要求

GB/T 16556	自给开路式压缩空气呼吸器

GB 16796	安全防范报警设备 安全要求和试验方法GB 17565—2007	防盗安全门通用技术条件

GB 20815	视频安防监控数字录像设备GB/T 26941.1	隔离栅	第1部分:通则

GB/T 28181	公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T 31488	安全防范视频监控人脸识别系统技术要求

GB/T 32581	入侵和紧急报警系统技术要求

GB/T 37078	出入口控制系统技术要求

GB 50058	爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 50140	建筑灭火器配置设计规范

GB 50198—2011	民用闭路监视电视系统工程技术规范

GB 50343	建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB 50348—2018	安全防范工程技术标准

GB 50394	入侵报警系统工程设计规范

GB 50395	视频安防监控系统工程设计规范

GB 50396	出入口控制系统工程设计规范

GB/T 50526	公共广播系统工程技术标准

GB/T 50811 燃气系统运行安全评价标准

CJJ/T 153	城镇燃气标志标准

GA 68	警用防刺服

GA 69	防爆毯

GA/T 75	安全防范工程程序与要求

GA 294	警用防暴头盔

GA 308	安全防范系统验收规则

GA/T 375	警戒带

GA 422	警用防暴盾牌

GA/T 594	保安服务操作规程与质量控制

GA 614	警用防割手套

GA/T 644	电子巡查系统技术要求

GA/T 670	安全防范系统雷电浪涌防护技术要求

GA/T 761		停车库(场)安全管理系统技术要求GA 883	公安单警装备	强光手电

GA/T 1081	安全防范系统维护保养规范

GA/T 1093	出入口控制人脸识别系统技术要求

GA/T 1127—2013	安全防范视频监控摄像机通用技术要求

GA/T 1132	车辆出入口电动栏杆机技术要求

GA/T 1145	警用约束叉

GA/T 1260	人行出入口电控通道闸通用技术要求

GA/T 1499	卷帘门安全性要求

JG/T 154	电动伸缩围墙大门

JG/T 452	车辆出入口栏杆机

JT/T 713	路面橡胶减速带

QB/T 1136	钢质防护门

XF 124	正压式消防空气呼吸器

DB4401/T 43	反恐怖防范管理	防冲撞设施

DB4401/T 105.1—2020 单位内部安全防范要求	第1部分：通则

- 术语和定义

GB 50348—2018、DB4401/T 105.1—2020界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

燃气经营企业	gas company

获得燃气经营许可证，从事城镇燃气储存、输配、经营、管理、运行、维护的管道燃气经营企业和   瓶装液化石油气经营企业。

燃气厂站	gas station

码头接收装卸功能的厂站、城市气源门站、调压站、阀室、燃气储配站、具备气源储备功能的气化     站、灌装站等燃气生产、贮存和经营场所。

单位内部安全防范	internal security

为保障单位安全，预防、延迟、阻止入侵、盗窃、抢劫、破坏、爆炸、暴力袭击等案事件的发生，     而综合运用人力防范、实体防范、电子防范、制度防范等手段开展的单位内部治安保卫工作。

[来源：GB 50348—2018，2.0.1，有修改]

人力防范	personnel protection

具有相应素质的人员有组织的防范、处置等安全管理行为。

注：包括人员的配置、组织和管理等。

[来源：GB 50348—2018，2.0.2]

实体防范	physical protection

利用建（构）筑物、屏障、器具、设备或其组合，延迟或阻止风险事件发生的实体防护手段。        [来源：GB 50348—2018，2.0.3]

电子防范	electronic security

利用传感、通信、计算机、信息处理及其控制、生物特征识别等技术，提高探测、延迟、反应能力

的防护手段。

[来源：GB 50348—2018，2.0.4]

制度防范	system protection

为确保单位内部安全防范工作的有序开展，并达到预期目的制定各项规章制度，以及实施法律法规、

规章、标准的活动，简称制度防。

治安保卫人员	security officer

单位内部履行安全防范管理职责、组织实施安全防范工作的人员。

保安员	security guard

专职承担门卫、巡逻、守护、安全检查、秩序维护等职能，并经专业培训取得《保安员证》的人员。

防爆安全检查系统	anti-explosion security inspection system

对人员和车辆携带、物品夹带的爆炸物、武器和(或)其他违禁品进行探测和(或)报警的电子系统。        [来源：GB 50348—2018，2.0.13]

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/388031053057006035