从上到下分层分段进行，并随时做成一定的坡势以利泄水，且不应在影响边坡稳定的范围内积水。3）使用时间较

系统的检查。现场电气设备均作漏电保护装置，配电线采用三相五线制。配电箱设在干燥通风的场所，周围不得堆

留1.5～2m的保护层，保护层开挖严格按照保护层开挖技术要求进行，并在平台外侧，分别设置护栏及其它挡

灯、报警装置、电工工具、铁锹、撬杠、钢丝绳、卡环、千斤顶、吊车、自备小车、无线电对讲机和电话等。3）

公路工程土石方及高边坡安全专项施工方案 目   录

一、编制依据............................................................................................................................................................... 2

二、工程概述............................................................................................................................................................... 2

1、工程概况 ............................................................................................................................................................ 2

2、地质地貌 ............................................................................................................................................................ 2

3、工程区边坡分布 ................................................................................................................................................ 4

4、工程特点分析 .................................................................................................................................................... 4

5、工程安全生产目标 ............................................................................................................................................ 4

三、安全施工方案....................................................................................................................................................... 4

1、施工准备 ............................................................................................................................................................ 5

2、安全施工规定 .................................................................................................................................................... 5

3、土方开挖安全施工方案..................................................................................................................................... 6

3.1施工方法 ......................................................................................................................................................... 6

3.2边坡开挖安全要求 ......................................................................................................................................... 7

3.3滑坡地段开挖要求：  ..................................................................................................................................... 7

3.4基坑施工安全要求 ......................................................................................................................................... 8

4、石方开挖安全施工方案................................................................................................................................... 11

4.1施工方法 ....................................................................................................................................................... 11

4.2施工要点 ....................................................................................................................................................... 12

4.3石方爆破作业 ............................................................................................................................................... 12

5、边坡控制方案 .................................................................................................................................................. 15

6、高填路堤施工方案 .......................................................................................................................................... 16

7、坡面开挖、整形 .............................................................................................................................................. 18

四、危险源的控制..................................................................................................................................................... 19

1、风险规划和控制 .............................................................................................................................................. 19

2、危险源种类 ...................................................................................................................................................... 19

3、危险源辨识和风险评估................................................................................................................................... 19

4、风险控制和管理 .............................................................................................................................................. 19

五、预防措施............................................................................................................................................................. 19

1、开挖 .................................................................................................................................................................. 19

调有序，项目部建立应急救援领导小组。1）机构与职责领导小组由下列人员组成：组长：李庆宏副组长：孔伦发

应急预案291）基本装备：安全帽、安全带、梯子、木板床，适用的救护担架及急救药箱。2）专用装备：应急

坡。e、基坑深度大于5m且无地下水时，如现场条件许可且较为经济、合理时，可将坑壁坡度适当放缓，或可采

行，如设计允许回填土自行沉定时，可不夯实。③沟(槽)回填顺序，应按基底排水方向由高至低分层进行。④填

1.1覆盖层开挖 ................................................................................................................................................... 19

1.2土方开挖 ....................................................................................................................................................... 20

1.3石方开挖 ....................................................................................................................................................... 22

1.4钻孔作业：  ................................................................................................................................................... 23

1.5爆破作业 ....................................................................................................................................................... 24

1.6装药 ............................................................................................................................................................... 24

1.7爆破警戒 ....................................................................................................................................................... 25

1.8爆后检查应遵守下列规定 ........................................................................................................................... 26

2、土石方挖运 ...................................................................................................................................................... 26

3、预应力锚索作业安全技术措施....................................................................................................................... 27

六、安全监测............................................................................................................................................................. 27

1、监测设置 .......................................................................................................................................................... 27

2、施工期巡视检查 .............................................................................................................................................. 27

3、边坡外部变形监测 .......................................................................................................................................... 28

4、支护效应监测 .................................................................................................................................................. 28

5、爆破振动及声波测试....................................................................................................................................... 28

6、边坡渗流监测 .................................................................................................................................................. 28

7、监测成果应用管理 .......................................................................................................................................... 28

七、特殊情况的应急处理措施................................................................................................................................. 28

1、应急救援领导小组 .......................................................................................................................................... 29

2、紧急意外事故应急预案................................................................................................................................... 29

2.1外力伤害应急预案 ....................................................................................................................................... 29

2.2触电应急预案 ............................................................................................................................................... 30

2.3坍塌、滑坡应急预案 ................................................................................................................................... 30

八、安全管理............................................................................................................................................................. 31

1、成立安全生产保障管理机构........................................................................................................................... 31

2、施工安全管理措施 .......................................................................................................................................... 31

3、工地防火安全措施 .......................................................................................................................................... 32

4、预防触电事故的防护措施............................................................................................................................... 33

九、文明施工及环保管理......................................................................................................................................... 34

1、文明施工责任制 .............................................................................................................................................. 34

2、文明施工措施 .................................................................................................................................................. 34

1

的稳定状态。采用的设备为渗压计及测压管等。监测成果应用管理应做好边坡施工安全监测成果的整理、反馈工作

。3.4基础开挖安全要求1)基坑(槽)底部的开挖宽度，除基础底部宽度外，应根据施工需要增加工作面及排

安全施工，应进行安全监测。监测的部位包括开挖结构面和开口线上部岩体，通过人工巡视检查和对观测数据进行

用角石加工整齐，以保证沉降缝砌筑后垂直于水平面并且宽度上下一致。④砌筑过程中和砌筑完工后7～14天内

一、编制依据

1、《中华人民共和国安全生产法》

2、《生产安全事故告和调查处理条例》

3、《特种设备安全监察条例》

4、《劳动防护用品监督管理规定》

5、《公路水运工程安全生产监督管理办法》

6、《工程建设标准强制性条文》

7、《公路路基施工技术规范》（JTJ F10-2006）

8、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）

9、《公路工程施工安全技术规程》（JTJ 076-95）

10、招、投标文件、合同文件、施工图设计文件等文件

二、工程概述

1、工程概况

本项目为 XXX 公路工程，下水库现有一乡村公路沿 XXX 右岸顺河而下 途经 XXX 与 XXX 县道相通， 乡村公路长约 10km,为单车道水泥混凝土路面， 不能满足本工程建设交通要求。 根据 XXX 公路工程地区现有交通条件， 需从 坝区往外修建一段进场公路接入国家公路网系统，以满足工程建设外来物资 运输及工程运行管理交通需要。

第一标段长 XXkm ，起讫桩号为 KXX ～KXX。公路等级为三级公路标准， 设计荷载为公路— Ⅱ级。主要工程量有： 1.挖土方 XX m3、挖石方 XX m3, 填 方 XXm3 ， M7.5 砂浆浆砌片石边沟 XXm 、排水沟 XXm ，拱涵 XXm ，圆管 涵 XX 座。

2、地质地貌

2

员撤离，同时向急救中心求助。如伤员流血应用急救箱的止血带包扎止血；伤员出现骨折应用夹板、竹板、硬纸板

育地段及某些特殊地段采用预裂爆破。深挖路堑的施工遵守分级开挖、分级防护、及时防护的原则，开挖一级防护

方地段有含水层时，在开挖该层土方前先采取排水措施，再进行开挖。3.2边坡开挖安全要求1）在斜坡上方弃

用风动凿岩机还是潜孔钻机钻孔爆破，最底层2m均采用风动凿岩机钻孔爆破，严格控制孔底标高和超钻值，并适

公路沿线地形较为复杂，属山岭重丘地形，总体地势东南高西北低，区 内溪沟发育， 冲沟多呈宽缓状， 沟内多分布水田或旱地， 其展布方向以 NNE， NW 向为主。公路沿线地表为亚粘土，地质多为变质岩及燕山三期花岗岩植 被发育较好， 以松林、灌木为主，其中大梧溪右岸翻新村一带高程 290m 以下 的较平缓地段多为耕地，公路两侧分布有若干民房。路线区出露地层岩性主 要为第四系松散堆积物（Q）、侏罗系蓝塘群下亚群云母角岩和长英角岩及燕 山三期的中粒黑云母花岗岩岩脉。其中侏罗系蓝塘群下亚群角岩主要分布在 大梧溪右岸牛湖下至翻新村一带，燕山三期的花岗岩则广布于公路沿线其余

区域。路线区内主要为角岩和少部分花岗岩。

根据成因类型及性状，路线区岩土大致可以分为 5 层：

1）腐殖土：成分主要为粉质粘土及粉土， 含较多的植物根茎，松散状， 厚度 0.1m~0.4m。

2）砂质粘土： 土黄色~黄褐色，石英颗粒含量较高， 夹少量花岗岩或角 岩碎块石，碎块石直径一般为 5cm~10 cm，单层厚度一般在 0.5m~2m，局部 地段可达 3m 以上，结构较松散。

3）冲积物：成分为砂土、壤土夹直径 1cm~5cm 的卵砾石，厚度 0.6m~2m。

4）崩坡堆积物： 公路沿线崩坡堆积物较集中，主要成分为粘土、 砂质粘 土夹崩块石，崩块石直径一般在 0.5m~2m 左右， 最大达 6m 以上，堆积厚度 3m~10m ，由花岗岩卸荷崩塌堆积而成。

5）基岩：整个公路沿线基岩言行有两种，花岗岩和角岩， 根据风化强度 分为三层。

a.全风化基岩： 多数风化成泥状及砂状， 强度低，一般用手捏即碎。 b.强风化基岩：强度较低，一般锤击易碎。

3

层经监理工程师验收合格后，方可进行上一层填筑。6.2路堤填筑路基填筑采用“四区段、八流程”重型压实一

用角石加工整齐，以保证沉降缝砌筑后垂直于水平面并且宽度上下一致。④砌筑过程中和砌筑完工后7～14天内

物)附近，应立即转运至规定的距离外。k、膨胀土地区开挖基坑(槽)或管沟时除按照本节有关要求外，尚应符

应与设计或建设单位协商采取防护措施，并及时处理。相邻基坑深浅不等时，一般应按先深后浅的顺序施工，否则

c.中等风化基岩：岩体稍完整，地表一般呈块状或巨块状，岩石强度相对 较高。

3、工程区边坡分布

工程区边坡分布表

XX 左边坡石方开挖

XX 右边坡回填方

XX 左高边坡石方开挖

XX 右高边坡填方

XX 左高边坡石方开挖

4、工程特点分析

1 ）根据本区地质分析，公路沿线大部分强风化岩，节埋裂隙发育，岩体 破碎，岩质松软，地质条件较差，易发生失稳坍塌。

2 ）工程区内岩石存在差异风化，分部开挖时爆破困难，合理控制好爆破 参数，减少对围岩的扰动，是保证施工安全的重点。

3 ）本公路工程为旧路改造工程，工程需要要断路施工，而原 XX 乡道是 XX 唯一的交通道路， 因当地村民不愿行走便道， 所以工程施工必须在保证交 通畅通的情况下施工。因此本工程施工难度大，安全风险高，工期也会更加 紧迫。

5、工程安全生产目标

1）杜绝重特大事故，减少一般事故，力争事故为零。

2）职工因工死亡率为零，重伤率为零。

3）无损失二万元以上的机电设备、 爆炸、火灾等责任事故。

4）无中毒事件。

5）无溺水事件。

三、安全施工方案

4

好砌筑沉降缝的角石，角石加工整齐，要有两个面相互垂直。③护坡的沉降缝按设计图纸要求设置，砌筑沉降缝采

工作业时，必须实行电工跟班作业。八、文明施工及环保管理文明施工责任制为了全面落实创建文明工地的要求，

路标志、门应配锁，现场停止作业1h以上时，应将开关箱断电上锁。线路过道应按规定进行架空或地埋，破皮老

，设计荷载为公路—Ⅱ级。主要工程量有：1.挖土方XXm挖石方XXm3,填方XXm3，M7.5砂浆浆砌

1、施工准备

1 ）施工前详细复查深挖路堑地段的工程地质资料，包括土石界限、岩层 风化厚度及破碎程度，岩层的构造特征等。根据施工工作面实际情况制定安 全防护措施，包括施工人员的安全防护措施、制定施工设备安全管理制度、 施工现场安全管理规定、爆破施工专项方案，制定可行的安全救援预案、消 防预案，并报监理工程师审批后实施。

2 ）配置安全防护器具、消防设施、安全警戒标志、标识。

3 ）对施工人员进行安全教育培训，培训内容包括：施工生产安全基础知 识、施工防护器具和消防器材的正确使用方法、施工现场安全防护设施的安 装维护，要每个人都可以当做安全员、消防员。

4 ）加强对道路交通安全管理， 切实做好安全警示标志标牌的设置，安排 专人对正施工路段两端路口进行警戒，防止行人、行车进入工作面造成伤亡 事故。

5）根据设计横断面的边坡坡率、台阶宽度， 精确计算路堑堑顶的开挖线。 采用全站仪放样，根据现场坡口标高放出路堑坡口桩。

6 ）根据坡口桩放出路堑开挖线，进行清表、清杂等。

7）开挖中如发现有较大地质变化时，停止施工， 重新进行工程地质补充 勘探工作，并根据新的地质资料修正施工方案，报监理工程师审批后实施。  因深挖路堑工程量大、施工环境复杂，技术要求高，施工难度大，是控制工 程进度的关键工程， 必须精心组织，科学施工。

2、安全施工规定

1 ）施工生产区域实行封闭管理， 主要进出口处应设有明显的施工警示标 志。施工中与施工无关的人员、 车辆不得进入施工区。

5

设施的安装维护，要每个人都可以当做安全员、消防员。4）加强对道路交通安全管理，切实做好安全警示标志标

据本区地质分析，公路沿线大部分强风化岩，节埋裂隙发育，岩体破碎，岩质松软，地质条件较差，易发生失稳坍

上。6）装载机行走时，驾驶室两侧和铲斗内严禁载人。7）推土机在作业时，应将其工作水平度控制在操作规程

基本装备：安全帽、安全带、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、梯子、木板床，适用的救护担架及急救药箱。2）专用

2 ）作业人员应严格遵守劳动纪律，服从领导和安全检查人员的指挥，工 作时思想集中，坚守岗位，未经许可不得从事本工种之外的工作。严禁酒后 上班，不得在禁止烟火的地方吸烟、动火。

3 ）进入施工现场必须按照作业要求正确穿戴个人防护用品，严禁赤脚或 穿高跟鞋、硬底鞋、带钉易滑的鞋和拖鞋进入施工现场。

4 ）在施工现场行走应注意安全，不得在边坡下方休息或停留。

5 ）临边、危险区域、易燃易爆场所，变压器周围应设置围栏和安全警示 牌，夜间设红灯示警。施工现场各种防护设施、警示标志未经施工负责人批 准，不得移动和拆除。

6 ）从事高边坡作业人员应定期体检，经医生诊断凡患高血压、 心脏病、 贫血病、癫痫病以及其他不适于高空作业的，不得从事高边坡作业。

7 ）作业所用材料要堆放平稳，工具应随手放入工具袋内，上下传递物件 不得抛掷。

8）遇有影响施工安全的恶劣气候时，禁止进行高边坡作业。

3、土方开挖安全施工方案

3.1施工方法

1）路基填筑前进行清理工作， 包括原地面以下 30cm 以内及原地面以上 的所有灌木、废料、石头、表土（腐植土）、 淤泥、草皮的铲除。

2）土方开挖以机械为主中， 基本机械配备组合方式为：挖掘机开挖、装 载机配合自卸汽车运输。在施工之前先进行实地放线，把堑的开口线全部用 灰线打出来，复核准确无误时， 才进行施工。

3）土方开挖根据图纸设计要求进行挖除，挖到标高后进行压实处理。在 挖路槽段每间隔 10-20m，人工配合挖掘机挖出外边坡标准坡面，选择技术精

6

曲线段由内侧向外侧，纵向进退式进行，横向接头重叠0.4～0.5m，振动压路机压实程序：慢速静压1～2

、基础牢固的平地，严禁在斜坡上停车，临时在斜坡上停车，必须用三角木等对车轮阻滑。10）施工设备应进行

筑，且不同材料的填筑层厚不小于50cm。5）严格控制填料质量，对于透水性不良的材料不用于路基填筑，且

和电雷管脚线。1.7爆破警戒1）爆破时间：参见爆破安全警戒里设定的爆破时间；2）警戒半径：直线大于3

湛的挖掘机操作手按设计自上而下地进行土方挖掘。以减少铲挖及人工铲挖 边坡的工作量。

4 ）开挖时自上而下分层进行。低挖地段采用横挖法开挖，以路堑整个横 断面的宽度和深度从两端逐渐向中间开挖；高挖地段采用混合式开挖法进行 开挖，先沿路堑纵向挖通道，然后沿横向坡面挖掘，以增加开挖坡面。

5 ）开挖土方地段有含水层时，在开挖该层土方前先采取排水措施，再进 行开挖。

3.2边坡开挖安全要求

1 ）在斜坡上方弃土时，应保证挖方边坡的稳定。弃土堆应连续设置，其 顶面应向外倾斜，以防山坡的水流入挖方场地。但坡度陡于 1／5 或在软土地 区，禁止在挖方上侧弃土。在挖方下侧弃土时，要将弃土堆表面整平，并向 外倾斜，弃土表面要低于挖方场地的设计标高，或在弃土堆与挖方场地间设 置排水沟，防止地表面的水流入挖方场地。

2）土方开挖宜从上到下分层分段进行， 并随时做成一定的坡势以利泄水， 且不应在影响边坡稳定的范围内积水。

3）使用时间较长的临时性挖方，土坡坡度要根据工程地质和土坡高度， 结合当地同类土体的稳定坡度值确定。

3.3滑坡地段开挖要求：

1) 开挖过程中如发现滑坡迹象(如裂缝、滑动等)时应暂停施工， 必要时， 所有人员和机械要撤至安全地点，并采取措施及时处理。

2) 遵循先整治后开挖的施工顺序，在开挖时， 须遵循由上到下的开挖顺

序，严禁先切除坡脚；

3) 边坡开挖施工不宜雨季施工，应事先作好地面和地下排水设施，防止

7

教育培训，培训内容包括：施工生产安全基础知识、施工防护器具和消防器材的正确使用方法、施工现场安全防护

应会同有关单位对附近已有建筑物或构筑物、道路、管线等进行检查和鉴定，对可能受开挖和降水影响的邻近建筑

装备：应急灯、烟感器、报警装置、灭火器、电工工具、自备小车、无线电对讲机和电话等。3）发生触电时，首

并确认安全后，方可发出25解除警戒信号，之后警戒人员方可撤离警戒岗哨；1.8爆后检查应遵守下列规定：

因泥土水饱和而发生山体滑坡。

4)施工前先了解工程地质勘察资料、 地形、 地貌及滑坡迹象等情况， 并制 定相应的施工方法和安全技术措施。

5)抗滑挡土墙要尽量在旱季施工，基槽开挖应分段跳槽进行，并加设支撑； 每开挖一段就要将挡土墙做好一段。

3.4基础开挖安全要求

1)基坑(槽)底部的开挖宽度，除基础底部宽度外，应根据施工需要增加工 作面及排水设施和支撑结构的宽度。

2)基坑(槽)管沟的开挖或回填应连续进行，尽快完成。施工中应防止地表 面的水流入坑、沟内，以免边坡塌方或基土遭到破坏。雨季施工或基坑(槽) 管沟挖好后不能及时进行下一工序时， 可在基底标高以上留 150 ～ 300  厚的 土层暂时不挖， 待下一工序开始前再挖除。 采用机械开挖基坑(槽)或管沟时， 可在基底标高以上预留一层用人工清理，其厚度应根据施工机械确定。

3)管沟底部开挖宽度， 除管道结构宽度外， 应增加工作面宽度， 并做刷坡 处理，坡比不陡于 1:0.5 ，否则易发生坍塌事故。

a、土质均匀且地下水位低于基坑(槽)或管沟底面标高时， 其挖方边坡可 做成直立壁不加支撑。  挖方深度应根据土质确定， 但不宜超过下列要求：密 实、中实的砂土和碎石类土(充填物为砂土)1m 硬塑，可塑的轻亚黏土和碎亚 黏土 1.25m 硬塑、可塑的黏土和碎石类土(充填物为黏性土)1.5m 坚硬的黏土 2m 基坑(槽)或管淘挖好后，应及时进行地下结构和安装工程施工。在施工过 程中，应经常检查坑壁的稳定情况。 若挖方深度超过本要求时。应按第 5 条 的要求放坡或做成直立壁加支撑。

b、地质条件良好、 土质均匀且地下水位低于基坑(槽)或管沟底面标高时，

8

以减少基土的膨胀变形。⑥回填土料应符合设计要求。⑦对土质基坑应保持干燥，雨天施工坑内积水应随时排除，

低于挖方场地的设计标高，或在弃土堆与挖方场地间设置排水沟，防止地表面的水流入挖方场地。2）土方开挖宜

成泥状及砂状，强度低，一般用手捏即碎。b.强风化基岩：强度较低，一般锤击易碎。3c.中等风化基岩：岩

横向钻孔作业。3）应采用湿式凿岩，或装有能够达到国家工业卫生标准的干式捕尘装置。23作业人员宜佩戴口

挖方深度在 5m 以内开挖后暴露时间不超过 15d 的， 不加支撑的边坡的最陡坡 度应符合相关的要求。

c、坑壁垂直开挖，在土质湿度正常的条件下，对松软土质的基坑，其开 挖深度宜小于 0. 75m ；中等密度的(锹挖) 土质宜小于 1.3m。密实(镐挖) 土质 宜小于 2.0m。

d、深基坑或雨季施工的浅基坑的边坡开挖以后， 必须随即采取护坡措施， 以免边坡坍塌或滑移。  护坡方法视土质条件、施工季节、工期长短等情况，  可采用塑料布和聚丙烯编织物等不透水薄膜加以覆盖、砂袋护坡、碎石铺砌、 喷抹水泥砂浆、铁丝网水泥浆抹面等，并应防止地表水或渗漏水冲刷边坡。

e、基坑深度大于 5m 且无地下水时， 如现场条件许可且较为经济、合理 时，可将坑壁坡度适当放缓，或可采取台阶式的放坡形式，并在坡顶和台阶 处宜加设宽 1m 以上的平台。

f、开挖基坑(槽)或管沟时，应合理确定开挖顺序和分层开挖深度。 当接 近地下水位时，应先完成标高最低处的挖方，以便于在该处集中排水。

g、基坑(槽)管沟的直立壁和边坡，在开挖过程和敞露期间应防止塌陷， 必要时应加以保护。在挖方边坡上侧堆土或材料以及移动施工机械时，应与 挖方边缘保持一定距离，以保证边坡和直立壁的稳定。当土质良好时， 堆土 或材料应距挖方边缘 08m 以外，高度不宜超过 15m。在柱基周围、墙基或围 墙一侧，不得堆土过高。

h、基坑(槽)或管沟需设置坑擘支撑时，应根据开挖深度、土质条件、地 下水位、施工方法、相邻建筑物和构筑物等情况进行选择和设汁。支撑必须 牢固可靠，确保安全施工。

i、基坑(槽)管沟回填时，应符合下列要求：

9

除要有科学的计算依据，良好的施工质量外，还应派专人进行基坑监测，出现不良现象及时处理防止发生坍塌事故

坡。e、基坑深度大于5m且无地下水时，如现场条件许可且较为经济、合理时，可将坑壁坡度适当放缓，或可采

准确的掌握工程项目的施工安全重大危险源，加强对施工安全重大危险源的检查。四、预防措施开挖1.1覆盖层

蒂，未经许可不得私自上山。2）生产、生活区域的重点部位要配备足够的消防灭火器材；灭火器要定期进行检验

①基础或管沟的现浇混凝土应达到一定强度，不会因填土而受损伤时， 方可回填。

②回填土料、每层铺填厚度和压实要求，应按有关规定执行，  如设计 允许回填土自行沉定时，可不夯实。

③沟(槽)回填顺序，应按基底排水方向由高至低分层进行。 ④填土前，应清除沟槽内的积水和有机杂物。

⑤基坑(槽) 回填应在相对两侧和四周同时进行。

⑥回填管沟时，为防止管道中心线位移或损坏管道，  应用人工在管道 周围夯实，并应从管道两边同时进行，直至管顶 0.5m 以上。在不损坏管道的 情况下，方可采用机械回填和压实。

j、在软土地区开挖基坑(槽)或管沟时，除应按照本节有关要求外， 尚应 符合下列要求：

①相邻基坑(槽)和管沟开挖时，应遵循先深后浅或同时进行的施工顺序， 并应及时做好基础。

②基坑(槽)开挖后，应尽量减少对基土的扰动。如基础不能及时施工时， 可在基底标高以上留 0.1～ 0.3m 土层不挖， 待做基础时挖除。

③施工机械行驶道路应填筑适当厚度的碎(砾)石。

④施工前必须做好地面排水和降低地下水位工作，方才开挖。  降水工作 应持续到回填完毕。

⑤挖出的土不得堆放在边坡顶上或建筑物(构筑物) 附近，应立即转运至 规定的距离外。

k、膨胀土地区开挖基坑(槽)或管沟时 除按照本节有关要求外， 尚应符合 下列要求：

10

塑的黏土和碎石类土(充填物为黏性土)1.5m坚硬的黏土2m基坑(槽)或管淘挖好后，应及时进行地下结构

源种类在高边坡施工中存在的危险源：机械伤害、爆破伤害、触电伤害、坠落伤害、外物打击伤害、坍塌和滑坡。

育地段及某些特殊地段采用预裂爆破。深挖路堑的施工遵守分级开挖、分级防护、及时防护的原则，开挖一级防护

并及时向项目部报告。预防触电事故的防护措施根据国家JGJ046-2005规范规定，为了加强施工现场用

①开挖前应做好排水工作，防止地表水、施工用水和生活废水浸入施工 场地或冲刷边坡。

②基坑(槽) 或管沟的开挖、地基与基础的施工和回填土等应连续进行， 并应避免在雨天施工。

③采用砂地基时，应先将砂浇水至饱和后再铺填夯实，不得采用在基坑(槽) 或管沟内浇水使砂沉落的方法。

④开挖后， 基土不得受烈日暴晒或雨水浸泡， 必要时可预留一层不挖， 待 做基础时挖除。

⑤场地平整后至基坑(槽)管沟开挖宜间隔一段时间， 以减少基土的膨胀变 形。

⑥回填土料应符合设计要求。

⑦对土质基坑应保持干燥，雨天施工坑内积水应随时排除，对受水浸泡 的基底土(特别是松淤泥)应全部予以清除， 并换以好土回填[或以碎石(砾)石夯 填]至设计标高。

⑧挖基时如发现与设计不符的软弱地基， 承载力不足时应通过变更设计 程序，采取措施后方可施工。在岩体破碎或土质松软，有水地段，宜择分段 集中施工。

⑨对山坡挡土墙，基础部分埋入深度和襟边距离应同时符合设计要求 ⑩采用倾斜地基时，应按设计倾斜挖凿，不行用填补法筑成斜面。

4、石方开挖安全施工方案

4.1施工方法

石方开挖根据岩石类别、 风化程度、节理发育程度及开挖深度等确定开 挖方式：

11

使每一层有独立的出土道路和临时排水系统；对风化破碎岩体，为保证施工中边坡的稳定和边坡防护的施工作业，

的设备，设置防噪棚，减少噪音污染。7）确保施工工地沿线居民出入道路畅通，周围道路平整无积水，禁止非施

故。6）对于边坡易风化崩解的土层，若开挖面不能及时支护时，应预留保护层，在有条件支护时，再进行保护层

土时，应保证挖方边坡的稳定。弃土堆应连续设置，其顶面应向外倾斜，以防山坡的水流入挖方场地。但坡度陡于

优化爆破

石方爆破施工工艺框图 1-1图

爆破设计

12

测量放线

选择炮位

对软石和强风化岩石，采用挖掘机或推土机直接开挖。

对孤石及高度小于5m的路堑采用YT-28型风钻松动爆破施工， 边坡采用光 面爆破。

4.2施工要点

石方开挖作业松动爆破为主， 石质边坡必须采用光面爆破。 进行爆破作业 必须由经过专业培训并取得爆破证书的专业人员施作。

石方开挖应时刻注意边坡的稳定情况。开挖风化严重、节理发育或岩层 产状对边坡稳定不利的石方，宜采用小型排炮爆破。

石方路堑开挖接近路床标高时，宜采用小型排炮爆破，由测量人员现场 抄平控制炮眼深度。

石方路堑的路床顶面标高过高时应辅以人工凿平，过低则以路床以上相 应的路面材料回填并碾压密实稳固。

挖方边坡应从开挖面往下分层清刷边坡，清刷边坡造成超挖影响上部边 坡岩体稳定时，用浆砌片石补砌超挖的坑槽。

4.3石方爆破作业

1）石方爆破施工特点

本合同段石方主要为砂岩和泥岩。对表层强风化的软质石方尽可能采用 大功率推土机或挖掘机直接挖掘，对无法采用挖掘机和大功率推土机开挖的 石质路堑，采用梯段松动控制爆破施工， 靠近边坡和路基面预留光爆层。 硬 质岩层实施光面爆破； 对风化破碎的岩体边坡实施预裂爆破， 再用人工修凿， 开挖后边坡防护要及时跟上， 避免岩体长期暴露而塌方。

2）施工工艺流程（见 1-1图）

爆破设计→测量放样布眼

场地清理      爆破知识培训

检查爆破器材 爆破试验

和电雷管脚线。1.7爆破警戒1）爆破时间：参见爆破安全警戒里设定的爆破时间；2）警戒半径：直线大于3

体稍完整，地表一般呈块状或巨块状，岩石强度相对较高。工程区边坡分布工程区边坡分布表工程特点分析1）根

塌。2）工程区内岩石存在差异风化，分部开挖时爆破困难，合理控制好爆破参数，减少对围岩的扰动，是保证施

路标志、门应配锁，现场停止作业1h以上时，应将开关箱断电上锁。线路过道应按规定进行架空或地埋，破皮老

→钻眼→装药→设置防护

→爆破→清除危石→边坡

防护→挖运→整修成型。

3 ）爆破设计

石方开挖采用梯段松动控制

爆破施工，小型潜孔钻机配

合风动凿岩机钻孔，坡面预留光爆层。任何地段的开挖均必须根据现场实际 情况，作出爆破设计，计算出相关的爆破设计参数，包括使用设备型号、材 料规格、炮眼布置、药量计算、起爆方式等。

a、对于本合同段深挖地段，石方面积较大、挖方较深且数量集中，主要 采用小型潜孔钻机钻孔，实施梯段式深孔微差松动控制爆破。

b、对于其余地段挖深较浅和方量不大的边坡、路基面修整采用风动凿岩 机钻眼，浅孔微差松动控制爆破。

c、为提高破碎效果，降低大块率，并降低震动效应，均采用大孔距，小 排距， 梅花形布孔，并采用导爆管毫秒雷管实施逐排微差挤压爆破。

d、为提高边坡稳定性和美观程度，在本合同段深挖地段采用预留光爆层 法进行光面爆破，边坡设计有台阶时分台阶进行光爆，设计无台阶时，从路 堑顶沿坡面钻孔一次爆破到位。

e、软岩和中硬岩边坡实施预裂爆破。

f、为确保路基面平整坚实， 不论采用风动凿岩机还是潜孔钻机钻孔爆破， 最底层 2m 均采用风动凿岩机钻孔爆破， 严格控制孔底标高和超钻值，并适当 缩小排距和孔距，实施逐排微差起爆。

13

于基坑(槽)或管沟底面标高时，其挖方边坡可做成直立壁不加支撑。挖方深度应根据土质确定，但不宜超过下列

的设备，设置防噪棚，减少噪音污染。7）确保施工工地沿线居民出入道路畅通，周围道路平整无积水，禁止非施

工人员入内。8）机械设备完好，安全装置齐全有效，做到专人管理。施工材料堆放整齐。9）施工区域或危险区

处理后，才能施工。6）基坑开挖工程应验算边坡或基坑的稳定性，应注意由于土体内应力变化和淤泥土的塑性流

g、石质路基渗沟开挖采用两侧沟壁先行预裂爆破，然后沿中心布设一排 纵向倾斜孔，人为创造倾斜开面，从外向内依次响炮，松动后采用挖铲挖槽。 预裂爆破起爆方法同光面爆破。

4 ）爆破作业

爆破之前清理山体表层植被和履盖层。覆盖层较厚时，利用推土机清除 后进行钻眼；覆盖层较薄及岩溶发育地段，用人工清理植被及岩溶中积土后 进行钻眼。布孔前对爆区进行详细调查（如层理、裂隙、临空面、爆体、台 阶平整度、岩石类别及物理力学特征等是否有变化），并对清理后的地表标高 进行测量，根据设计孔网参数和挖深进行布孔和确定各钻孔深度，如有需要， 对参数进行调整。

钻孔时选择技术熟练的凿岩工人施工，先由爆破技术人员按参数准确定 位布孔，用红油漆标注，便于凿岩人员施工，并把孔深、倾角向凿岩人员进 行技术交底，特别是边坡孔的钻孔质量要严加控制。

起爆采用非电毫秒雷管起爆，对起爆系统各联接点认真检查， 确认各联 接点连接牢固，无遗漏孔后进行警戒起爆，爆破时进行震动安全监测。爆破 由经过专业培训并取得爆破证书的专业人员施爆。

石方开挖根据岩石类别、 风化程度和节理发育程度， 确定开挖方法。对 于软石和强风化岩石能用机械开挖的采用机械开挖， 不能用机械直接开挖的 石方，采用爆破作业开挖。

在石方爆破作业前， 根据地形地质，开挖断面及施工机械配备等情况， 按报批的爆破专项施工方案进行爆破作业，并严格按照监理工程师的指令执 行。

石质部分采用深孔多排微差爆破法开挖。路堑既长又深时，采用纵向分

14

梧溪右岸翻新村一带高程290m以下的较平缓地段多为耕地，公路两侧分布有若干民房。路线区出露地层岩性主

5m以内开挖后暴露时间不超过15d的，不加支撑的边坡的最陡坡度应符合相关的要求。c、坑壁垂直开挖，在

或铺填超厚。施工现场应根据需要安设照明设施，在危险地段应设置红灯警示。14）基坑开挖应严格按要求放坡

除要有科学的计算依据，良好的施工质量外，还应派专人进行基坑监测，出现不良现象及时处理防止发生坍塌事故

层分段开挖，每一层先挖出一通道，然后开挖两侧，使每一层有独立的出土  道路和临时排水系统；对风化破碎岩体，为保证施工中边坡的稳定和边坡防  护的施工作业，采用阶梯式进行开挖，按设计要求的高度设置平台，形成阶  梯边坡。开挖时，边坡预留2-3m 采用光面爆破或预裂爆破作业，人工刷坡。

5、边坡控制方案

为确保边坡的稳定，不产生超挖和欠挖，边坡采用光面爆破，节理裂隙 较发育地段及某些特殊地段采用预裂爆破。深挖路堑的施工遵守分级开挖、 分级防护、及时防护的原则，开挖一级防护一级，在下一级开挖时，上一级 已做好保护措施。砌筑边坡防护应注意：

①砂浆采用重量法控制计量， 并采用机械拌和，砌筑采用坐浆法分层按 规范砌筑。

②将大块较平整的片石人工加工凿平，用来砌筑护面墙的外露面， 并加 工好砌筑沉降缝的角石，角石加工整齐，要有两个面相互垂直。

③护坡的沉降缝按设计图纸要求设置，砌筑沉降缝采用角石加工整齐， 以保证沉降缝砌筑后垂直于水平面并且宽度上下一致。

④砌筑过程中和砌筑完工后7 ～ 14 天内，随时对已砌筑砌体养生，保持 其表面湿润。

⑤锚杆护坡施工时在岩石边坡上尽量垂直于岩层倾角，用凿岩机钻孔至 稳定岩层区，将锚杆插入，用水泥砂浆锚固，使坡面岩体和有下滑可能的岩 石与基岩连成整体。

⑥锚杆钻孔前根据设计要求及坡面岩石情况定出孔位并作标记，锚杆孔 距误差不超过15cm ，预应力锚索孔距误差不超过20cm ，预应力锚索的钻孔轴 线与设计轴线的偏角不大于3°， 水泥砂浆锚杆孔深度误差不大于+50cm，水泥

15

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/397026162006006035