红云路道路工程岩土工程勘察报告

(一次性详细勘察)

目  录

1  概  述	1

1.1  工程概况	1

1.2  勘察阶段和勘察范围	1

1.3  技术标准和勘察依据	1

1.4  勘察目的、任务	2

1.5  以往工作程度	2

1.6  勘察工作布置及工作完成情况	2

1.7  勘察工作质量评述	3

2  自然地理	4

2.1  行政区划及交通现状	4

2.2  气象	4

2.3  水文	5

3  工程地质条件	5

3.1  地形地貌	5

3.2  地层岩性	5

3.3  地质构造	5

3.4  水文地质条件	6

3.5  不良地质现象和特殊性岩土	7

3.6  地震	8

4 相邻建（构）筑物	8

4.1 地下建构筑物	8

4.2 地下管网	8

4.3 地面建筑	8

5  测试成果的分析整理与选用	8

5.1  重型动力触探（N63.5）测试成果及分析	8

5.2  室内岩石试验	9

5.3  水、土腐蚀性分析	11

5.4  波速测试成果统计分析	11

5.5  岩土设计参数建议值	11

6  工程地质评价及建议	12

6.1  场地稳定性及适宜性评价	12

6.2  红云路道路分段工程地质评价	12

6.3  地震效应评价	17

6.4  地下水作用评价	17

6.5  地基均匀性评价	17

6.6  场地内基岩面起伏情况	17

6.7  场地水、土腐蚀性评价	17

6.8  成桩条件分析	17

7  结论与建议	18

7.1  结论	18

7.2  建议	18

附图及附件：

1、1：1000工程地质平面图1张

2、1：200工程地质剖面图40张

3、钻孔柱状图63页

4、岩石试验资料1册

5、声波测试资料1册

6、土试验资料1册

7、水质分析资料1册

红云路道路工程岩土工程勘察报告

（一次性详细勘察）

# 1  概  述

## 1.1  工程概况

受城市建设投资有限公司（业主）委托，我院承担了红云路道路工程岩土工程详细勘察工作。本工程设计单位为

红云路起于协信阿卡迪亚与云栖谷之间现状断头路，沿线向北先形成1座同轴旋转立交，然后上跨快速路三纵线，最后终点接嘉陵路，全长1745.673m，其中K0+000-K0+957.450段为同轴旋转立交与桥梁段，K0+957.450-K1+745.673段为路基段，道路整体走向从西南至东北。

红云路等级为城市支路Ⅰ级(见图1.1-1)，走向从南西向北东，设计起点接协信云栖谷西侧现状断头路，终点与已建成的市政支路嘉陵路相接，全长1745.673m ，标准路幅宽度13m，双向两车道。红云路桥梁段需与快速路三纵线共建，我院已对共建段的1#、2#预应力锚索桩板挡墙及3#、4#重力式挡墙进行了勘察，本次勘察为红云路道路工程，包括旋转立交、桥梁段及路基段。

红云路外侧为协信云栖谷、阿卡迪亚小区和红岩纪念馆，安全等级为一级，地质环境复杂程度为中等复杂，综合以上因素，本次岩土工程勘察等级为甲级。

## 1.2  勘察阶段和勘察范围

依据工程勘察合同要求，本次勘察为详细勘察，符合渝建〔2013〕346号文《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察阶段暂行规定（试行）》的要求，详见附表：勘察阶段判定表。

本次勘察具体范围见平面图，符合渝建〔2013〕345号文《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察范围暂行规定（试行）》的要求，详见附表：勘察范围判断表。

图1.1-1 拟建红云路效果图

## 1.3  技术标准和勘察依据

本次勘察依据：

(1) 我院与甲方签订的《建设工程勘察合同》；

(2) 设计单位提供的“红云路道路工程方案设计说明和设计方案图”；

(3) 设计单位提供的勘察技术要求。

本次勘察主要执行的技术标准如下：

①《市政工程勘察规范》CJJ56-2013；

②《公路工程地质勘察规范》JTG C20—2011；

③《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63—2007；

④《公路路基设计规范》JGJ D30-2015；

⑤《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013；

⑥《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)（2009年版）

⑦《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2012)；

⑧《市政工程地质勘察规范》DBJ50-174-2014；

## 1.4  勘察目的、任务

根据工程地质勘察技术要求，收集已有的工程地质勘察资料和水文资料，对本工程进行详细地质勘察工作，勘察目的是查明拟建道路工程沿线工程地质、环境地质及特殊地质条件，为编制施工图设计提供详细的工程地质依据与必要的相关设计参数。具体任务是：

⑴ 查明拟建道路工程沿线的地形、地貌、地层、地质构造等基本工程地质条件，评价场地的整体稳定性；

⑵查明拟建道路工程沿线各段岩土的类型、分布状况，工程地质特征和提供设计所需的岩土物理力学参数；

⑶查明拟建道路工程沿线有无不良地质，若有不良地质现象，还应查明其成因、类型、性质、分布、发生和诱发条件、发展趋势及危害程度，论证对拟建工程稳定性的影响程度，并提出计算参数及整治措施的建议；

⑷查明拟建道路工程沿线水文地质条件，判定地下水对工程的影响程度，并提出处理措施建议；

⑸查明拟建道路工程坡顶邻近建构筑物的荷载、结构、基础形式和埋深，地下设施的分布和埋深；

⑹评价道路工程中挡墙边坡的稳定性，预测因工程活动引起的稳定性的变化情况，提出边坡治理的工程措施建议；

⑺拟建道路工程持力层、基础型式等做出建议；评价相应工程地质问题。

⑻对场地地震效应进行评价。

## 1.5  以往工作程度

本工程位于渝中半岛西北部、高九路北侧，区域地质资料和工程勘察资料丰富，本次勘察主要收集利用了下列区域地质资料和工程勘察资料：

1977年四川省地矿局南江水文地质大队出版了《重庆幅1:20万区域水文地质普查报告》；

1986年～1990年原四川省地矿局208水文地质工程地质队测制的《中华人民共和国地质图》重庆市幅H-48-94-A(1:5万)区域地质调查；

2007年3月中国建筑西南勘察设计研究院重庆分院完成的《阿卡迪亚D1、D2、D3组团岩土工程勘察报告（直接详勘）》（渝涪勘审070307）。

2007年11月中国兵器工业北方勘察设计研究院重庆分院完成的《重庆协信·黄荆社项目E1组团（协信.阿卡迪亚TW1～TW4号楼）岩土工程勘察报告（直接详细勘察》。

2010年7月我院完成的《快速路三纵线柏树堡立交—五台山立交段工程(南段)工程地质勘察报告（初步勘察）（K2+865～K7+840.745）》（渝勘质审2011-0875）。

2011年5月重庆市地质灾害防治工程勘查设计院完成的《重庆市渝中区嘉陵江南岸不稳定斜坡治理项目（滴水岩危岩带（渝中区段））》勘察报告。本次利用了钻孔6个，钻孔编号ZK1、ZK2、PK1~PK4。

2011年6月我院完成的《重庆市轨道交通五号线先期开工段红岩村站岩土工程详细勘察报告》（渝勘质审2011-1052）。本次利用钻孔2个，钻孔编号WXH9、WXH14。

2012年7月我院完成的《快速路三纵线柏树堡立交—五台山立交段工程红岩村立交工程地质勘察报告（详细勘察）》（审查编号：DA2012-0586）。本次利用钻孔7个，钻孔编号N119、N120、N121、N123、N150、N151、N154。

2016年2月我院完成的《红云路与快速路三纵线共建段挡墙工程岩土工程勘察报告(详细勘察) 》（项目编号：KC(2016)-03-0000501C）。本次利用钻孔11个，钻孔编号BP5、BP8、BP15、BP17、BP31~BP37。

以上资料对场地的地层结构、岩性、地质构造有较详细的了解，部分勘察成果资料直接运用于本次勘察。

## 1.6  勘察工作布置及工作完成情况

1、勘察手段的选择

我院接受业主任务委托后，立即安排工程技术人员立即到现场踏勘，并在搜集其它勘察资料的基础上，依据相关规范以及业主提供的“工程地质勘察技术要求”、“道路设计方案”编制岩土工程勘察方案。勘察手段以机械钻探为主，同时辅以地面调查、测绘、物探、原位测试和室内试验等手段，以查明岩土体的物理力学特征和水文地质条件。

2、勘察工作布置

（1）工程地质测绘

工程地质测绘采用追索法为主，辅以穿越法进行。地质测绘范围为道路中线两侧各30～50m，对影响道路工程及边坡稳定性和潜在地质灾害地段进行重点勘测，并适当加宽测绘范围，测绘比例尺为1:1000。

（2）勘探工作布置及技术要求

A 钻孔布置及钻探深度

勘探点线主要红云路道路轴线布置，并兼顾同轴旋转立交基础、道路边坡及整体场地，同轴旋转立交桥段原则上是逐墩布置钻孔，间距约25～30m，每条勘探剖面布置钻孔1~2个，道路部分间距约30~50m，每条剖面上布置钻孔2~3个，共布置勘探孔72个，其中控制性钻孔36个，一般性钻孔36个。

勘探点孔深：同轴旋转立交桥钻孔孔深按桩底设计标高控制，控制性钻孔进入桩底设计标高以下中等风化基岩10m，一般性钻孔进入桩底设计标高以下中等风化基岩6m；挡墙边坡控制性钻孔进入边坡假想破裂角以下中等风化基岩3m，一般性钻孔进入1m；重力式挡墙控制性钻孔进入路面设计标高以下中等风化基岩8m，一般性钻孔进入路面设计标高以下中等风化基岩5m。

B 采样及原位测试工作

采样：将控制性钻孔作为取样孔，采集岩石试样作室内岩石物理力学试验。试验数据样本数应满足规范要求和数理统计要求，以保证所提出的岩土参数的可靠性和准确性，满足设计和施工要求。

原位测试：终孔24小时后，观测孔内水位，并选2个钻孔进行抽水试验；选择3个钻孔进行重型动力触探（N63.5）测试；选取4个钻孔作剪切波测试，3个钻孔作声波测试。

3、工作完成情况

我院接受业主任务委托后，立即安排工程技术人员到现场踏勘，依据业主提供的“工程方案设计图”及“工程地质勘察要求”编制岩土工程勘察方案。由于现场正在进行红云路与三纵线共建段挡墙土石方平场，局部桥墩孔位于浮渣边，无法施工，但充分利用了红云路与快速路三纵线共建段挡墙工程钻孔，基本能满足本次勘察工作要求。本次勘察外业工作开始于2017年2月10日，于2月23日外业工作结束，总计投入钻机3台，之后转入室内资料整理。本次勘察完成工作量见表1.6-1。

表1.6-1 勘察工作量一览表

| 测 量 |  | 本次钻孔(m/孔) | 利用钻孔(m/孔) | 现场试验 |  |  |  | 室内试验 |  |  | 1/500工程地质测绘 (km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘探点(个) | 剖面 (条) |  |  | 声波 (m/孔) | 剪切波(m/孔) | 抽水试验(孔) | 动力触探(m/孔) | 岩样 (组) | 土样(组) | 水样(组) |  |
| 72 | 49 | 1292.50/63 | 876.30/26 | 45.1/3 | 53.0/4 | 1 | 27.6/3 | 31 | 1 | 1 | 0.17 |

## 1.7  勘察工作质量评述

我院接受勘察任务以后，工程人员在充分收集已有资料的基础上，对拟建工程场区进行踏勘，按《市政工程勘察规范》CJJ56-2013和相关规范、规定及勘察技术要求编制了勘察方案(大纲)。勘察方法运用地面工程地质测绘、钻探、物探与室内测试等多种手段同时进行。勘察中坚持ISO9001质量保证体系的各项要素，对勘测全过程实行动态管理，加强事前指导，中间检查，成果验收的三环节控制，杜绝不合格资料产生。勘探线、点间距、钻孔深度以及测试样品的采集位置和数量均符合规范要求。

(1) 工程地质测绘

工程地质调查和测绘使用比例1：1000的地形图观测定点，填绘精度为岩性层，点位精度图上误差小于3mm，重点观察记录拟建区的地形地貌、地层岩性、不良地质作用、邻近建构筑物特征等。

(2) 钻孔测量和管线探测

勘察测量系统采用重庆市独立坐标系、56黄海高程，每个钻孔测放采用RTK仪测量，测放精度满足规范要求。钻探前对照现状管线图，对管线附近钻孔采用探管仪逐孔核实孔位处地下管线等设施情况，确保施工安全，对可疑孔点位进一步采用先人工开挖至基岩面或1.5m后，再行钻探来控制。

(3) 钻探质量

钻探全部采用清水回旋全取芯钻进工艺作业，土层在地下水位以上进行干钻作业，钻探岩芯采取率填土层大于50%，粉质粘土大于90%，强风化层大于65%，中等风化层大于80%。钻探中无掉钻头、垮孔、伤及作业人员、伤及地下管线、伤及周边建筑物安全等安全事故。

(4) 取样

采样数量按勘察大纲执行：岩样采用岩芯取样，取样岩芯管直径不小于91mm；土样选用薄壁取土器，采用快速、连续静压方式贯入取Ⅰ级土；水样容器采用塑料瓶，取样时采用所取的水冲洗三次以上，然后缓缓地将取得的水注入容器。样品采集后及时蜡封、贴标签、装箱并及时送实验室试验、化验。

(5) 现场测试

波速测试由重庆市勘测院检测分院承担。岩土体剪切波采用高分辨地震仪三分量检波器，震源采用地面横向锤击木板两端的方式产生，测点间距0.5m。岩体声波采用WSD型数字声波仪，一发双收源距0.5m，测点距离0.5m，孔内以水为耦合介质，岩块测试采用单发单收，使用测试段岩芯进行声波对穿测试，各仪器设备均处于标定期内，测试操作方法、测试仪器设备性能满足要求。

原位测试：在填土层厚度较大的钻孔中选取作3个钻孔进行重型动力触探（N63.5）测试，了解了填土层的均匀性和密实程度。

(6) 水文地质

全部钻孔按要求进行了孔内水位的观测工作，终孔24小时后，观测孔内水位，钻探结束后抽排循环水并观测水位变化和流量的变化情况，抽干后间隔24小时以上再观测孔内水位。抽水试验严格按照相关规范规程执行。

(7) 内业整理及室内试验

本次勘察成果资料的编制绘图软件采用理正工程地质勘察CAD6.7和AUTOCAD2004中文版，文字编写软件采用Microsoft word 2000。室内岩石物理、力学性质试验由重庆市勘测院检测所承担；土工试验及土腐蚀性试验、水质分析试验由重庆岩土工程检测中心完成。

(8) 外业见证

本工程勘察外业见证单位为中煤科工集团重庆设计研究院有限公司，外业见证员为冯兴法，手机号18623016000，印章号：YKJZ-2310134-0010。

(9) 利用资料

本次勘察充分收集利用场地及周边已有的勘察成果资料，并对利用成果进行校核，资料真实可靠，质量满足要求。

由于现场正在进行红云路与三纵线共建段挡墙土石方平场，局部桥墩孔位于浮渣边，无法施工，但充分利用了红云路与快速路三纵线共建段挡墙工程钻孔，基本能满足本次勘察工作要求，对整个场地的控制影响较小。综上，本次勘察工作按照勘察方案和现行规范组织实施，勘察方案制定的工作内容、勘察意图均得到落实和完成，勘察重点突出，经复核，钻孔定位达到精度要求，详细查明了场地的工程地质和水文地质条件，满足国家有关规范要求，符合《重庆市建设工程勘察文件编制深度规定》，达到了详细勘察的目的，勘察报告可供施工图设计使用。

# 2  自然地理

## 2.1  行政区划及交通现状

拟建工程场地位于渝中区高九路附近，起于协信阿卡迪亚与云栖谷之间，终点接嘉陵路，道路可直达现场，交通方便(见图2.1-1)。

图2.1-1 拟建红云路交通区位图

## 2.2  气象

场地属亚热带湿润气候，具冬暖春早、雨量充沛、夜雨多、空气湿度大、云雾多、日照偏少等特点。

1、气温

气温的垂直分带明显，海拔高程300～500m的丘陵地区，年平均气温为16.8～18.0℃之间。极端最高气温43.0℃(2006.8.15)，极端最低气温-1.8℃(1955.1.11)。最冷月(一月)平均气温7.7℃，最冷月(一月)平均最低气温5.7℃，最大平均日温差11.9℃(1953.7)。

2、湿度

多年平均相对湿度79%左右，绝对湿度17.7hPa左右，最热月份相对湿度70%左右，最冷月份相对湿度81%左右。

3、风

全年主导风向以北风为主，频率13%左右，夏季主导风向为北西，频率10%左右，年平均风速为1.3m/s左右，最大风速为26.7m/s。

4、 降水量

最大年降水量1544.8mm，最小年降水量740.1mm，多年平均降水量为1082.6mm，年最大降雨量1544.8mm，年最小降雨量740.1mm，降雨多集中在5～9月，约占全年降雨量的70%，且强度较大，暴雨时有发生；日最大降雨量266.5mm(2007.7.17)，日降雨量大于25mm以上的大暴雨日数占全年降雨日数的62%左右，小时最大降雨量可达62.1mm；多年平均蒸发量1138.6 mm。

5、 雾日

全年平均雾天日数30～40天，最大年雾天日数148天。

## 2.3  水文

勘察区属于长江流域，场区及附近无大型地表水体及常年性溪沟等。

# 3  工程地质条件

## 3.1  地形地貌

拟建场地原始地貌为构造剥蚀丘陵沟谷地貌，地形总体南西侧高，北东侧低，道路穿过洼地、丘脊和斜坡地带，最高标高335，最低标高203，相对高差约130m，现状地形坡度较大，大部分地表被人工改造。其中K0+000-K0+957.450段为同轴旋转立交与桥梁段，K0+957.450-K1+745.673段为路基段。

其中K0+000-K0+957.450段为同轴旋转立交与桥梁段，受周边协信小区建设影响，人工改造强烈，现大部分为填方区。阿卡迪亚小区东侧存在大量人工堆填区，局部厚达30m，在拟建3#、4#重力式挡墙附近形成填方边坡，边坡最高约30m，坡顶地面标高320.0～305.0m，地形较平坦，地形坡角一般0～5，坡底地面标高280.0～270.0m，边坡坡角约25，局部较陡。

K0+957.450-K1+745.673段为路基段，受三纵线红岩村隧道施工影响，人工改造较强烈，地形坡度较陡，高程在284~203m，地形坡脚沿红云路前进方向一般5~10°，道路周边局部边坡达20~25°，在K1+100~ K1+180段发育滴水岩危岩带，局部为陡崖，地形坡度为40~50°。

图2.1-1 拟建红云路地形卫星图

## 3.2  地层岩性

通过地质钻探、地面地质调查和搜集前人成果及相关地质资料，场地内出露地层主要为第四系全新统 (Q4)和侏罗系中统沙溪庙组(J2s)沉积岩层。各层岩土特征由新到老分述如下：

1、第四系全新统(Q4)

（1）人工填土(Q4ml)：褐灰色，以素填土为主，主要由粉质粘土夹砂泥岩碎块石组成，含少量砼块、砖头等建筑垃圾。骨架颗粒粒径20～500mm为主，局部可达800~1000mm，含量一般为30～50%；在厚度较大的地段中下部碎块石含量显著增高，局部可达到70~80%，粒径也有所增大。人工填土主要呈稍密状，稍湿，堆填年限约十年。该层底部与基岩接触地段，受地下水活动的影响，形成以软~可塑状粘性土为主、厚度0.05~0.30m（局部可达0.5m以上）的软弱薄层。分布于整个场地内，钻探揭露最大厚度34.60m（孔号BP34）。

（2）残坡积层粉质粘土(Q4el+dl)：褐红色，由粘土矿物组成，含少量岩石碎屑，可～硬塑，稍有光滑，摇震反应无，干强度中等，韧性中等。残坡积成因，厚0.5～1.0m，厚度较薄，主要

分布于原始沟谷及斜坡地带，场地分布较少。

～～～～～～～～～～～～～～～～不整合接触～～～～～～～～～～～～～～

2、侏罗系中统沙溪庙组(J2s)

(1) 砂质泥岩(J2s－Sm)

褐红色，粉砂泥质结构，中厚层状构造；主要矿物成份为粘土矿物；表层强风化带厚度一般约0.5～1.0m，最大可达3m，强风化岩芯呈碎块状，风化裂隙发育；中风化岩芯呈柱状、中柱状，岩体较完整，属软岩，岩体基本质量等级为Ⅳ级。砂质泥岩广泛分布于整个场地上部土层覆盖层以下。

(2) 砂岩(J2s－Ss)：

灰褐色、灰色，细粒～中粒结构，中厚层状构造，泥钙质胶结，主要矿物成份有：石英、长石等；强风化层厚度一般约0.5～3.0m，强风化岩芯多呈碎块状、短柱状，风化裂隙发育；中风化岩芯呈柱状、长柱状，岩体较完整～完整，属较软岩，岩体基本质量等级为Ⅳ级。砂岩广泛分布于整个场地上部土层覆盖层以下，与砂质泥岩相间分布。

场地基岩强风化带厚度一般为0.5～1.0m，最大可达3m。基岩强风化带岩体破碎，风化裂隙发育，岩质极软，岩体基本质量等级为Ⅴ级。

## 3.3  地质构造

工程区处于金鳌寺向斜西翼（图3.3-1），为川东褶皱束中沙坪坝—重庆复式褶皱曲中的次一级褶曲，无断裂构造通过，构造裂隙不发育。据调查测绘，场地岩层倾向 140，倾角8，局部倾角15°；据实地量测，基岩中发育裂隙三组，裂隙发育情况如下：

L1裂隙：倾向350°~0°，倾角55~65°，裂隙面粗糙，宽度2～8mm，偶见粘性土充填，裂隙间距2～5m不等，延伸长度一般5~10m，局部可达数十米，切割深度5~20m，连通性较好，裂隙属硬性结构面，结合差。

L2裂隙：倾向260~270°，倾角65~75°。裂隙面较直，延伸长度3～5m，闭合为主，裂隙间距2～5m不等，无充填物或局部有部分方解石充填，裂隙属硬性结构面，结合差。

L3裂隙：倾向80~90°，倾角65~75°，倾向与L2裂隙相反，裂隙性状与L2一致，地内结构面为统计结构面

图3.3-1   构造纲要图

## 3.4  水文地质条件

工程场地地形总体特征南高北低，地形较起伏较大，降水从高处向低处排泄，排水条件好，地下水赋存条件较差，地下水总体较小。场地地下水赋存条件、水理性质及水力特征可划分为第四系松散层孔隙水、基岩裂隙水两类。

(1) 松散层孔隙水

主要分布于第四系松散层中，由大气降水补给，在岩土界面上从高处往低处排泄和下渗进入基岩裂隙中。该类型地下水水量大小受地貌和覆盖层厚度、透水性制约，受季节、气候影响大。场地原始地貌为斜坡沟谷地貌，坡度大，排泄条件较好，松散层储存地下水条件差，土层中无统一地下水位，在土层裸露区接受大气降水入渗补给，大气降水入渗后一般沿基岩面向低洼处运移，地下水主要赋存在填土较厚的原始沟谷底部。结合钻孔水位观测，同轴旋转立交段地下水埋深约12.0~28.0m，高程约281~296m，集中位于原始沟槽地带的填土层中下部，大气降水易通过填土层下渗，从协信阿卡迪亚小区附近自西向东沿基岩面向填土边坡底部排泄。路基段地下水埋深约8~12m，高程约210~228m。

本次勘察选取了岩面相对低洼、填土厚度较大、易于汇水的ZK59钻孔作了抽水试验，在终孔后第二天作简易抽水试验，当水位降至某一深度后再稳定不少于两小时，测得稳定流量，据此计算各钻孔渗透系数及影响半径。试验结果详见表3.4-1及抽水历时曲线图3.4-1。

表3.4-1     钻孔抽水试验成果表

| 钻孔 编号 | 含水层 岩性 | 静止水位(m) | 含水层厚(m) | 水位降深SW(m) | 稳定流量Q(m3/d) | 渗透系数K(m/d) | 影响半径R(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZK59 | 素填土 | 3.40 | 9.00 | 1.9 | 11.16 | 1.69 | 9.63 |

根据抽水试验成果，场地人工填土层渗透系数为1.63m/d，渗透系数较大，为中等透水层。

结合钻孔水位观测，可见勘察期间场地内填土层中地下水总体较贫乏，但岩面相对低洼、填土厚度较大、易于汇水的原始沟谷底部仍赋存了一定的地下水，且由于地表封闭条件差，大气降水易通过松散填土层下渗，地下水对道路施工有一定的影响，因此基坑开挖时应配备相应的抽水设备，若在雨季施工，涌水量将明显增大。

(2) 基岩裂隙水

包括风化裂隙水和构造裂隙水，风化裂隙水分布在浅表基岩强风化带中，为局部性上层滞水，水量小，受季节性影响大，各含水层自成补给、径流、排泄系统。构造裂隙水分布于厚层块状砂岩层中，以层间裂隙水或脉状裂隙水形式储存，泥岩相对隔水，由于岩层中构造裂隙总体不发育，不利于地下水赋存和接受补给，水量大小与裂隙发育程度和裂隙贯通性密切相关，水量一般不大，多呈滴状或脉状，动态不稳定，由于岩层倾斜，局部基岩中本次勘察期间选取ZK5、ZK56钻孔作抽水试验，用时2、3分钟左右，孔内循环水被提干，然后观测恢复水位，24小时后，水位无恢复缓慢，为干孔，由此可见勘察期间场地基岩裂隙中含水贫乏，水量不大。

## 3.5  不良地质现象和特殊性岩土

### 3.5.1 不良地质现象

（1）危岩体基本特征

根据地表地质调查，勘察区发育滴水岩危岩带。危岩带位于道路里程K1+100~K1+180之间，危岩在立面上的分布受控于陡崖发育方向，在平面上陡崖发育大致呈直线展布，勘查区分布3处危岩体（见表3.1-1），危岩顶分布高程约248～254m，底部高程约219～231m，属中位危岩。危岩体形态各异，但总体呈板状或柱状。规模大小不等，体积为1646.3m³~5587.2m³，属特大型危岩体，危岩带的总体积约为1.2×104m3，属特大型危岩带。

表3.1-1 危岩体基本数据表

| 编号 | 形态 | 中心坐标 |  | 底部 高程 | 顶部 高程 | 宽度 | 高度 | 厚度 | 体积 | 可能的 破坏模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m3) |  |
| W1 | 板状 | 68297.37 | 56719.97 | 223 | 250 | 23 | 27.2 | 5 | 2951.3 | 坠落式 |
| W2 | 板状 | 68313.66 | 56738.09 | 219 | 254.5 | 23 | 35.5 | 8 | 5587.2 | 滑移式/倾倒式 |
| W3 | 板状 | 68329.18 | 56762.5 | 221 | 248 | 31 | 27 | 2.4 | 2286.9 | 滑移式/倾倒式 |
| W5 | 柱状 | 68377.93 | 56854.46 | 231 | 238 | 36 | 7.2 | 3.4 | 1646.3 | 坠落式 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12471.7 |  |

（2）危岩稳定性宏观分析

勘查区危岩体的边界主要受控于两组构造裂隙，两组构造裂隙将岩体切割成板状，部分裂隙贯通性较好，延伸较长，在陡崖边由于卸荷作用，把陡崖表层岩体与母岩切割开，形成危岩体，同时由于基岩泥岩的差异性风化，使危岩块低部的基座形成凹岩腔，凹岩腔发育深度较深，且随时间的增长，危岩重心位移将会偏离出凹岩腔之外，而发生坠落崩塌，W1及W5均由此产生。大部分危岩体及底部边坡上的危岩体受后缘卸荷裂隙的影响，易沿该裂隙发生滑塌。

近年来该危岩带主要存在局部的掉块现象，并未见大规模的崩塌发生，因此目前危岩多处于稳定～基本稳定状态，但随时间的推移，在各种外力作用下，特别是受强降雨及地震影响后，同时底部危岩下部泥岩继续风化，导致岩腔越来越大，危岩体将处于基本稳定～欠稳定状态。

（3）危岩治理

勘查区的危岩主要采用锚固+支撑进行治理，锚固位置位于危岩单体上，危岩岩性以巨厚层状长石石英砂岩为主，岩体呈大块状，表面近直立，岩体强风化层厚度一般小于0.5m，岩体结构完整，适宜锚固工程。危岩基座多有凹岩腔，凹岩腔下部多为平台或斜坡，表面土层较薄，适宜用为支撑的基座。

表3.1-2    危岩防治措施建议

| 危岩编号 | 稳定性 | 防治措施建议 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 欠稳定 | 锚固+支撑 |
| W2 | 欠稳定 | 锚固 |
| W3 | 基本稳定 | 锚固 |
| W5 | 欠稳定 | 锚固+支撑 |

综上所述，在拟建红云路范围内的危岩已治理，对拟建红云路道路工程无影响。

### 3.5.2  特殊性岩土

根据勘察，场地特殊性岩土为人工填土。人工填土主要由弃土平场施工形成，褐灰色，以素填土为主，主要由粉质粘土夹砂泥岩碎块石组成，含少量砼块、砖头等建筑垃圾。骨架颗粒粒径20～500mm为主，局部可达800~1000mm，含量一般为30～50%；在厚度较大的地段中下部碎块石含量显著增高，局部可达到70~80%，粒径也有所增大。人工填土主要呈稍密状，稍湿，堆填年限约十年。其厚度变化较大，均匀性差，级配一般。人工填土在工程上的特殊性主要表现在它的非均质性和湿陷性；其块石粒径大小不均，分选较差，土体内局部存在大块石架空现象，其整体均匀性较差，其物理力学等性质差异较大；人工填土在地下水的浸泡渗透下，还容易出现不均匀沉降。

除此之外，拟建场地内无滑坡、泥石流等不良地质现象，该区域上覆土层主要为人工填土、粉质粘土，不存在砂土液化、震陷等岩土地震稳定性问题，场地无暗埋沟浜、墓穴、孤石等对工程有不利影响的埋藏物。

## 3.6  地震

根据中国地震动峰值加速度区划图(1/400万)[GB18306-2001]之图A1及中国地震动反应谱特征周期区划图(1/400万)[GB18306-2001]之图B1，场地抗震设防烈度为6度，场地设计基本地震动峰值加速度0.05g，设计地震分组为第一组。

# 4 相邻建（构）筑物

## 4.1 地下建构筑物

1.梨菜铁路

据我院实测，梨菜铁路隧道为东西走向，从场地中部穿过，隧道洞跨5~6m，与同轴旋转桥正交（6-6’，8-8’剖面），相交处隧道洞底标高底:229.00~229.60m，洞高约7m，埋深约60~70m。

在K0+920与拟建道路正交（16-16’剖面），相交处隧道洞底标高底: 227.80m，洞高约7m，埋深约54m。红云路的修建对隧道基本无影响。

2.人防洞室

据我院实测，人防洞室位于拟建红云路道路工程K1+340~K1+500正下方。洞室呈西南至东北走向，与拟建红云路近平行，洞室长约160m，宽2.50～3.50m，高2.3～3.4m，洞底标高276.20～271.84m；支洞主洞垂直，支洞长为36m，宽3.10～7.30m，高2.3~4.0m，洞底标高210.11～213.10m，该段地面标高为225.72~247.00m，道路设计标高为225.36~234.00m。据调查，洞室为毛洞，洞内未见变形现象，洞室现状稳定，未见渗水及滴水现象。

## 4.2 地下管网

由于存在多处地下管网，且距离拟建道路较近，施工对市政管网的影响较大，特别是中石油过江燃气管道（φ426）从道路K0+900处穿过，该管道为重庆市重要的工业和民用燃气运输通道，破坏后会造成重大经济损失和社会影响，建议设计、施工时考虑二者的相互影响，施工前对既有地下管线进行排查，并对有影响管线进行改迁或避让，对挡墙有影响的主要地下管网见表4.2-1。

表4.2-1  对拟建道路有影响的地下管网一览表

| 位 置 | 类 别 | 规模(mm) | 距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| K0+900、K0+950 K0+ | 燃气 | Φ426 | 0 |
| K0+900~K0+950 | 燃气 | Φ108 | 9.0~9.5 |
| 第四联桥处 | 电力 | 1000×500 | 0 |
| 第四联桥处 | 给水 | Φ200 | 0 |
| 第四联桥处 | 给水 | Φ100 | 0 |
| 桥梁起点处 | 排水 | Φ400 | 0 |
| 第四联桥处 | 电信 | 400×200 | 0 |

## 4.3 地面建筑

场地位于协信云栖谷与阿卡迪亚小区之间，周边建筑物较多，对其影响较大的建筑物详见表4.3-1。

上述地面建筑物由于距离拟建红云路较近，施工时对其影响较大，设计、施工时应采取加强支护等措施对其进行保护，施工时应先施工桩板挡墙，先桩后板，再进行场平施工，开挖时应分段跳槽，严禁爆破，采用机械或人工开挖，尽量减少对建筑物的影响，并加强对地面建筑物监测工作，作好应急预案，发现异常情况及时处置。

表4.3-1     受影响建筑物一览表

| 序号 | 小区名称 | 建筑物名称 | 地下室/地坪标高(m) | 层数 | 基础形式 | 基底标高(m) | 平面距离(m) | 挡墙顶底标高(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 协信云栖谷 | 13#楼 | 311.86/314.92 | 11/-1F | 桩基 | 299~305 | 7.0 | 310.0/296.0 |
| 2 |  | 12#楼 | 316.01 | 11F | 桩基 | 302.5~311.0 | 11.0 | 314.0/294.5 |
| 3 | 协信阿卡迪亚 | TW2#楼 | 324.71/336.08 | 29/-2F | 独基、桩基 | 300~320 | 6.7 | 311.5/293.0 |
| 4 |  | 3#车库 | 331.77 | -1F | 桩基 |  | 6.6 | 310.5/292.5 |
| 5 |  | 49栋 | 320.41/336.48 | 3/-3F | 桩基 | 291 | 7.2 | 310.5/292.0 |
| 6 |  | 48栋 | 303.18/317.58 | 2/-3F | 独基、桩基 | 299-306 | 12.0 | 309.0/291.0 |
| 7 |  | 2#车库 | 302.15 | -2F | 独基、桩基 | 290-300 | 0.4~3.5 | 311.5/283.5 |

# 5  测试成果的分析整理与选用

## 5.1  重型动力触探（N63.5）测试成果及分析

为了解场地内人工填土的均匀性与密实程度，在人工填土中选择了3个有代表性的钻孔进行重型动力触探（N63.5）测试，对试验锤击数首先进行杆长修正，人工填土测试结果见表5.1-1。由动探实测击数和动探曲线来看，动探击数与深度无递增关系，击数差异大，粒径不均匀，填土均匀性差，局部块石粒径过大，需钻进后才能继续动探试验，局部存在架空情况。击数平均值N63.5=7.67~7.88击，纵深上的变异系数较大为0.480~0.497，该结果表明工程区填土层的结构为稍密状，且钻孔存在轻微塌孔现象，在深度上分布不均，填料粒径不均、级配较差。

表5.1-1 人工填土动力触探试验修正击数成果汇总表

| 孔号 | 样本数(N) | 范围值 | 平均值(fm) | 标准差(σ) | 变异系数(δ) | 标准值(fk) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/398065120011006042