维护工程实施方案

目的

本着“高标准、高质量、高效率”的宗旨，为天津华电福源热电 2023 年全厂设备维护供给优质的效劳，针对本工程的特点，特制定本施工组织设计。本设计适用于天津华电福源热电  2023 年全厂设备维护效劳工程。

〔一〕、生产运行维护方案 1、工程的简况

  - 我公司拟参与天津华电福源热电 2023 年全厂设备维护效劳工程。

  - 我公司具燃气电厂维护的相关资质及丰富的维护阅历。我公司应保证足够的现场运行及检修 维护人员及组织机构。

  - 在整个托付期内，我公司保证全厂在工程内的设备处于良好的运营状态，各项指标到达商定 的性能保证值；假设由于我公司责任造成设备无法正常运行而引起的损失由我公司担当。

  - 我公司严格执行国家有关安全的标准和标准《电力建设安全安康与环境治理工作规定》及《电 力建设安全工作规程》等规章制度，确保现场安全文明生产。

  - 天津华电福源热电为我公司运行及检修维护工作供给便利条件。

- 、运行/维护主要工作内容

  - 维护主要工作内容

设备检修维护是指对设备和系统进展必要的监视、修理和养护，通过日常的维护使设备保持良好的状态，确保机组安全、稳定、经济运行。它包含了对设备定期进展巡察检查、保持设备及场所 的清洁、定期养〔维〕护设备、准时消退设备的各种缺陷、临时抢修、小型非标技改、治理设备 “七漏”等检修工作。具体工作内容如下：

    - 承包范围内系统全部设备的巡察、维护、保养〔含全部加油、换油、滤油、油质化验取样、加换各种填料等〕工作，担当设备和系统的抢修、缺陷消退、更换设备、更换管道、阀门、更换 备品、配件及治理“七漏”等工作。

    - 承包范围内设备、系统及承包区域内安全文明生产、卫生保洁工作等。

    - 承包范围内转机设备的动静平衡试验工作。

    - 对维护、抢修时更换下的设备或部件进展修复。

    - 各项技术监视工作〔不含政府监管部门强制需外委检测的检验费〕。

    - 按招标人要求做好设备巡检记录、设备检修台帐记录、安全学习记录等。

    - 依据设备运行状况提出设备检修备品打算及材料打算。

    - 负责管辖范围内照明维护工作。

    - 负责标段范围内排污管道、地沟的清理、维护工作。

    - 负责本标段相关热控及电气专业设备的维护工作。

    - 设备消缺、消漏、抢修、小型非标技改。

    - 备用设备的临修、事故性抢修(包括临修抢修过程中转变成的大修，包括打算性大修)。

    - 设备、工器具需定期进展的各项检查、各项试验、各项检修、技术监视等。

    - 协作招标人进展设备小修、大修的验收。2.1.15.维护工程较大临时性工作的技术方案的编制。

2.1.16.帮助招标人编制设备检修工艺卡、编写检修维护作业指导书及设备检修维护质量标准。 依据招标人要求准时编制标准的规程、系统图和各种治理制度，并在使用中修订、2.1.17.

完善。

    - 检修工作完毕后，准时完成各种书面资料的填写、整理，按时反响给招标人。

    - 负责填写工作票、动火票，签发工作票、动火票。

    - 负责配置常用修理工器具，负责对招标人供给检修机具，进展修理和保养。

    - 负责常规耗材的供给。

    - 负责配备我公司人员的劳保用品。

    - 协作招标人进展设备评级工作。

    - 协作招标人进展设备零部件、配件的设计、测绘及零部件的加工，并负责安装。

    - 承包范围内设备、系统及配套的全部钢支架、钢桁架、支吊架、梯子、平台、根底、扶 手、各种标识标牌以及油漆、保温、防腐的维护修复工作。

    - 确保修理人员 24 小时随叫随到，准时处理现场特别。负责完成招标人临时安排的其它应急任务。

  - 运行工作内容〔包括但不限于以下工作〕

    - 脱硫设备调试期间工作(包括但不限于)：

      - 负责协作招标人、调试单位、安装单位、监理对所属设备的单体试运、整体启动等调试 工作。

      - 调试过程中应生疏脱硫所属设备的参数及工作流程，并承受招标人的考核。

      - 帮助调试人员对设备的运行方式、缺陷等进展调整及处理。

      - 协作招标人对到厂设备〔物资〕的检查及接卸等。

      - 负责本标段设备化学药品的加放等。

      - 负责所辖范围内设备、系统及承包区域内安全文明生产、卫生保洁工作，含值班室、设 备、管道、管线、盘柜、各种关心设备、平台、楼梯、栏杆、扶手、地面、墙壁、设备根底等。

      - 负责本标段范围内生活下水、雨水、烟气冷凝水、废水的排放通畅。

      - 帮助招标人完善脱硫系统运行规程、运行报表等。

      - 在招标人的指挥下，完成有关设备调试的其他工作。

    - 脱硫设备的运行工作〔包括但不限于〕：

      - 承受招标人除灰脱硫脱硝专工及当班值长的生产指示，负责全面统筹设备启动、停顿、 试验、退备等工作，对系统的完整性、运行方式的正确性负责；安全经济地完成各项生产任务。

      - 依据运行治理制度要求，进展监盘、抄表及巡检工作。

      - 依据运行治理制度要求，负责各种台帐、日志记录的完整性、准确性。

      - 依据季节、天气变化或者设备存在缺陷和隐患结合现场设备实际运行状况，做好风险预 控和事故预想。

      - 依据规程、工作票、操作票及相关制度的要求及检修内容，执行工作票、操作票。

      - 在招标人的指示下，协作和执行各种季节性检查，安全性评价、安全质量检查、技术监 督检查、技术改造等工作。

      - 负责环保部门、电网公司等外管单位对脱硫装置进展监视检查时的协作工作，并保证传 送给相关部门的数据的准确性。

      - 参与运行规程的修编工作，并提出修订意见。

      - 负责本标段内电气设备的运行，包括停、送电操作、巡察、监盘、定期测绝缘等工作。 负责设备缺陷的填写和验收。2.2.2.10．

      - 按招标人规定做好安全活动，并认真做好安全台帐。

      - 负责本标段设备化学药品的加放，负责协作厂家进展石灰石粉的卸料及污泥、石膏等 的装载。

      - 当系统设备消灭特别状况时，负责实行应急措施保证不影响脱硫本体运行。

      - 工作过程中如遇有争议，要确定听从招标人的安排，工作完成以后再协商处理。

  - 我公司的责任和义务

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/398134067036006023