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XXXX
消防系统维护保养记录表








四川方易科技有限公司二〇一 X 年

消防设备维护保养记录

项目名称	日期

参加人员

维护保养内容


 (
2 
/ 
26
)
火灾自动报警系统（	）

自动喷淋灭火系统（	）

消火栓系统（	）

消防广播及通讯系统（	）

 (
2 
/ 
26
)
[image: ]
	自动跟踪定位射流灭火系统（
	）
	火灾事故照明及疏散指示系统、消防电梯（	）

	防火卷帘系统（	）
	
	防排烟系统（	）

	气体灭火系统（	）
	
	防火门（	）

	消防联动测试（	）
	
	其他（	）



维护保养情况：






































客户签字（盖章）：	维护保养负责人签字：


日期：	年	月	日	日期：	年	月	日

 (
2 
/ 
26
)
消防控制中心设备检查记录表


[image: ]项目名称	日期

控制器部分检查记录


	基本配置	现场设备数量
显示声音
	
正常（ 正常（
	

）故障（

）故障（
	

）

）
	回路数量
打 印 电源转换
	
正常（ 正常（
	

）故障（

）故障（
	

）

）

	
	基本功能
	
	
	
	
	
	
	
	

	控制器
	
	设备定义
	正常（
	）故障（
	）
	自检
	正常（
	）故障（
	）

	
	
	消音、复位
	正常（
	）故障（
	）
	报火警、故障
	正常（
	）故障（
	）

	
	手动盘
	灯检
	正常（
	）故障（
	）
	启动及显示
	正常（
	）故障（
	）

	
	多线制盘
	灯检
	正常（
	）故障（
	）
	启动及显示
	正常（
	）故障（
	）

	CRT 显示
	
	显示
	正常（
	）故障（
	）
	通讯
	正常（
	）故障（
	）



消防广播、电话检查记录


 (
2 
/ 
26
)

消防广播

显示	正常（ ）故障（ ）	送话器

放音	正常（ ）故障（ ）

正常（ ）故障（ ）

 (
2 
/ 
26
)


 (
2 
/ 
26
)

消防电话

显示	正常（ ）故障（ ）

通话器

正常（ ）故障（ ）

 (
2 
/ 
26
)
功能	正常（ ）故障（ ）










备注






注：在选定对象的括号内打“√”。

 (
2 
/ 
26
)


探测器/手动报警按钮试验记录表





 (
附页
)

 (
3
 
/
 
26
)
[image: ]项目名称

探测器/手报数量

日期


本次试验探测器/手报数量
 (
附页
)

 (
3
 
/
 
26
)
试验设备及结果

安装位置	用户编码	试验结果	安装位置	用户编码	试验结果
 (
附页
)

 (
3
 
/
 
26
)
[image: ]


安装位置	用户编码	试验结果	安装位置	用户编码	试验结果
 (
附页
)

 (
6
 
/ 
26
)
[image: ]
用户编码	安装位置	试验结果	用户编码	安装位置	试验结果
 (
附页
)

 (
7
 
/ 
26
)

 (
不具备试验条件的设备及原因
用户编码
安装位置
原因
用户编码
安装位置
原因
备注
)



备注：试验结果项按如下选项填写，“√”—正常、2—不报警、3、报警但时间慢、4—报警但指示灯不亮、5—报警但显示地址不正确。
 (
附页
)

 (
8
 
/ 
26
)


应急照明、疏散指示标志、消防电梯

项目名称	日期

应急照明

正常（	）故障（	）不具备试验条件（	）



应急转换功能
故障位置：









外观检查





疏散指示标志

正常（	）故障（	）不具备试验条件（	）




应急转换功能
故障位置：










外观检查





消防电梯

 (
附页
)

 (
9
 
/
26
)

位置	现场手动迫降功能

控制室远程迫降功能


电话对讲功能	运行速度
 (
附页
)

 (
15
 
/
26
)
[image: ]正常（ ）故障（ ） 正常（ ）故障（ ） 正常（ ）故障（ ） 正常（ ）故障（ ） 正常（ ）故障（ ） 正常（ ）故障（ ） 正常（ ）故障（ ） 正常（ ）故障（ ） 正常（ ）故障（ ） 正常（ ）故障（ ） 正常（ ）故障（ ） 正常（ ）故障（ ）
 (
附页
)

 (
15
 
/
26
)



	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）

	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）

	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）

	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）

	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）

	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）

	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）

	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）

	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）

	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）

	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
























 (
备注：
)注：在选定对象的括号内打“√”。
 (
附页
)

 (
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)


自动喷水灭火系统检测记录




[image: ]项目名称	日期

外 观 检 查

	消防泵房工作环境
	正常（
	）异常（
	）
	喷淋泵
	正常（
	）异常（
	）

	稳压设备
	正常（
	）异常（
	）
	电源控制柜
	正常（
	）异常（
	）

	湿式报警阀
	正常（
	）异常（
	）
	喷头
	正常（
	）异常（
	）

	水泵接合器
	正常（
	）异常（
	）
	储水设施
	正常（
	）异常（
	）




	
	泵的启动试验
	

	在电源控制柜启动
	正常（
	）故障（
	）不具备试验条件（
	）

	在消防控制中心启动
	正常（
	）故障（
	）不具备试验条件（
	）

	备用泵的互投试验
	正常（
	）故障（
	）不具备试验条件（
	）

	主备电源互投试验
	正常（
	）故障（
	）不具备试验条件（
	）

	稳压设备
	正常（
	）故障（
	）不具备试验条件（
	）



报警阀的放水试验

报警阀位置	信号碟阀信号	控制阀信号	压力开关	水力警铃

	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）

	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）

	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）

	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）

	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）

	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）



末端放水装置放水试验

 (
附页
)

 (
13
 
/
26
)
末端放水

水流指示器动作

压力开关动作


 (
装置位置
及信号反馈
及信号反馈
及信号反馈
正常（ ）故障（
 
）
正常（ ）故障（
）
正常（
）
故障
（
）
正常（ ）故障（
）
正常（ ）故障（
 
）
正常（ ）故障（
）
正常（
）
故障
（
）
正常（ ）故障（
）
正常（ ）故障（
 
）
正常（ ）故障（
）
正常（
）
故障
（
）
正常（ ）故障（
）
正常（ ）故障（
 
）
正常（ ）故障（
）
正常（
）
故障
（
）
正常（ ）故障（
）
)水力警铃

喷淋泵动作
 (
附页
)

 (
15
 
/
26
)



	正常（
	）故障（ ）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）

	正常（
	）故障（ ）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）

	正常（
	）故障（ ）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）

	正常（
	）故障（ ）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）

	正常（
	）故障（ ）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）

	正常（
	）故障（ ）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）

	正常（
	）故障（ ）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）

	正常（
	）故障（ ）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）

	正常（
	）故障（ ）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）

	正常（
	）故障（ ）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）

	正常（
	）故障（ ）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）

	正常（
	）故障（ ）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）
	正常（
	）故障（
	）



 (
附页
)

 (
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)

启泵功能	正常（	）故障（	）

泵动作后信号指示


正常（	）故障（	）
 (
附页
)

 (
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)
[image: ]






备注：







注：在选定对象的括号内打“√”。
 (
附页
)
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)


消火栓系统检测记录

项目名称	日期

	外
	观 检
	查

	
消防泵房工作环境
	
正常（
	
）异常（
	
）
	
消防泵
	
正常（
	
）异常（
	
）

	稳压设备
	正常（
	）异常（
	）
	电源控制柜
	正常（
	）异常（
	）

	水带水枪
	正常（
	）异常（
	）
	消火栓按钮
	正常（
	）异常（
	）

	水泵接合器
	正常（
	）异常（
	）
	储水设施
	正常（
	）异常（
	）



泵的启动试验

	在电源控制柜启动
	正常（
	）故障（
	）不具备试验条件（
	）

	在消防控制中心启动
	正常（
	）故障（
	）不具备试验条件（
	）

	在消火栓按钮处启动
	正常（
	）故障（
	）不具备试验条件（
	）

	备用泵的互投试验
	正常（
	）故障（
	）不具备试验条件（
	）

	主备电源互投试验
	正常（
	）故障（
	）不具备试验条件（
	）

	稳压设备
	正常（
	）故障（
	）不具备试验条件（
	）



消火栓的放水试验

 (
附页
)

 (
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/
26
)
放水位置

屋面试验栓静水压力

充实水柱

室外栓静水压力消火栓按钮试验
 (
附页
)

 (
15
 
/
26
)
[image: ]
	消火栓按钮位置
	按钮报警信号反馈
	消火栓按钮位置
	按钮报警信号反馈
	

	
	正常（	）故障（	）
	
	正常（	）故障（
	）

	
	正常（	）故障（	）
	
	正常（	）故障（
	）

	
	正常（	）故障（	）
	
	正常（	）故障（
	）

	
	正常（	）故障（	）
	
	正常（	）故障（
	）

	
	正常（	）故障（	）
	
	正常（	）故障（
	）

	
	正常（	）故障（	）
	
	正常（	）故障（
	）

	
	正常（	）故障（	）
	
	正常（	）故障（
	）

	
	正常（	）故障（	）
	
	正常（	）故障（
	）

	
	正常（	）故障（	）
	
	正常（	）故障（
	）





以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/407000164054006046
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