# XXXX

# 消防系统维护保养记录表

## 四川方易科技有限公司二〇一 X 年

消防设备维护保养记录

项目名称	日期

参加人员

维护保养内容

火灾自动报警系统（	）

自动喷淋灭火系统（	）

消火栓系统（	）

消防广播及通讯系统（	）

| 自动跟踪定位射流灭火系统（ | ） | 火灾事故照明及疏散指示系统、消防电梯（ ） |
| --- | --- | --- |
| 防火卷帘系统（ ） |  | 防排烟系统（ ） |
| 气体灭火系统（ ） |  | 防火门（ ） |
| 消防联动测试（ ） |  | 其他（ ） |

维护保养情况：

客户签字（盖章）：	维护保养负责人签字：

日期：	年	月	日	日期：	年	月	日

# 消防控制中心设备检查记录表

项目名称	日期

控制器部分检查记录

| 基本配置 现场设备数量 显示声音 |  |  | 正常（ 正常（ | ）故障（ ）故障（ | ） ） | 回路数量 打 印 电源转换 | 正常（ 正常（ | ）故障（ ）故障（ | ） ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制器 |  | 设备定义 | 正常（ | ）故障（ | ） | 自检 | 正常（ | ）故障（ | ） |
|  |  | 消音、复位 | 正常（ | ）故障（ | ） | 报火警、故障 | 正常（ | ）故障（ | ） |
|  | 手动盘 | 灯检 | 正常（ | ）故障（ | ） | 启动及显示 | 正常（ | ）故障（ | ） |
|  | 多线制盘 | 灯检 | 正常（ | ）故障（ | ） | 启动及显示 | 正常（ | ）故障（ | ） |
| CRT 显示 |  | 显示 | 正常（ | ）故障（ | ） | 通讯 | 正常（ | ）故障（ | ） |

消防广播、电话检查记录

消防广播

显示	正常（ ）故障（ ）	送话器

放音	正常（ ）故障（ ）

正常（ ）故障（ ）

消防电话

显示	正常（ ）故障（ ）

通话器

正常（ ）故障（ ）

功能	正常（ ）故障（ ）

备注

注：在选定对象的括号内打“√”。

# 探测器/手动报警按钮试验记录表

项目名称

探测器/手报数量

日期

本次试验探测器/手报数量

### 试验设备及结果

安装位置	用户编码	试验结果	安装位置	用户编码	试验结果

安装位置	用户编码	试验结果	安装位置	用户编码	试验结果

用户编码	安装位置	试验结果	用户编码	安装位置	试验结果

不具备试验条件的设备及原因

用户编码

安装位置

原因

用户编码

安装位置

原因

备注

备注：试验结果项按如下选项填写，“√”—正常、2—不报警、3、报警但时间慢、4—报警但指示灯不亮、5—报警但显示地址不正确。

# 应急照明、疏散指示标志、消防电梯

项目名称	日期

应急照明

正常（	）故障（	）不具备试验条件（	）

应急转换功能

故障位置：

外观检查

疏散指示标志

正常（	）故障（	）不具备试验条件（	）

应急转换功能

故障位置：

外观检查

消防电梯

位置	现场手动迫降功能

控制室远程迫降功能

电话对讲功能	运行速度

正常（ ）故障（ ） 正常（ ）故障（ ） 正常（ ）故障（ ） 正常（ ）故障（ ） 正常（ ）故障（ ） 正常（ ）故障（ ） 正常（ ）故障（ ） 正常（ ）故障（ ） 正常（ ）故障（ ） 正常（ ）故障（ ） 正常（ ）故障（ ） 正常（ ）故障（ ）

| 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） |
| 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） |
| 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） |
| 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） |
| 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） |
| 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） |
| 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） |
| 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） |
| 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） |
| 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） |

备注：

注：在选定对象的括号内打“√”。

# 自动喷水灭火系统检测记录

项目名称	日期

外 观 检 查

| 消防泵房工作环境 | 正常（ | ）异常（ | ） | 喷淋泵 | 正常（ | ）异常（ | ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稳压设备 | 正常（ | ）异常（ | ） | 电源控制柜 | 正常（ | ）异常（ | ） |
| 湿式报警阀 | 正常（ | ）异常（ | ） | 喷头 | 正常（ | ）异常（ | ） |
| 水泵接合器 | 正常（ | ）异常（ | ） | 储水设施 | 正常（ | ）异常（ | ） |

|  |  | 泵的启动试验 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 在电源控制柜启动 | 正常（ | ）故障（ | ）不具备试验条件（ | ） |
| 在消防控制中心启动 | 正常（ | ）故障（ | ）不具备试验条件（ | ） |
| 备用泵的互投试验 | 正常（ | ）故障（ | ）不具备试验条件（ | ） |
| 主备电源互投试验 | 正常（ | ）故障（ | ）不具备试验条件（ | ） |
| 稳压设备 | 正常（ | ）故障（ | ）不具备试验条件（ | ） |

报警阀的放水试验

报警阀位置	信号碟阀信号	控制阀信号	压力开关	水力警铃

| 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） |
| 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） |
| 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） |
| 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） |
| 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） |

末端放水装置放水试验

末端放水

水流指示器动作

压力开关动作

| 装置位置 及信号反馈 | 及信号反馈 |  |  |  |  | 及信号反馈 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常（ ）故障（ ） | 正常（ ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ ）故障（ | ） |
| 正常（ ）故障（ ） | 正常（ ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ ）故障（ | ） |
| 正常（ ）故障（ ） | 正常（ ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ ）故障（ | ） |
| 正常（ ）故障（ ） | 正常（ ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ ）故障（ | ） |

水力警铃

喷淋泵动作

| 正常（ | ）故障（ ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常（ | ）故障（ ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） |
| 正常（ | ）故障（ ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） |
| 正常（ | ）故障（ ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） |
| 正常（ | ）故障（ ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） |
| 正常（ | ）故障（ ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） |
| 正常（ | ）故障（ ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） |
| 正常（ | ）故障（ ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） |
| 正常（ | ）故障（ ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） |
| 正常（ | ）故障（ ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） |
| 正常（ | ）故障（ ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） |
| 正常（ | ）故障（ ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） | 正常（ | ）故障（ | ） |

启泵功能	正常（	）故障（	）

泵动作后信号指示

正常（	）故障（	）

备注：

注：在选定对象的括号内打“√”。

# 消火栓系统检测记录

项目名称	日期

| 外 |  |  | 观 检 | 查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防泵房工作环境 | 正常（ | ）异常（ | ） | 消防泵 | 正常（ | ）异常（ | ） |
| 稳压设备 | 正常（ | ）异常（ | ） | 电源控制柜 | 正常（ | ）异常（ | ） |
| 水带水枪 | 正常（ | ）异常（ | ） | 消火栓按钮 | 正常（ | ）异常（ | ） |
| 水泵接合器 | 正常（ | ）异常（ | ） | 储水设施 | 正常（ | ）异常（ | ） |

泵的启动试验

| 在电源控制柜启动 | 正常（ | ）故障（ | ）不具备试验条件（ | ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 在消防控制中心启动 | 正常（ | ）故障（ | ）不具备试验条件（ | ） |
| 在消火栓按钮处启动 | 正常（ | ）故障（ | ）不具备试验条件（ | ） |
| 备用泵的互投试验 | 正常（ | ）故障（ | ）不具备试验条件（ | ） |
| 主备电源互投试验 | 正常（ | ）故障（ | ）不具备试验条件（ | ） |
| 稳压设备 | 正常（ | ）故障（ | ）不具备试验条件（ | ） |

消火栓的放水试验

放水位置

屋面试验栓静水压力

充实水柱

室外栓静水压力消火栓按钮试验

| 消火栓按钮位置 | 按钮报警信号反馈 | 消火栓按钮位置 | 按钮报警信号反馈 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正常（ ）故障（ ） |  | 正常（ ）故障（ | ） |
|  | 正常（ ）故障（ ） |  | 正常（ ）故障（ | ） |
|  | 正常（ ）故障（ ） |  | 正常（ ）故障（ | ） |
|  | 正常（ ）故障（ ） |  | 正常（ ）故障（ | ） |
|  | 正常（ ）故障（ ） |  | 正常（ ）故障（ | ） |
|  | 正常（ ）故障（ ） |  | 正常（ ）故障（ | ） |
|  | 正常（ ）故障（ ） |  | 正常（ ）故障（ | ） |
|  | 正常（ ）故障（ ） |  | 正常（ ）故障（ | ） |
|  | 正常（ ）故障（ ） |  | 正常（ ）故障（ | ） |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/407000164054006046