泉州海景国际花园游泳池网架

# 自评资料

## 江西省群力钢结构工程有限公司二 00 八年七月十五日

目	录

### （一） 施工管理资料

- 工程开工报告

- 竣工报告

- 工程竣工验收单

- 交工验收证书

- 工程实物交接协议

- 营业执照

- 资质证书

- 施工人员焊接操作证

（二） 建筑工程质量保证资料

- 网架配件合格证

- 螺母、锥头、封板质量检验评定表

- 高强螺栓质量检验评定表

- 钢管出厂检验报告

- 杆件质量检验评定表

- 螺栓球分项工程质量检验评定表

- 高强度螺栓质量检验评定表

- 封板、锥头、套筒质量检验评定表

- 钢结构（高强度螺栓连接）分项工程检验批质量验收记录

- 电焊条质量证明书

- 钢结构（网架结构安装）分项工程检验批验收记录

- 油漆涂装分项工程质量表

## 工 程 开 工 报 告

建设单位

泉州海景国际花园游

泳池网架

设计单位

江西省群力钢结构工程

有限公司设计所

勘察单位

监理单位

建筑面积

400 ㎡。

结构形式

双层螺栓球连接

建设单位开户银行及帐号：

合同总价：

建 筑

安	装

合	计

元

计划开竣工日期：

2008 年 6 月 1 日 至 2008 年 6 月 1 日

建筑执照：B2084036012402

施工许可证：

施工单位盖章：

监理单位盖章：

建设单位盖章：

项目经理：

总监理工程师：

业主代表：

工程名称：：泉州海景国际花园游泳池网架施工单位：江西省群力钢结构工程有限公司

2008	年	6 月	18 日

年

月

日

年

月

日

竣 工 报 告

工程名称： 泉州海景国际花园游泳池

网架

工程类型：网架工程

工程编号：QL07-WJ-018

工程性质：包工包料

工程地点；泉港

工程造价：

元

预定开工日期

2008 年 6 月 1 日

实际开工日期

2008 年 6	月 1 日

原计划竣工日期

2008 年 6 月 1 日

实际竣工日期

2008 年 6 月 2 日

工程量及简要内容

逾期或提早竣工原因

网架面积为：400m2.制作安装。

上项工程将于 2008 年 6 月	2 日全部竣工，请检验员验收为荷，此致。

建设单位

驻工地代表

施工单位

工地负责人

工程名称

泉州海 景国际花园

游泳池网架

工程地点

结构层次

建 筑 造 价

预算

实际

建筑面积

预算：400 ㎡；

实 际 日 期

开	工

2008 年 6 月 1 日

竣

工

2008 年 6 月 1

本工程严格按照网架设计图纸和业主要求进行制作、安装，网架所有杆件焊接牢

验 评 意 见	屋面瓦采用彩钢板，安装稳定，防雨性好，抗风性好，杆件经试拉测验，全部合格架各项指标均符合图纸设计要求，检测合格。

施工单位代表

（盖章）

建设单位代表

（盖章）

设计单位代表

（盖章）

监 理 单

（盖章）

工 程 竣 工 验 收 单

工程：泉州海景国际花园游泳池网架

# 交

工验收证书

项目名称；图书馆网架

编号 QL07-WJ-018

工程实物交接协议书

项目编号

QL07-WJ-018

项目名称

网架工程

施工图号

质量鉴定工程内容：

开工日期

竣工日期

.

合格

.

该项目工程已于

2008 年	月	日竣工，根据质量鉴定和检查结果，

交接双方认为该项工程已具备实物交接条件，自即日起由施工单位移

交建设单位使用，今后工程的管理，维护和保卫工作由接受单位负责。

附件及说明：每隔 2-3 年进行钢构件油漆维护。

施工单位及负责人（签章）

接受单位及负责人（签章）

网架、棚架交工验收证明书

工程名称

面	积设计单位

开工日期

泉州海景国际花园游泳池网架

400 ㎡。

江西省群力钢结构工程有限公司设计所

结构型式

材	料

用	途竣工日期

双 层

40Cr、45＃、Q235

网架各方面安装完毕,符合设计要求,同意交工验收并使用。

建设单位（盖章）：	施工单位（盖章）：

代表（盖章）：	代表（盖章）：

年	月	日	年	月	日

产 品 合 格 证

产品	泉州海景国际花园游

名称	泳池网架

BS100；BS120；BS130

规	格

数

284 个

量

项次	检验项目

质量要求

检验结果

1

材	质	45＃	符合要求

2	外	观

锻造成型、无过烧、裂纹等缺陷

均符合要求

3

球毛坯直径

D≤120 ㎜

D＞120 ㎜

＋2.0

合	格

－1.0

＋3.0

/

－1.5

球的圆度

4

D≤120 ㎜	1.5	合	格

D＞120 ㎜	2.5	合	格

合	格

- 螺孔端面与球心距	±0.20

D≤120 ㎜	0.20	合	格

- 同一轴上两螺孔端面平行

度

- 相邻两螺孔轴线夹角

- 螺孔端面与轴线的垂直度

D＞120 ㎜

0.30	合	格

±30	合	格

  - %r	合	格

质检员：	年	月	日

焊接材料进场验收记录

工程名称

泉州海景国际花园	分项工程

/	验收部位	杆件

游泳池网架	名	称

施工单位

施工执行标准名称及编号

分包单位

江西省群力钢结构工程	专业工长有限公司

GB50205-2001 标准

/	分包

项目经理

/	项目经理	付振晖

/	施工

班组长

质量验收规范的规定

焊接材料的品种、规格、性能

主	1	等应符合现行国家产品标准和控

项	设计要求。

目	重要钢结构采用的焊接材料应

2		现行抽样复验、复验结果应符合现行国家产品标准和设计要

求。

—	1	焊钉及焊接瓷环的 般		规格、尺寸及偏差。

项目

施工单位检查评定记录

符合现行标准和设计要求

符合现行标准和设计要求

符合要求

监理（建设）单位验收单位

2	外	观

符合要求

施工单位检查结 果

评 定

监	理

（建设）

单位验收结论

合 格

项目专业质量检查员：	2008 年	6 月 30	日

监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/408120127046006042