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(一) 总图布置原则：
1. 可行性和合理性： 总图布置必须符合可行性原则，确保工程的可实施性和经济性。同时，总图布置应合理，充分考虑地理、地质、气象、生态等多方面因素，以确保医疗IT项目的持续稳定运行。
2. 安全性和可维护性： 总图布置应考虑工程的安全性，包括避免自然灾害风险区域和人为危险区域。此外，工程应易于维护，以确保设备和设施的长期有效运行。
3. 最优化： 布置应寻求最佳平衡，以确保资源的高效利用。这包括最小化不必要的运输、资源和能源浪费。
4. 环境友好：
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