## Slide 1
防火门维修方案
RESUME
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMARY

## Slide 2
目录
CONTENTS
防火门现状及问题
维修方案制定
维修实施步骤
质量检验与验收标准
安全防护措施
总结回顾与改进建议

## Slide 3
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMARY
RESUME
01
防火门现状及问题

## Slide 4
防火门在建筑中广泛应用，特别是在需要满足一定耐火时间的场所，如楼梯间、走廊、安全出口等。
使用广泛
种类多样
启闭频繁
根据耐火时间和材质不同，防火门可分为多种类型，如木质防火门、钢质防火门等。
由于人员流动和通风需求，防火门经常处于开启和关闭状态。
03
02
01
当前防火门使用情况

## Slide 5
长时间使用或外力撞击可能导致防火门门体变形、开裂或破损。
门体损坏
闭门器是防火门的重要组成部分，长时间使用或缺乏维护可能导致闭门器失效，使防火门无法正常关闭。
闭门器失效
锁具损坏或钥匙丢失可能导致防火门无法正常锁闭，存在安全隐患。
锁具故障
密封条老化或脱落会影响防火门的密封性能，降低其耐火时间。
密封条老化
常见问题与故障

## Slide 6
防火门损坏或故障可能导致火灾时无法起到应有的耐火时间，给人员疏散和消防救援带来极大困难。
安全隐患
建筑内的防火门需符合相关消防法规和标准，损坏或不合格的防火门可能导致建筑无法通过消防验收。
违反法规
防火门损坏或故障会影响其正常使用，给人员通行和通风带来不便。
影响使用
影响及危害

## Slide 7
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMARY
RESUME
02
维修方案制定

## Slide 8
对防火门进行全面的检查，记录损坏的部位、程度和原因。
损坏程度评估
测试防火门的开启、关闭、锁具等基本功能，确保其正常运作。
功能性测试
检查防火门周边是否存在影响使用安全的因素，如杂物堆积、阻碍通行等。
安全隐患排查
现场勘查与评估

## Slide 9
针对性维修方案设计
维修措施制定
根据勘查结果，制定相应的维修措施，如更换损坏部件、调整门体结构等。
材料选择
选用符合消防规范的优质材料，确保维修后的防火门具备良好的耐火性能。
施工方案编制
详细规划维修施工流程，包括施工步骤、所需工具、人员配备等。

## Slide 10
根据维修方案，合理估算所需的人工费、材料费和其他相关费用。
维修费用估算
综合考虑维修成本和防火门的使用价值，评估维修方案的经济合理性。
成本效益分析
将维修方案和预算提交给相关部门审批，确保维修工作符合公司政策和流程要求。
预算审批
预算与成本分析

## Slide 11
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMARY
RESUME
03
维修实施步骤

## Slide 12
准备工具
根据故障情况，准备相应的维修工具，如螺丝刀、扳手、锤子等。
采购材料
根据防火门的型号和损坏程度，采购需要更换的零部件，如门锁、铰链、密封条等。
了解故障情况
与维修人员沟通，了解防火门的具体故障现象，以便准备相应的维修工具和材料。
准备工作与材料采购

## Slide 13
03
评估维修难度和成本
根据检查结果，评估维修难度和所需成本，与客户沟通确认是否进行维修。
01
拆卸防火门
按照维修手册或经验，逐步拆卸防火门，注意记录拆卸步骤和零部件位置，以便后续安装。
02
检查故障部位
仔细检查拆卸下来的零部件，找出故障原因，如磨损、松动、断裂等。
现场拆卸与检查

## Slide 14
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/418113040052006035