# 监理实施细则

工程名称：	地块项目

专	业：	主体工程

# 编制（专业监理工程师）：	日期：

审核（ 总监理工程师 ）：	日期：

工程管理股份有限公司

项目监理机构（盖章）

# 一、工程概况

棚改项目位于 ，项目总用地面积为 20287.23 平方米，总建筑面积 112872.14 平方米，1#楼（地上 31 层/地下 3 层），总高度 98.1m;2#楼（地上 4 层/地下 3 层），总高度 18.300m;3#楼（地上 19 层/地下 3 层），总高度 98.4m;4#楼（地上 31 层/地下 3 层），总高度 98.1m;5#楼（地上 30 层/地下

3 层），总高度 93.1m;6#楼（地上 30 层/地下 3 层），总高度 93.9m;3-1#楼（地上 3 层/地下 3 层），总高度 15.2m;4-1#楼（地上 3 层/地下 2 层），总高度 13.8m;地下车库为 2 层。

建设单位：施工单位：设计单位：

地质勘察单位：

监理单位： 工程管理股份有限公司

# 二、监理依据

- 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分》

（2002 年版）；

- 《砌体结构设计规范》（2002 年局部修订）GB50003—2001；

- 《建筑结构荷载规范》GB50009—2001；

- 《混凝土结构设计规范》GB50010—2002；

- 《建筑抗震设计规范》GB50011—2001；

- 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002；

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002；

- 《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002；

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300－2001；

- 《建设工程监理规范》GB50319－2000；

- 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328—2001

- 该工程有关施工图纸及说明；

- 该工程有关合同、文件及技术资料；

- 经审批的施工组织设计；

- 经审批的工程施工《监理规划》。

# 三、各专业工程特点

主体分部共包含以下分项工程：钢筋工程、模板工程、混凝土及砌体工程，钢筋工程重点控制原材料及绑扎质量，本工程建筑层数地上五层，在施工过程中要严格控制模板支架的材质，搭设时检查模板支撑是否按模板专项施工方案搭设，以保证模板支架有足够的刚度及稳定性；砼工程因部分结构楼层柱、墙与梁板同等级不同，浇筑时不同等级的砼容易浇错部位，浇筑时监理人员应引起重视，同时在旁站监理时要注意有无漏振和过振，以及双层钢筋被踩踏有无钢筋班组值班人员进行整理；砌块±0.000 以下墙体厚度为 200mm,采 MU10 蒸压灰砂砖块，M7.5 混合砂浆砌筑；±0.000以上外墙体采用 MU7.5 蒸压加气砼砌块，墙体 200mm，M5 混合砂浆砌筑；楼梯间、电梯间隔采用 MU10 水泥砖， M5 混合砂浆砌筑； 其余墙体分 100mm、200mm 两种厚度，采用 A5。B06 加气块，M5 混合砂浆砌筑；砌体工程把好材料质量关，对墙体轴线定位、垂直度、平整度、灰缝饱满度、构造柱留槎、过梁浇注、拉结筋伸入墙体的长度及植入剪力墙或柱的深度和沿高度设置的间距等进行控制。

# 四、监理工作方法及措施

  - 监理工作对进度控制的方法措施：

    - 审核工程总进度计划能否满足总工期要求，并提出合理意见。

    - 根据承包单位总进度计划的要求，督促材料供应及进场时间。

    - 计划实施中，对施工实际进度进行跟踪监督，并做好记录。

    - 根据实际进度情况与计划进度进行分析比较，发现偏离时，及时通知施工单位及建设单位，并提出建议，根据实际情况调整进度计划，确保

合同约定目标实现。

# 监理工作对投资控制的方法措施：

    - 熟悉图纸、招投标文件、施工合同和预算以及工程变更联系单，以便对投资进行分析。

    - 加强合同管理，督促业主和承包商全面履行合同，防止违约造成索赔产生。

    - 按月进行工程计量，审核并签署承包单位月进度报表及付款凭证。

    - 控制设计变更对造价的影响，涉及到费用增减应认真核实并报业主同意。

    - 协助建设单位处理合同纠份和索赔费用的核定。

# 组织协调措施：

    - 协助建设单位处理各种与工程项目有关的纠纷事宜。

    - 协调参与工程建设各方之间矛盾、纠份。

    - 协调承包商与建设单位合同争议。

    - 监理单位应工程变更费用及工期、质量评估情况与承包单位和建设单位进行协调。

# 合同其他事项的管理措施：

    - 熟悉本工程建设施工合同和监理合同内容，明确合同约定目标。

    - 跟踪合同执行情况和施工中问题，及时督促和纠正承包单位不符合合同约定的行为和做法，防止偏离合同约定事件的发生。

    - 对施工过程中发生的变更，修改进行认真审查，对质量进度、投资是否有利。

    - 协同有关单位按合同约定处理好因工程暂停及延期而诱发的各类问题。

    - 利用合同及时合理地处理索赔和反索赔。

    - 及时准确收集工程信息，特别是关于工程建设的记录、图纸、来往函件等，保证监理信息在组织内部、外部及各单位间流畅。

# 监理工作对安全生产、文明施工控制方法及措施：

    - 审查施工单位施工组织设计中的安全文明施工方案是否符合安全要求。

    - 审查施工单位安全文明施工的规章制度是否健全。

    - 临时用电的安装、维修或拆除，必须由专人负责，并且持证上岗，所有临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》要求。

    - 施工现场的机械设备操作工须持证上岗，重型机械的安装、拆卸须由专业安装单位进行，操作人员要有特种作业人员的资格证书。

    - 通过例会及监理通知形式督促现场文明施工。

# 五、监理工作流程

当起始依据是邻近原有 建筑或构筑物时，各有关方面代表要到现场指定 与确认

监测起始依据

校测起始依据

承包人

当起始依据是规划红线桩和水准点，要校测红线桩和水准点

确认有差错

监测结果

合格

监理工程师

制定场地控制网测设方案

与设计单位联系，解决制定场地控制网测设方案后，办理文字手续

审核场地控制网测设方案

承包人

不同意

审核结果

监理工程师

承包人重新修改测设方案

测量工程质量控制程序

| 建筑物定位、桩位、基坑放线 |  |
| --- | --- |
| 承包人 |  |
| （接下图） （接上图） |  |

对建筑物定位、桩位基坑验线

合格	1

或

监测结果

不

检查 合格

基础完工，进入主体施工的测量内容：

. 每层墙体，或柱网，剪力墙轴线的放线；

- 每层竖向控制；

- 每建完一层后，作沉降观测，直至竣工验收

监理工程师

对测量记录进行见证认可

不合格

验线结果

合格办理签证

承包人重新定位放线

监理工程师

检验基坑，基槽的土质情况

开挖基坑、基槽到达设计标高

承包人

基底土质与

验槽结果

设计不符

合格

设计、地勘

承包人按设计师指令进行处理

在基础垫层上，对基础进行测量验线

做基础、基坑垫层后，基础测量放线

承包人

不合格

验线结果

合格

监理工程师

在现场进行检查或监测

承包人

测量放线扩填报测量质量验收单

承包人重新测量放线

监理工程师

      - 原材料、构配件及设备签认程序

检查

复查轴线及标高（监理工程师）

不合格

复查

监理工程师

地基处理施工（承包人）

签认原材料、构配件及

设备的质量合格

不合格

对影响使用功能和观感的原材

料、构配件及设备进行质检

填地基处理质量验收签证（承包人）

不同意

承包人根据设计和规范要求自

检合格后，并报有关资料同意

现场抽样试验（专业监理）

不合格

检查

合格

填报基础分项工程质量验收签证（承包人）

承包人根据设计和规范要求

自检合格后，并报有关资料

施工单位在指定部位使用

监理单位现场检查质量

签认“建筑材料报验单”签认“进场设备报验单”

不签认或签署意见

施工单位填报“建筑材料报验单”施工单位填报“进场设备报验单”

现场抽样试验（专业监理）

基础工程交工，监理签字

不合格

检查

地基与基础工程质量控制程序

合格

      - 防水工程质量控制程序

报送防水工程施工方案

·分包商资质

·防水材料合格证和试验报告及样品

6

不同意

监理审核

同意

监理工程师

审查施工方案和有关资料

修改、补充、完善

承包人

见证运出场外

验收进场防水材料并见证送检

承包人

不合格

检验结果

合格

基层清理

·监理跟踪监督、检测遍数和每层厚度

·监理发现

问题及时发出监理通知

·监理旁站

试水检验

承包人、监理工程师

承包人、监理工程师

组织防水施工

承包人

自检自评自控

承包人

提交防水工程检验单和有关资料

承包人

监理组织现场检测和资料审查

承包人

不同意

审查结果

同意

签认分项工程质量验收单

监理工程师

返工、整改

承包人

监理

      - 隐蔽工程、分部、分项工程验收控制程序

施工单位

质量保证资料

7

分部、分项工程质量

隐蔽、分部、分项验

# 六、监理工作控制目标及控制要点

  - 施工准备阶段

1、熟悉有关设计图纸规范、规程、场地地质报告，参加图纸会审，了解设计意图及技术要求。图纸会审纪要需经设计单位、建设单位、施工单位盖章后生效。

2、建筑、施工许可证、建筑红线图齐全，并且规划红线验收合格。

3、审查承包单位的经营范围和资质等级是否相符合。

4、承包单位应建立一套与合同环境相适应的完整的质量保证体系，以文字资料形式交监理单位。

5、承包单位应在开工前将施工组织设计（或方案）交监理单位，审核认可。

# 基础分部工程

（一）定位放样：

    - 建筑物平面放样必须按市规划处所定的工程位置，四角桩及基础平面图尺寸正确放样，并必须通过现场监理人员复核其正确性。

    - 根据规划、设计所定之±0.00 相当于黄海标高的高程依照市规划处规定的标高引测点进行高程引测，并在现场设置龙门桩及龙门标志板，标志板上应明确基础墙身的轴线的位置及标高，龙门桩及板设置必须牢固，不准轻易碰动。其设置点应在基础边线外侧1.5m-2m处，并经监理人员复核其标高，尽可能在建筑物四周固定物上引测其一标高以备用。

| 长度L，宽度B的尺寸 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| L（或B）≤30 | ±5 |
| 30＜L（或B）≤60 | ±10 |
| 60＜L（或B）≤90 | ±15 |
| L（或 B）＞30 | ±20 |

基础放样必须用经纬仪、水平仪来进行，灰线要清晰、持久、挺直、角尺、平行、放线尺寸应为基础宽度的设计尺寸再加30cm 一边的工作面。并及时填报A4 表施工测量放线报验，经现场监理对放线验查签证合格后方准开挖。

（二）土方工程分项：

- 人工挖土，一般采取分层分段均衡往下开挖，随时检查边线、边坡、注意纠正偏差，控制尺寸，常规情况下按1：0.15 放坡，考虑已留工作面即

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/426112151125010100