# 第十六章	打算表

## 什么是打算表？

打算表是 Insight 的一种应用，能在 Insight 日历上打算大事，报告，区域和趋势收集。

打算表包括开头和终止设备大事和区域的时间，启动报告和趋势收集的时间。打算表能：

通过下面的信息，打算大事，区域，报告和趋势收集：

----开头日期

----启动〔开头〕时间

----终止时间〔仅区域和大事〕

----跨越的天数〔仅区域和大事〕

----大事重复的频率

----时期(可以是一天，连续的几个星期或几天)

打算报告会自动生成每日，每周，每月，每季，月末和季末报告，并且发送报告到指定的打印机或者文件中，然后承受宏输入到电子表格中。

为趋势数据存储和报告打算趋势数据收集强制把握(override)大事和区域打算

添加特别配置：

日班

------替换日

TOD 特别日期和假日

## 循序渐进

打算编辑器〔Scheduler〕

打算编辑器可以对每周 7 天的大事、报告和趋势采集进展定时打算，直到 2036 年。对于特别的打算需求，您还可以对常规打算进展强制操作，或添加特别的打算部署。启动打算编辑器

在 Insight 主菜单中，选择 Scheduler(打算编辑器)按钮，则打算编辑器窗口翻开：

## 打算编辑器的打算显示

打算编辑器可以依据日历来显示指定日期、工作日或代替日的打算。在日历视图中， 您可以选择某个特定的日期，然后进展有关大事、报告或趋势采集的定时打算进展添加、修改、复制或删除操作。日历的月、年翻动功能使您可以很简洁找到任何一个指定的日期。

留意：在您启用打算编辑器窗口时，其隐含的当前日期就是您所启用它的日期。如

果您选择了一个今日以外的日期，则选择的日期就成为窗口的当前日期。从这一

时刻开头的全部修改都承受这一的隐含日期。显示日打算

- 通过选择 Daily〔每天〕标签来显示日历的日视图；

- 选择如下之一操作：

- 选择 Previous Day (前一天)或 Next Day (后一天)按钮，转到前一天或后一天；

- 在打算编辑器窗口右上角的月历上，选择一个您期望查看打算状况的日期。您还可以利用月历底部的滚动条来修改月份或年份；

- 在 Edit〔编辑〕菜单中，选择 Go To〔转到〕选项来显示 GoTo〔转到〕对话框。

双击您期望查看打算状况的日期。您也可以利用对话框底部的滚动条来显示不同的年份。

则您选择日期的打算状况被显示出来。显示周打算安排

- 通过选择 Weekly〔每星期〕标签来显示日历的周视图；

- 选择如下之一操作：

- 选择 Previous Week(前一周)或 Next Week(后一周)按钮，转到前一周或后一周；

- 在打算编辑器窗口右上角的月历上，选择期望查看周打算的该周任意日期。您还可以利用月历底部的滚动条来修改月份或年份；

- 在 Edit〔编辑〕菜单中，选择 Go To〔转到〕选项来显示 GoTo〔转到〕对话框。

双击您期望查看的周打算的该周任意日期。您也可以利用对话框底部的滚动条来显示不同的年份。

则您选择的周的打算状况被显示出来。

留意：假设某天的定时打算内容格外的多，您可以通过如下任一操作来扩大这一天的显示窗口。

  - 假设要显示一天中的全部打算项，点击并拖动窗口中包含该天的区域分割

条；

  - 假设要调整两个相邻窗口区域的大小，在拖动窗口区域分割条的同时，按

Shift 键。这在调整底部窗口区域时可能需要这样操作。

## 显示代替日打算安排

选择 Replacement Day〔代替日〕标签。则屏幕显示出 7 个代替日的打算安排。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/435023344301011042