# 增量配电网规划规范

1

目 次

前言	II

- 范围	1

- 规范性引用文件	1

- 术语和定义	1

- 基本规定	2

- 电源类型与连接	5

- 负荷预测与电力平衡	6

- 主要技术原则	7

- 网架方案	12

- 供电设施	15

- 智能化要求	19

- 投资估算与经济分析	21

- 环境及社会影响分析	22

增量配电网规划规范

# 范围

本标准规定了增量配电网规划的编制要求、技术要求及相关事宜。本标准适用于增量配电网规划设计。

为申请增量配电网业务所编制规划可参考本标准要求执行。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 50613  城市配电网规划设计规范

GB/T 14285  继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T 156	标准电压

GB 50061	66kV 及以下架空电力线路设计规范GB 50545	1l0kV～750kV 架空输电线路设计规范GB 50217	电力工程电缆设计规范

GB 8702  电磁辐射防护规定

GB 9175  环境电磁波卫生标准

DL/T 5729  配电网规划设计技术导则

DL/T 5137  电测量及电能计量装置设计技术规程

DL/T 448  电能计量装置技术管理规程

NB/T 32015  分布式电源接入配电网技术规定

# 术语和定义

GB/T 50613《城市配电网规划设计规范》和 DL/T 5729《配电网规划设计技术导则》界定的以及下列术语和定义适用于本标准，以下不重复列出 GB/T 50613 和 DL/T 5729 中的部分术语和定义。

3.1

增量配电网 new authorized distribution power grid

增量配电网指拥有配电网运营权的售电公司向用户配送电能，并依法经营的配电网，原则上指 110kV 千伏及以下电压等级电网和 220（330）kV 及以下电压等级工业园区（经济开发区）等局域电网。

3.2

售电公司 electricity trading company

售电公司指依法在电力市场内进行电能收购和销售的企业。

3.3

配电区域 distribution area

配电区域指拥有配电网运营权的售电公司向用户配送电能，并依法经营的区

域。

3.4

外部电网 external power grid

外部电网指与增量配电网连接进行电能交换的电网。

3.5

高压配电网 high voltage distribution network

本标准中的高压配电网指 35kV 至 220（330）kV 电压等级的电网。

3.6

中压配电网 medium voltage distribution network

本标准中的中压配电网指 10kV（20kV）电压等级的电网。

3.7

低压配电网 low voltage distribution network

本标准中的低压配电网指 220/380V 电压等级的电网。

# 基本规定

    - 编制原则

增量配电网规划的编制应遵循以下原则：

      - 贯彻国家法律、法规、政策文件，满足国家和电力系统、电力行业的规程、规范、标准和规定，符合城市国民经济和社会发展规划和地区电网规划的要

求；

      - 满足社会经济增长和社会发展用电的需求；

      - 合理配置电源，提高配电网的适应性和抵御事故及自然灾害的能力；

      - 积极采用成熟可靠的新技术、新设备、新材料，促进配电技术创新，服务电力市场，取得社会效益；

      - 促进配电网的技术进步，做到供电可靠、运行灵活、节能环保、远近结合、适度超前、标准统一。

    - 基本要求

    - 增量配电网规划应根据所在地区的国民经济和社会发展规划、电网规划和相关的国家、行业标准以及政策文件要求编制。

    - 增量配电网规划应与外部电网规划相协调并纳入省级相关电网规划，实现增量配电网与公用电网互联互通和优化布局，避免无序发展和重复建设，满足用电需求，保障可靠供电，提高运行效率。

    - 增量配电网规划应遵循差异化原则，根据不同区域的经济社会发展水平、用户性质和环境要求等情况，采用差异化的建设标准，合理满足区域发展和各类用户的用电需求。

    - 增量配电网规划应与分布式电源、微电网、综合能源等方面的发展相协调， 允许符合政策且纳入规划的分布式电源以适当电压等级就近接入增量配电网。

    - 增量配电网规划主要成果应纳入城乡总体规划、土地利用总体规划和控制性（详细）规划，合理预留变电站、开关站、环网柜、配电室站点及线路走廊等电力设施用地。

    - 增量配电网宜结合配电区域的特点开展综合能源服务。

    - 规划范围

    - 按照有利于统筹增量和存量，充分发挥存量资产供电能力、避免重复投资和浪费的原则，依据土地利用规划和城乡建设规划，划定规划范围。

    - 园区类增量配电网的规划范围原则上为园区土地利用规划和城乡建设规划等上位规划确定的范围，非园区类增量配电网的规划范围由省级能源主管部门与地方政府协商确定。

    - 与增量配电网相邻的存量资产应纳入规划范围统筹规划，避免重复建设，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/445332012314011112