# 上海电力学院课程设计报告

课名：	控制原理应用实践题目： 电阻炉温度控制装置院系：		自动化工程学院 专业：

班级： 姓名： 学号： 时间：

# 一、 具体控制问题的提炼二、 控制对象的特性研究三、 控制规律的选择

四、 控制系统仿真实验及控制参数整定五、 控制方法的改进

# 六、 控制效果的分析七、 心得及体会

参考文献

[1]杨平等著.自动控制原理—实验与实践篇[M].北京：中国电力出版社，2011.10. [2]杨平等著.自动控制原理—理论篇[M].北京：中国电力出版社，2009.

- 杨平等著.自动控制原理—练习与测试篇[M].北京：中国电力出版社，2012.9

# 附录

一、具体控制问题的提炼

温度是工业控制中主要的被控参数之一，特别是在冶金、化工、建材、食品、机械、石油等工业中，具有举足轻重的作用。电阻炉则是一种以电热丝的电阻发热为要素的常见电加热设备，多用于产生恒定的温度场。电加热炉是典型工业过程控制对象，其温度控制具有升温单向性，大惯性， 纯滞后，时变性等特点，很难用数学方法建立精确的模型和确定参数。而PID 控制因其成熟，容易实现，并具有可消除稳态误差的优点，在大多数情况下可以满足系统性能要求。

将 PID 控制算法引入传统的加热炉控制系统构成智能模糊控制系统， 利用模糊控制规则自适应在线修改 PID 参数，构成模糊自整定：PID 控制系统，借此提高其控制效果。基于PID 控制算法，以单片机为主体，构成一个能处理较复杂数据和控制功能的智能控制器，使其既可作为独立的单片机控制系统，又可与微机配合构成两级控制系统。该控制器控制精度高， 具有较高的灵活性和可靠性。

电阻炉的温度先由热电偶温度传感器检测并转换成微弱的电压信号，温度变送器将此弱信号进行非线性校正及电压放大后，由单片机内部 A／D 转换器将其转换成数字量。此数字量经数字滤波、误差校正、标度变换、线性拟合、查表等处理后。一方面将炉窑温度经人机面板上的LCD 显示：另一方面将该温度值与被控制值（由键盘输入的设定温度值） 比较，根据其偏差值的大小，提供给控制算法进行运算，最后输出移相控制脉冲，放大后触发可控硅导通（即控制电阻炉平均功率）。达到控制电炉温度的目的。如果实际测得的温度值超过了该系统所要求的温度范围， 单片机就向报警装置发出指令，系统进行报警。

# 二、控制对象的特性研究

一种典型的管式热电偶检定炉的数学模型为

利用 MATLAB 软件对被控对象数学模型进行分析：

  - 对被控系统的时域性能分析

在 MATLAB 中，绘制原系统的单位阶跃响应曲线如图 2-1 所示。

System: sys

Final Value: 0.999

System: sys

Rise Time (sec): 0.586

Step Response

1.8

|  |  | System: sys Peak amplitude: 1.66 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.4 | Overshoot (%): 66 At time (sec): 1.59 |
|  | 1.2 | System: sys |
|  |  | Settling Time (sec): 14.7 |
| ed | 1 |  |

1.6

p

util m A

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0	5	10

Time (sec)

15	20	25

图 2-1	原系统的单位阶跃响应曲线

（1）	动态性能指标：超调量

，峰值时间

,上升

时间

，过渡过程时间

。

由图可知，系统阶跃响应指标：

（2）	稳态误差

：当设定值为 400	时，稳态误差

，当

设定值为 800	时，稳态误差

.

被控系统闭环零极点图

绘制闭环系统的零极点图如图 2-2 所示。

Root Locus E ditor for Open Loop 1 (OL1)

2

.5

1

.5

0

0.5

-1

1.5

1

0

x

si A

a

g

m I

-

-

-2

-0.5	-0.45	-0.4	-0.35	-0.3	-0.25

Real Axis

-0.2	-0.15	-0.1	-0.05	0

由图可知， 闭环系统的主导极点

， 阻尼比

图 2-2	闭环系统的零极点图

。

被控系统的根轨迹图

绘制被控系统的根轨迹图如图 2-3 所示。

R oot Locus

5

4

3

sixA

yra

am

nig

I

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0	0.1	0.2	0.3

R eal Axis

图 2-3	被控系统的根轨迹图

  - 被控对象的频域分析

    - 被控系统的奈氏图分析

绘制开环系统的奈氏图如图 2-4 所示。

x

si A

yra

ga

ni

m  I

400

300

200

100

0

-100

-200

-300

Nyquist Diagram

-400

-100	0	100	200	300	400

Real Axis

500	600	700	800	900

图 2-4	开环系统的奈氏图

    - 被控系统的 BODE 图分析

绘制系统的 BODE 图如图 2-5 所示。

)B

d

(e

du

ting

aM

e

)g

d (

s

e

h

a P

60

40

20

0

-20

-40

0

-45

-90

-135

Bode Diagram

System: g0

Phase Margin (deg): 14.9 Delay Margin (sec): 0.134 At frequency (rad/sec): 1.94 Closed Loop Stable? Yes

-180

10-4	10-3	10-2	10-1	100	101

Frequency (rad/sec)

由图可知，系统的频域性能指标：剪切频率

，相位

图 2-5	被控系统的 BODE 图

裕量

，增益裕量

。可见系统是稳定的。

一、 控制规律的选择

采用 PID 控制器

# 二、 控制系统仿真实验及控制参数整定

- 了解 P、PI、PD 三种基本控制器对控制系统性能的影响

P 控制器即为比例控制器，传递函数为

=	。

（1） P 控制器

当

变化时绘制系统阶跃响应曲线如图 4-1 所示

令	=[0.2 0.5 0.8 1.1]时，分析 P 控制器对系统性能的影响：

① 对控制系统时域指标的影响：

Step Response

1.8

1.6

1.4

first second third

four

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

edu

p

til

m A

0

0	5	10

Time (sec)

15	20	25

图 4-1

调节

绘制出的系统阶跃响应曲线

对时域性能指标的影响见表 4-1。

| 表 4-1 的变化对时域性能指标的影响 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0.2 0.5 | 0.8 | 1.1 |
| 37.9 55.1 | 62.7 | 67.3 |
| 3.66s 2.24s | 1.78s | 1.52s |
| 15.7s 14.4s | 15.3s | 14.8s |
| 0.006 0.002 | 0.001 | 0.001 |

分析:由上图、表可知，Kp 增大时，会使闭环系统稳态误差变小，响应震荡加剧， 响应速度变快, Kp 过大时，比例作用过大会使系统不稳定。

当

变化时绘制系统的 BODE 图如图 4-2 所示

②对控制系统频域指标的影响：

)B

d

(e

du

ting

aM

20

0

-20

-40

-60

-80

0

Bode Diagram

first

-45	second

e

g)	third

s

(

e

d	-90	four

h

a

P	-135

-180

10-3	10-2	10-1	100	101	102

Frequency (rad/sec)

表 4-2

的变化对频域性能指标的影响

图 4-2	P 控制器对系统频域指标的影响对频域性能指标的影响见表 4-2

| 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 49 | 30.3 | 23.9 | 15.5 |
| 1.14 | 1.91 | 2.44 | 2.84 |

分析:由上图、表可知，随着 kp 变大，会使系统相位裕量变小，剪切频率变大。

（2） PI 控制器

PI 控制器即为比例积分控制器，传递函数为

=

。

令 kp=1，Ti=[3 5 7 9 11], 分析 PI 控制器对系统性能的影响：

系数	变化时系统的单位阶跃响应如图 4-3 所示。

① 对控制系统时域指标的影响:

edu

p

til

m A

2

1.8

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

Step Response

first second third four five

0.2

0

0	5	10	15	20	25

Time (sec)

30	35	40	45	50

图 4-3	调节	时系统的单位阶跃响应

表 4-3

的变化对时域性能指标的影响

（

）

对时域性能指标的影响见表 4-3。

| 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88.7 | 80 | 76 | 73.8 | 72.3 |
| 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 43.5 | 24.4 | 21.1 | 18.1 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

分析:由上图、表可知，随着 变大，会使系统超调量减小，过渡过程时间减小，

系统达到无差，但积分系数太大或者太小，系统变得不稳定。

当	变化时绘制闭环系统的零极点图如图 4-4 所示。

①	闭环零极点分布

first second third four

five

Pole-Zero M	ap

2

1.5

1

sixA

yra

a

nig

m I

0.5

0

-0.5

-1

-1.5

-2

-0.35	-0.3	-0.25	-0.2	-0.15	-0.1	-0.05	0

图 4-4	改变	时的系统闭环零极点

Real Axis

表 4-4

的改变对主导极点的影响

对主导极点的影响见表 4-4。

| 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -0.0888± | -0.156± | -0.183± | -0.202± | -0.212± |
| 1.96i | 1.95i | 1.95i | 1.95i | 1.95i |
| 0.0453 | 0.0798 | 0.096 | 0.103 | 0.108 |

分析:由上图、表可知，随着	变大，阻尼比增大。

当	改变时绘制系统的 BODE 图如图 4-5 所示。

②	对频域性能指标的影响

)B

d

(e

du

ting

aM

10

5

0

-5

-10

first second third four

five

-15

-165

Bode Diagram

e

g)

(

d	-170

s

e

h

a P

-175

100.1	100.2	100.3	100.4	100.5	100.6

图 4-5	当	变化时开环系统的BODE 图

Frequency (rad/sec)

表 4-5

的改变对频域性能指标的影响

对频域性能指标的影响见表 4-5。

3

5

7

9

11

1.96

1.95

1.94

1.94

1.94

5.12

9

10.7

11.6

12.2

PD 控制器即为比例微分控制器，其传递函数为

，

分析:由上图、表可知，随着	变大，会使系统相位裕量增大。

PD 控制器对控制系统的影响

令

，调节系数

的时候，分析其对控制系

统性能的影响。

当	改变时系统的单位阶跃响应如图 4-6 所示。

① 对时域性能指标的影响

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/447015033201006025