第三章   交变电流

专题12 变压器的综合问题

【核心素养目标】

| 物理观念 | 了解几种常见的变压器. |
| --- | --- |
| 科学思维 | 掌握变压器动态问题的分析方法，会分析变压器的综合问题． |
| 科学探究 | 探究变压器动态问题的分析方法，物理量之间的决定关系 |
| 科学态度与责任 | 通过变压器的综合问题知识应用的实例，感受物理中科学技术与社会的紧密联系，体会科学知识的应用价值，进一步增强学生的学习动力和科学意识。 |

知识点一　几种常见的变压器

【重难诠释】

1．自耦变压器

图甲所示是自耦变压器的示意图．这种变压器的特点是铁芯上只绕有一个线圈．如果把整个线圈作原线圈，副线圈只取线圈的一部分，就可以降低电压；如果把线圈的一部分作原线圈，整个线圈作副线圈，就可以升高电压．

调压变压器就是一种自耦变压器，它的构造如图乙所示．线圈AB绕在一个圆环形的铁芯上，A、B之间加上输入电压U1，移动滑动触头P的位置就可以调节输出电压U2.

2．互感器

| 分类 | 电压互感器 | 电流互感器 |
| --- | --- | --- |
| 原理图 |  |  |
| 原线圈的连接 | 并联在高压电路中 | 串联在待测电路中 |
| 副线圈的连接 | 连接电压表 | 连接电流表 |
| 互感器的作用 | 将高电压变为低电压 | 将大电流变成小电流 |
| 利用的关系式 | ＝ | I1n1＝I2n2 |

注意　(1)电压互感器是降压变压器，据＝，知n1>n2.电流互感器是升压变压器，据＝，知n1<n2.

(2)区分电压互感器与电流互感器的三个标志．

①测量仪器不同，电压互感器用电压表，电流互感器用电流表．

②原、副线圈匝数关系不同．

③原线圈接线方式不同，前者接在火线和零线间，后者接在火线上．

(3)使用互感器时，一定要将互感器的外壳和副线圈接地．

【典例精析】

例1．如图所示，L1和L2是高压输电线，甲、乙是两只互感器，若已知n1∶n2＝1 000∶1，n3∶n4＝1∶100，图中电压表示数为220 V，电流表示数为10 A，则高压输电线的送电功率为(　　)

A．2.2×103 W  	B．2.2×10－2 W

C．2.2×108 W  	D．2.2×104 W

知识点二　理想变压器的制约关系和动态分析

【重难诠释】

1．电压、电流、功率的制约关系

(1)电压制约：当变压器原、副线圈的匝数比一定时，输入电压U1决定输出电压U2，即U2＝.

(2)功率制约：P出决定P入，P出增大，P入增大；P出减小，P入减小；P出为0，P入为0.

(3)电流制约：当变压器原、副线圈的匝数比一定，且输入电压U1确定时，副线圈中的输出电流I2决定原线圈中的电流I1，即I1＝(只有一个副线圈时)．

2．对理想变压器进行动态分析的两种常见情况

(1)原、副线圈匝数比不变，分析各物理量随负载电阻变化而变化的情况，进行动态分析的顺序是R→I2→P出→P入→I1.

(2)负载电阻不变，分析各物理量随匝数比的变化而变化的情况，进行动态分析的顺序是n1、n2→U2→I2→P出→P入→I1.

【典例精析】

例2．如图所示，理想变压器的副线圈上通过输电线接有两个相同的灯泡L1和L2，输电线的等效电阻为R，开始时，开关K断开，当K接通时，以下说法正确的是(　　)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/458071066125006046