# 前  言

根据《河南省住房和城乡建设厅关于印发 2021 年工程建设标 准编制计划的通知》（豫建科【2021】408 号）文件的要求，由河 南省建筑工程质量检验测试中心站有限公司会同有关单位经过广 泛调查研究，认真总结实践经验，参考国家现行有关标准，结合 河南省实际情况，并在广泛征求意见的基础上，形成本标准。

本标准共 6 章，主要内容包括：总则；术语；基本规定； 自 动化监测系统；监测方法及技术要求；成果分析与反馈。

本标准由河南省住房和城乡建设厅负责管理， 由河南省建筑 工程质量检验测试中心站有限公司负责具体技术内容的解释。在 执行过程中，如发现需要修改和补充之处，请将有关意见和建议 及时函告河南省建筑工程质量检验测试中心站有限公司（地址： 郑州市丰乐路 4 号，邮编：450053 ， 电话 0371-68665979 ，邮箱 hnjkyzxy@ 163.com ）。

主编单位：河南省建筑工程质量检验测试中心站有限公司

参编单位：河南省建筑科学研究院有限公司

中核勘察设计研究有限公司

河南山河建设工程质量检测有限公司 新蒲集团建筑工程有限公司

郑州大学综合设计研究院有限公司

河南省建设集团有限公司

中国十七冶集团有限公司

主要起草人员：孙轶斌 乔明灿 徐  盟 马  盼

苗长伟 何方方 陈  熹 刘兴阳

李方河 李世煊 张利军 朱丽辉

马清文 闫磊超 郑华民 肖灏天

伍志远 孙伟博 丁亚峰 黄善明

邵高会 林  楠 陶爱林 戴建阳

黄红军 岳小红 王二伟 李  涛

武树忠 王伟华 陈松顺 崔艳玲

陆  戎 王  纯 乔文龙 刘忠源 刘鸿飞 廉黎明 王小东 高  瞻 马  艳

主要审查人员：王继周 白召军 朱会强 冯振华 赵志忠 邵帅飞 杨  玲

目  次

1  总 则 	1

2  术 语 	2

3  基本规定 	4

4  自动化监测系统 	6

4.1  一般规定 	6

4.2  监测设备 	6

4.3  数据采集传输 	6

4.4  监测平台 	7

5  监测方法及技术要求 	9

5.1  一般规定 	9

5.2  水平位移监测 	9

5.3  竖向位移监测 	10

5.4  深层水平位移监测 	10

5.5  支护结构内力监测 	10

5.6  地下水位监测 	11

5.7  孔隙水压力监测 	11

5.8  土压力监测 	11

5.9  倾斜监测 	12

5.10  裂缝监测 	12

5.11  土体分层沉降监测 	12

5.12  比对测量 	13

6  成果分析与反馈 	14

本标准用词说明 	15

引用标准名录 	16

条文说明 	17

# 1  总 则

1 . 0 . 1    为规范河南省基坑工程自动化监测工作，做到安全适用、 技术先进、经济合理，制定本标准。

1 . 0 . 2    本标准适用于河南省行政区域内基坑工程的自动化监测。 1 . 0 . 3    基坑工程的自动化监测应综合考虑基坑工程设计及施工 要求、地质条件、周边环境、气候条件、通讯条件及监测期限等 因素，编制合理的监测方案，精心组织，为动态设计和信息化施 工提供准确、可靠的监测成果。

1 . 0 . 4    基坑工程自动化监测，除应符合本标准的规定外，尚应符 合国家、行业及河南省现行有关标准的规定。

# 2  术 语

2 . 0 . 1    基坑    excavation

为进行建（构）筑物地下部分的施工， 由地面向下开挖出的 空间。

2 . 0 . 2    基坑周边环境    surroundings around excavation

在基坑施工及使用阶段，基坑周围可能受基坑影响或可能影 响基坑安全的既有建（构）筑物、设施、管线、道路、岩土体及 水系等的统称。

2 . 0 . 3    基坑工程监测    monitoring of excavation engineering

在基坑施工及使用阶段，采用仪器量测、现场巡视等方法， 对基坑及周边环境的安全状况、变化特征及其发展趋势实施定期 或连续巡查、量测、监视，以及数据采集、分析、反馈的活动。

2 . 0 . 4   监测点    monitoring point

直接或间接设置在监测对象上并能反映其变化特征的观测点。 2 . 0 . 5   监测预警值    forewarning value on monitoring

针对基坑及周边环境的保护要求，对监测项目所设定各项指 标的警戒值。

2 . 0 . 6   监测平台    monitoring platform

监测信息的存储、处理、预警、发布与反馈等数字化、网络 化的操作平台。

2 . 0 . 7    自动化监测系统    automatic monitoring system

综合利用计算机、通信及传感等技术构建的监测系统。

2 . 0 . 8    半自动化监测    semi-automatic monitoring

全部或部分监测项（点）人工监测，监测数据导入监测平台进行

自动化处理、分析、预警、发布与反馈。

2 . 0 . 9    比对测量    comparison measurement

为保证测量结果的有效性，在满足规范及监测项目测量精度 要求前提下，采取不同测量方法或不同测量设备对同一监测点进 行量测并比较其测量结果的过程。

# 3  基本规定

| 3 . 0 . 1 | 下列基坑工程，宜实施自动化监测： |
| --- | --- |
| 1 | 基坑支护结构安全等级为一级； |
| 2 | 监测频率要求较高； |
| 3 | 人工监测难以实施或不能满足工程需要； |
| 4 | 有其他特殊要求的。 |

3 . 0 . 2    自动化监测基坑工程的监测范围、监测项目、测点布置、 监测频率和监测预警值等应满足设计文件要求。

3 . 0 . 3    自动化监测精度应满足现行标准《建筑基坑工程监测技术 标准》GB 50497 的要求。

3 . 0 . 4    基坑工程自动化监测宜实施全自动化监测；当采用半自动 化监测时，其中的数据分析、处理和预警宜采用自动化处理系统。 3 . 0 . 5    监测单位应编制自动化监测方案。方案应符合下列规定：

1    应根据工程特点，采用合理的技术手段，监测结果应满足 精度和可靠性要求。

2     自动化监测方案内容应包括：工程概况；场地工程地质、 水文地质条件及基坑周边环境状况；监测目的和编制依据；监测 范围、监测项目、监测期限和监测频率；基准点、工作基点、监 测点的布设方法与保护要求；监测点布置图； 自动化监测方法和 精度等级；监测人员和监测设备；监测数据采集传输；监测平台 及监测预警；异常情况及危险情况下的监测措施；质量管理、监 测作业安全及其他管理措施。

3 . 0 . 6    下列基坑工程的自动化监测方案应进行专项论证：

1    工程地质、水文地质条件复杂的；

2    邻近重要建筑、设施和管线等破坏后果很严重的； 3    已发生严重基坑安全事故，须重新组织施工的；

4    设计采用新技术、新材料、新工艺、新设备的； 5    其他需要论证的。

3 . 0 . 7    监测结束时，应提交自动化监测总结报告，并将下列资料 组卷归档：

1     自动化监测方案；

2    基准点、监测点布设及验收记录；

3    阶段性监测报告；

4     自动化监测总结报告。

3 . 0 . 8    监测单位应及时处理和分析监测数据，并将监测和评价结 果向相关单位进行信息反馈，当监测数据达到监测预警值时，应 立即通报相关单位。

3 . 0 . 9    监测单位应定期开展监测人员安全教育、监督检查，落实 安全生产责任，保障安全。

# 4  自动化监测系统

## 4.1  一般规定

4 . 1 . 1    自动化监测系统应包含监测设备、数据采集传输、监测平

台。

4 . 1 . 2    监测系统在组建完成，应稳定运行 72h 后，方可投入使用。 且应进行比对测量，保证数据有效性。

4 . 1 . 3    自动化监测系统应定期检查、维护，保证系统正常运行， 频次不宜少于每周一次。当出现设备状态异常，遇灾害性天气， 应立即检查，并形成检查日志归档。

4 . 1 . 4    自动化监测实施期间，应做好自动化监测设施、设备的保 护工作，必要时应设置专用保护装置。

4 . 1 . 5    系统电源应具备断电保护功能，外部电源意外中断时应自 动切换至备用供电系统，供电时间不宜小于 24h。

4 . 1 . 6    监测系统应预留信息交换接口，可与其他智慧平台进行信 息交换。

4 . 1 . 7    监测设备、采集传输设备异常时应推送预警信息。

## 4.2  监测设备

4 . 2 . 1    监测设备应具有唯一标识识别码。

4 . 2 . 2    监测设备性能应稳定可靠，监测设备防护级别应满足工程 需求。

4 . 2 . 3    监测设备精度、量程及使用寿命应满足监测要求。

4 . 2 . 4    监测设备应经过检定或校准；当无法进行检定或校准时， 应提供相应的证明性文件。

## 4.3  数据采集传输

4 . 3 . 1  监测数据采集传输设备应采取防水、防潮、防尘、防雷、

防火等措施，并应具有缓存功能。数据采集应预留人工测量接口。 4 . 3 . 2  数据通讯应符合数据通讯规约。监测数据采集传输网络应 稳定可靠。

4 . 3 . 3  监测数据采集传输宜同时具备有线、无线通讯方式，并可 自动切换。

## 4.4  监测平台

4 . 4 . 1    监测平台应具备数据存储、数据处理、监测成果推送功能。 4 . 4 . 2    数据存储应具备下列功能：

1     自动和手动数据备份功能、本地恢复功能；

2    防止数据遭恶意破坏、窃取、篡改；

3    人工录入监测数据功能。

4 . 4 . 3    数据处理应具备下列功能：

1    原始数据过滤，无效数据自动删除；

2    对录入的人工监测数据进行验证并可按预设模型参数进 行自动计算；

3    对异常数据标识；

4    人工干预处理数据的功能，对监测点数据、监测项进行权 限分级管理，实现监测点数据、监测项的增减、属性修改；

5    可根据权限对预设模型参数进行修改；

6    可根据用户需求，生成相应监测成果。

4 . 4 . 4    监测成果推送包含一般推送和预警推送，并应符合下列规 定：

1    一般推送应按照预设频率，定时推送监测成果；

2    预警推送应在监测点数据达到预警条件时，即刻推送；

3    推送信息宜包含工程名称、监测项目、监测点编号、监测 点位置、监测值；预警推送尚应包括预警值、预警时间等；

4    监测成果推送可采用语音、传真、短信、 电子邮件、APP 等形式。

# 5  监测方法及技术要求

## 5.1  一般规定

5 . 1 . 1    自动化监测应根据监测对象、监测范围、监测项目等设计 要求，选择适宜的监测方法。

5 . 1 . 2    变形监测网应由基准点、工作基点、监测点组成，点位布 设应符合设计要求。

5 . 1 . 3    水平位移监测基准网宜采用独立坐标系统，专项工程应联 测国家坐标系统；竖向位移监测基准网应布设成环形网。

5 . 1 . 4  应定期进行比对测量， 比对测量的精度不应低于自动化监 测精度。

## 5.2  水平位移监测

5 . 2 . 1    水平位移自动化监测宜采用全站仪自动化监测系统，也可 采用其他满足要求的监测设备。

5 . 2 . 2    采用全站仪自动化监测系统进行水平位移监测时应符合 下列规定：

1    水平位移基准点应设置在稳定区域且不少于 3 个，基准点 与监测对象的距离不小于基坑最大深度的 3 倍；

2    工作基点应设置带有强制对中装置的观测墩；

3    每期监测均应进行基准点联测并判断其稳定性。当某期监 测发现基准点有可能变动时，应立即进行复测。对不稳定基准点 应予以舍弃，及时重新布设新的基准点；

4    全站仪自动化监测系统自动照准应快速、有效。后台控制 程序应能按预定顺序逐点监测，数据不正常时应能补测，并应能 根据指令及时增加监测；

5    全站仪自动化监测系统宜配备 24h 不间断电源。

## 5.3  竖向位移监测

5 . 3 . 1    竖向位移自动化监测可采用全站仪自动化监测系统或静 力水准测量等。

5 . 3 . 2    采用全站仪自动化监测系统进行竖向位移监测时，宜与水 平位移同步监测。

5 . 3 . 3    采用静力水准监测时，应符合下列规定：

1    应根据观测精度要求和预估沉降量，选取适宜的静力水准 传感器；

2    工作基点宜在观测线路两端分别布设；

3    工作基点应采用水准测量方法定期与基准点联测；

4    静力水准监测技术要求应符合现行行业标准《建筑变形测 量规范》JGJ 8 的有关规定。

## 5.4  深层水平位移监测

5 . 4 . 1    深层水平位移自动化监测宜采用固定式测斜仪。

5 . 4 . 2    当测斜管底部嵌固在稳定的岩土体中时，宜以测斜管底部 为深层水平位移的起算点。当测斜管底部未嵌固在稳定的岩土体 中时，宜以测斜管上部管口为深层水平位移的起算点，每期监测 均应测定管口位移，对深层水平位移值进行修正。

5 . 4 . 3    测斜管埋设时应保持竖直，当采用钻孔法埋设时，测斜管 与钻孔之间空隙应充填密实。

5 . 4 . 4    采用固定式测斜仪进行深层水平位移自动化监测时，精度 不宜低于 0.25mm/m ，分辨率不宜低于 0.02mm/500mm。

5 . 4 . 5    不应采用支护结构内置测斜管方法进行土体深层水平位 移监测。

## 5.5  支护结构内力监测

5 . 5 . 1    内力监测宜采用轴力计、钢筋应力计或应变计、表面应力 计或应变计等，并应结合自动化采集传输模块进行监测。

5 . 5 . 2    混凝土支撑、围护桩（墙） 内力监测宜采用钢筋应力计； 支撑内力监测宜采用轴力计或表面应力计；立柱、围檩（腰梁） 内力监测宜采用表面应变计；锚杆轴力监测宜采用轴力计、钢筋 应力计或应变计。

5 . 5 . 3    内力监测初始值应根据监测方案要求采用 72h 稳定测试数 据的平均值。

5 . 5 . 4    内力监测应考虑温度变化对监测结果的影响。

5 . 5 . 5    自动化传感器安装前应进行检定或校准，最大量程不宜小 于设计值的 1.5 倍，精度不宜低于 0.5%F·S ，分辨率不宜低于 0.2%F·S。

## 5.6  地下水位监测

5 . 6 . 1    自动化水位监测宜采用渗压计、水位计等，并应结合自动 化采集传输模块进行监测；量测精度不宜低于 10mm。

5 . 6 . 2    自动化水位监测宜设置专用水位管或观测井。

5 . 6 . 3    宜根据地下水位实际情况，选取适宜的监测设备和安装位 置，设备最大量程应满足实际地下水位变化监测的需要。

5 . 6 . 4    水位监测宜取得稳定的观测水位数值作为初始值。

## 5.7  孔隙水压力监测

5 . 7 . 1    自动化孔隙水压力监测宜采用钢弦式或应变式孔隙水压 力计，并应结合自动化采集传输模块进行监测。

5 . 7 . 2    孔隙水压力计量程应满足测试压力范围的要求，精度不宜 低于 0.5% F·S ，分辨率不宜低于 0.2%F·S。

5 . 7 . 3    孔隙水压力计可采用压入法、钻孔法埋设。

5 . 7 . 4    孔隙水压力计埋设后宜取得稳定数值作为初始值。

## 5.8  土压力监测

5 . 8 . 1    土压力监测宜采用土压力计，并应结合自动化采集传输模 块进行监测。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/458124040063006037