# 栽植土检验批质量验收记录

单 位 工程名称

施工单位

分 项 工程名称

专业工长

栽植土	验收部位项目

负责人

施工执行标准名称及编号

分包单位	/

质量验收规范的规定

主

《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）

分包负责人	/		施工班组长

施工单位检查评定结果

监理（建设） 单位验收记录

控	1	栽植土土壤 PH 植

项	2	土壤全盐含量目

3	土壤容量

- 土壤有机质含量

- 土壤块径胸径≥

绿	20cm

化	乔

栽	木	胸径＜

植	20cm

土

—	有	大、中灌木、

效	大藤本

5.6～8.0

0.1%～0.3%

1.0g/cm³～ 1.35g/cm³

≥1.5%

≤5cm

≥180cm

≥150cm（深根

≥100cm（浅根

≥90cm

土	灌

般	层	木

厚

项	3	度

一

目	般	竹

栽	类

小灌木、宿根花卉、大藤本

棕榈类大径

中、小径

≥40 cm

≥90cm

≥80cm

≥50cm

植	草坪、草花、地被

设	乔木施

顶	灌木面

绿	草坪、草花、地被

≥30cm

≥80cm

≥45cm

≥15cm

化

施工单位

检查结果结果

监理（建设）单位

验收记录

栽植前场地清理检验批质量验收记录

| 项目专业质量检查员： | 年 | 月 | 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） | 年 | 月 | 日 |

单位

工程名称

分项

工程名称

栽植前场地清理

验收部位

施工单位

专业工长

项目

负责人

施工执行标准名

称及编号	《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）

分包单位

/

分包负责人

/

施工

班组长

质量验收规范的规定

施工单位检查评定结果

监理（建设）

单位验收记录

有各种管线的区域、

1

主

控	2

项目

建（构）筑物周边的

整理绿化用地应完工验收合格后进行。现场内的渣土、废料、杂草、树根及其有害污染物应清除干净。

对清理的废弃构筑物、工程渣土、不符合栽植土理化标准的原状土应做好测量记录、签认。

场地标高及清理程度符合设计院要求填垫范围内不应有

坑洼、积水

4.1.4 条

第 1 款

4.1.4 条

第 2 款

3

4

一

般

1

4.1.4 条

第 4 款

4.1.4 条

第 5 款

项

目	2

对软泥和不透水层应

进行处理。

4.1.4 条

第 6 款

施工单位

检查结果结果

项目专业质量检查员：

年

月

日

监理（建设）单位

验收记录

监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）

年

月

日

# 栽植土回填及地形造型检验批质量验收记录

单位

工程名称

分项

工程名称

栽植土回填及地

形造型

验收部位

施工单位

专业工长

项目

负责人

施工执行标准名	《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012） 称及编号

分包单位

/

分包负责人

/

施工

班组长

主

控

质量验收规范的规定

施工单位检查评定结果

监理（建设）

单位验收记录

项

目	1

造型胎土、栽植土应

符合设计要求并有

检测报告

4.1.5 条

第 2 款

回填土及地形造型

2	的范围、厚度、标高、造型及坡度符合设

计要求

4.1.5 条第 4 款

3

4

5

回填土壤应分层适度

1	夯实，或自然沉降达到基本稳定，严禁用

机械反复碾压

- 2	地形造型应自然顺畅

- 边界线位置

般

- 等高线位置

4.1.5 条第 3 款

    - 条第 5 款

±50cm

±10cm

项	地

形

目	5		相对

标高

6

≤100cm 101～200cm

201～300cm

301～500cm

±5

±10cm

±15cm

±20cm

施工单位

检查结果结果

项目专业质量检查员：	年	月	日

监理（建设）单位

验收记录	监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日

# 栽植土施肥和表层整理检验批质量验收记录

单位

工程名称

分项

工程名称

栽植土施肥和表

层整理

验收部位

施工单位

专业工长

项目

负责人

施工执行标准名	《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012） 称及编号

分包单位	/

质量验收规范的规定

分包负责人	/		施工班组长

施工单位检查评定结果

监理（建设） 单位验收记录

商品肥料应有合格

1	证明，或经试验证明主	符合要求

控	有机肥应充分腐熟

项	2	方可使用

目	施用无机肥料应测定

3	土壤有效养分含量并， 宜用缓释无机肥

4

栽植土表层不得有1    明显低洼和积水处

表层应整洁，所含石砾2   粒径符合要求规定

表层与道路接壤处，

- 栽植土应低于测石一	3-5cm,栽植土与边

口线基本平直

般	表层整地后应平整

- 略有坡度，坡度应符项	合设计要求

目	栽	大、中乔木

表

植	小乔木、大中灌土	木、大藤本

土

层	竹类、小灌木、宿

块	根花卉、小藤本粒

径	草坪、草花、地

被

    - 条第 1 款

4.1.6 条第 1 款

4.1.6 条第 1 款

4.1.6 条第 2 款

4.1.6 条第 2 款

4.1.6 条第 2 款

4.1.6 条第 2 款

≤5cm

≤4cm

≤3cm

≤2cm

施工单位

| 项目专业质量检查员： | 年 | 月 | 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） | 年 | 月 | 日 |

检查结果结果

监理（建设）单位验收记录

# 栽植穴（槽）检验批质量验收记录

单 位 工程名称

施工单位

分 项 工程名称

专业工长

栽植穴（槽）	验收部位

项目负责人

施工执行标准名称及编号

分包单位	/

质量验收规范的规定栽植穴（槽）定点放

《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）

分包负责人	/		施工班组长

施工单位检查评定结果

监理（建设） 单位验收记录

1	线应符合设计要求， 位置应准确，标记明

显

主 栽植穴（槽）的直径、

控      穴深应符合要求，应项 2  垂直下挖，上口下底目 应 相 等

栽植穴（槽）底部遇

3	有不透水层及重黏土时，应进行疏松或

采取排水措施

    - 条第 1 款

    - 条

4.2.6 条

4

栽植穴（槽）挖出的

1	表层土和底土应分别堆放，底部应施基

- 肥并回填土

土壤干燥时应于栽植般	2	前灌水浸穴（槽）

当土壤密实度大于

项	1.35g/cm3 或渗透

3	系数小于10-4cm/s 目	时，应采取扩大树穴，

疏松土壤等措施

4.2.5 条

    - 条

    - 条

4

施工单位

检查结果结果

项目专业质量检查员：	年	月	日

监理（建设）单位验收记录

监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日

单位

工程名称

分项

工程名称

植物材料（乔木、

灌木）	验收部位

施工单位

专业工长

项目

负责人

施工执行标准名

称及编号	《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）

分包单位

/

分包负责人

/

施工

班组长

质量验收规范的规定

施工单位检查评定结果

监理（建设）

单位验收记录

主

控项

目

1

2

植物材料种类、品种

名称及规格应符合设计要求

严禁使用带有严重病虫

害的植物材料……

4.3.1 条

4.3.2 条

姿态和长势

表 4.3.3

植

物

病虫害

表 4.3.3

一

般项

目

1

材

料外

观

土球苗

表 4.3.3

裸根苗根系

表 4.3.3

容器苗木	表 4.3.3

2	乔	胸	≤5cm

-0.2cm

木植物材料规格偏差

径

高

度

3

规

格偏

差

6cm～

9cm 10cm～ 15cm 16cm～ 20cm 高度

冠径

≥100cm

＜100cm

≥100cm

-0.5cm

-0.8cm

-1.0cm

灌

木

-20cm

-20cm

-10cm

-5cm

-10cm

冠

径

＜100cm

-5cm

施工单位

检查结果结果

监理（建设）单位

验收记录

| 项目专业质量检查员： 年 | 月 | 日 |
| --- | --- | --- |
| 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 | 月 | 日 |
| 表 C.0.1 检验批质量验收记录 |  |  |

单位

工程名称

南安市蓝溪湿地公园(码头区)

及景观桥工程

分项

工程名称

植物材料（乔木、

灌木）	验收部位

施工单位

福建中亚建筑工程有限公司

专业工长

庄贻彬

项目

负责人

黄和平

施工执行标准名

称及编号	《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）

分包单位

/

分包负责人

/

施工

班组长

主

控

质量验收规范的规定

施工单位检查评定结果

监理（建设）

单位验收记录

项

目	1

植物材料种类、品种

名称及规格应符合

设计要求

4.3.1 条

2	严禁使用带有严重病虫害的植物材料……

4.3.2 条

姿态和长势

植	病虫害物

1	材	土球苗料

外	裸根苗根系观

容器苗木

≤5cm

- 乔	6cm～

植

般	木	胸	9cm

径

项	物	10cm～

2

目

材	15cm 料

规	16cm～

格	20cm 偏

差	高度

冠径

灌	高	≥100cm 木	度	＜100cm

3	规		≥100cm 格	冠

偏	径	＜100cm 差

表 4.3.3

表 4.3.3

表 4.3.3

表 4.3.3

表 4.3.3

-0.2cm

-0.5cm

-0.8cm

-1.0cm

-20cm

-20cm

-10cm

-5cm

-10cm

-5cm

施工单位

检查结果结果	项目专业质量检查员：	年	月	日

监理（建设）单位

验收记录	监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日

# 植物材料检验批质量验收记录

单 位 工程名称

施工单位

分 项 工程名称

专业工长

植物材料（棕榈类植物）

验收部位项目

负责人

施工执行标准名称及编号

分包单位

《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）

/	分包负责人	/		施工班组长

质量验收规范的规定植物材料种类、品种

施工单位检查评定结果

监理（建设） 单位验收记录

主	1	名称及规格应符合控		设计要求

项

    - 条

目	2	严禁使用带有严重病虫

害的植物材料……

    - 条

植

物	主干挺直，树冠材	完整、苗木不陡

1	料	长、根系发育良

外	好不外露观

—	≤100cm

般	棕	株	101～250

高

项	榈

植

目	类	251～400

材

2	物	＞400cm 料

规	≤10cm

格

偏	地	11～40cm 差	径

＞40cm

表 4.3.3

0cm

-10cm

-20cm

-30cm

-1cm

-2cm

-3cm

施工单位

检查结果结果

项目专业质量检查员：	年	月	日

监理（建设）单位

验收记录

监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）

年

月

日

# 植物材料检验批质量验收记录

单 位 工程名称

施工单位

分 项 工程名称

专业工长

植物材料

（草卷、草块、草束）

验收部位项目

负责人

施工执行标准名称及编号

分包单位	/

质量验收规范的规定植物材料种类、品种

《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）

分包负责人	/		施工班组长

施工单位检查评定结果

监理（建设） 单位验收记录

主	1	名称及规格应符合控		设计要求

项

    - 条

目	2	严禁使用带有严重病虫

害的植物材料……

    - 条

植

- 物

般	材

项	1	料

目	外

观

草卷、草块长宽尺寸基本一致， 厚度均匀，杂草不超过 5%,草高适度，根系好，草芯鲜活。

表 4.3.3

施工单位

检查结果结果

项目专业质量检查员：	年	月	日

监理（建设）单位验收记录

监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日

# 植物材料检验批质量验收记录

单位

工程名称

分项

工程名称

植物材料（花苗、

地被、绿篱及模	验收部位

纹色块植物）

施工单位

专业工长

项目

负责人

施工执行标准名

称及编号	《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）

分包单位

/

分包负责人

/

施工

班组长

质量验收规范的规定

施工单位检查评定结果

监理（建设）

单位验收记录

主

控项

目

1

植物材料种类、品种

名称及规格应符合

设计要求

4.3.1 条

2

严禁使用带有严重病虫

害的植物材料……	4.3.2 条

株型茁壮，根系

植

基本良好，无伤

物

苗，茎叶无污

材

      - 染，病虫害危害料

程度不超过植

外

株的 5% ～

观

10% 。

表 4.3.3

| ≤50cm |  |  | 0cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 球 | 冠 | 50 ～100 | -5cm |
| 类 | 径 |  |  |
| 苗 | 110 ～200 |  | -10cm |
| 木 |  |  |  |
| 材 | ＞200cm |  | -20cm |
| 料 |  |  |  |
| 规 | ≤50cm |  | 0cm |
| 格 |  |  |  |

一般项目

2

偏	高	50 ～100 差

度	110 ～200

＞200cm

-5cm

-10cm

-20cm

施工单位

检查结果结果

项目专业质量检查员：	年	月	日

监理（建设）单位验收记录

监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日

苗木运输和

苗木运输和假植检验批质量验收记录

单 位 工程名称

施工单位

施工执行标准名

分 项 工程名称

专业工长

苗木运输和假植

验收部位项目

负责人

称及编号

分包单位	/

《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012 ）

施工

分包负责人	/

班组长

质量验收规范的规定运输吊装苗木的机

主	具和车辆的工作吨

施工单位检查评定结果		监理（建设） 单位验收记录

位，必须满足苗木吊控 1  装、运输的需要，并项 制订相应的安全操

目 作 措 施 。

苗木运到现场，当天

      - 不能栽植的应及时进行假植

裸根苗木运输时，应

- 进行覆盖，保持根部湿润。装车运输、卸

车时不得损伤苗木带土球苗木装车和运输时排列顺序应

- 合理，捆绑稳固，卸一	车时应轻取轻放，不

般         得损伤苗木及散球。

项

目		裸根苗苗木假植应3	符合规范 4.4.7.1 条

规定

带土球苗木的假植，

4		可将苗木码放整齐， 土球四周培土，喷水

保持土球湿润。

施工单位

检查结果结果

4.4.3 条

4.4.6 条

    - 条

    - 条

      - 条

      - 条

监理（建设）单位验收记录

| 项目专业质量检查员： | 年 | 月 | 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） | 年 | 月 | 日 |

苗木修剪检验批质量验收记录

单 位 工程名称

施工单位

分 项 工程名称

专业工长

苗木修剪	验收部位项目

负责人

施工执行标准名称及编号

分包单位

《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）

/	分包负责人	/		施工班组长

质量验收规范的规定

主	苗木修剪整形应符

施工单位检查评定结果

监理（建设） 单位验收记录

合设计要求，当无要控 1  求时，修剪整形应保项 持 原 树 形 。

目

苗木应无损伤断枝、

2	枯枝、严重病虫枝等。

落叶树木的枝条应

- 从基部剪除，不留木橛，剪口平滑，不得

劈裂。

枝条短截时应留外

- 芽，剪口应距留芽位置上方 0.5cm。

一

般

项	修剪直径 2cm 以上

目	3	大枝及粗根时，截口

应削平应涂防腐剂。

非栽植季节栽植落叶树木，应根据不同

4	树种的特性，保持树型，宜适当增加修剪

量，可剪去枝条的1/2-1/3。

4.5.4 条

第 1 款

4.5.4 条第 2 款

4.5.4 条第 3 款

4.5.4 条第 4 款

    - 条第 5 款

    - 条

施工单位

检查结果结果

项目专业质量检查员：	年	月	日

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/465230304210011114