# 核  技 术  应  用 项   目 环境影响登记表

项目名称                浙江工业大学

X 射线单晶衍射仪等新建项目

填表人                       联系电话 	 项目联系人                   联系电话

填报单位全名称            浙江工业大学

填报单位公章

2013  年    12  月  4  日

国家环境保护总局监制

一 、 项目概况

| 单位名称 |  | 浙江工业大学 |  | 通讯地址 |  | 杭州市潮王路 18 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  |  | 电话 |  |  | 邮编 |  | 310014 |  |
| 联系人 及电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 浙江工业大学 X 射线单晶衍射仪等新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 潮王路 18 号浙江工业大学 朝晖校区 |  | 建设性质 | 改、 扩建 √ 新、 |  |  |  |  |
| 项 目用 途 |  | 教学科研 |  | 项目依据 | ―― |  |  |  |  |
| 核技术 项 目投 资 （万元） |  | 2005 |  | 核技术项目 环保投资（万元） |  |  | 30 |  |  |
| 应 用 类 型 | 放射源 |  |  | 射线装置 |  |  | 其它 |  |  |
|  | / |  |  | √ |  |  | / |  |  |
| 备 注 | 浙江工业大学新建 XRD 单晶衍射仪、EDX 能量色散 X 荧光光谱仪、Lab-X X 射线定硫仪、场发射透射电子显微镜、XPS X 射线光电子谱仪、X 衍射残余 应力测试仪各一台，XRF X 射线荧光光谱仪两台用于教学科研。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1)  项目周围环境情况

置于浙工大朝晖校区内。

二、 项目拟建设地址及邻近环境状况示意图(如非占用整栋厂房，须

注明上下层使用情况)

1) 项目周围环境情况 浙江工业大学朝晖校区位于杭州市下城区，校区东侧为上塘河，南侧为潮王路， 侧为德胜路，西侧为上塘路，本次环评的射线装置均安置于浙工大朝晖校区内。 浙江工业大学朝晖校区

图1.1地理位置图

(2)药学院XRDX射线单晶衍射仪位置

该XRDX射线单晶衍射仪安放在药学院子良楼一楼C123房间内，其所在房间 北侧为C124实验室样品间，西侧为子良楼室内走廊，南侧为子良楼内走廊和楼梯间， 东侧为子良楼室外草坪与校内道路，楼上为二楼空置办公室。工作人员在C123房间

内操作衍射仪，衍射仪与工作人员之间通过铅玻璃与墙壁防护。详见图1.2。

E

x射线单晶 衍射仪

样品间

C124

C123

子良楼

楼梯间

走廊

多1.2 X射线单晶衍射仪安放平面图

(3)化学工程材料学院XRFX射线荧光光谱仪与EDX能量色散X荧光光谱仪位 置 该XRF X射线荧光光谱仪与EDX能量色散X荧光光谱仪安放在化学工程材料 学院(存中楼)一楼的104与102室，其中放置XRF的104室西侧为106烧成室， 东侧为放置EDX的102室，南侧为存中楼室内走廊，北侧为校园内侧道路和草坪， 楼上为二楼高分子实验室。详见图1.3。 人N

XRF EDX 厕所 合 实验台 实验台 102 存中楼 化学工程材料学院 走廊 106 烧成室 实验 104

图 1 . 3 X R F X 射 线 荧 光 光 谱 仪 与 E D X 能 量 色 散 X 荧 光 光 谱 仪 安 放 平 面 图

| (4)化工学院Lab-X X射线定硫仪位置 该Lab-X X射线定硫仪安放在西配楼218室，其北侧为楼下草坪和校园内道路， 东侧为222计算中心办公室，南侧为220生物燃料分析室(二),西侧为实验室，楼 上为320生物基材料实验室。详见图1.4。 |  |
| --- | --- |
| 实验室; 实验台; La.b-X 实验台 计算中心 生物燃料 生物燃料 分析室(一) 分析室(二). 西配楼 走廊 218 220 222 | 人 N |

图 1.4 Lab-XX荧光光谱仪安放平面图

(5)分析测试中心XRFX射线荧光光谱仪、场发射透射电子显微镜和XPSX射

线光电子能谱仪位置

该XRFX射线荧光光谱仪、场发射透射电子显微镜和XPSX射线光电子能谱仪

放置在图书馆东一楼。其中XRFX射线荧光光谱仪所在房间北侧为校内停车场，东

侧为校内草坪，南侧为图书馆内走廊，西侧为厕所；场发射透射电子显微镜与XPS X 射线光电子能谱仪的所在房间北侧为图书馆内走廊，南侧为校内草坪和道路，东侧为

校内道路和草坪，西侧为办公室。详见图1.5。

| 图书馆 | 厕所 | XRF 工作台 |
| --- | --- | --- |
|  | 走廊 |  |
|  | 办公室 |  |

| 办公室 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 电镜 | XPS |

图1.5 XRFX射线荧光光谱仪、场发射透射电子显微镜、

XPS X射线光电子能谱仪安放平面图

| (6) 机械工程学院X 衍射残余应力测试仪位置 该X 衍射残余应力测试仪放置在测试中心A108 机械测试分中心，该房间北侧为 校内草坪和道路，东侧为 A104 莫斯特朗实验室，南侧为测试中心走廊，西侧为A110 扭转实验室，楼上为教师办公室，详见图1.6。 |  |
| --- | --- |
| A N A110 扭转实验室; A106 机械测试分中心; A104 莫斯特朗实验室. |
| 走廊 | 测试中心 |
| 图1.6X 衍射残余应力测试仪安放平面图 |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/476033001011010045