## Slide 1
给排水课件4建筑内部热水供应工程

## Slide 2
目
录
CONTENCT
热水供应系统概述
热水供应系统的设计
热水供应系统的运行与管理
热水供应系统的安全与保障
热水供应系统的未来发展

## Slide 3
01
热水供应系统概述

## Slide 4
优点
缺点
集中热水供应系统
便于集中管理和维护，能源利用率较高，能够满足大量用水的需求。
需要铺设较长的热水管道，热损失较大，且在用水点距离热源较远时，热水温度可能不稳定。

## Slide 5
灵活性高，可以根据实际需求调整加热时间和温度，且热损失较小。
优点
需要安装多个加热器和储水装置，投资成本较高，且不易实现集中管理和维护。
缺点
分散式热水供应系统

## Slide 6
结合了集中式和分散式的优点，既便于集中管理和维护，又能满足不同用水点的个性化需求。
投资成本较高，需要合理规划和管理分散的加热装置和储水装置，以确保系统的稳定性和可靠性。
组合式热水供应系统
缺点
优点

## Slide 7
02
热水供应系统的设计

## Slide 8
总结词：准确计算
详细描述：根据建筑用途和用户数量，准确计算热水用水量，是热水供应系统设计的关键步骤。需要考虑日常用水需求和极端天气下的用水需求，以避免供不应求或供过于求的情况。
热水用水量计算

## Slide 9
总结词：高效环保
详细描述：根据实际情况选择合适的加热方式，如电加热、燃气加热、太阳能加热等。应优先考虑高效、环保的加热方式，以降低能耗和减少对环境的影响。
加热方式选择

## Slide 10
总结词：合理布局
详细描述：热水管网的布局应合理规划，确保供水稳定、回水顺畅。需要考虑管网的走向、管材的选择、管径的大小等因素，以满足用户对热水的需求。
热水管网设计

## Slide 11
总结词：技术先进
详细描述：热水供应工程应采取先进的节能措施，如使用保温材料、安装节能型水泵等。通过节能技术的应用，可以降低能耗，提高能源利用效率，降低运行成本。
节能措施应用

## Slide 12
03
热水供应系统的运行与管理

## Slide 13
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/478113070045006036