# 第一章概述

随着工业和民用需水量的越来越多，循环使用水资源成为一项有效的节水措施，世界各国都在竞相进展各种类型的冷却塔，以往的冷却塔都承受木‘钢’和钢筋混凝土构造，但木材易腐蚀，资源少，铺张大，很早就淘汰了，钢筋构造冷却塔的围护钢板简洁生锈，至令没有找到好的维护方法：钢筋混凝土的耐久性明显好些，但其存在建筑周期长，模板耗量大，占地面积大，施工困难，投资高等缺点，因 此，争论构造材料冷却塔便成为节水工程中的一个大热点。

玻璃钢具有耐腐蚀，强度高，质量轻，易成型及性能可以依据使用条件进展设计等优点，用来制作冷却塔可以使塔体小、占地面积 小、耗电低、造型美观、冷效高、耐腐蚀、使用寿命长及安装便利和造价低等。很好的解决了冷却塔技术中的一系列难题，从而实现了工厂化生产，现场快速安装，大大缩短了冷却塔的建筑周期。玻璃钢冷却塔，钢筋混凝土冷却塔和木构造冷却塔的比较[1。]

表 1-1玻璃钢冷却塔与其他材质冷却塔的比较

比较工程	玻璃钢冷却塔500m3/h

最大直径×高度

外形尺寸

1740mm×6843mm

塔 类 及 容 量

钢筋混凝土冷却塔

500m3/h

长度×宽度×高度

8400mm×8400mm

×14950mm

木构造冷却塔750m3/h

内径×高度× 外径12136mm×

24900mm×

18900mm

进风口温度

/℃ 塔体质量

材料消耗投资/万元

5～10

总质量 6t 玻璃钢消耗 0.7

5～5.5

10

总质量 100t 消耗水泥 70.8、

钢 18.84

10.433

5

消耗优质木材200cm3

17.865

使用寿命/a 施工 安装

﹥15

费用低，占地少

20

费用高，需大量钢板，

3～5

占地面积大， 施工费用高

表 1-1 充分说明白玻璃钢冷却塔的优越性。目前我过循环水量在1000m3/h 以内机械通风塔，几乎全部被玻璃钢冷却塔代替；就是循环水量在 2023-4000m3/h 的大型钢筋混凝土冷却塔也开头被玻璃钢冷却塔所取代。

目前国内外对玻璃钢冷却塔的争论，主要集中在以下几个方面。

- 进一步提高冷却塔的冷却效率	主要争论开发动力消耗少、热力性能高的冷却塔。

- 改进风机叶片 承受变速电机提高风机效率，降低能耗。

- 争论超低噪声冷却塔，降低噪声污染，改善居住环境。

- 争论型高效收水技术，解决飘水问题，掌握环境污染。

- 争论高效亲水材料，提高热交换效率。

- 开发高效水质稳定剂，提高水稳效果。

- 加强冷却塔支撑构造的防腐和稳定争论，提高冷却塔的使用寿命。

- 加强冷却塔的根底理论争论，寻求的高效冷却途径。消退大气污染，回收能源。

# 其次章 玻璃钢冷却塔的分类及其主要性能

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/478125074103006022