## Slide 1
汇报人：XX
2024-01-24
橡胶行业复工安全培训课件

## Slide 2
目录
复工前准备与安全检查
生产过程中的安全防护措施
消防安全与火灾应对措施
电气安全与触电事故防范
化学品管理与职业健康保护
总结回顾与展望未来安全工作

## Slide 3
01
复工前准备与安全检查
Part

## Slide 4
复工前设备设施检查
对所有生产设备进行全面检查，确保设备处于良好状态，无故障隐患。
检查电气线路和控制系统，确保安全可靠，防止短路、漏电等问题。
对生产车间的通风、照明、消防等设施进行检查，确保正常运行。

## Slide 5
STEP 01
STEP 02
STEP 03
原材料与半成品存储情况确认
检查原材料和半成品的存储环境，确保干燥、通风、防火等措施到位。
对过期或质量不合格的原材料和半成品进行及时处理，防止混入生产流程。
对原材料和半成品进行全面盘点，确保数量和质量符合生产要求。

## Slide 6
员工健康状况排查及防护措施
对所有员工进行健康状况排查，了解员工是否有发热、咳嗽等症状。
对于有症状或疑似感染的员工，及时安排就医并采取相应的隔离措施。
为员工配备充足的防护用品，如口罩、手套、消毒液等。
加强员工个人防护意识教育，提高员工自我防护能力。

## Slide 7
02
生产过程中的安全防护措施
Part

## Slide 8
定期对操作规程进行培训和考核，确保员工熟练掌握操作技能。
设立专门的监管部门，对生产过程中的操作规程执行情况进行监督和检查。
严格遵守橡胶行业的生产操作规程，确保每一步操作都符合安全标准。
操作规程执行与监管

## Slide 9
根据橡胶行业的特点，为员工配备适当的个人防护用品，如防护服、防护眼镜、防毒面具等。
确保个人防护用品的质量符合国家标准，并定期进行检查和更换。
培训员工正确佩戴和使用个人防护用品，提高其自我保护意识。
个人防护用品佩戴要求

## Slide 10
针对橡胶行业可能发生的各种紧急情况，制定相应的应急处理预案。
定期组织员工进行应急演练，提高其应对突发事件的能力。
确保应急处理预案的可行性和有效性，根据实际情况进行及时更新和完善。
应急处理预案及演练

## Slide 11
03
消防安全与火灾应对措施
Part

## Slide 12
消防器材使用方法和保养要求
灭火器的使用方法
讲解不同类型灭火器的适用范围、操作方法及注意事项。
消防栓和消防水带的使用
介绍消防栓和消防水带的连接、使用及保养要求。
火灾自动报警系统的操作
阐述火灾自动报警系统的基本原理、操作方法及日常维护。

## Slide 13
1
2
3
详细讲解火灾报警控制器的功能、操作方法及注意事项。
火灾报警控制器的操作
介绍探测器的清洁、保养方法及周期，确保系统正常运行。
探测器的清洁与保养
提供系统故障排查的基本步骤和常见问题的处理方法。
故障排查与处理
火灾报警系统操作指南

## Slide 14
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/488055136106006036