# 后浇带施工质量责任划分

第一部分	后浇带施工质量责任主体明确	2

第二部分	设计单位责任在设计图纸规范	5

第三部分	施工单位责任在施工工艺规范	7

第四部分	监理单位责任在监督检查规范	9

第五部分	业主单位责任在验收合格规范	11

第六部分	质量事故责任划分依据规范	14

第七部分	法律法规责任划分依据明确	16

第八部分	合同约定责任划分依据明确	18

# 第一部分	后浇带施工质量责任主体明确

| 关键词 | 关键要点 |
| --- | --- |
| 后浇带设计方案的责任主体 | - 设计单位负责后浇带的详细设计，包括后浇带的位置、尺寸、构造等，以及后浇带施工工艺和质量控制措施。 - 施工单位负责后浇带施工的组织和实施，包括后浇带模板的安装、钢筋的绑扎、混凝土的浇筑和养护等，并对后浇带的施工质量负责。 - 监理单位负责后浇带施工过程的监督检查，包括检查后浇带的施工工艺和质量控制措施是否符合设计要求，以及检查后浇带的施工质量是否符合验收规范。 |
| 后浇带施工材料的责任主体 * | - 设计单位负责确定后浇带施工材料的种类、规格和性能要求。 - 施工单位负责采购和供应后浇带施工材料，并对材料的质量负责。 - 监理单位负责检查后浇带施工材料的质量，并对不合格材料的及时发现和处理负责。 |
| 后浇带施工工艺的责任主体 | - 设计单位负责确定后浇带施工工艺，包括后浇带模板的安装、钢筋的绑扎、混凝土的浇筑和养护等，以及后浇带施工质量控制措施。 - 施工单位负责组织和实施后浇带施工，并对后浇带施工工艺的正确执行负责。 - 监理单位负责监督检查后浇带施工工艺的正确执行，并对不正确施工工艺的及时发现和纠正负责。 |
| 后浇带施工质量的责任主体 | - 施工单位负责后浇带施工质量，并对后浇带施工质量的合格负责。 - 监理单位负责对后浇带施工质量进行监督检查，并对后浇带施工质量的合格负责。 - 设计单位在一定程度上需要对后浇带施工质量负责，因为设计方案和设计变更会直接影响后浇带施工质量。 - 建设单位在一定程度上需要对后浇带施工质量负责，因为要保证资金的及时到位，以及对施工单位的监督。 |
| 后浇带施工安全责任主体 | - 施工单位负责后浇带施工的安全，并对后浇带施工安全事故的责任负责。 |

|  | - 监理单位负责监督检查后浇带施工的安全，并对后浇带施工安全事故的责任负责。 - 设计单位需要对后浇带施工安全负责，设计方案的安全会直接影响施工安全。 - 建设单位需要对后浇带施工安全负责，应及时投入资金保障安全措施落实到位，并对施工单位的监督。 |
| --- | --- |
| 后浇带施工质量纠纷的责任划分 | - 后浇带施工质量纠纷的责任划分，应根据后浇带施工质量责任主体来划分。 - 后浇带施工质量纠纷的责任划分，应根据后浇带施工质量问题的性质和严重程度来划分。 - 后浇带施工质量纠纷的责任划分，应根据后浇带施工质量问题的发生原因来划分。 - 后浇带施工质量纠纷的责任划分，应根据后浇带施工质 量问题的后果来划分。 |

后浇带施工质量责任主体明确

后浇带施工质量责任主体明确是确保后浇带施工质量的关键。根据

《建筑工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量管理规范》，后浇带施工质量责任主体主要包括：

- 设计单位

设计单位负责后浇带的设计，包括后浇带的尺寸、位置、结构形式、施工方法等。设计单位应当根据工程的具体情况，合理确定后浇带的 设计参数，并对后浇带的施工提出明确的要求。

- 施工单位

施工单位负责后浇带的施工，包括后浇带的模板搭设、钢筋绑扎、混 凝土浇筑等。施工单位应当严格按照设计要求和施工规范进行施工，确保后浇带的施工质量。

- 监理单位

监理单位负责后浇带施工的监督管理，包括对后浇带的设计、施工、

验收等环节进行监督检查。监理单位应当及时发现并纠正后浇带施工中的问题，确保后浇带的施工质量。

- 建设单位

建设单位负责后浇带施工的组织和协调，包括对后浇带的设计、施工、监理等环节进行组织协调。建设单位应当及时解决后浇带施工中遇到的问题，确保后浇带的施工顺利进行。

- 材料供应商

材料供应商负责后浇带施工中使用的材料的质量，包括混凝土、钢筋、模板等。材料供应商应当提供符合设计要求和施工规范的合格材料，确保后浇带的施工质量。

- 检测单位

检测单位负责后浇带施工质量的检测，包括对后浇带的强度、耐久性、抗渗性等指标进行检测。检测单位应当按照国家标准和行业规范进行检测，确保检测结果的准确可靠。

- 验收单位

验收单位负责后浇带施工质量的验收，包括对后浇带的施工质量进行检查和评定。验收单位应当按照国家标准和行业规范进行验收，确保后浇带的施工质量符合要求。

后浇带施工质量责任主体明确，可以有效地保证后浇带施工质量，避免和减少后浇带施工质量问题，提高建筑工程质量安全水平。

# 第二部分	设计单位责任在设计图纸规范

| 关键词 | 关键要点 |
| --- | --- |
| 设计单位责任在设计图纸规范 | - 设计单位应根据建筑物的结构特点和施工条件，合理选择后浇带的构造形式和位置，并明确后浇带的施工要求。 - 设计单位应在设计图纸中明确后浇带的施工方法、施工顺序、施工工艺及质量控制措施，并对后浇带施工质量进行监督检查。 - 设计单位应根据后浇带施工质量要求，对后浇带施工单位进行技术交底，并对后浇带施工单位的施工方案和施工工艺进行审查。 |
| 设计单位责任在技术交底 | - 设计单位应在后浇带施工前，对后浇带施工单位进行技术交底，内容应包括后浇带的构造形式、施工方法、施工顺序、施工工艺及质量控制措施等。 - 设计单位应根据后浇带施工的特点，编制详细的技术交底文件，并对后浇带施工单位的技术人员进行培训。 - 设计单位应组织后浇带施工单位进行施工模拟，以确保 后浇带施工质量符合设计要求。 |

设计单位责任在设计图纸规范

- 明确后浇带位置及尺寸： 设计单位应在设计图纸中明确后浇带的位置、尺寸、形状、钢筋配筋等技术要求，并对后浇带的施工工艺提出明确的要求。

- 合理设计后浇带施工缝： 设计单位应根据结构特点、受力情况等因素，合理设计后浇带施工缝的位置和形式，以确保结构安全性和耐久性。

- 提供后浇带施工图及相关技术资料： 设计单位应向施工单位提供后浇带施工图、钢筋配筋图、混凝土强度等级、养护要求等相关技术资料，以便施工单位能够准确地进行施工。

- 对后浇带施工质量进行监督检查：  设计单位应派驻技术人员对

后浇带施工质量进行监督检查，以确保后浇带施工质量符合设计要求。

- 配合施工单位解决后浇带施工中的问题： 设计单位应在施工过 程中与施工单位密切配合，及时解決后浇带施工中遇到的技术问题，确保工程顺利进行。

- 制定后浇带施工质量验收标准： 设计单位应根据设计要求，制定 后浇带施工质量验收标准，作为施工单位进行施工质量验收的依据。

- 提供后浇带施工质量保修服务： 设计单位应为后浇带施工质量提供保修服务，并在保修期内及时处理后浇带施工质量问题。

后浇带设计要点

- 后浇带位置的选择： 后浇带应设置在结构受力较小、应力集中不明显的部位，如板跨中、梁跨中或柱中部等。

- 后浇带宽度： 后浇带宽度应根据结构受力情况和混凝土强度等级确定，一般不应小于 100mm。

- 后浇带深度： 后浇带深度应根据结构受力情况和混凝土强度等级确定，一般不应小于 200mm。

- 后浇带钢筋配筋： 后浇带应配筋纵向钢筋和横向钢筋，纵向钢筋应与主筋锚固，横向钢筋应与主筋或分布筋锚固。

- 后浇带施工缝处理： 后浇带施工缝应凿毛、清扫干净，并涂刷粘结剂，以确保后浇带与原有混凝土的粘结强度。

- 后浇带混凝土强度等级： 后浇带混凝土强度等级应与原有混凝土强度等级相同或更高。

- 后浇带养护： 后浇带有足够的养护时间，以确保混凝土强度达到

设计要求。

# 第三部分	施工单位责任在施工工艺规范

| 关键词 | 关键要点 |
| --- | --- |
| 模具的安装与拆除 | - 模具应准确安装在正确实施的位置，以确保后浇带的尺寸和位置满足设计要求。 - 模具应足够坚固，能够承受混凝土的重量和施工过程中的外力。 - 模具应设计合理，便于拆除，以避免损坏混凝土结构。 |
| 混凝土的浇筑和养护 | - 混凝土应严格按照设计要求配制，并应符合现行混凝土施工规范的要求。 - 混凝土应分层浇筑，每层厚度应控制在 200-300mm 内，并应使用振动棒充分振捣混凝土，以确保混凝土内部密实无气泡。 - 混凝土应按照养护规范进行养护，以确保混凝土达到预 期的强度。 |

# 后浇带施工质量责任划分施工单位责任在施工工艺规范

施工单位作为后浇带施工的直接实施者，负有确保施工质量的直接责任。在施工过程中，施工单位应严格按照施工工艺规范进行施工，确保后浇带施工质量满足设计要求和规范标准。施工单位责任具体体现在以下几个方面：

- 技术交底

后浇带施工前，施工单位应组织技术人员对施工人员进行技术交底，详细讲解施工工艺、施工方法、质量控制要点等内容，确保施工人员 充分理解并掌握施工技术要求。

- 施工准备

施工单位应做好后浇带施工的准备工作，包括：

  - 原材料进场验收：检查原材料的质量、规格、数量是否符合设计要求和规范标准，不合格的材料不得使用。

  - 施工机械设备准备：检查施工机械设备的性能、状况是否良好，维修保养到位，确保能够正常使用。

  - 施工人员配备：配备具有相应资质和经验的施工人员，确保施工队伍人员充足，技术熟练。

- 施工过程控制

施工单位应严格按照施工工艺规范，控制施工过程中的各个环节，确保施工质量。具体包括：

  - 后浇带模板安装：按照设计要求安装后浇带模板，确保模板牢固稳定，接缝严密，不漏浆。

  - 钢筋绑扎：按照设计要求绑扎钢筋，确保钢筋位置准确，间距合理，锚固长度足够。

  - 混凝土浇筑：按照设计要求浇筑混凝土，确保混凝土质量符合标准，浇筑过程中应注意振捣密实，不得出现蜂窝、孔洞等缺陷。

  - 养护：混凝土浇筑后，应及时进行养护，保持混凝土的湿润状态，防止出现开裂等问题。

- 质量检查

施工单位应在后浇带施工过程中进行质量检查，发现问题及时整改，确保施工质量符合设计要求和规范标准。具体包括：

  - 混凝土强度检测：按照规范要求对混凝土强度进行检测，确保混凝土强度满足设计要求。

  - 后浇带与主体结构连接处检查：检查后浇带与主体结构的连接处是否有空隙、裂缝等缺陷，确保连接处严密牢固。

  - 后浇带表面质量检查：检查后浇带表面是否有蜂窝、孔洞、露筋等缺陷，确保后浇带表面平整光滑。

- 质量验收

后浇带施工完成后，施工单位应及时组织质量验收，对施工质量进行全面检查评估，确保施工质量符合设计要求和规范标准。验收合格后，方可交付使用。

- 缺陷责任

如果由于施工单位的原因造成后浇带施工缺陷，则施工单位应承担相应的责任，包括返工、赔偿等。施工单位应及时组织人员对缺陷进行整改，并根据缺陷性质和严重程度，采取相应的措施进行赔偿。

# 第四部分 监理单位责任在监督检查规范

| 关键词 | 关键要点 |
| --- | --- |
| 监理单位责任在监督检查规划 | - 监理单位应根据工程的特点、规模、技术复杂程度等因素，制定详细的监督检查规划，明确监督检查的内容、方法、时限和人员安排。 - 监理单位应将监督检查规划报送建设单位和施工单位，并由施工单位组织有关人员进行学习和执行。 - 监理单位应根据监督检查规划，编制监督检查实施细则，明确监督检查的重点、难点和关键点，确保监督检查工作落到实处。 |

| 监理单位责任在監督檢查實施 | - 监理单位应按照监督检查规划和实施细则，组织监理人员对施工现场进行定期和不定期监督检查，及时发现施工过程中的问题和缺陷。 - 监理单位应将监督检查结果及时反馈给建设单位和施工单位，并要求施工单位及时整改问题和缺陷。 - 监理单位应将监督检查情况记录在案，并作为工程质量 验收的依据。 |
| --- | --- |

监理单位责任在监督检查规范

- 技术交底检查

监理单位应在后浇带施工前，对施工单位进行技术交底，明确施工方案、施工工艺、施工顺序、质量标准、安全措施等内容，并监督施工单位编制详细的后浇带施工专项方案。

- 材料进场验收检查

监理单位应在后浇带施工前，对施工单位进场的材料进行验收检查，包括混凝土、钢筋、模板、外加剂等，确保材料符合设计要求和质量 标准。

- 施工过程监督检查

监理单位应在后浇带施工过程中，对施工单位的施工质量进行监督检查，包括模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑、养护等环节，并及时纠正施工中的偏差和问题。

- 专项检查验收

监理单位应在后浇带施工完成后，对后浇带的质量进行专项检查验收，包括外观质量、尺寸偏差、强度等级、渗漏情况等，并出具专项检查验收报告。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/505040320041011120