## Slide 1
夏季防火安全培训
2023-2026
ONE
KEEP VIEW
REPORTING
WENKU DESIGN
WENKU DESIGN
WENKU DESIGN
WENKU DESIGN
WENKU

## Slide 2
目
录
CATALOGUE
培训背景
防火安全知识
防火安全措施
火灾应急处理
培训总结与展望

## Slide 3
培训背景
PART
01

## Slide 4
01
02
夏季火灾高发期
夏季人们外出活动增多，火灾发生的可能性也随之提高。
随着夏季气温升高，火灾风险也随之增加。由于高温、干燥天气、用电量增加等多种因素，夏季成为火灾的高发期。

## Slide 5
火灾对生命财产的威胁
火灾不仅会造成人员伤亡，还会导致财产损失。家庭、企业、公共场所等都可能成为火灾发生的场所，一旦发生火灾，后果不堪设想。
火灾对环境的破坏也不容忽视，火灾产生的烟雾和废气会严重污染环境。

## Slide 6
提高防火安全意识是预防火灾的重要措施。通过培训，使人们了解火灾的危害、掌握基本的防火知识和技能，从而减少火灾发生的风险。
提高防火安全意识还有助于在火灾发生时迅速采取正确的应对措施，减少人员伤亡和财产损失。
提高防火安全意识的重要性

## Slide 7
防火安全知识
PART
02

## Slide 8
分类
A类火灾（固体物质火灾）、B类火灾（液体或可燃性液体火灾）、C类火灾（气体火灾）、D类火灾（金属火灾）和E类火灾（带电火灾）。
特点
燃烧速度快、火势蔓延迅速、烟雾大、危险性高。
火灾的分类与特点

## Slide 9
根据不同类型的火灾选择合适的灭火器，拔掉保险销，按下压把，握住喷嘴对准火源，保持安全距离。
使用
定期检查灭火器压力是否正常，确认喷嘴是否堵塞，存放于干燥通风处，避免阳光直射和剧烈震动。
维护
灭火器的使用与维护

## Slide 10
发现火情后立即拨打火警电话119，报告火场位置、火势大小和人员被困情况。
保持镇静，迅速判断火势和逃生路线，用湿布捂住口鼻，低姿行进，避免吸入有毒烟雾。
火灾报警与逃生的基本原则
逃生
报警

## Slide 11
乱丢烟蒂、电线老化、易燃易爆物品存放不当、厨房用火不慎等。
隐患
定期检查电线、电器设备是否老化破损，保持通道畅通无阻，不乱堆放易燃物品，加强用火安全管理。
排查
常见火灾隐患与排查方法

## Slide 12
防火安全措施
PART
03

## Slide 13
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/506125041100010041