6801基础外科手术器械

| 序号 | 名称 | 品名举例 | 管理类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | 医用缝合针（不带 |  | II |
|  | 线） | 手术刀柄和刀片、皮片刀、疣体剥离刀、柳叶 |  |
| -2 | 基础外科用刀 | 刀、铲刀、剃毛刀、皮屑刮刀、挑刀、锋刀、 修脚刀、修甲刀、解剖刀 | 1 |
| -3 | 基础外科用剪 | 普通手术剪、组织剪、综合组织剪、拆线剪、 石膏剪、解剖剪、纱布绷带剪、教育用手术剪 | 1 |
|  |  | 普通止血钳、小血管止血钳、蚊式止血钳、组 |  |
| -4 | 基础外科用钳 | 织钳、硬质合金镶片持针钳、普通持针钳、创 夹缝拆钳、皮肤轧钳、子弹钳、纱布剥离钳、 海绵钳、帕巾钳、皮管钳、器械钳 | 1 |
|  |  | 小血管镶、无损伤镶、组织镶、整形镶、持针 |  |
| —5 | 基础外科用镶夹 | 镶、保健镶（简易镶）、拔毛镶、帕巾镶、敷 料镶、解剖镶、止血夹 | 1 |
|  | 基础外科用 | 动脉瘤针、探针、推毛针、植毛针、挑针、教 |  |
| —6 | 针、钩 | 学用直尖针、静脉拉钩、创口钩、扁平拉钩、 | 1 |
|  |  | 双头拉钩、皮肤拉钩、解剖钩 |  |
|  |  | 刀片夹持器、照明吸引器头、粉刺取出器、黑 头粉刺压出器、皮肤刮匙、皮肤套刮器、皮肤 |  |
|  | 基础外科其它 | 刮划测检器、皮肤检查尺、皮肤组织钻孔器、 开口器、卷棉子、可重复使用活检器、术前肢 | 1 |
| -7 | 器械 | 体消毒抬升小车、塑型针、Y型连接器、扭转 | 1 |

6802显微外科手术器械

| 序号 | 名称 | 品名举例 | 管理类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | 显微外科用 刀、凿 | 显微喉刀 | 1 |
| -2 | 显微外科用 剪 | 显微剪、显微枪形手术剪、显微组织剪 | 1 |
| -3 | 显微外科用 | 显微枪形麦粒钳、显微喉钳、显微持针 | 1 |
|  | 钳 | 钳 | 1 |
| -4 | 显微外科用 | 显微镶、显微持针镶、显微止血夹 | 1 |

|  | 镶、夹 |  |
| --- | --- | --- |
| _ 5 | 显微外科用 | 显微耳针、显微喉针、显微耳钩、显微 |
|  | 针、钩 | 喉钩 |
| _ 6 | 显微外科用 其他器械 | 显微合拢器 |

6803神经外科手术器械

| 序号 | 名称 | 品名举例 | 管理类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | 神经外科脑 内用刀 | 脑神经刀、可拆卸式脑膜刀、脑神经刀、 脑膜刀 | II |
|  |  | 肿瘤摘除钳、脑组织咬除钳 | II |
| -2 | 神经外科脑 内用钳 | 银夹钳、U型夹钳、动脉瘤夹钳 | 1 |
| -3 | 神经外科脑 内用镶 | 脑膜镶、垂体瘤镶、肿瘤夹持镶 | II |
| -4 | 神经外科脑 | 脑膜钩、脑膜拉钩、神经钩、神经根拉 | II |
|  | 内用钩、刮 | 钩、交感神经钩、脑刮匙、脑垂体刮匙 |  |
|  |  | 脑活检抽吸器、脑膜剥离器 | II |
|  | 神经外科脑 |  |  |
| —5 | 内用其他器 械 | 脑吸引器、后颅凹牵开器、手摇颅骨钻、 脑打针锤、脑压板 | 1 |

6804眼科手术器械

| 序号 | 名称 | 品名举例 | 管理类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| -2 | 眼科手术用 剪 | 角膜剪、眼用手术剪、眼用组织剪 | 1 |
| -3 | 眼科手术用 钳 | 晶体植入钳、环状组织钳 | 1 |

| -4 | 眼科手术用 镶、夹 | 角膜镶、眼用镶、眼用结扎镶 | I |
| --- | --- | --- | --- |
| _ 5 | 眼科手术用 钩、针 | 眼用钩针 | I |
|  |  | 玻璃体切割器、 | III |
|  |  | 二 氧化碳眼科冷冻治疗仪、白 内障超声 |  |
|  | 眼科手术用 其他器械 | 乳化系统用负压导管 | II |
| —6 |  |  |  |

眼用板铲、眼用固定环、开睑器	I

| 6805 | 耳鼻喉科手术器械 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品名举例 | 管理类别 |
|  | 耳鼻喉科 用刀、凿 | 耳鼓膜刀、鼻粘膜刀、扁桃体刀、酒渣鼻 |  |
| —1 |  | 切割刀、鼻骨凿、乳突平（园）骨凿、上 颌窦对孔凿、耳用骨凿 | I |
| —2 | 耳鼻喉科 | 扁桃体剪、甲状腺剪、喉头剪、中耳剪、 | 1 |
|  | 用剪 | 鼻剪 | I |
|  | 耳鼻喉科 用钳 | 扁 桃体止血钳、枪 式间接喉钳、筛窦钳、 |  |
| —3 |  | 耳钳、双关节鼻中隔咬骨钳、甲状腺三爪 钳、鼻咽活体取样钳 | I |
| —4 | 耳鼻喉科 | 喉用敷料镶、耳用膝状镶、鼻用枪状镶、 | 1 |
|  | 用镶、夹 | 扁桃体止血夹 | I |
| —5 | 耳鼻喉科 | 喉部微型手术钩、耳用探针、双头鼓式探 | 1 |
|  | 用钩、针 | 针、扁桃体拉钩、鼻腔拉钩 | I |
|  | 耳鼻喉科 | 扁桃体吸引管、乳突吸引管、乳突牵开器、 |  |
| —6 | 用其他器 | 麻醉咽喉镜、支撑喉镜、耳单头（双头） | I |
|  | 械 | 刮匙、音叉、鼻镜 |  |

6806 口腔科手术器械

序号

品名举例

管理类别

腔用刀、

牙龈刀、水门调刀、粘固粉调刀、银汞雕刻 刀、牙骨凿、阻生牙骨凿、牙釉凿

腔用剪

牙龈剪、

全冠剪

拔牙钳、 大钳

切断牙钳、牙槽咬骨钳、舌钳、扩

腔用镶、

残根镶、

牙用镶、长镶、成形片夹

腔用钩、

牙探针、

脓肿探针、牙周袋探针

腔用其它器

牙挺、丁字形牙挺、牙根尖挺、牙用锉、牙 骨锤、牙刮匙、根管充填器、牙骨膜分离器、 牙龈分离器、洁治器、刮治器、剔挖器、研 光器、粘固粉充填器、银汞合金充填器、去 冠器、口镜、拔髓针柄、水枪头、热气枪头、 吹火管、咬合器、印模托盘、汞合金输送器、 磨牙带环就位器、结扎杆、带环推子、弓丝 成型器、测量器、牙龈炎冲洗器

II

一次性牙科冲洗针

6807胸腔心血管外科手术器械

| 序号 | 名称 |  | 品名 | 举例 | 管理类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 胸腔心血管 外科用刀 | 胸骨刀 |  |  | 1 |
| -2 | 胸腔心血管 外科用剪 | 心脏手术剪、 | 胸骨剪、 | 肋骨剪 | 1 |

| -3 | 胸腔心血管 外科用钳 | 心内膜心肌活组织钳、心房侧壁钳、主动脉侧 壁钳、主动脉阻断钳、主动脉止血钳、主动脉 游离钳、无损伤肺动脉止血钳、无损伤动脉止 血钳、无损伤动脉导管钳、动脉侧壁钳、动脉 阻断钳、静脉阻断钳、腔静脉钳、腔静脉游离 钳、主肺动脉钳 | II |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 心房持针钳、胸腔止血钳、胸腔组织钳、三角 肺叶钳、结扎钳、双关节肋骨咬骨钳 | 1 |
|  |  | 大隐静脉镶、心房止血器、心耳止血器、凹凸 | II |
|  | 胸腔心血管 | 齿止血夹 |  |
| -4 | 外科用镶、 夹 | 胸腔镶、胸腔组织镶、肺组织镶 | 1 |
|  | 胸腔心血管 |  |  |
| —5 | 外科用钩、 | 心房（心室）拉钩、二尖瓣膜拉钩、排气针 | 1 |
|  | 针 | 血管打洞钳（器）、心房打洞器、二尖瓣扩张 器 | II |
|  | 胸腔心血管 | 血管扩张器、血管牵开器、胸骨手钻、双头剥 |  |
| —6 | 外科用其他 | 离匙、肋骨骨膜剥离子、内膜剥离器 | 1 |
|  | 器械 | 心血管吻合器 | 虬 |
|  | 胸腔心血管 | 心内吸引器（头）、左房引流管、冠状动脉吸 |  |
| —7 | 外科用吸引 | 引器、冠状动脉灌注器、大隐静脉冲洗管、静 | II |
|  | 器 | 脉撑开器、短柄吸引器（头） |  |

6808腹部外科手术器械

| 序号 | 名称 | 品名举例 | 管理类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| —2 | 腹部外科用 剪 | 胃内手术剪、直角剪 | 1 |
| —3 | 腹部外科用 钳 | 胆石钳、脾蒂钳、腹膜钳、胃组织取样钳 | 1 |
| —4 | 腹部外科用 | 胆道拉钩、双头腹壁拉钩、阑 尾拉钩、气 |  |
|  | 钩、针 | 腹针 | 1 |
| —6 | 腹部外科用 | 荷包成型器、压肠板、单（双）胆石匙、 |  |
|  | 其他器械 | 胆道探条、腹壁固定牵开器 | 1 |

食道吻合器、肠道吻合夹、肠道 吻合器

II

6809泌尿肛肠外科手术器械

| 序号 | 名称 | 品名举例 | 管理类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| -2 | 泌尿肛肠科 用剪 | 肠剪、膀胱切除剪、前列腺剪 | 1 |
|  |  | 血管阻断钳、骼血管阻断钳、骼静脉侧壁 | II |
| -3 | 泌尿肛肠科 | 钳 |  |
|  | 用钳 | 肾蒂钳、肠钳、直肠活体取样钳、膀胱肿 瘤匙钳、膀胱颈钳、痔核钳 | 1 |
| —5 | 泌尿肛肠科 用钩、针 | 膀胱拉钩、前列腺拉钩、肛门探针 | 1 |
|  |  | 尿道扩张器、肛门镜、阴茎夹、排便清肠 器 | 1 |
| —6 | 泌尿肛肠科 | J型导尿管、肛肠手术用多功能小针刀、 |  |
|  | 用其他器械 | 弯头负压吸力式套扎枪 |  |
|  |  |  | II |
| 6810矫形外科 |  | （骨科）手术器械 |  |
| 序号 | 名称 | 品名举例 | 管理类别 |
|  |  | 椎管铲刀、椎管锉刀、手锥 | II |
| —1 | 矫形（骨科） | 丝锥、髓腔铰刀、加压螺纹钉铰刀、截断刀、 |  |
|  | 外科用刀、锥截骨刀、胫骨切刀、石膏刀、胫骨切割器、 |  | 1 |
|  |  | 髋关节成型凹凸钻、钻头、铰孔钻、手枪式 手摇骨钻 | 1 |
| —2 | 矫形（骨科） | 双关节棘突骨剪、双关节咬骨剪、骨剪、膝 | 1 |
|  | 外科用剪 | 关节韧带手术剪、石膏剪、钢丝剪 | 1 |
|  | 矫形（骨科） 外科用钳 | 颈椎咬骨钳、颈椎双关节咬骨钳、脊柱侧弯 |  |
| —3 |  | 矫正钳、髓核钳、椎板咬骨钳、弯头平口棘 突骨钳、枪形咬骨钳 | II |

矫形（骨科） 外科用锯、 凿、锉

矫形（骨科） 外科用钩、针

矫形（骨科） 外科用刮

矫形（骨科） 外科用有源 器械

矫形（骨科） 外科用其它

膝关节息肉钳、咬骨钳、持骨钳、腐骨钳、 复位钳、持钉钳、持板钳、持棒钳、持钩钳、 螺杆夹持钳、撑开钳、压缩钳、枪形取样钳、 骨克丝钳、钢板弯曲钳、钢丝钳

环锯、腰椎用梯形骨凿、椎间盘手术用环锯、

C - D椎板剥离器、颈椎测深凿、颈椎直角骨	II

凿、椎板骨凿、椎体骨凿、椎体前方剥离器

弓锯、指锯、骨锯、小园刮凿、丁字凿、骨 锉、弧形凿、髋关节成型凿、石膏锯、梯形 铲、肘关节肱骨成型骨凿、髓腔锉、椎管锉、 骨凿、座导凿

单侧椎板拉钩、半月板钩、下肢截断拉钩、

骨钩、颈椎拉钩、颈前路深部缝合针、骨牵 引针、加压螺纹钉导引针

颈椎刮匙、可变神经剥离子器、刮匙、骨膜 剥离器（子）

风动开颅器、电池式自停颅骨钻、电动胸骨 锯、电动骨钻

电动石膏剪、电动石膏锯

骨接合用金属钛缝线

II

II

器械

钢针螺钉定位架、定位外套管、骨锤、快换 丝锥套、张力器、持针镶、测深器、攻螺丝 器、人工股骨假体加压固定器、CD棒推进器、 CD钩推进器、拔钉器、扳手、槌骨器、假体 打入器、导向器、拔出器、骨旋凿保护器、 骨压缩器、骨折固定夹、加压器、间隔器、 髋关节成形钻柄、髋关节帽打孔器、人工髋 关节臼定位器、人工肘关节关节杆退出器、 三翼钉打拔器、石膏摊开器、湾钉器、膝关 节加压固定器、植骨器、椎骨打孔器、椎间 盘手术用导引钢丝、椎间盘手术用定位器、 椎间盘手术用探棒、椎间盘手术用针套管、 钻头限位器、骨起子、导板、槽柱、扣打器、 可调式持扳器、弯压器、六角万向起子、钢 板弯曲板手（器）、定向器、六角螺钉起子、 粗钢针牵引器、股骨延长器、小切口牵开器、 多功能牵开器、骨盆撑开器、胫骨牵开器、 双关节深部牵开器、胸腰段牵开器、椎板牵 开器、骨、骨科牵引架、床头牵引架、骨 科牵引器、胸背部矫正装置、可重复使用骨 水泥枪、，肢体延长架、多功能单侧外固定支 架

6812妇产科用手术器械

| 序号 | 名称 | 品名举例 |  | 管理类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 妇产科用刀 | 碎胎刀 |  | 1 |
|  |  | 一次性使用脐带剪 |  | II |
| -2 | 妇产科用剪 | 子宫剪、剖腹产剪、脐带剪、 | 会阴剪 | 1 |
|  |  | 产钳、剖腹产切口钳、妇科组织钳、子宫 |  |  |
| -3 | 妇产科用钳 | 颈活体取样钳、子宫夹持钳、 胎盘钳 | 妇科分离钳、 | 1 |
| -4 | 妇产科用 镶、夹 | 环形输卵管镶 |  | 1 |

| —5 | 妇产科用 钩、针 | 子宫拉钩、阴道拉钩、断头钩、子宫探针、 1 腹水穿刺针 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 碎颅器、输卵管通夜器、阴道牵开器、会 1 |
| —6 | 妇产科用其 | 阴牵开器、骨盆测量计 |
|  | 他器械 |  |
|  |  | 宫颈扩张棒 II |

6813计划生育手术器械

序号

品名举例

管理类别

计划生育用 钳

输精管分离钳、输精管皮外固定钳、节育 环放置钳

计划生育用 其他器械

子宫刮匙、输卵管提取板（钩）

6815

注射穿刺器械

名称	品名举例	管理类别

一次性使用无菌注射器及其胶塞、一次性 使用无菌注射针、一次性静脉输液针、静 脉采血针、一次性使用光纤针、静脉留置	in

针、一次性配药用注射针、穿刺针、穿刺 包、_一次性使用活检针

注射穿刺器械

玻璃注射器、穿刺细胞吸取器、可重复使 用活检针、绛线穿引针、卵母细胞采集器、 胚胎移植管、吸脂针	ii

6816烧伤（整形）科手术器械

| 序号 | 名称 | 品名举例 | 管理类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| —1 | 烧伤（整形） 用刀、凿 | 辊轴取皮刀、鼻手术刀、鼻骨凿、指骨 凿 | 1 |
| —3 | 烧伤（整形） 用钳 | 颌骨夹持钳、肌腱夹持钳、肌腱穿刺钳、 软骨塑型钳 | 1 |
| —4 | 烧伤（整形） | 整形镶、皮肤镶、眼睑镶、唇夹 | 1 |

|  | 用镶、夹 烧伤（整形） 鼓式取皮机、烧伤植皮三用机、肌腱分 |
| --- | --- |
| _ 6 | :4八7 t 离器、肌腱剥离器、筋膜套切器、皮肤 1 用其他器械 疣圈断器、嘴形撑开器 |

6820普通诊察器械

| 序号 | 名称 | 品名举例 | 管理类别 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 体温计 | 电子体温计、红外耳蜗体温计、口腔、肛 | II |
| 1 |  | 门、腋下体温计、皮肤体温计、液晶体温计、 红外体温计 |  |
| 2 | 血压计 | 无创性电子血压计、台式、立式血压计、血 | II |
|  |  | 压表、小儿血压表 |  |
| 3 | 肺量计 | 肺活量计、单、双简肺功能测定器 | II |
| 4 | 听诊器（无电能） | 单用、二用、三用听诊器、额戴听诊器、胎 音听诊器 | 1 |
| 5 | 叩诊锤（无电能） | 打诊锤、脑打诊锤、多用途叩诊锤 | 1 |
| 6 | 反光器具 | 额戴反光镜、电额灯、反光喉镜、聚光灯、 反光灯、检眼灯、头灯 | 1 |
| 7 | 视力诊察器具 | 卡片投影仪、视力表灯（箱）、视力检查仪、 遮眼器、标准视力字标 | 1 |

6821 医用电子仪器设备

| 序号 | 名称 | 品名举例 | 管理类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用于心脏的治疗、急救 装置 | 植入式心脏起搏器、体外心脏起搏器、心脏 除颤器、心脏调搏器、主动脉内囊反搏器、 心脏除颤起搏仪 | III |
|  |  | 体外震波碎石机、病人有创监护系统、颅内 |  |
| 2 | 有创式电生理仪器及 | 压监护仪、有创心输出量计、有创多导生理 | III |
|  | 创新电生理仪器 | 记录仪、心内希氏束电图机、心内外膜标测 图仪、有创性电子血压计 |  |
|  | 有创医用传感器 | 各种植入体内的医用传感器 | III |
| 3 | 无创医用传感器 |  | II |

| 4 | 心电诊断仪器 | 单导心电图机、多导心电图机、胎儿心电图 机、心电向量图机、心电图综合测试仪、晚 电位测试仪、无损伤心功能检测仪、心率变 异性检测仪、心电分析仪、运动心电功量计、 心电多相分析仪、心电遥测仪、心电电话传 递系统、实时心律分析记录仪、长程心电记 录仪、心电标测图仪、心电工作站 | II |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 脑电诊断仪器 | 脑电图机、脑电阻仪、脑电波分析仪、脑地 形图仪、脑电实时分析记录仪 | II |
| 6 | 肌电诊断仪器 | 肌电图机 | II |
| 7 | 其他生物电诊断仪器 | 眼动图仪、眼震电图仪、视网膜电图仪、诱 发电位检测系统（含视、听、体） | II |
| 8 | 电声诊断仪器 | 听力计、小儿测听计、心音图仪、舌音图仪、 胃电图仪、胃肠电流图仪 | II |
|  |  | 心率失常分析仪及报警器、带S-T段的监护 仪 | III |
| 9 | 无创监护仪器 | 病人监护仪（监护参数含心电、血氧饱和度、 无创血压、脉搏、体温、呼吸、呼吸末二氧 化碳）、麻醉气体监护仪、呼吸功能监护仪、 睡眠评价系统、分娩监护仪 | II |
|  |  | 综合肺功能测定仪、呼吸功能测试仪、氧浓 |  |
| 10 | 呼吸功能及气体分析 测定装置 | 度测定仪、肺通气功能测试仪、CO 2浓度测定 仪、肺内气体分布功能测试仪、弥散功能测 | II |
|  |  | 试仪、氮气计、微量气体分析器、压力型容 |  |

积描绘仪、肺量仪

| 11 12 | 医用刺激器 血流量、容量测定装置 | 心脏工作站电刺激器 声、光、电、磁刺激器 脑血流图仪、阻抗血流图仪、电磁血流量计、 无创心输出量计、心脏血管功能综合测试仪 | III II II |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 电子压力测定装置 | 电子血压脉搏仪、动态血压监护仪 | II |
| 14 | 生理研究实验仪器 | 方波生理仪、生物电脉冲频率分析仪、生物 电脉冲分析仪、微电极控制器、微操纵器、 微电极监视器、足底压力测量系统、人体脂 肪^则量计 | II |

|  |  |  |  | 快速过敏皮试仪 |  | in |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | 光谱诊断设备 |  | 医用红外热象仪、红外线乳腺诊断仪 |  | II |
| 16 |  | 体外反搏及其辅助循 环装置 |  | 气囊式体外反搏装置 |  | in |
| 17 |  | 睡眠呼吸治疗系统 |  | 助眠器 |  | ii |
| 18 |  | 心电电极 |  |  |  | ii |
| 20 |  | 心电导联线 |  |  |  | i |
| 6822 |  | 医用光学器具、 |  | 仪器及内窥镜设备 |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 品名举例 |  | 管理类别 |  |
|  | 植入体内或长期接 触体内的眼科光学 器具 |  | 眼人工晶体、角膜接触镜（软性、硬性、塑 |  |  |  |
| 1 |  |  | 形角膜接触镜）及护理用液、眼内填充物（玻 璃体等）、粘弹物质、灌注液（重水、硅油）、 隐形眼镜润滑液 |  | III |  |
|  |  |  | 内窥镜（腹腔镜、关节镜、肾镜、胰腺镜、 |  |  |  |
| 2 | 心及血管、有创、腔 内手术用内窥镜 |  | 椎间盘镜、脑窦镜、胆道镜）、心 及血管内 窥镜（心内窥镜、血管内窥镜）、腔内手术 用内窥镜（经尿道电切镜、用于高频电切手 术用的纤维内窥镜及硬管内窥镜） |  | III |  |
| 3 | 电子内窥镜 |  | 上消化道、支气管、大肠、结肠、胰腺等电 子内窥镜 |  | III |  |
|  |  |  | 裂隙灯显微镜、视野机、同视机、夜间视觉 检查仪、隐斜计、前房深度测定仪、角膜曲 率计、色盲镜、视网膜镜、眼压镜、验光仪、 |  |  |  |
| 4 | 眼科光学仪器 |  | 直接和间接检眼镜、屈光度仪、眼底照相机 验光镜片组、验光组合台、角膜地形图仪、 激光视网膜传递函数测定仪、瞳距测量仪、 光学和光电弱视助视器、检影镜、验光镜片 |  | II |  |

光学内窥镜及冷光 源

II

诊断用纤维内窥镜（上消化道镜、结肠镜、 大肠镜、支气管镜）、观察用硬管内窥镜（喉 镜、鼻镜、膀胱镜、子宫镜、直肠镜、羊水 镜）、内窥镜冷光源

各类手术显微镜（眼科、显微外科、儿鼻喉

| 6 | 医用手术及诊断用 显微设备 | 科等）、阴道显微镜、直肠显微镜、微循环 显微镜、体表微循环显微镜、生物显微镜、 显微精子分析系统、数码显微镜 | II |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 医用放大镜 | 各种手术放大镜、医用放大镜、接触眼底镜 | 1 |
| 8 | 医用光学仪器配件 及附件 | 裂隙灯工作台、视野计工作台、验光支架 | 1 |
| 6823 | 医用超声仪器及有关设备 |  |  |
| 序号 | 名称 | 品名举例 | 管理类别 |
|  |  | 超声肿瘤聚焦刀、超声高强度聚焦肿瘤治疗 |  |
| 1 | 超声手术及聚焦治 疗设备 | 系统、超声脂肪乳化仪、超声眼科乳化治疗 仪、超声手术刀、超声血管内介入治疗仪、 超声乳腺热疗治疗仪、低功率超声肿瘤治疗 仪 | III |
|  |  | 超声三维（立体）诊断仪、全数字化彩超仪、 |  |
|  | 彩色超声成像设备 | 超声彩色多普勒、血管内超声波诊断仪、超 |  |
| 2 | 及超声介入/腔内诊 | 声结肠镜（诊断仪）、超声内窥镜多普勒、 | III |
|  | 断设备 | 超声心内显像仪、经颅超声多普勒、超声眼 科专用诊断仪、复合式扫描超声诊断仪 |  |
| 3 | 超声母婴监护设备 | 多功能超声监护仪、超声母亲/胎儿综合监护 仪、超声产科监护仪、胎儿监护仪 | II |
| 4 | 超声换能器 | 心腔内超声导管换能器、穿刺超声换能器、 血管内超声换能器、电子线阵换能器、机械 扫描换能器、环阵换能器、凸阵扫描换能器、 食管超声换能器 | II |
|  |  | B型电子线阵超声诊断仪、B型机械扇扫超声 |  |
| 5 | 便携式超声诊断设 | 诊断仪、B型伪彩色显示仪、超声听诊器、 | II |
|  | 备 | 超声骨密度仪、超声骨强度仪、超声骨测量 仪 |  |

| 序号 | 名称 | 品名举例 | 管理类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光手术和治疗设 备 | 固体激光手 术设备（Nd:YAG、Ho:YAG、 Er:YAG、红宝石、蓝宝石、翠绿宝石）、 气体激光手术设备（CO2、金蒸汽、准分子、 氩离子）、3B类和4类半导体激光治疗仪、 氮分子激光治疗仪、眼科激光光凝机、眼 晶体激光乳化设备、激光血管焊接机、 | III |
|  |  | 激光眼科诊断仪、眼科激光扫描仪、 | III |
| 2 | 激光诊断仪器 | 激光肿瘤光谱诊断装置、激光荧光肿瘤诊 断仪、2类激光诊断仪、激光血液分析仪、 激光检测仪、激光多普勒血流计 | II |
| 3 | 介入式激光诊治仪 器 | He-Ne激光血管内照射治疗仪、其他激光源 内照射治疗仪 | III |
| 4 | 激光手术器械 | 激光显微手术器、LASIK用角膜板层刀 | III |

| 6 | 超声治疗设备 | 超声去脂仪、超声治疗机、 声穴位治疗机、超声骨折治 机、超声波妇科皮肤治疗仪 | 超声雾化器、超 疗机、超声洁牙 、 | II |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 超声显像粉 |  | 此 |
| 7 | 超声辅助材料 | 超声耦合剂 |  | 1 |

6824医用激光仪器设备

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/506220223152010042