## 附表2：                现场检查汇总表

| 类别 | 项目 | 检查内容 | 满分值 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目部建设 | 办公环境 | 自觉保持环境卫生，办公室内物品整洁有序 | 3 |  |
|  | 办公设施 | 项目部企业标识、上墙资料齐全 | 2 |  |
|  |  | 妥善使用办公或检测设备，档案资料规范整齐 | 2 |  |
|  | 学习 | 每周不少于一次，有学习计划和学习记录 | 3 |  |
| 工作成果 | 监理资料 | 按公司规定整理、归档 | 30 |  |
|  | 实体质量 | 实体质量控制 | 30 |  |
|  | 安全文明施工 | 现场安全文明施工状况 | 30 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

## 附表3：                    个人工作

| 项目名称： |  |  |  | 姓名： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核内容 |  | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 工作状态 | 工作纪律 | 午间严禁饮酒，因公事喝酒后不得上岗 | 10 |  |  |
|  |  | 上班时间禁止在办公室玩游戏 | 5 |  |  |
|  |  | 严格作息制度，不得擅离岗位处理私事。严禁考勤作弊。 | 10 |  |  |
|  | 着装 | 工作场所穿戴整齐、穿工作服、挂牌上岗 | 5 |  |  |
|  |  | 工作场所不穿短裤、拖鞋；进入工地佩戴安全帽 | 10 |  |  |
| 工作成果 | 监理日志/日记编写 |  | 60 |  |  |

|  | 其他 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |
| 注：“工作成果”以监理人员平日工作中编制、审核、签署、记录的相关文件及书面资料质量情况，作为考核主要依据。近期以监理日记/日志编写作为检查切入点，发现其他工作明显不负责任或有失误的，同样扣分。每发现一次扣2—5分，最多扣30分(个人工作按100分计）。 |  |  |  |  |

附表5：                    安全检查表

| 项目名称： |  |  | 日期： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 分值 | 应得分 | 实得分 | 存在问题项及扣分情况 |
| 1 | 现场围档 | ①、围挡高度：市区主要路段高于2.5m；一般路段高于1.8m 。 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | ②、是否设置工地大门，是否有企业名称和标识及门卫制度； |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 施工现场办公区生活区 | ①、主要道路和材料加工区是否硬化； |  | 1 |  |  |  |
|  |  | ②、未设置吸烟处，现场存在随意吸烟情况； |  | 2 |  |  |  |
|  |  | ③、施工区、办公区、生活区划分明确，有隔离措施； |  | 1 |  |  |  |
|  |  | ④、施工现场是否设置消防水源，灭火器材保证有效； |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 材料堆放 | ①、施工材料无标识牌、堆放过高、混乱 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | ②、楼层内未做到工完场地清、建筑物内垃圾随意抛洒 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | ③、易燃、易爆危险品是否分类存放，不得在现场随意摆放； |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 施工现场标牌 | ①、七牌两图内容不全； |  | 1 |  |  |  |

|  |  | ②、现场未设重大危险源公示牌； | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ③、无安全警示标志或不全; | 2 |  |  |  |
| 5 | 接地与接零 保护 | ①、工作接地与重复接地不符合要求; | 2 |  |  |  |
|  |  | ②、未采用TN—S系统; | 3 |  |  |  |
|  |  | ③、专用保护零线设置不符合要求; | 2 |  |  |  |
|  |  | ④、保护零线与工作零线混接; | 2 |  |  |  |
| 6 | 配电箱开关箱 | ①、不符合“三级配电，两级保护“要求; | 3 |  |  |  |
|  |  | ②、总箱、开关箱无漏电保护器或保护器失灵; | 2 |  |  |  |
|  |  | ③、违反“一机、一闸、一漏、一箱“规定; | 2 |  |  |  |
|  |  | ④、安装位置不当，周围杂物多等不便操作; | 1 |  |  |  |
|  |  | ⑤、闸具损坏、闸具不符合要求; | 2 |  |  |  |
|  |  | ⑥、电闸箱无棚、无门、无锁、无防雨措施的; | 1 |  |  |  |
| 7 | 现场照明 | ①、照明用电与动力用电混用； | 2 |  |  |  |
|  |  | ②、特殊场所未使用36V及以下安全电压； | 1 |  |  |  |
|  |  | ③、灯具与地面或易燃物小于安全距离； | 1 |  |  |  |
| 8 | 配电线路 | ①、线路及接头不能保证机械强度和绝缘强度的； | 2 |  |  |  |
|  |  | ②、线路未设短路、过载保护的; | 2 |  |  |  |
|  |  | ③、电线老化、破皮未包扎的； | 1 |  |  |  |
|  |  | ④、电缆架设或埋设不符合要求; | 1 |  |  |  |
| 9 | 三宝四口临边防护 | ①、工人是否按要求佩戴好安全带、安全帽； | 2 |  |  |  |

|  |  | ②、是否按规范要求搭设施工安全通道； | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ③、“四口防护”（ 预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口）是否到位； | 4 |  |  |  |
|  |  | ④、“五临边防护”（ 楼层临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边）是否到位； | 5 |  |  |  |
|  |  | ⑤、电梯井道内每隔2层且不大于10m挂设安全平网是否到位； | 2 |  |  |  |
| 10 | 模板工程 | ①、模板施工方案是否经过审批，并按方案落实；需经专家论证的高大支模方案是否已通过审查; | 2 |  |  |  |
|  |  | ②、模板支架是否设置扫地杆; | 1 |  |  |  |
|  |  | ③、是否设置两道横杆; | 1 |  |  |  |
|  |  | ④、是否存在上下顶撑; | 1 |  |  |  |
|  |  | ⑤、立杆是否设置垫板； | 1 |  |  |  |
| 11 | 脚手架 | ①、专项施工方案是否经企业技术负责人和总监审批，并按方案落实； | 2 |  |  |  |
|  |  | ②、基础平实，是否按规定设垫板、底座、扫地杆，排水设施是否有效; | 1 |  |  |  |
|  |  | ③、立杆、水平杆、剪刀撑的搭设是否符合要求; | 2 |  |  |  |
|  |  | ④、现场架体搭设是否跟上施工进度; | 2 |  |  |  |
|  |  | ⑤、连墙件数量满足规范要求、是否刚性; | 2 |  |  |  |
|  |  | ⑥、首层和作业层脚手板是否满铺; | 1 |  |  |  |
|  |  | ⑦、平网的设置和立网的封闭是否及时、严密; | 1 |  |  |  |
|  |  | ⑧、悬挑式脚手架槽钢和斜拉钢丝绳设置是否符合规范要求； | 1 |  |  |  |

|  |  | ⑨、卸料平台是否符合要求； | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 起重机械 | ①、起重机械设备安、拆施工方案是否经施工企业技术负责人和总监审批，并按方案落实;；安拆单位是否有相关资质； | 2 |  |  |  |
|  |  | ②、施工升降机进料口是否设置安全防护棚；上料平台是否设置工具化安全门；安全门是否及时关闭；塔吊、升降机是否由持证人员操作。 | 4 |  |  |  |
|  |  | ③、塔吊（升降机、施工吊篮）是否取得准用证； | 2 |  |  |  |
|  |  | ④、监理人员是否对起重设备安全运行情况定期进行检查并形成记录； | 2 |  |  |  |
| 13 | 安全监理履职情况 | ①、监理部是否每周组织安全检查并形成记录；安全检查记录是否与现场存在的安全问题有关联； | 2 |  |  |  |
|  |  | ②、安全检查记录中的安全隐患跟踪落实整改情况； | 2 |  |  |  |
|  |  | ③、现场存在的严重安全隐患是否签发监理通知单； | 2 |  |  |  |
|  |  | ④、是否有定期审查施工单位安全资料的记录； | 2 |  |  |  |
| 14 | 扬尘治理情况 | 施工工地100%围挡 | 2 |  |  |  |
|  |  | 散装物料堆放是否100%覆盖 | 2 |  |  |  |
|  |  | 出入车辆是否100%冲洗 | 2 |  |  |  |
|  |  | 渣土车辆是否100%封闭运输 | 2 |  |  |  |
|  |  | 施工场地路面100%硬化 | 2 |  |  |  |
|  |  | 场地是否100%洒水清扫保洁 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 112 |  |  |  |
| 折算得分 |  |  |  |  |  |  |

| 现场安全状况整体评价： |  |
| --- | --- |
| 说明：1、本表格中黑体字项目属于严重安全隐患，应立即签发监理通知单或工程暂停令督促整改； |  |
| 2、本表满分为100分，分数低于70分的应停工整改； |  |
| 3、整改完后，项目监理部应以书面形式回复巡检组复查；整改时限：黑体字项不超过5d，其它不超过7d。 |  |
| 检查组安全工程师（签字）： 项目专业工程师（签字）： |  |

## 附表6 ：               工程质量检查表（安装）

| 项目名称： |  |  |  |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部 | 检查项目 | 检查内容 | 分值 | 应得分 | 实得分 | 存在问题及扣分情况 |
| 1 | 对施工现场及图纸的熟悉情况[三个问题，每题一分] |  | 3 |  |  |  |
| 2 | 成品保护是否到位 |  | 3 |  |  |  |
| 3 | 进场材料及设备是否符合设备及规范要求 | 电气材料 | 3 |  |  |  |
|  |  | 给排水材料 | 3 |  |  |  |
|  |  | 暖通材料 | 3 |  |  |  |
| 建筑 电气 | 接地装置安装 | 1）接地钢材搭接倍数是否满足规范要求 | 2 |  |  |  |
|  |  | 2）混凝土外的焊接接头是否有防腐措施 | 1 |  |  |  |
|  |  | 3）避雷引下线及等电位是否按设计要求施工 | 2 |  |  |  |
|  | 电线导管、电缆导管和线槽敷设 | 1）导管及线槽安装是否符合设计及规范要求 | 2 |  |  |  |
|  |  | 2）暗配导管的保护层厚度是否满足规范要求 | 1 |  |  |  |
|  |  | 3）金属、非金属柔性导管敷设长度是否符合规范要求 | 1 |  |  |  |
|  |  | 4）主体阶段墙体剔槽是否符合规范要求 | 1 |  |  |  |
|  | 电线、缆穿管和线槽敷线 | 1）电线、电缆敷设是否符合规范要求 | 3 |  |  |  |
|  |  | 2）桥架内电缆是否绑扎牢固并做标识牌 | 2 |  |  |  |

|  | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | 1）多股铜芯线是否搪锡 | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开关、插座安装 | 1）插座接线是否正确 | 2 |  |  |  |
|  |  | 2）开关、插座安装高度是否正确、美观 | 1 |  |  |  |
|  | 配电箱安装 | 1）箱内回路是否有标识 | 2 |  |  |  |
|  |  | 2）箱内开关及漏电保护装置动作是否灵活、可靠 | 1 |  |  |  |
|  |  | 3）箱内配线整齐 | 1 |  |  |  |
|  |  | 4）配电箱垂直度是否符合要求 | 1 |  |  |  |
|  | 灯具安装 | 高度小于2.4m灯具必须接地 | 1 |  |  |  |
|  | 接闪器 | 1）屋面避雷引下线数量是否与图纸一致 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2）避雷带焊接，避雷支持件固定是否正确 | 1 |  |  |  |
|  |  | 3）屋面金属设备是否接地 | 1 |  |  |  |
|  | 设备机房内金属设备外壳是否接地 |  | 2 |  |  |  |
| 通风与空调 | 风管系统安装 | 1）风管及部件安装是否符合规定 | 3 |  |  |  |
|  | 通风与空调设备安装 | 1）通风机的安装是否符合要求 | 2 |  |  |  |
|  |  | 2）空调机组的安装是否符合要求 | 2 |  |  |  |
|  | 空调管道安装 | 1）空调管道及阀门安装是否正确 | 3 |  |  |  |
|  |  | 2）支吊架安装是否正确 | 1 |  |  |  |
|  | 保温：风管管道和保温施工是否符合要求 |  | 1 |  |  |  |
| 给排水及采暖 | 给排水管道预留洞口、套管是否符合设计要求 |  | 2 |  |  |  |
|  | 给水管道、管件安装 | 1）管道安装是否符合设计和规范要求 | 2 |  |  |  |
|  |  | 2）固定支、吊架是否符合要求 | 1 |  |  |  |
|  |  | 3）阀门安装是否正确 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1）管道安装是否符合设计及规范要求 | 2 |  |  |  |

|  | 排水管道、管件安装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2）排水坡度是否符合要求 | 1 |  |  |  |
|  |  | 3）固定支、吊架是否符合要求 | 1 |  |  |  |
|  |  | 4）伸缩节的设置是否正确 | 1 |  |  |  |
|  |  | 5）高层建筑明设塑料排水管是否按要求设置阻火圈或防火套管 | 1 |  |  |  |
|  | 给水设备安装 | 1）设备基础是否符合设计要求 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2）水箱溢流管、泄放管不得与排水管直接连接 | 1 |  |  |  |
|  |  | 3）水泵减震装置安装是否正确 | 1 |  |  |  |
|  |  | 4）设备及管道保温是否正确 | 1 |  |  |  |
|  | 消防管道安装 | 1）消火栓及喷淋管道、阀门安装是否正确 | 2 |  |  |  |
|  |  | 2）管道支、吊架安装是否正确 | 1 |  |  |  |
|  |  | 3）箱式消火栓安装是否正确 | 1 |  |  |  |
|  |  | 4）喷淋头间距是否符合要求 | 1 |  |  |  |
|  | 卫生器具安装 | 1）卫生器具安装是否符合设计及规范要求 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2）卫生器具给水配件的安装高度 | 1 |  |  |  |
|  | 采暖系统安装 | 1）采暖管道安装是否符合设计及规范要求 | 2 |  |  |  |
|  |  | 2）阀门及补偿器安装是否符合设计及规范要求 | 1 |  |  |  |
|  |  | 3）采暖管道支、吊架安装是否符合要求 | 1 |  |  |  |
|  |  | 4）散热器固定是否牢固、是否在允许偏差内 | 1 |  |  |  |
|  |  | 5）地暖盘管、埋地部分不应有接头 | 2 |  |  |  |
|  |  | 6）盘管弯曲部分不得出现硬折弯 | 2 |  |  |  |
|  |  | 7）盘管、管径、间距、长度应符合设计要求 | 2 |  |  |  |
|  |  | 8）分、集水器型号、规格及安装位置是否符合设计要求 | 1 |  |  |  |
|  |  | 9）管道保温是否是否符合设计要求 | 1 |  |  |  |

|  | 室外管网 | 管道标高及坡度是否符合设计要求 | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管道及阀门安装是否符合设计及规范要求 | 2 |  |  |  |
|  |  | 管道的防腐及保温是否符合设计及规范要求 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |
| 折算分值 |  |  |  |  |  |  |
| 安装质量问题汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 检查组专业工程师（签字）： 项目安装工程师（签字）： |  |  |  |  |  |  |

## 附表7：                工程质量检查表（土建）

| 项目名称： |  |  |  |  | 日期： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分部工程 | 分项工程 | 检查内容 | 分值 | 应得分 | 实得分 | 存在问题及扣分 |
| 1 | 地基 | 土方地基 | 1基坑支护方案编制及审批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2土方开挖边坡、基底标高、土质符合设计、方案要求 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 3基底排水降水情况 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 4桩基础桩位偏差、桩头标高及处理符合规范要求 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 5土方回填前基层状况、土质及压实度符合规范要求 | 1 |  |  |  |
| 2 | 基础与主体混凝土结构 | 钢筋 | 1钢筋原材料外观质量 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2钢筋加工符合规范要求 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 3受力钢筋的品种级别、规格、数量符合设计要求 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 4连接方式符合设计及规范要求 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 5焊接、机械连接外观质量 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 6搭接连接长度符合规范及设计要求 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 7接头位置符合规范要求 | 1 |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/507151056062006026