ICS  71.100.30

G 89                                                                                                       DB65

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 地 方 标 准

DB  65/T  3902—2016

烟花爆竹批发、零售及储存库事故

隐患排查技术规范

Hidden dangers investigation technical code of fireworks wholesale,

retail and storage

2016-06-30发布                              2 0 1 6 - 0 9 -  0 1 实 施

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 质 量 技 术 监 督 局    发 布

DB65/T 3902—2016

目    次

前言 	 I

1  范围 	 1

2  规范性引用文件 	 1

3 术语和定义 	1

4  基础管理要素 	 1

5 现场管理要素 	 3

附录A(规范性附录)烟花爆竹批发、零售及储存库事故隐患排查 	 5

表A.1 烟花爆竹批发、零售及储存库事故隐患排查表 	 5

DB65/T       3902—2016

前   言

本标准依据GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则制定。 本标准由新疆维吾尔自治区安全生产监督管理局提出。

本标准由新疆维吾尔自治区安全生产监督管理局归口。

本标准负责起草单位：新疆维吾尔自治区安全技术科学研究院、乌鲁木齐市安全生产监督管理局。

本标准主要起草人：邓华江、葛广峰、李文齐、潘金辉、陈勇、冀芳、李建军、白元、何东庭、刘 秀梅。

DB65/T 3902—2016

烟花爆竹批发、零售及储存库事故隐患排查技术规范

1  范围

本标准规定了烟花爆竹批发、零售及储存库事故隐患排查工作的术语和定义、基础管理要素、现场 管理要素的要求。

本标准适用于烟花爆竹批发、零售及储存库的生产安全事故隐患排查。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3787-2006  手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程

GB 11652-2012   烟花爆竹作业安全技术规程

GB/T 13869-2008 用电安全导则

GB 13955-2005         剩余电流动作保护装置安装和运行

GB 24284-2009        大型焰火燃放安全技术规程

GB 50054-2011         低压配电设计规范

GB 50060-2008        .3～110kV高压配电装置设计规范

GB 50140-2005        建筑灭火器配置设计规范

GB 50161-2009        烟花爆竹工程设计安全规范

GB 50974-2014        消防给水及消火栓系统技术规范

AQ 3013-2008           危险化学品从业单位安全标准化通用规范

AQ 4102-2008           烟花爆竹流向登记通用规范

AQ 4114-2011           烟花爆竹安全生产标志

AQ/T 9006-2010      企业安全生产标准化基本规范

DL 409- 1991            电业安全工作规程(电力线路部分)

3  术语和定义

本标准采用DB 65/T3900-2016 中的术语和定义。

4  基础管理要素

基础管理类事故隐患排查主要包括资质证照、安全生产管理机构及人员、安全规章制度、安全培训  教育、安全投入、相关方管理、重大危险源管理、个体防护装备、职业卫生管理、应急管理、事故报告 调查处理、其他基础管理等内容，具体排查项目见附录A中表A.1中基础管理部分。

# 4.1  资质证照

DB65/T 3902—2016

4.1.1      烟花爆竹批发、零售企业应具备法定登记机关颁发的营业执照。

4.1.2       从事烟花爆竹批发的企业和从事烟花爆竹零售的经营者应取得《烟花爆竹经营(批发)许可证》 和《烟花爆竹经营(零售)许可证》。

4.1.3      从事烟花爆竹运输的企业，应取得运输许可。

4.1.4      生产经营单位应当推进安全生产标准化建设。

4.1.5      未进行消防设施“三同时”建设及未办理建筑消防合法性手续的，不得投入使用、营业。

# 4.2  安全生产管理机构及人员

4.2.1      烟花爆竹批发、零售企业应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

4.2.2      烟花爆竹批发、零售企业应配备相关机构和人员负责本单位的应急管理工作。

4.2.3  烟花爆竹零售经营店实行专店或专柜销售，设专人负责安全管理。

# 4.3  安全规章制度

烟花爆竹批发、零售企业应建立健全安全生产规章制度。

# 4.4 安全培训教育

烟花爆竹批发、零售企业的主要负责人、安全管理人员及从业人员应进行安全教育培训，未经安全 生产教育培训的从业人员，不得上岗。特种作业人员应取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

# 4.5 安全投入

烟花爆竹批发、零售企业应保证安全生产投入。依法提取、使用安全经费，建立安全生产费用台账。

# 4.6  相关方管理

烟花爆竹批发、零售企业应严格执行承包商管理制度、供应商管理制度，企业和相关方的项目协议 应明确规定双方的安全生产责任和义务。

# 4.7 重大危险源管理

烟花爆竹批发、零售企业对重大危险源应进行登记建档、定期检测、评估、监控及制定应急预案。

# 4.8 个体防护装备

用人单位应当为劳动者提供符合要求的劳动防护用品。

# 4.9 职业卫生管理

用人单位应当对劳动者进行职业卫生培训和职业卫生管理。

# 4.10  应急管理

烟花爆竹批发、零售企业应根据自身情况制定应急预案且定期修订，并将应急预案送至相关部门进 行备案。企业应根据自身情况制定应急预案演练计划并定期进行演练。企业应定期对应急救援装备、器 材进行维护、保养和检测。

# 4.11 事故报告、调查和处理

烟花爆竹批发、零售企业发生生产安全事故时，现场有关人员应立即向上报告，负责人采取有效措 施，组织抢救。事故发生后需查清事故原因、性质和责任，总结事故教训，提出整改措施。

DB65/T 3902—2016

# 4.12  其他基础管理

烟花爆竹批发、零售企业应加强企业安全文化建设。

5 现场管理要素

现场管理类事故隐患主要包括作业场所、设备设施、联锁保护信号等装置装备、原辅物料产品、相 关方作业、安全技能、作业许可和其他现场管理等内容，具体排查项目见附录A中表A.1中现场管理部分。

# 5.1 作业场所

# 5.1.1 零售店面

零售场所的面积、安全距离等应符合要求。

# 5.1.2  库房建筑结构

库房的安全距离、耐火等级、结构、建筑面积、采光通风、以及门窗的设计应符合GB 50161-2009 的要求。

# 5.1.3  库区围墙

库区围墙应符合GB 50161-2009要求，仓库外墙四周应设立防火隔离带。

# 5.1.4  安全出口

安全出口的设置应符合GB 50161-2009要求。

# 5.1.5  库房门

烟花爆竹仓库门的设计应符合GB 50161-2009要求。

# 5.1.6 消防安全

烟花爆竹仓库应设置消防给水设施，并按要求配置灭火器，并对消防设施进行定期维护保养检测。

# 5.1.7  用电安全

电气线路敷设、手持电动工具和移动电气设备的使用等应符合相关要求。临时用电应经有关主管部 门审查批准，并有专人负责管理。

# 5.1.8 储存与运输安全

仓库内危险品的堆放应符合要求。运输危险品的主干道中心线与各级危险性建筑物需保持安全距 离。

# 5.1.9 购销管理

批发、零售单位采购、批发和销售的烟花爆竹应符合自治区烟花爆竹管理的要求。

# 5.2  设备设施

# 5.2.1  安全设备

DB65/T       3902—2016

安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废应符合安全设备管理的要求，生产 经营单位应对安全设备定期维护。

# 5.2.2 特种设备

特种设备使用单位应当按照相关要求定期向特种设备检验机构提出检验要求，未经定期检验或者检 验不合格的特种设备，不得继续使用。

5.3 联锁、保护、信号等装置装备

烟花爆竹仓库区按相关要求设置、使用视频监控系统。库房主要出入口外应设置人体静电释放装置。

# 5.4 原辅物料、产品

危险化学品的使用应符合危险化学品管理方面法律、法规、标准的要求。

# 5.5 相关方作业

企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训，对外来参观、学习等人员进行安全告知。对进入同 一作业区的相关方进行统一安全管理。

# 5.6 安全技能

从业人员应当具备相应的安全知识和技能。

# 5.7 作业许可

烟花爆竹的燃放、运输、装卸作业应符合烟花爆竹管理的要求。

# 5.8 其他现场管理

烟花爆竹批发、零售企业应加强风险管理。

DB65/T      3902—2016

附  录 A

(规范性附录)

烟花爆竹批发、零售及储存库事故隐患排查

表A.1规定了烟花爆竹批发、零售及储存库事故隐患排查的相关内容。

表A.1 烟花爆竹批发、零售及储存库事故隐患排查表

| I级隐患排 查标准 | Ⅱ级隐患排 查标准 | Ⅲ级隐患排查 标准 | 排查标准项具体描述 | 参考依据 | 排查方式 | 关键项 、 一般项 | 排查结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1.1营业执照 | 依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期 为公司成立日期。 | 《中华人民共和国公司 法》(主席令第42号) 第七条 | 查看资料 | 否决项 |  |

| 基础管理 | 1.1资质证照 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 从事烟花爆竹批发的企业和从事烟花爆竹零售的经营者应当按照本办法的规 定，分别取得《烟花爆竹经营(批发)许可证》(以下简称批发许可证)和《烟 花爆竹经营(零售)许可证》。 | 《烟花爆竹经营许可实 施办法》(国家安监总局 令第65号)第三条 | 查看资料 | 否决项 |  |
|  |  | 1.1.2烟花爆竹 经营许可证 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新疆维吾尔自治区行政区域内从事烟花爆竹批发的企业(含进出口企业，以下 统称批发企业)和从事烟花爆竹的零售经营者(以下简称零售单位),必须取 得烟花爆竹经营许可证。未取得烟花爆竹经营许可证的，不得从事烟花爆竹经 营活动 。 | 《新疆维吾尔自治区烟 花爆竹经营许可实施细 则》第三条、 | 查看资料 | 否决项 |  |
|  |  | 1.1.3烟花爆竹 运输许可 | 经由道路运输烟花爆竹的，应当经公安部门许可。经由铁路、水路、航空运输 烟花爆竹的，依照铁路、水路、航空运输安全管理的有关法律、法规、规章的 规定执行。 | 《烟花爆竹安全管理条 例》(国务院令第455号) 第二十二条 | 查看资料 | 否决项 |  |

DB65/T      3902—2016

| 基础管理 | 1.1资质证照 | 1.1.4安全生产 标准化证书 | 生产经营单位应当推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生 产 。 | 《中华人民共和国安全 生产法》(主席令第13 号)第四条 | 查看资料 | 关键项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1.5消防安全 许可 | 未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的，不得投入使用、营业。 | 《中华人民共和国消防 法》(主席令第6号)第 十五条 | 查看资料 | 否决项 |  |
|  | 1.2安全生产 | 1.2.1安全生产 管理机构及人 员 | 从业人员超过100人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管 理人员。安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。从业人员在100 人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全 生产法》(主席令第13 号)第二十一条 | 查看资料 | 关键项 |  |

|  | 管理机构及 人员 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2.2应急管理 机构 | 必须依法设置安全生产应急管理机构，配备专职或者兼职安全生产应急管理人 员，建立应急管理工作制度。 | 《企业安全生产应急管 理九条规定》(国家安监 总局令第74号)第二条 | 查看资料 | 关键项 |  |
|  |  | 1.2.3烟花爆竹 零售经营店 | 实行专店或者专柜销售，设专人负责安全管理。 | 《烟花爆竹安全管理条 例》(国务院第455号) 第十八条 | 查看资料 | 关键项 |  |
|  |  | 1.2.4烟花爆竹 批发企业 | 设置安全管理机构并配备专职安全管理人员。 | 《新疆维吾尔自治区烟 花爆竹经营许可实施细 则》第八条 | 查看资料 | 关键项 |  |

DB65/T      3902—2016

|  | 1.3安全规章 | 1.3.1主要负责 人职责 | 烟花爆竹生产、经营、运输企业和焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动主办单 位的主要负责人，对本单位的烟花爆竹安全工作负责。 | 《烟花爆竹安全管理条 例》(国务院第455号) 第六条 | 查看资料 | 关键项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 基础管理 | 制度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.建立、健全本单位安全生产责任制； 2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； 3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； 4.保证本单位安全生产投入的有效实施； 5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； 7.及时、如实报告生产安全事故。 | 《中华人民共和国安全 生产法》(主席令第13 号)第十八条 | 查看资料 | 一般项 |  |
|  |  | 1.3.2事故隐患 排查治理制度 | 1.生产经营单位应当逐级建立并落实从主要负责人到从业人员的事故隐患排 查治理责任制，健全事故隐患排查治理制度，开展日常事故隐患排查工作，建 立档案，准确记录事故隐患的发现日期、发现人员、所在部位或者场所、数量、 等级、类别以及治理隐患的责任人、措施、资金、期限等有关情况，按时完成 事故隐患排查治理任务。 2.生产经营单位应当在每季度第二个工作周结束前，将上季度事故隐患排查治 理统计表报送所在地县级负有安全生产监督管理职责的部门。 | 《新疆维吾尔自治区安 全生产事故隐患排查治 理条例》(新疆维吾尔自 治区第十一届人民代表 大会常务委员会公告第 20号)第九条 | 查看资料 | 一般项 |  |
|  |  | 1.3.3劳动防护 用品配备和管 理制度 | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用 品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全 生产法》(主席令第13 号)第四十二条 | 查看资料 | 一般项 |  |
|  |  | 1.3.4消防管理 制度 | 机关、团体、企业、事业等单位应制定本单位的消防安全制度、消防安全操作 规程，制定灭火和应急疏散预案。 | 《中华人民共和国消防 法》(主席令第6号)第 十六条 | 查看资料 | 关键项 |  |

DB65/T    3902—2016

| 基础管理 | 1.3安全规章 制度 | 1.3.5安全管理 制度 | 1.所有单位应当建立健全安全管理制度，定期检查本单位各项安全防范措施的 落实情况，及时消除事故隐患。 2.单位应根据自身实际情况制定相应的烟花爆竹配送制度。 | 《中华人民共和国突发 事件应对法》(主席令第 69号)第二十二条 | 查看资料 | 一般项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.3.6工伤保险 制度 | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《中华人民共和国安全 生产法》 (主席令第13 号)第四十八条第一款 | 查看资料 | 一般项 |  |
|  |  | 1.3.7安全生产 责任保险制度 | 国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险。 | 《中华人民共和国安全 生产法》(主席令第13 号)第四十八条第二款 | 查看资料 | 一般项 |  |
|  |  | 1.3.8其他管理 制度 | 建立安全生产责任制和各项安全管理制度、操作规程。安全管理制度和操作规 程至少包括：仓库安全管理制度、仓库保管守卫制度、防火防爆安全管理制度、 安全检查和隐患排查治理制度、事故应急救援与事故报告制度、买卖合同管理 制度、产品流向登记制度、产品检验验收制度、从业人员安全教育培训制度、 违规违章行为处罚制度、企业负责人值(带)班制度、安全生产费用提取和使 用制度、装卸(搬运)作业安全规程。 | 《烟花爆竹经营许可实 施办法》(国家安监总局 令第65号)第六条 | 查看资料 | 关键项 |  |
|  |  |  | 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从 事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。 | 《中华人民共和国安全 生产法》(主席令十三号) 第二十四条 | 查看资料/现 场询问 | 一般项 |  |

|  | 1.4安全培训 教育 | 1.4.1从业人员 教育培训 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48 学时；每年再培训时间不得少于16学时。 | 《生产经营单位安全培 训规定》(国家安监总局 第3号令，80号令修订) 第九条 | 查看资料/现 场询问 | 一般项 |  |

DB65/T       3902—2016

|  | 1.4安全培训 教育 | 1.4.1从业人员 教育培训 | 未经安全生产教育和培训不合格的从业人员，不得上岗作业。 | 《中华人民共和国安全 生产法》(主席令第13 号)第二十五条 | 查看资料/现 场询问 | 一般项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 基础管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主要负责人、分管安全生产负责人、安全生产管理人员具备烟花爆竹经营方面 的安全知识和管理能力，并经培训考核合格，取得相应资格证书。仓库保管员、 守护员接受烟花爆竹专业知识培训，并经考核合格，取得相应资格证书。其他 从业人员经本单位安全知识培训合格。 | 《烟花爆竹经营许可实 施办法》(国家安监总局 令第65号)第六条 | 查看资料/现 场询问 | 关键项 |  |
|  |  | 1.4.2特种作业 人员培训 | 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国 特种作业操作证》(以下简称特种作业操作证)后，方可上岗作业。 | 《特种作业人员安全技 术培训考核管理规定》 (国家安监总局令第30 号)第五条 | 查看资料/现 场询问 | 一般项 |  |
|  |  | 1.5.1安全生产 费用提取 | 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的 决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所 必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 | 《中华人民共和国安全 生产法》(主席令第13 号)第二十条 | 查看资料 | 关键项 |  |
|  | 1.5安全投入 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.2职业病防 治投入 | 用人单位应当保障职业病防治所需的资金投入，不得挤占、挪用，并对因资金 投入不足导致的后果承担责任 | 《中华人民共和国职业 病防治法》(主席令第52 号)第二十二条 | 查看资料 | 一般项 |  |

DB65/T      3902—2016

| 基础管理 | 1.5安全投入 | 1.5.3安全生产 费用使用 | 安全费用应当按照以下范围使用：1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出 (不含“三同时”要求初期投入的安全设施);2.配备、维护、保养应急救援 器材、设备支出和应急演练支出；3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和 整改支出；4.安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、 咨询和标准化建设支出；5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6.安 全生产宣传、教育、培训支出；7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、 新装备的推广应用支出；8.安全设施及特种设备检测检验支出；9.其他与安全 生产直接相关的支出。 | 《企业安全生产费用提 取和使用管理办法》(财 企〔2012〕16号〕第十 九条 | 查看资料 | 一般项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.6相关方面 管理 | 1.6.1承包商管 理制度 | 企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作 业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。 企业应与选用的承包商签订安全协议书。 | AQ3013-2008第5.6.4.1 条 | 查看资料 | 一般项 |  |
|  |  | 1.6.2供应商管 理制度 | 企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行 管理，并定期识别与采购有关的风险。 | AQ3013-2008第5.6.4.2 条 | 查看资料 | 一般项 |  |
|  | 1.7重大危险 源管理 | 1.7.1重大危险 源的管理 | 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制 定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 | 《中华人民共和国安全 生产法》(主席令第13 号)第三十七条 | 查看资料 | 一般项 |  |
|  |  | 1.7.2重大危险 源的辨识 | 危险化学品使用单位应当按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位 的危险化学品储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，并记录辨 识过程与结果。 | 《危险化学品重大危险 源监督管理暂行规定》 (国家安监总局令第40 号)第七条 | 查看资料 | 一般项 |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/508072031074006032