2024年医疗器械安全及使用等知识试题与答案

一、选择题

1、在对医疗器械经营许可进行审查时,食品药品监督管理部门认为涉及()的,应当向社会公告,并举行听证。

A、商业利益

B、公共利益

C、经济利益

D、企业利益

正确答案：B

2、第()类医疗器械实行备案管理。

A、三

B、二

C、一

D、以上全部

正确答案：C

3、企业委托其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企业进行收货和验收时,()承担质量管理责任。()

A、委托方

B、委托和受委托方共同

C、受委托方

D、监管机构

正确答案：A

4、医疗器械注册证遗失的,注册人应当立即在原发证机关指定的媒体上登载遗失声明。自登载遗失声明之日起满()个月后,向原发证机关申请补发。

A、4

B、1

C、3

D、2

正确答案：B

5、医疗器械的生产条件发生变化,不再符合医疗器械质量管理体系要求的,医疗器械注册人、备案人、受托生产企业应当()。

A、立即停止生产活动

B、立即采取整改措施

C、向所在地县级人民政府药品监管部门报告

D、不影响医疗器械安全、有效的,无需采取措施

正确答案：B

6、对国内尚无同品种产品上市的体外诊断试剂,符合条件的医疗机构根据本单位的临床需要,可以自行(),在执业医师指导下在本单位内使用。具体管理办法由国务院药品监督管理部门会同国务院卫生主管部门制定。

A、转让

B、销毁

C、研制

D、进口

正确答案：C

7、按照《医疗器械分类规则》第三条的规定:借助手术全部或者部分通过体表侵入人体,接触体内组织、血液循环系统、中枢神经系统等部位的医疗器械,包括介入手术中使用的器材、一次性使用无菌手术器械和暂时或短期留在人体内的器械等,被称为()。

A、非接触人体器械

B、侵入器械

C、接触人体器械

D、植入器械

正确答案：B

8、从事医疗器械网络销售的企业,应当在其主页面显著位置展示其医疗器械生产经营许可证件或者备案凭证,产品页面应当展示该产品的医疗器械注册证或者备案凭证。相关展示信息应当画面清晰,容易辨识。其中,医疗器械生产经营许可证件或者备案凭证、医疗器械注册证或者备案凭证的编号还应当以()形式展示。相关信息发生变更的,应当及时更新展示内容。()

A、数据连接

B、复印件

C、照片

D、文本

正确答案：D

9、按照《医疗器械分类规则》第三条规定:医疗器械预期的连续使用时间在30日(含)以上的属于()医疗器械。

A、长期

B、短期

C、连续使用时间

D、暂时

正确答案：A

10、植入类医疗器械进货查验记录和销售记录应当()。

A、不得少于5年

B、长期保存

C、永久保存

D、有效期后2年

正确答案：C

11、按照《医疗器械注册管理办法》第三十六条规定,受理注册申请的食品药品监督管理部门应当在技术审评结束后()个工作日内作出决定。

A、20

B、40

C、10

D、30

正确答案：A

12、存在缺陷的医疗器械产品包括:()。

A、正常使用情况下存在可能危及人体健康和生命安全的不合理风险的产品

B、不符合强制性标准、经注册或者备案的产品技术要求的产品

C、不符合医疗器械生产、经营质量管理有关规定导致

可能存在不合理风险的产品

D、以上都是

正确答案：D

13、医疗器械生产企业应当加强采购管理,建立()审核制度,对供应商进行评价,确保采购产品符合法定要求。

A、客户

B、物料

C、供应商

D、销售商

正确答案：C

14、受理注册申请的食品药品监督管理部门应当自受理之日起()工作日内将申报资料转交技术审评机构。

A、5个

B、9个

C、7个

D、3个

正确答案：D

15、按照JJF1001-1998《通用计量术语及定义》，测量被定义为（）。

A：以确定量值为目的的一组操作

B：定量地表示比较的结果

C：获得有适当不确定度的测量结果

D：确定被测的量的量值

正确答案：A

16、医疗器械上市许可持有人(以下简称持有人),应当具有保证医疗器械安全有效的()能力和相应责任能力,建立医疗器械不良事件监测体系,向医疗器械不良事件监测技术机构(以下简称监测机构)直接报告医疗器械不良事件。()

A、风险防控

B、质量管理

C、监测管理

D、完善提高

正确答案：B

17、在对医疗器械经营许可进行审查时,食品药品监督管理部门认为涉及()的,应当向社会公告,并举行听证。

A、经济利益

B、公共利益

C、企业利益

D、商业利益

正确答案：B

18、因企业分立、合并而解散的,应当申请注销()。

A、法人代表

B、医疗器械经营许可证

C、营业执照

D、经营场所

正确答案：B

19、设区的市级食品药品监督管理部门依法作出准予经营许可的书面决定,并于()个工作日内向申请人颁发《医疗器械经营企业许可证》。

A、5

B、7

C、10

D、15

正确答案：C

20、医疗器械生产企业作出医疗器械召回决定的,一级召回应当在()日内,二级召回应当在()日内,三级召回应当在()日内,通知到有关医疗器械经营企业、使用单位或者告知使用者。()

A、137

B、1510

C、3710

D、357

正确答案：A

21、食品药品监督管理部门组织监督检查,应当制定检查方案,明确检查标准,如实记录现场检查情况,将检查结果书面告知被检查企业。需要整改的,应当(),并实施跟踪检查。

A、明确监督人员名单

B、明确整改内容

C、明确整改内容以及整改期限

D、明确整改期限

正确答案：C

22、设区的市级食品药品监督管理部门应当自受理之日起()对申请资料进行审核,并按照医疗器械经营质量管理规范的要求开展现场核查。需要整改的,整改时间不算入审核时限。

A、60个工作日内

B、30个工作日内

C、15个工作日内

D、7个工作日内

正确答案：B

23、第三类医疗器械经营企业应当建立质量管理自查制度,并按照医疗器械经营质量管理规范要求进行全项目自查,于()前向所在地设区的市级食品药品监督管理部门提交年度自查报告。

A、年底

B、9月份

C、6月份

D、3月份

正确答案：A

24、免于进行临床试验的医疗器械目录由()制定、调整并公布。

A、县级以上食品药品监督管理部门

B、设区的市级食品药品监督管理部门

C、省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/508102114061006025