第一章   总  论

一、项目概况

(一)项目名称：农产品批发物流市场冷链物流仓储中心项目

(二)项目性质：新建

(三)项目选址：肇州县

二、项目可研编制依据与研究内容

(一)编制依据

1、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定

2、《产业结构调整指导目录(2005 版本)》

3、国家相关法律法规及产业政策

4、国家重点实验室建设与运行管理办法

5、《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则(试行)》

6、国务院召开《加强鲜活农产品流通体系建设》的会议精神

(二)主要研究内容

该报告从调查分析公司冷链物流建设发展和食品仓储设施现状入  手，对地区食品的发展作了预测，进而分析建设公司冷链物流体系和食 品仓储能力建设的必要性、项目建设的条件、内容、规模、实施进度、 节能环保、组织机构、投资估算、资金筹措等，并对项目建设的效益进 行评价，进而提出项目可行与否及有关建议。

第二章  项目建设背景与建设的必要性

一、项目建设背景

冷链物流是物流需求带来的专业化细分。冷链物流泛指冷藏冷冻类 食品在生产、贮藏、运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定 的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。它是 随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学 为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。

随着国民经济的不断发展，人们的生活水平不断提高。冷链物流业 迅猛发展，冷链仓储建设有着非常广阔的市场前景。

满足新的生活模式。随着经济快速发展，地区迅速都市化，人们生 活模式发生改变，对简便、西化、冰冻食品的消费需求提高，对速食文 化也有相当程度的接受。

减少食品损耗。不适当的包装方法、材料、容器和处理方法、储藏 环境等，造成的食品损耗惊人。据有关资料，由于没有冷链保证，我国 果蔬采摘后腐损严重，全国每年果品腐损近 1200 万吨，蔬菜 1.3 亿吨， 按每公斤 1 元计算，经济损失超过上千亿元。

保障食品安全。 有效的冷链物流通过对温度、 湿度及时间等的控制， 使食物从农场到餐桌的全过程都得到安全保障，避免食物遭受有害物质 的污染，大大减少食物的物理性、化学性和生物性的危害，从而保证了 食品的品质和安全。

冷库是发展冷链业的基础设施，也是在低温条件下贮藏货物的建造 群。食品保鲜主要以食品冷藏链为主，将易腐畜禽、水产、果蔬、速冻 食品通过预冷、加工、贮存和冷藏运输，有效地保持食品的外观、色泽、 营养成份及风味物质，达到食品保质保鲜，延长食品保存期的目的，起

到调剂淡、旺季市场的需求并减少生产与销售过程中经济损耗的作用。

肇州杏山工业园区发展现状 :园区内以农畜产品加工为主要产业结  构，现已有肉牛、生猪等加工屠宰项目若干。因此在杏山园区冷链物流 产业有较大增长空间。园区内目前现有的物流经营方式单一，采取传统 的仓储服务方式，服务手段相近；物流服务结构单一；机械化、自动化、 信息化程度低；配套设施匮乏远不能适应市场向配送化、高端化、多样

化发展的需求。

政策扶持的有利条件： 1)国家发改委 2022 年 6 月颁布的<<农产品品 冷链物流发展规划>>，2)国务院办公厅<<关于促进物流业建康发展政策 措施的意见>>3)国家农业部，商务部及市发改委，市商委，市农委相续 出台多项扶持政策，分别在税收、土地、贷款、过路费、资金扶持等诸 方面赋予政策扶持。

综合以上，农产品冷链物流目前具有广阔的发展前景和较大的市场 机遇。

二、项目建设的必要性

1、新农村建设的需要

国家连续五年出台中央 1 号文件，提出大力发展农业，农民生产的 农产品需要批发市场来促进流通，实现价值。构建大型农副产品市场是 历史机遇；是为农业增产、农民增收、农村大发展做贡献。

2、全面建设小康社会的必然要求

全面建设小康社会的难点和重点在农村，如何解决好农业、农村和 农民的问题是关键。所以，最近的中央农村工作会议指出：今后的工作 重心是解决“三农”问题。而农产品市场流通问题是解决“三农”问题 的核心之一。

农产品流通要求农产品通过深加工提升其附加值。流通过程中的生 产性是农产品的最大特性之一。批发市场作为农产品流通的重要环节， 在深加工方面大有可为。其二则要求不断提高流通环节的流通效率，降 低农产品物流成本。农产品批发市场作为农产品物流的重要节点之一， 拥有较为完善的农产品物流信息采集系统，使其能够更好的整合资源， 提高农产品物流效率。因此，农产品批发市场在扮演强劲高效的物流供 应商方面同样具有良好的竞争力。

3、发挥资源优势，实现经济可持续发展的需要

肇州杏山工业园区以农畜产品加工为主，现已初步形成为了几大产业 链，同时产品已经开始被市场认可。但目前产品批发物流仍存在四个主 要问题：第一，产品物流数量大、品种多、要求高。第二，保鲜技术和 物流等后续农产品处理加工方面相对投入不足。第三，园区产品物流企 业规模小，专业化程度低，管理水平低，综合服务能力差。第四，基础

设施和信息技术投入不足，严重制约了物流效率的提高。

4、市场消费需求趋势的必然要求

经过 20 多年的改革和发展， 我国农畜产品供给由长期短缺变为总量 基本平衡，并浮现了结构性过剩，我国农畜产品市场已经进入了由需求 主导的买方市场。居民生活水平迅速提高，多元化消费结构逐步升级， 对安全、健康、精细等较高品质农产品的需求空间不断扩大，居民的消 费需求已逐步由对量的满足转变为对质的追求，形成为了购买力增长的现 实与潜在市场。农畜产品批发市场升级改造扩建项目建设正是为了适应 这种市场消费需求结构发展变化的趋势，满足这一多样化市场需求，并 对该种市场需求不断进行引导、扩大与提升。

5、整合物流资源增强市场竞争力的需要

通过农畜产品深加工、 产品科研开辟， 提高产品附加值和科技含量， 建立完善的配套设施，运用电子商务系统，打造信息化交易平台，整合 供应链资源，提高企业综合竞争力。充分利用已建成的物流市场为后续 的农产品交易市场提供物流支持，运用现代化物流技术将市场建成具有 物流竞争优势的农产品物流中心。充分整合物流资源，将企业建成高水 平、大规模的第三方产品物流服务商。

第三章  项目市场分析

近年来，随着生活节奏的不断加快，人们对冷冻冷藏食品的消费需 求量越来越大，冷藏冷冻食品每年增长在 10%。2022 年预制食品销售额 占冷冻食品销售总额 42.44%，在我国收入较高的发达城市， 冷冻冷藏食 品销售额已占到人均年消费量的 10%-15 %。

国内冷链物流市场主要集中在食品格业，其中冷饮、肉制品、速冻 食品以及乳制品占有市场份额的 80%。

冷饮：目前国内人均冷饮消费量已达到 1.1kg，据上海市食品研究 所预测， 2005 年全国冷饮产量达200 万吨， 2022 年达到260 万吨，人均 消费量可达到 2 公斤/年； 2022 年产销量将达到 310 万吨，人均消费量 可达到 2.4 公斤/年。随着人们冷饮消费习惯的改变、人均收入增加、消 费群体不断扩大以及我国城市化的发展，一段时间内，冷饮的生产销售 仍将呈现上升趋势。

肉制品：统计显示，国内肉制品消费将由目前的 250 万吨增长到2022 年的 1300 万吨摆布。 同时随着我国农村城市化进程的加快和农民收入水 平的提高，肉类食品在农村有着更大的增长潜力，肉类食品消费数量会 在较长时期内持续增长。到 2022 年，国内肉制品人均年消费量将达 10 公斤，肉制品占肉类总产量比重将上升到 13%摆布，但也只达到目前发 达国家肉类转化率 1/3 的水平。

速冻食品：从 1995 年起，国内速冻食品的年产量每年以 20%的幅度 递增， 2022 年产量接近 1000 万吨，年销售额达 100 亿元。

随着市场经济发展，市场对食品品牌化的要求十分迫切，特别是加 入 WTO 后，食品面临着国内外市场激烈竞争的严峻挑战。目前公司以及 地方食品加工、特色食品等大宗食品加工已形成规模化生产、产业化发 展，产品销往全国各地，深受各地消费者好评，通过继续加强食品质量 安全检验检测体系建设，势必进一步提高企业食品的质量安全水平，推 动特色食品进入大中城市的超市和农贸市场，推动食品出口创汇，全面

提升市场竞争力，促进全市经济更大发展。

2022 年，全国规模以上肉类工业企业 3096 家，工业总产值 4278.9 亿元，利税总额 167.2 亿元，其产量达到2828.2 万吨，占全国肉类总产 量的 38.9%。其中， 猪肉 1781.7 万吨， 占上市交易量 2630.6 万吨的 68%。

改革开放以来，我国肉类工业在行业规模、肉类产量、技术装备、 质量安全等方面都有了发生了重大变化。但是，由于监管手段弱，目前 规模以上肉类工业企业仅占全行业 21000 多家定点屠宰厂(场)总数的 14.7%，全国还有 85.3%的企业处于手工屠宰或者半机械化的落后状态，生 产经营规模很小, 生产工艺落后和质量安全管理水平低下的问题相当突 出，不具备最基本的检验检测能力，导致肉品安全事件屡有发生。少数 大型骨干企业在市场竞争中逐步购置了一部份检验仪器设备，强化检验 手段和能力，形成为了一批著名品牌。但是，由于这些企业集团扩张较快， 布点较多，检测设备不齐全、不配套、稳定性差、精度不够、自动化程 度低，基本上没有配备高精端检验手段和能力，缺乏产品质量快速检验 设备、生产在线检验设备，不能适应确保原料进厂、生产过程、产品出 厂批批检的要求， 不能适应提高人民生活质量和参预全球化竞争的要求。

该项目将打造一个冷冻、冷藏、加工、包装、销售为一体的现代物 流中心， 在肇州县与各城市之间搭建一个完善的冷链服务平台。 为园区 内农畜产品提供专业化、规范化、高效率的冷链物流服务，同时为周边 地区提供标准化的冷链配送服务。物流中心依托园区内丰富的农畜深加 工产品和各省市交壤区巨大的市场容量，以及其持续增长的消费能力。 物流中心所处地理位置优越，地处杏山工业园区内部、同时连接明沈国 道、大广高速、 203 国道。这些均为物流中心的顺利运营和持续发展提 供了坚实保障。

第四章  项目建设规模及建设内容

一、项目建设规模

建设计划占地面积 36 亩， 计划总建造面积约 17400 平方米， 总投资 4985 万元。

二、项目建设内容

(一)土建工程

1、保鲜库 3100m2

2、速冻库 3800m2

3、加工包装车间 1000m2

4、仓储配送中心 8500m2

5、附属用房 1000m2

6、围墙大门

7、冷库场地绿化、硬化、美化及道路

(二)设施、设备

1、冷库系统设施、设备

2、配送中心设施、设备

3、检验设施、设备

4、供电设施、设备

5、供排水设施、设备

6、消防设施、设备

7、后勤生活设施

(三)其它

1、土地购置费

2、场地平整费

3、项目前期工作费

4、流动资金

5、其它费用

第五章  建设方案与规划布局

一、建设方案

(一)产品方案：本项目产品为冷储保鲜食品，是采用一定的技术 手段，使肉禽蛋奶和蔬菜、水果等鲜活农产品自产后商品化处理、加工、 包装、储藏、运输及销售的整个过程中，持续处于适宜条件(如温度、  温度等)和严格的质量监控，以最大程度的保持食品质量和新鲜程度。

(二)生产工艺

生产设备：氨制冷压缩机、风式蒸发器、吊顶风机(低温、高温) 和其它电器部件。

关键技术：本项目采用土建复合式冷库储藏农产品。土建复合式冷 库采用国际先进的制冷设备和保温材质。

主要工艺流程：鲜活农产品→清洁处理→ 田间预冷→快速冷冻→恒 温冷藏→冷藏运输→店铺冷藏销售

该工艺方案具有简单，易操作，具有节能降耗的特点。

(三)厂房建造设计方案：该项目库体由库底垫板、底板、墙板和 顶板组成。墙板分外墙和库内隔墙两种，隔墙用于将一个库隔成两个隔 间，用于不同的食品储备。

二、总体规划与布局

(一)总体布局原则

总体布局要求：①生产流程合理衔接，物流搬运路线流畅便捷；② 生产车间、辅料间、生活建造和其他设施组合与配置齐全合理，便于生 产管理；③节约用地，合理布局，保证工程质量；④符合现代化工厂建 设设计要求标准；⑤符合环境保护、安全卫生、绿化相关规划要求标准； ⑥空间布置要求科学美观。

(二)建设标准

1 总体建设要求

符合《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国农产品质量

安全法》及《建设工程质量管理条例》 (中华人民共和国国务院令第 279 号)等有关法律法规规定，项目建设实行招投标制度和工程监理制度

2 建设工程建设标准

按照《建设部关于执行建造工程勘察设计及施工质量验收规范若干 问题的通知》 (建标[2002]212 号)中规定的标准建设。

3 冷冻冷藏设备设施建设标准

按照《冷库设计规范》 (GB50072—2001)、《冷藏库建造工程施工及 验收规范》 (SBJ11—2000)、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及 验收规范》 (GB50274—98)等设计、施工及验收规范的要求和相关储存 食品的技术规定及标准建设。所选用的制冷设备应符合相关的国家标准、 行业标准或者企业标准(如暂时无国家标准和行业标准)。

(三)总平面布置

1、总平面布置原则

①、在满足生产工艺要求的条件下，生产车间布置密切，工艺路线 段，运输方便，并符合环保、防火、安全、卫生等要求。

②、根据冷库场地现状、周围环境、自然条件等因素，充分合理地 利用公共设施，力求做到功能区合理，动力负荷集中，工艺流程顺捷， 生产管理方便。

③、结合冷库场地实际，合理组织运输，缩短运输距离，相互联系， 做大人流、物流各行其道，避免交叉。

2、总平面布置方案

①厂址现状

周围道路通畅，有利于消防安全施救；当地自然条件、地理位置、 交通运输、施工协作条件对项目建设都十分有利。

②主要规划内容

根据实际生产需求，结合业务发展方向，主要规划加工车间冷链系 统区、安全快速检验检测中心、冷链物流配送中心等，生产辅助设施规 划了办公楼、职工宿舍楼、污水处理站等工程。

③道路及绿化

冷库场地道路呈井形布置，主干道宽 8 米、副道 6 米，人流、物流 便捷流畅。

对冷库场地入口区、道路两侧及新建建造区周围皆予绿化，种植花 草和树木，已达到减少空气中的灰尘，降低噪声、调节空气温度和湿度 美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。

④管线规划

冷库场地管线由：给排水管线、电力及通讯路线、蒸汽管线等。排 水采用暗沟雨污分流形式，其他管线采用地沟。

⑤总图主要数据

表 5-4.总图主要数据表

单位

平方米

平方米

平方米

%

%

平方米

%

万元/公顷

序号         名称

1     冷库场地占地面积

2      建造物占地面积

3     冷库场地建造面积

4         建造系数

5          容积率

6         道路面积

7         绿化系数

8         投资强度

数据

4350

2170

17400

23.5

0.72

3000

35

备注

3、冷库场地外运输

生产用原来有供应商通过公路运入，所产生的废料通过公路外运。 成品由工厂通过公路运往各地。

三、土建工程方案

1、设计依据

建造结构荷载规范 GB5009-2001

钢结构设计规范 GBJ50017-2002

混凝土结构设计规范 GB50010-2002

建造地基基础设计规范 GB50007-2002

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/515021104222011033